Приложение № 1

К извещению о проведении запроса котировок

№ 109 от 13.10.2010г.

Техническое задание

на капитальный ремонт помещений женской консультации

по ул. Светлогорская, 21.

| № пп | Наименование |  | Ед. изм. |  | Кол. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
|  | I Этап. |  | 86 987,2 |  |  |  |
|  | Кабинет № 8 |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Полы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Огрунтовка бетонных поверхностей: составом Бетоконтакт Новый коэффициент МАТ=0 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,19 |  |
| 2 | Грунтовка КНАУФ-Бетоконтакт |  | кг |  | 6,66 |  |
| 3 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм |  | 100 м2 стяжки |  | 0,19 |  |
| 4 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 |  | 100 м2 стяжки |  | 0,19 |  |
| 5 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных |  | 100 м2 покрытия |  | 0,19 |  |
| Раздел 2. Стены |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с оконным проемом |  | 100 м2 стены за вычетом проемов |  | 0,314 |  |
| 7 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом |  | 100 м2 стены за вычетом проемов |  | 0,14 |  |
| 8 | Покрытие поверхностей грунтовкой Бетоконтакт: за 1 раз стен 91,03 = 153,52 - 4 806,86 x 0,013 |  | 100 м2 покрытия |  | 0,45 |  |
| 9 | Грунтовка КНАУФ-Бетоконтакт |  | кг |  | 15,76 |  |
| 10 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по дереву |  | 100 м2 поверхности облицовки |  | 0,45 |  |
|  | Решетки декоративные на радиаторы |  | шт |  | 2 |  |
| Раздел 3. Потолок |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Устройство подвесных потолков типа Армстронг ("Байкал", "Волга", Taurus и др.) по каркасу из оцинкованного профиля |  | 100 м2 поверхности облицовки |  | 0,19 |  |
| - Н | - Панели потолочные "Армстронг" ("Байкал", "Волга", "Taurus" и др.) с комплектующими |  | - м2 |  | - 103 19,57 |  |
| 12 | Подвесная система "Байкал" |  | м2 |  | 19,57 |  |
| 13 | Плита кассетная АР 600А 902 RU22 белая матовая |  | шт |  | 54 |  |
|  | Раздел 4. Электроосвещение |  |  |  |  |  |
| 14 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до: 4, матовое стекло. |  | 100 шт. |  | 0,04 |  |
| 15 | Светильник люминесцентный ЛПО 4х20 |  | шт |  | 4 |  |
| 16 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 |  | 100 м |  | 0,22 |  |
| 17 | Трубки защитные гофрированные диаметром 20 мм |  | м |  | 22 |  |
| 18 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 |  | 100 м |  | 0,22 |  |
| 19 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 |  | 1000 м |  | 0,004 |  |
| 20 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 |  | 1000 м |  | 0,018 |  |
| 21 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке |  | 100 шт. |  | 0,03 |  |
| 22 | Штепсельные розетки |  | шт |  | 3 |  |
| 23 | Коробка У-409 |  | шт |  | 3 |  |
| 24 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке |  | 100 шт. |  | 0,01 |  |
| 25 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки |  | шт |  | 1 |  |
| Раздел 5. Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Смена санитарных приборов: умывальников |  | 100 приборов |  | 0,01 |  |
|  | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х185 мм |  | комплект |  | 100 1 |  |
| 27 | Смеситель локтевой д/раковины мед. с двумя гибкими шлангами L= 50см (ц:1464+126/1,18/4,04) |  | шт |  | 1 |  |
| 28 | Раковина с пъедесталом "Вест" с сифоном(ц:1450+120/1,18/4,04) |  | шт |  | 1 |  |
| Раздел 6. Двери |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных |  | 100 м2 |  | 0,018 |  |
| 30 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 |  | 100 м2 проемов |  | 0,018 |  |
| - Н | - Скобяные изделия |  | - компл |  | - 0 |  |
| 31 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2, Finish Doors. |  | шт |  | 1 |  |
| 32 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом |  | шт |  | 1 |  |
| 33 | Ручки-скобы из алюминиевого сплава |  | шт |  | 2 |  |
| 34 | Установка и крепление наличников |  | 100 м |  | 0,102 |  |
|  | Раздел 7. Вывоз строительного мусора. |  |  |  |  |  |
| 35 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный |  | За т груза |  | 0,18 |  |
| 36 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км: класс груза 1 |  | 1 т |  | 0,18 |  |
|  | II этап. |  | 120 612.4 |  |  |  |
|  | Кабинет № 9 |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 1. Полы |  |  |  |  |  |
| 37 | Огрунтовка бетонных поверхностей: составом Бетоконтакт |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,31 |  |
| 38 | Грунтовка КНАУФ-Бетоконтакт |  | кг |  | 10,85 |  |
| 39 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм |  | 100 м2 стяжки |  | 0,31 |  |
| 40 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 |  | 100 м2 стяжки |  | 0,31 |  |
| 41 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных |  | 100 м2 покрытия |  | 0,31 |  |
| Раздел 2. Стены |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с оконным проемом |  | 100 м2 стены за вычетом проемов |  | 0,466 |  |
| 43 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом |  | 100 м2 стены за вычетом проемов |  | 0,15 |  |
| 44 | Покрытие поверхностей грунтовкой Бетоконтакт: за 1 раз стен |  | 100 м2 покрытия |  | 0,616 |  |
| 45 | Грунтовка КНАУФ-Бетоконтакт |  | кг |  | 21,58 |  |
| 46 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по дереву |  | 100 м2 поверхности облицовки |  | 0,616 |  |
| 47 | Разборка деревянных перегородок оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных |  | 100 м2 |  | 0,12 |  |
| 48 | Решетки декоративные на радиаторы |  | шт |  | 2 |  |
| Раздел 3. Потолок |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Устройство подвесных потолков типа Армстронг («Байкал», «Волга», Taurus и др.) по каркасу из оцинкованного профиля |  | 100 м2 поверхности облицовки |  | 0,3 |  |
| - Н | - Панели потолочные «Армстронг» («Байкал», «Волга», «Taurus» и др.) с комплектующими |  | - м2 |  | - 103 30,9 |  |
| 50 | Подвесная система «Байкал» |  | м2 |  | 30,9 |  |
| 51 | Плита кассетная АР 600А 902 RU22 белая матовая |  | шт |  | 86 |  |
| Раздел 4. Электроосвещение |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до: 4, матовое стекло. |  | 100 шт. |  | 0,06 |  |
| 53 | Светильник люминесцентный ЛПО 4х20 |  | шт |  | 6 |  |
| 54 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 |  | 100 м |  | 0,35 |  |
| 55 | Трубки защитные гофрированные диаметром 20 мм |  | м |  | 35 |  |
| 56 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 |  | 100 м |  | 0,35 |  |
| 57 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 |  | 1000 м |  | 0,01 |  |
| 58 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 |  | 1000 м |  | 0,025 |  |
| 59 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке |  | 100 шт. |  | 0,04 |  |
| 60 | Штепсельные розетки |  | шт |  | 4 |  |
| 61 | Коробка У-409 |  | шт |  | 4 |  |
| 62 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке |  | 100 шт. |  | 0,01 |  |
| 63 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки |  | шт |  | 1 |  |
| Раздел 5. Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Смена санитарных приборов: умывальников |  | 100 приборов |  | 0,01 |  |
| - Уд | - Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х185 мм |  | - комплект |  | - 100 1 |  |
| 65 | Смеситель локтевой д/раковины мед. С двумя гибкими шлангами L= 50см (ц:1464+126/1,18/4,04) |  | шт |  | 1 |  |
| 66 | Раковина с пъедесталом «Вест» с сифоном(ц:1450+120/1,18/4,04) |  | шт |  | 1 |  |
| Раздел 6. Двери |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных |  | 100 м2 |  | 0,018 |  |
| 68 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 |  | 100 м2 проемов |  | 0,018 |  |
| - Н | - Скобяные изделия |  | - компл |  | - 0 |  |
| - Уд | - Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2 |  | - м2 |  | - 100 1,8 |  |
| 69 | Блоки дверные о днопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2, Finish Doors. |  | шт |  | 1 |  |
| 70 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом |  | шт |  | 1 |  |
| 71 | Ручки-скобы из алюминиевого сплава анодированная |  | шт |  | 2 |  |
| 72 | Установка и крепление наличников |  | 100 м |  | 0,102 |  |
|  | Раздел 7. Вывоз строительного мусора |  |  |  |  |  |
| 73 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный |  | За т груза |  | 0,87 |  |
| 74 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км: класс груза 1 |  | 1 т |  | 0,87 |  |
|  | III этап. |  | 85 607,20 |  |  |  |
|  | Кабинет № 13 |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Полы |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Огрунтовка бетонных поверхностей: составом Бетоконтакт |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,165 |  |
| 76 | Грунтовка КНАУФ-Бетоконтакт |  | кг |  | 5,78 |  |
| 77 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм |  | 100 м2 стяжки |  | 0,165 |  |
| 78 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 |  | 100 м2 стяжки |  | 0,165 |  |
| 79 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных |  | 100 м2 покрытия |  | 0,165 |  |
|  | Раздел 2. Стены |  |  |  |  |  |
| 80 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с оконным проемом |  | 100 м2 стены за вычетом проемов |  | 0,404 |  |
| 81 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом |  | 100 м2 стены за вычетом проемов |  | 0,075 |  |
| 82 | Покрытие поверхностей грунтовкой Бетоконтакт: за 1 раз стен |  | 100 м2 покрытия |  | 0,479 |  |
| 83 | Грунтовка КНАУФ-Бетоконтакт |  | кг |  | 16,78 |  |
| 84 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по дереву |  | 100 м2 поверхности облицовки |  | 0,479 |  |
| 85 | Решетки декоративные на радиаторы |  | шт |  | 1 |  |
|  | Раздел 3. Потолок |  |  |  |  |  |
| 86 | Устройство подвесных потолков типа Армстронг («Байкал», «Волга», Taurus и др.) по каркасу из оцинкованного профиля |  | 100 м2 поверхности облицовки |  | 0,16 |  |
| - Н | - Панели потолочные «Армстронг» («Байкал», «Волга», «Taurus» и др.) с комплектующими |  | - м2 |  | - 103 16,48 |  |
| 87 | Подвесная система «Байкал» |  | м2 |  | 16,48 |  |
| 88 | Плита кассетная АР 600А 902 RU22 белая матовая |  | шт |  | 46 |  |
|  | - Раздел 4. Электроосвещение |  |  |  |  |  |
| 89 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до: 4 |  | 100 шт. |  | 0,03 |  |
| 90 | Светильник люминесцентный ЛПО 4х20 |  | шт |  | 3 |  |
| 91 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 |  | 100 м |  | 0,26 |  |
| 92 | Трубки защитные гофрированные диаметром 20 мм |  | м |  | 26 |  |
| 93 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 |  | 100 м |  | 0,26 |  |
| 94 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 |  | 1000 м |  | 0,008 |  |
| 95 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 |  | 1000 м |  | 0,018 |  |
| 96 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке |  | 100 шт. |  | 0,03 |  |
| 97 | Штепсельные розетки |  | шт |  | 3 |  |
| 98 | Коробка У-409 |  | шт |  | 3 |  |
| 99 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке |  | 100 шт. |  | 0,01 |  |
| 100 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки |  | шт |  | 1 |  |
| Раздел 5. Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Смена санитарных приборов: умывальников 3 637,30 = 15 819,30 – 121,82 x 100 |  | 100 приборов |  | 0,01 |  |
| - Уд | - Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х185 мм |  | - комплект |  | - 100 1 |  |
| 102 | Смеситель д/раковины мед. С двумя гибкими шлангами L= 50см (ц:1464+126/1,18/4,04) |  | шт |  | 1 |  |
| 103 | Раковина с пъедесталом «Вест» с сифоном (ц:1450+120/1,18/4,04) |  | шт |  | 1 |  |
|  | Раздел 6. Двери |  |  |  |  |  |
| 104 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных |  | 100 м2 |  | 0,018 |  |
| 105 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 5 278,53 = 32 012,53 – 267,34 x 100 |  | 100 м2 проемов |  | 0,018 |  |
| - Н | - Скобяные изделия |  | - компл |  | - 0 |  |
| - Уд | - Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2 |  | - м2 |  | - 100 1,8 |  |
| 106 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2, Finish Doors. |  | шт |  | 1 |  |
| 107 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом |  | шт |  | 1 |  |
| 108 | Ручки-скобы из алюминиевого сплава анодированная |  | шт |  | 2 |  |
| 109 | Установка и крепление наличников |  | 100 м |  | 0,102 |  |
|  | Раздел 7. Вывоз строительного мусора |  |  |  |  |  |
| 110 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный |  | За т груза |  | 0,18 |  |
| 111 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км: класс груза 1 |  | 1 т |  | 0,18 |  |
|  | IV этап. |  | 80 412,40 |  |  |  |
|  | Кабинет № 39. |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 1. Полы |  |  |  |  |  |
| 112 | Огрунтовка бетонных поверхностей: составом Бетоконтакт |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,17 |  |
| 113 | Грунтовка КНАУФ-Бетоконтакт |  | кг |  | - 5,95 |  |
| 114 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм |  | 100 м2 стяжки |  | 0,17 |  |
| 115 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 |  | 100 м2 стяжки |  | - 0,17 |  |
| 116 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных |  | 100 м2 покрытия |  | 0,17 |  |
|  | Раздел 2. Стены |  |  |  |  |  |
| 117 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с оконным проемом |  | 100 м2 стены за вычетом проемов |  | 0,2806 |  |
| 118 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом |  | 100 м2 стены за вычетом проемов |  | 0,165 |  |
| 119 | Покрытие поверхностей грунтовкой Бетоконтакт: за 1 раз стен |  | 100 м2 покрытия |  | 0,4456 |  |
| 120 | Грунтовка КНАУФ-Бетоконтакт |  | кг |  | 15,56 |  |
| 121 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по дереву |  | 100 м2 поверхности облицовки |  | 0,4456 |  |
| 122 | Решетки декоративные на радиаторы |  | шт |  | 2 |  |
|  | Раздел 3. Потолок |  |  |  |  |  |
| 123 | Устройство подвесных потолков типа Армстронг ("Байкал", "Волга", Taurus и др.) по каркасу из оцинкованного профиля |  | 100 м2 поверхности облицовки |  | 0,17 |  |
| - Н | - Панели потолочные "Армстронг" ("Байкал", "Волга", "Taurus" и др.) с комплектующими |  | - м2 |  | - 103 17,51 |  |
| 124 | Подвесная система "Байкал" |  | м2 |  | 17,51 |  |
| 125 | Плита кассетная АР 600А 902 RU22 белая матовая |  | шт |  | 49 |  |
|  | Раздел 4. Электроосвещение |  |  |  |  |  |
| 126 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до: 4, матовое стекло. |  | 100 шт. |  | 0,04 |  |
| 127 | Светильник люминесцентный ЛПО 4х20 |  | шт |  | 4 |  |
| 128 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 |  | 100 м |  | 0,31 |  |
| 129 | Трубки защитные гофрированные диаметром 20 мм |  | м |  | 31 |  |
| 130 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 |  | 100 м |  | 0,31 |  |
| 131 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 |  | 1000 м |  | 0,004 |  |
| 132 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 |  | 1000 м |  | 0,027 |  |
| 133 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке |  | 100 шт. |  | 0,03 |  |
| 134 | Штепсельные розетки |  | шт |  | 3 |  |
| 135 | Коробка У-409 |  | шт |  | 3 |  |
| 136 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке |  | 100 шт. |  | 0,01 |  |
| 137 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки |  | шт |  | 1 |  |
| Раздел 5. Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |
| 138 | Смена санитарных приборов: умывальников |  | 100 приборов |  | 0,01 |  |
| - Уд | - Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х185 мм |  | - комплект |  | - 100 1 |  |
| 139 | Смеситель локтевой д/раковины мед. с двумя гибкими шлангами L= 50см (ц:1464+126/1,18/4,04) |  | шт |  | 1 |  |
| 140 | Раковина с пъедесталом "Вест" с сифоном (ц:1450+120/1,18/4,04) |  | шт |  | 1 |  |
|  | Раздел 7. Вывоз строительного мусора |  |  |  |  |  |
| 141 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный |  | За т груза |  | 0,18 |  |
| 142 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км: класс груза 1 |  | 1 т |  | 0,18 |  |
|  | V этап. |  | 62 315,80 |  |  |  |
| Кабинет № 31 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Полы |  |  |  |  |  |  |
| 132 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина |  | 100 м2 покрытий |  | 0,106 |  |
| 133 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм |  | 100 м2 стяжки |  | 0,106 |  |
| 134 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 |  | 100 м2 стяжки |  | - 0,106 |  |
| 135 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных |  | 100 м2 покрытия |  | 0,106 |  |
|  | Раздел 2. Стены |  |  |  |  |  |
| 136 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с оконным проемом |  | 100 м2 стены за вычетом проемов |  | 0,262 |  |
| 137 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом |  | 100 м2 стены за вычетом проемов |  | 0,087 |  |
| 138 | Покрытие поверхностей грунтовкой Бетоконтакт: за 1 раз стен |  | 100 м2 покрытия |  | 0,349 |  |
| 139 | Грунтовка КНАУФ-Бетоконтакт |  | кг |  | 12,22 |  |
| 140 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по дереву |  | 100 м2 поверхности облицовки |  | 0,349 |  |
|  | Решетки декоративные на радиаторы |  | шт |  | 1 |  |
|  | Раздел 3. Потолок |  |  |  |  |  |
| 141 | Устройство подвесных потолков типа Армстронг («Байкал», «Волга», Taurus и др.) по каркасу из оцинкованного профиля |  | 100 м2 поверхности облицовки |  | 0,1 |  |
| - Н | - Панели потолочные «Армстронг» («Байкал», «Волга», «Taurus» и др.) с комплектующими |  | - м2 |  | - 103 10,3 |  |
| 142 | Подвесная система «Байкал» |  | м2 |  | 10,3 |  |
| 143 | Плита кассетная АР 600А 902 RU22 белая матовая |  | шт |  | 29 |  |
|  | Раздел 4. Электроосвещение |  |  |  |  |  |
| 144 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до: 4, матовое стекло. |  | 100 шт. |  | 0,02 |  |
| 145 | Светильник люминесцентный ЛПО 4х20 |  | шт |  | 2 |  |
| 146 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 |  | 100 м |  | 0,21 |  |
| 147 | Трубки защитные гофрированные диаметром 20 мм |  | м |  | 21 |  |
| 148 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 |  | 100 м |  | 0,21 |  |
| 149 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 |  | 1000 м |  | 0,006 |  |
| 150 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 |  | 1000 м |  | 0,015 |  |
| 151 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке |  | 100 шт. |  | 0,03 |  |
| 152 | Штепсельные розетки |  | шт |  | 3 |  |
| 153 | Коробка У-409 |  | шт |  | 3 |  |
| 154 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке |  | 100 шт. |  | 0,01 |  |
| 155 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки |  | шт |  | 1 |  |
|  | Раздел 5. Сантехнические работы |  |  |  |  |  |
| 156 | Смена санитарных приборов: умывальников |  | 100 приборов |  | 0,01 |  |
| - Уд | - Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х185 мм |  | - комплект |  | - 100 1 |  |
| 157 | Смеситель д/раковины мед. С двумя гибкими шлангами L= 50см (ц:1464+126/1,18/4,04) |  | шт |  | 1 |  |
| 158 | Раковина с пъедесталом «Вест» с сифоном(ц:1450+120/1,18/4,04) |  | шт |  | 1 |  |
|  | Раздел 6. Двери |  |  |  |  |  |
| 159 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных |  | 100 м2 |  | 0,018 |  |
| 160 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 5 278,53 = 32 012,53 – 267,34 x 100 |  | 100 м2 проемов |  | 0,018 |  |
| - Н | - Скобяные изделия |  | - компл |  | - 0 |  |
| - Уд | - Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2 |  | - м2 |  | - 100 1,8 |  |
| 161 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2, Finish Doors. |  | шт |  | 1 |  |
| 162 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом |  | шт |  | 1 |  |
| 163 | Ручки-скобы из алюминиевого сплава анодированная |  | шт |  | 2 |  |
| 164 | Установка и крепление наличников |  | 100 м |  | 0,102 |  |
|  | Раздел 7. Вывоз строительного мусора |  |  |  |  |  |
| 165 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный |  | за т груза |  | 0,23 |  |
| 166 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км: класс груза 1 |  | 1 т |  | 0,23 |  |
|  | VI этап. |  | 62 315,80 |  |  |  |
|  | Кабинет № 32 |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 1. Полы |  |  |  |  |  |
| 167 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина |  |  | 100 м2 покрытий | 0,106 |  |
| 168 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм |  |  | 100 м2 стяжки | 0,106 |  |
| 169 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 |  |  | 100 м2 стяжки | - 0,106 |  |
| 170 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных |  |  | 100 м2 покрытия | 0,106 |  |
| Раздел 2. Стены |  |  |  |  |  |  |
| 171 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с оконным проемом |  |  | 100 м2 стены за вычетом проемов | 0,262 |  |
| 172 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом |  |  | 100 м2 стены за вычетом проемов | 0,087 |  |
| 173 | Покрытие поверхностей грунтовкой Бетоконтакт: за 1 раз стен 91,03 = 153,52 - 4 806,86 x 0,013 |  |  | 100 м2 покрытия | 0,349 |  |
| 174 | Грунтовка КНАУФ-Бетоконтакт |  |  | кг | 12,22 |  |
| 175 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по дереву |  |  | 100 м2 поверхности облицовки | 0,349 |  |
| 176 | Решетки декоративные на радиаторы |  |  | шт | 1 |  |
| Раздел 3. Потолок |  |  |  |  |  |  |
| 177 | Устройство подвесных потолков типа Армстронг ("Байкал", "Волга", Taurus и др.) по каркасу из оцинкованного профиля |  |  | 100 м2 поверхности облицовки | 0,1 |  |
| - Н | - Панели потолочные "Армстронг" ("Байкал", "Волга", "Taurus" и др.) с комплектующими |  |  | - м2 | - 103 10,3 |  |
| 178 | Подвесная система "Байкал" |  |  | м2 | 10,3 |  |
| 179 | Плита кассетная АР 600А 902 RU22 белая матовая |  |  | шт | 29 |  |
| Раздел 4. Электроосвещение |  |  |  |  |  |  |
| 180 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до: 4, матовое стекло. |  |  | 100 шт. | 0,02 |  |
| 181 | Светильник люминесцентный ЛПО 4х20 |  |  | шт | 2 |  |
| 182 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 |  |  | 100 м | 0,21 |  |
| 183 | Трубки защитные гофрированные диаметром 20 мм |  |  | м | 21 |  |
| 184 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 |  |  | 100 м | 0,21 |  |
| 185 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 |  |  | 1000 м | 0,006 |  |
| 186 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 |  |  | 1000 м | 0,015 |  |
| 187 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке |  |  | 100 шт. | 0,02 |  |
| 188 | Штепсельные розетки |  |  | шт | 2 |  |
| 189 | Коробка У-409 |  |  | шт | 2 |  |
| 190 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке |  |  | 100 шт. | 0,01 |  |
| 191 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки |  |  | шт | 1 |  |
|  | Раздел 5. Сантехнические работы |  |  |  |  |  |
| 192 | Смена санитарных приборов: умывальников |  |  | 100 приборов | 0,01 |  |
| - Уд | - Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х185 мм |  |  | - комплект | - 100 1 |  |
| 193 | Смеситель д/раковины мед. с двумя гибкими шлангами L= 50см (ц:1464+126/1,18/4,04) |  |  | шт | 1 |  |
| 194 | Раковина с пъедесталом "Вест" с сифоном(ц:1450+120/1,18/4,04) |  |  | шт | 1 |  |
| Раздел 6. Двери |  |  |  |  |  |  |
| 195 | Пробивка дверного проема в несущей стене |  |  | м3 | 1 |  |
| 196 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 |  |  | 100 м2 проемов | 0,018 |  |
| - Н | - Скобяные изделия |  |  | - компл | - 0 |  |
| - Уд | - Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2 |  |  | - м2 | - 100 1,8 |  |
| 197 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2, Finish Doors. |  |  | шт | 1 |  |
| 198 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом |  |  | шт | 1 |  |
| 199 | Ручки-скобы из алюминиевого сплава анодированная |  |  | шт | 2 |  |
| 200 | Установка и крепление наличников |  |  | 100 м | 0,102 |  |
| Раздел 6. Вывоз строительного мусора |  |  |  |  |  |  |
| 201 |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный |  | за т груза | 0,23 |  |
| 202 |  | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км: класс груза 1 |  | 1 т | 0,23 |  |