Приложение №1

к Извещению о проведении запроса котировок

от  14 октября 2010 года №109

| Техническое задание |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара |  |  | Характеристики товара, метод измерения | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Микропробирка типа "эппендорф" с антикоагулянтом для капиллярной крови "ЮНИВЕТ - I" или эквивалент |  |  | Для забора капиллярной крови с ЭДТА; специальная конструкция защелкивающейся крышки снижает аэрозольный эффект; 100шт./упак. | упак. | 30 |
| 2 | Изотонический разбавитель |  |  | Для Анализатора Медоник М серии, с баркодами, канистра 10л | шт. | 12 |
| 3 | Лизирующий раствор |  |  | Для Анализатора Медоник М серии, с баркодами, канистра 10л | шт. | 8 |
| 4 | Гематологический контрольный материал, 16 параметров, нормальный уровень концентрации |  |  | Объём флакона, не менее 4,5 мл; упаковка – термоконтейнер с термоизолирующей стенкой и хладагентом, стабильность паспортных условий хранения не менее – 24 час. Аттестат на гематологический анализатор Medonic M Series, Medonic 530/620 Mimmer, Odin, Loke, Thor, Swelab alfa, Unicell по 16 параметрам. Количественные параметры CBC: RBC, в интервале 2,53 ± 0,12 x10^12 л-1 WBC, в интервале 3,8 ± 0,12 x10^9 л-1 PLT, в интервале 92 ± 15 x10^9 л-1 Концентрация HGB, в интервале 63 ± 3 г/л Срок хранения закрытого флакона с даты производства не менее 110 дней В комплекте штрих-коды для внесения целевых значений контрольного материала в память анализатора. | шт. | 1 |
| 5 | Пробирка цилиндрическая |  |  | Материал - полистирол, нестерильная, размер 12*75 мм, 500 шт./упак. Для анализа крови на гематологическом анализаторе, при использовании методики с разведением. | упак. | 1 |

Товар должен быть поставлен на склад Заказчика в соответствии с графиком поставки. Первая партия (микропробирка типа "эппендорф", гематологический контрольный материал и пробирка цилиндрическая в соответствии с техническим заданием, изотонический разбавитель 6 упаковок и лизирующий раствор 4 упаковки) поставляется в течение 3 (Три) рабочих дней после подписания муниципального контракта. Отгрузка второй партии продукции производится с 06 декабря 2010года по 10 декабря 2010 года. По согласованию с Заказчиком возможна досрочная поставка товара.

Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика с соблюдением температурных режимов (холодовой цепи), применяемым к поставкам таких товаров (транспортирование и хранение в сухом, защищённом от света месте в соответствии с СП 3.3.2.1248-03 при температуре от 2 до 8°С). Замораживание не допускается. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик.

Главный врач МУЗ «ГДКБ №1»                                              Токмакова О.Г.