Приложение № 1

К извещению о проведении запроса котировок

№ 111 от 14.10.2010г.

Техническое задание

на капитальный ремонт помещений МУЗ «ГБ № 21» по адресу: ул. Автозаводская, 82, (Литер Л)

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. 1 этаж |  |  |  |
| Полы |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,57 |
| 2 | Разборка покрытий полов дощатых | 100 м2 покрытия | 0,227 |
| 3 | Разборка покрытий полов: цементных | 100 м2 покрытий | 0,57 |
| 4 | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,57 |
| 5 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0,57 |
| 6 | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 покрытий | 0,227 |
| 7 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций краской "Эврика" | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,454 |
| 8 | Краска огнезащитная "Эврика" | кг | 24,97 |
| 9 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,967 |
| 10 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике битуминоль первый слой 2 627,56 = 3 249,32 - 116 x 5,36 | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,3644 |
| 11 | Техноэласт ЭПП-4,0 (нижний слой) | м2 | 42,27 |
| 12 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике битуминоль последующий слой 1 397,27 = 2 019,03 - 116 x 5,36 | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,3644 |
| 13 | Техноэласт ЭПП-4,0 (верхний слой) | м2 | 42,27 |
| Стены |  |  |  |
| 14 | Разборка стен кирпичных | 1 м3 | 7,05 |
| 15 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 1,34 |
| 16 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | 1 т металлоконструкций перемычек | 0,36 |
| 17 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 400, 500 мм | т | 0,01 |
| 18 | Гайки шестигранные диаметр резьбы 12-14 мм | т | 0,002 |
| 19 | Шайбы оцинкованные диаметр 12 мм | кг | 0,6 |
| 20 | Кладка перегородок из керамического одинарного полнотелого кирпича армированных: толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4м | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,2836 |
| 21 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,5672 |
| 22 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 1,0645 |
| 23 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 1,6317 |
| 24 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 1,6317 |
| Потолки |  |  |  |
| 25 | Демонтаж подвесных потолков типа Армстронг ("Байкал", "Волга", Taurus и др.) по каркасу из оцинкованного профиля КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | 100 м2 поверхности облицовки | 0,2 |
| 26 | Устройство подвесных потолков типа Армстронг ("Байкал", "Волга", Taurus и др.) по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,2 |
| 27 | Устройство подвесных потолков типа Армстронг ("Байкал", "Волга", Taurus и др.) по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,468 |
| 28 | Панели для подвесных потолков из минеральной (каменной) ваты ROCKFON (LILIA) с комплектующими | м2 | 48,2 |
| Проемы |  |  |  |
| 29 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,382 |
| 30 | Демонтаж: конструкций дверей металлических КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,36; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,36 | 1 т конструкций | 0,3 |
| 31 | Монтаж: конструкций дверей металлических | 1 т конструкций | 0,2 |
| 32 | Блоки дверные металлические окрашенные за 2 раза | м2 | 2,54 |
| 33 | Замки накладные приварные, для металлических дверей | шт. | 1 |
| 34 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 5 278,53 = 32 012,53 - 100 x 267,34 | 100 м2 проемов | 0,2299 |
| 35 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2(финка) | шт | 10 |
| 36 | Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, пл.2.63 м2(финка) | шт | 2 |
| 37 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом | шт | 12 |
| 38 | Ручки-скобы из алюминиевого сплава анодированная | шт | 24 |
| 39 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 1,26 |
| Раздел 2. Вывоз мусора |  |  |  |
| 40 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 2,964 |
| 41 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 35 км: класс груза 2 | 1 т | 2,964 |