Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок №78 от 15.10.2010г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| №п/п | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шприц инъекционный, вместимость 2мл | Шприц инъекционный однократного применения стерильный, вместимость 2 мл, двухдетальный, - игла 0,6мм*25мм (импортная игла), прозрачный цвет колпачка, заточка иглы в 3-х плоскостях, силиконовое внешнее покрытие иглы - наличие ребер жесткости одинакового размера по всей длине поршня, - четкая ровная калибровка шприца, длина шкалы не менее 33 мм - наличие выступающего края (белого) уплотнителя между металлической частью и канюлей, -фасовка не более 800 шприцев - (указать производителя). | шт | 20 000 |  |  |
| 2 | Шприц инъекционный, вместимость 5мл | Шприц инъекционный однократного применения стерильный, вместимость 5 мл, двухдетальный, - игла 0,7мм*38мм (импортная игла), прозрачный цвет колпачка, заточка иглы в 3-х плоскостях, силиконовое внешнее покрытие иглы - наличие ребер жесткости одинакового размера по всей длине поршня, - четкая ровная калибровка шприца, длина шкалы не менее 40 мм - наличие выступающего края (белого) уплотнителя между металлической частью и канюлей -фасовка не более 500 шприцев - (указать производителя). | шт | 30 000 |  |  |
| 3 | Шприц инъекционный, вместимость 10мл | Шприц инъекционный однократного применения стерильный, вместимость 10 мл, двухдетальный, - игла 0,8мм*38мм (импортная игла), прозрачный цвет колпачка, заточка иглы в 3-х плоскостях, силиконовое внешнее покрытие иглы - наличие ребер жесткости одинакового размера по всей длине поршня, - четкая ровная калибровка шприца, длина шкалы не более 50 мм - наличие выступающего края (белого) уплотнителя между металлической частью и канюлей - фасовка на более 300 шприцев - (указать производителя). | шт | 10 000 |  |  |
| 4 | Шприц инъекционный, вместимость 20мл | Шприц инъекционный однократного применения стерильный, вместимость 20 мл, двухдетальный, - игла 0,8мм*38мм (импортная игла), прозрачный цвет колпачка, заточка иглы в 3-х плоскостях, силиконовое внешнее покрытие иглы - наличие ребер жесткости одинакового размера по всей длине поршня, - четкая ровная калибровка шприца, длина шкалы не менее 60 мм - наличие выступающего края (белого) уплотнителя между металлической частью и канюлей - фасовка не более 200 шприцев - (указать производителя). | шт | 6 500 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |

______________________                                         ___________________________                            ___________________________

(должность) м.п.	(подпись)	(расшифровка)