МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _________/2010

на поставку изделий медицинского назначения

для МУЗ ГКБ №2 имени  доктора Ф.Х. Граля.

г. Пермь                                      		                                   “____”_____________  2010 год

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №2 имени доктора Ф.Х.Граля», именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК в лице главного врача Грязного Владимира Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны,  и ______________________, именуемое в дальнейшем ПОСТАВЩИК, в лице _______________________________________________ действующего на основании  _________________________________, на основании решения Котировочной комиссии (протокол от ________________ №   ) по результату проведения  запроса котировок  заключили настоящий муниципальный контракт (далее договор) о нижеследующем

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. ПОСТАВЩИК принимает на себя обязательства  поставить ЗАКАЗЧИКУ, товары, а ЗАКАЗЧИК - оплатить эти товары.

1.2. Наименование товара, количество, форма выпуска, единица измерения,  цена с НДС и общая сумма поставки  с НДС, сроки поставки  предусматриваются в согласованной сторонами спецификации (Приложение №1), являющейся  неотъемлемой частью договора.

2. КАЧЕСТВО  И  КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА

2.1. Поставляемые  товары   по качеству и комплектности должны соответствовать установленным ГОСТам. Качество должно быть подтверждено сертификатом соответствия, регистрационными удостоверениями,  техническим паспортом на изделие.

2.2. Если поставляемый товар окажется дефектным, то Поставщик должен за свой счет заменить дефектный товар новым.

2.3. При обнаружении в поставляемом товаре производственных дефектов, недопоставки или иных несоответствий условиям контракта и спецификации при приемке стороны оформляют акт об установленном расхождении в количестве и качестве товара, после чего ПОСТАВЩИК должен  в течение 10 (Десяти) дней допоставить или произвести замену  бракованного товара (его части) без расходов со стороны ЗАКАЗЧИКА.

2.4. ПОСТАВЩИК отвечает за качество поставляемого товара в течение всего срока годности, предусмотренного техническими условиями и стандартами при соблюдении  соответствующих условий хранения. Остаточный срок годности поставляемых товаров должен быть не менее 80% -90%.

3. ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

3.1.Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно- техническим документам.

3.2.Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне их должны соответствовать специальным требованиям.

4.СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

4.1. Поставка товара должна осуществляться ПОСТАВЩИКОМ в течение срока поставки, указанного в спецификации, с момента вступления настоящего контракта в силу. ПОСТАВЩИК имеет право на досрочную поставку товара в полном объеме с предварительного уведомления и согласия ЗАКАЗЧИКА.

4.2. При осуществлении приемки товара ЗАКАЗЧИК обязан осмотреть товары, проверить их количество и качество, совершить другие необходимые действия, обеспечивающие принятие товара согласно ст.513 ГК РФ.

4.3.В случае отказа ЗАКАЗЧИКА от поставляемого товара он обязан обеспечить его сохранность, принять товар на ответственное хранение и незамедлительно уведомить об этом ПОСТАВЩИКА с указанием причины отказа.

5. ЦЕНА  И ПОРЯДОК  РАСЧЕТОВ

5.1. Цена товаров, подлежащих поставке, устанавливается на основании заявки победителя в проведении запроса котировок и является неизменной в течение всего срока действия настоящего договора.

5.2.Цена товаров включает в себя: все расходы, включающие доставку товара, выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, таможенные пошлины и иные платежи.

5.3. ЗАКАЗЧИК оплачивает поставленные ПОСТАВЩИКОМ товары на общую сумму по утвержденной спецификации путем перечисления денежных средств с расчетного счета ЗАКАЗЧИКА  на расчетный счет ПОСТАВЩИКА  в течение 20 банковских дней после оценки внутренней комиссией ЛПУ соответствия поставленного товара техническому заданию, опубликованному в запросе котировок, с момента поставки товара и подписания накладных.

6.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. Стороны несут  ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение  своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством.

6.2.В случае  неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий договора ПОСТАВЩИК:

6.2.1. За просрочку поставки товара полностью или в части, в установленные настоящим договором сроки, уплачивает неустойку в размере 0,1% стоимости товара, поставка которого просрочена, за каждый день просрочки поставки товара, начиная с первого дня просрочки, но не более 10 %.

6.2.2. За отказ от поставки товара полностью или в части уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости товара, от поставки которого ПОСТАВЩИК отказался, либо возмещает ЗАКАЗЧИКУ убытки в виде разницы между ценой, предусмотренной в контракте, и текущей ценой, обычно взимаемой при сравнимых обстоятельствах за аналогичный товар в месте, где должна была быть осуществлена передача товара (по выбору ЗАКАЗЧИКА).

6.2.3. За поставку товара ненадлежащего качества, т.е. с нарушением требований, установленных п. 2.1 настоящего договора, уплачивает неустойку в размере 10% стоимости некачественного товара.

6.3. При просрочке ПОСТАВЩИКОМ поставки товара (части товара) более чем на 10 дней ЗАКАЗЧИК вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора поставки.

6.4. В случае просрочки исполнения ЗАКАЗЧИКОМ обязательства, предусмотренного договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного договором срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты пеней. ЗАКАЗЧИК освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

6.5. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

7.РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА В СИЛУ НЕВЫПОЛНЕНИЯ ЕГО УСЛОВИЙ

7.1 Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда, по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. В случае существенного нарушения договора ЗАКАЗЧИК вправе потребовать уплаты указанной в пункте 6.2 неустойки, если ПОСТАВЩИК:

7.1.1. не поставит часть или все товары в сроки, предусмотренные договором или в течение продленного периода, предоставленного ЗАКАЗЧИКОМ;

7.1.2. поставит товары с дефектами, которые не могут быть устранены в приемлемый для ЗАКАЗЧИКА срок

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Изменение условий договора  возможно только по соглашению сторон (за исключением п.1.2. и приложения № 1) путем письменного оформления дополнительного соглашения к договору.

8.2. Споры, возникающие,  при исполнении настоящего договора решаются путем переговоров. В случае не достижения согласия в процессе переговоров,  спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Пермской области в соответствии с действующим законодательством. Претензии рассматривается сторонами в течение 10 дней со дня их получения.

8.3. В соответствии с условиями договора уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне, высылается в виде письма или телеграммы, телекса, факса с письменным подтверждением по адресу другой стороны.

8.4. ПОСТАВЩИК несет полную ответственность за все налоги, пошлины, лицензионные сборы и т. д., взимаемые до момента доставки товаров по договору ЗАКАЗЧИКУ.

8.5. Настоящий договор составлен в трех экземплярах,  один экземпляр ПОСТАВЩИКУ, два экземпляра ЗАКАЗЧИКУ. Документы, являющиеся неотъемлемой частью договора, подписываются сторонами.

8.6. Настоящий договор  вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до выполнения сторонами своих обязательств и урегулирования взаиморасчетов.

8.7. К настоящему договору прилагается:

8.7.1. Приложение 1 - спецификация на поставку на  1л.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК:                                                                      ПОСТАВЩИК:

МУЗ ГКБ №2 им. доктора Ф.Х.Граля

# Юридический адрес: 614068, г. Пермь

# Ул. Кирова, 228

# Фактический адрес:   614068, г. Пермь

# Ул. Кирова, 230

Т/Ф: 236-67-62

# ИНН 590 300 40 76 КПП  590 301 001

# БИК  045 744 000    ОКОНХ 91 511

# ОКПО 019 394 98

# Р/С 40 40 48 102 000 000 300 15 в

# РКЦ г. Перми

________________	/В.Н.Грязнов/		                                 ______________ /_____________/

М.П.                                                                                            М.П.

«_____»______________2010 г.	                                    «______» ________________ 2010 г.

Приложение к муниципальному контракту №____ от  «____»________________2010г.

| № поз. | № п/п | Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Торговое наименование с указанием кода | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Сертификат соответствия | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 5 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  | 6 | Нить синтетическая рассасывающаяся, полифиламентная, плетеная, фиолетовая, стерильная, на основе полиглактина 910 (лактид-10%, гликолид-90%) с покрытием из полиглактина 370 и стеарата кальция с триклозаном, потеря 25% прочности через 14 дней, потеря 75% прочности через 28-30 дней, полное рассасывание через 56-70 дней. | Указать |  |
|  | 7 | Длина 70 см | Указать |  |
|  | 8 | Метрический размер 2 | Указать |  |
|  | 9 | Игла колющая 26 мм, с площадкой для иглодержателя, 1/2 окружности | Указать |  |
|  | 10 | Количество, шт. | 360 |  |
|  | 11 | Цена за штуку |  |  |
|  | 12 | Сумма |  |  |
| 2 | 1 | Торговое наименование с указанием кода | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Сертификат соответствия | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 5 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  | 6 | Нить синтетическая рассасывающаяся плетёная фиолетовая стерильная из смеси производных гликолевой (90%) и молочной (10%) кислот, с рассасывающимся покрытием из кополимера капролактон/гликолид и стеароил-лактилата кальция. Средние значения натяжения швов через две недели с момента наложения швов составляет около 80%, через три недели более 30%. Полное рассасывание 56-70 дней. | Наличие |  |
|  | 7 | Длина 75 см | Указать |  |
|  | 8 | Метрический размер 2 | Указать |  |
|  | 9 | Игла колющая 26 мм, 1/2 окружности | Указать |  |
|  | 10 | Количество, шт. | 72 |  |
|  | 11 | Цена за штуку |  |  |
|  | 12 | Сумма |  |  |
| 3 | 1 | Торговое наименование с указанием кода | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Сертификат соответствия | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 5 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  | 6 | Нить синтетическая рассасывающаяся мультифиламентная плетеная фиолетовая из 100%-ной полигликолевой кислоты с покрытием из тройного сополимера гликоната, состоящего из е-капролактона , триметиленкарбоната и гликолевой кислоты . Сохранение прочности нити в узле через 14 дней после имплантации 60-70%, через 18 дней после имплантации 50%, через 21 день после имплантации 40%, через 28-35 дней после имплантации 0%. Полное рассасывание 60-90 дней | Наличие |  |
|  | 7 | Длина 70 см | Указать |  |
|  | 8 | Метрический размер 2 | Указать |  |
|  | 9 | Игла колющая 26 мм из антикоррозийной высокопрочной аустенитной стали, с силиконовым покрытием, 1/2 окружности | Указать |  |
|  | 10 | Крепление нити в игле методом лазерного сверления иглы с последующем её обжатием вокруг нити | Указать |  |
|  | 11 | Количество, шт. | 72 |  |
|  | 12 | Цена за штуку |  |  |
|  | 13 | Сумма |  |  |
| 4 | 1 | Торговое наименование с указанием кода | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Сертификат соответствия | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 5 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  | 6 | Нить синтетическая рассасывающаяся, полифиламентная, плетеная, фиолетовая, стерильная, на основе полиглактина 910 (лактид-10%, гликолид-90%) с покрытием из полиглактина 370 и стеарата кальция с триклозаном, потеря 25% прочности через 14 дней, потеря 75% прочности через 28-30 дней, полное рассасывание через 56-70 дней. | Указать |  |
|  | 7 | Длина 70 см | Указать |  |
|  | 8 | Метрический размер 3,5 | Указать |  |
|  | 9 | Игла колюще-режущая 45 мм, с площадкой для иглодержателя, 1/2 окружности | Указать |  |
|  | 10 | Количество, шт. | 72 |  |
|  | 11 | Цена за штуку |  |  |
|  | 12 | Сумма |  |  |
| 5 | 1 | Торговое наименование с указанием кода | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Сертификат соответствия | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 5 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  | 6 | Нить синтетическая рассасывающаяся, полифиламентная, плетеная, фиолетовая, стерильная, на основе полиглактина 910 (лактид-10%, гликолид-90%) с покрытием из полиглактина 370 и стеарата кальция с триклозаном, потеря 25% прочности через 14 дней, потеря 75% прочности через 28-30 дней, полное рассасывание через 56-70 дней. | Указать |  |
|  | 7 | Длина 70 см | Указать |  |
|  | 8 | Метрический размер 3 | Указать |  |
|  | 9 | Игла колющая 26 мм, с площадкой для иглодержателя, 1/2 окружности | Указать |  |
|  | 10 | Количество, шт. | 36 |  |
|  | 11 | Цена за штуку |  |  |
|  | 12 | Сумма |  |  |
| 6 | 1 | Торговое наименование с указанием кода | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Сертификат соответствия | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 5 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  | 6 | Нить синтетическая рассасывающаяся мультифиламентная плетеная фиолетовая из 100%-ной полигликолевой кислоты с покрытием из тройного сополимера гликоната, состоящего из е-капролактона , триметиленкарбоната и гликолевой кислоты . Сохранение прочности нити в узле через 14 дней после имплантации 60-70%, через 18 дней после имплантации 50%, через 21 день после имплантации 40%, через 28-35 дней после имплантации 0%. Полное рассасывание 60-90 дней | Наличие |  |
|  | 7 | Длина 70 см | Указать |  |
|  | 8 | Метрический размер 3 | Указать |  |
|  | 9 | Игла колющая 30 мм из антикоррозийной высокопрочной аустенитной стали, с силиконовым покрытием, 1/2 окружности | Указать |  |
|  | 10 | Крепление нити в игле методом лазерного сверления иглы с последующем её обжатием вокруг нити | Указать |  |
|  | 11 | Количество, шт. | 36 |  |
|  | 12 | Цена за штуку |  |  |
|  | 13 | Сумма |  |  |
| 7 | 1 | Торговое наименование с указанием кода | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Сертификат соответствия | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 5 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  | 6 | Нить синтетическая рассасывающаяся плетёная фиолетовая стерильная из смеси производных гликолевой (90%) и молочной (10%) кислот, с рассасывающимся покрытием из кополимера капролактон/гликолид и стеароил-лактилата кальция. Средние значения натяжения швов через две недели с момента наложения швов составляет около 80%, через три недели более 30%. Полное рассасывание 56-70 дней. | Наличие |  |
|  | 7 | Длина 75 см | Указать |  |
|  | 8 | Метрический размер 3 | Указать |  |
|  | 9 | Игла колющая 30 мм, 1/2 окружности | Указать |  |
|  | 10 | Количество, шт. | 36 |  |
|  | 11 | Цена за штуку |  |  |
|  | 12 | Сумма |  |  |
| 8 | 1 | Торговое наименование с указанием кода | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Сертификат соответствия | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 5 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  | 6 | Нить синтетическая рассасывающаяся, полифиламентная, плетеная, фиолетовая, стерильная, на основе полиглактина 910 (лактид-10%, гликолид-90%) с покрытием из полиглактина 370 и стеарата кальция с триклозаном, потеря 25% прочности через 14 дней, потеря 75% прочности через 28-30 дней, полное рассасывание через 56-70 дней. | Указать |  |
|  | 7 | Длина 70 см | Указать |  |
|  | 8 | Метрический размер 1,5 | Указать |  |
|  | 9 | Игла колющая 22 мм, с площадкой для иглодержателя, 1/2 окружности | Указать |  |
|  | 10 | Количество, шт. | 36 |  |
|  | 11 | Цена за штуку |  |  |
|  | 12 | Сумма |  |  |
| 9 | 1 | Торговое наименование с указанием кода | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Сертификат соответствия | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 5 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  | 6 | Нить синтетическая рассасывающаяся мультифиламентная плетеная фиолетовая из 100%-ной полигликолевой кислоты с покрытием из тройного сополимера гликоната, состоящего из е-капролактона , триметиленкарбоната и гликолевой кислоты . Сохранение прочности нити в узле через 14 дней после имплантации 60-70%, через 18 дней после имплантации 50%, через 21 день после имплантации 40%, через 28-35 дней после имплантации 0%. Полное рассасывание 60-90 дней | Наличие |  |
|  | 7 | Длина 70 см | Указать |  |
|  | 8 | Метрический размер 4 | Указать |  |
|  | 9 | Игла колющая усиленная 40 мм из антикоррозийной высокопрочной аустенитной стали, с силиконовым покрытием, 1/2 окружности | Указать |  |
|  | 10 | Крепление нити в игле методом лазерного сверления иглы с последующем её обжатием вокруг нити | Указать |  |
|  | 11 | Количество, шт. | 36 |  |
|  | 12 | Цена за штуку |  |  |
|  | 13 | Сумма |  |  |
| 10 | 1 | Торговое наименование с указанием кода | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Сертификат соответствия | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 5 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  | 6 | Нить синтетическая рассасывающаяся, полифиламентная, плетеная, неокрашеная, стерильная, на основе полиглактина 910 (лактид-10%, гликолид-90%) с покрытием из полиглактина 370 и стеарата кальция с триклозаном, потеря 25% прочности через 14 дней, потеря 75% прочности через 28-30 дней, полное рассасывание через 56-70 дней. | Указать |  |
|  | 7 | Длина 45 см | Указать |  |
|  | 8 | Метрический размер 2 | Указать |  |
|  | 9 | Игла обратно-режущая 24 мм, с площадкой для иглодержателя, 3/8 окружности | Указать |  |
|  | 10 | Количество, шт. | 36 |  |
|  | 11 | Цена за штуку |  |  |
|  | 12 | Сумма |  |  |
| 11 | 1 | Торговое наименование с указанием кода | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Сертификат соответствия | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 5 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  | 6 | Нить синтетическая нерассасывающаяся, полифиламентная, плетеная из нейлона, чёрная, стерильная, на основе полиамида 6/6 | Наличие |  |
|  | 7 | Длина 10 х 75см | Указать |  |
|  | 8 | Метрический размер 3 | Указать |  |
|  | 9 | Лигатура | Указать |  |
|  | 10 | Количество нитей в упаковке 120 | Указать |  |
|  | 11 | Количество, шт. | 120 |  |
|  | 12 | Цена за штуку |  |  |
|  | 13 | Сумма |  |  |
| 12 | 1 | Торговое наименование с указанием кода | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Сертификат соответствия | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 5 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  | 6 | Нить синтетическая нерассасывающаяся, монофиламентная, нейлон, полиамидный полимер 6.6, стерильная, чёрная, стерильная | Наличие |  |
|  | 7 | Длина 150см, петля | Указать |  |
|  | 8 | Метрический размер 4 | Указать |  |
|  | 9 | Игла колющая массивная 48 мм, 1/2 окружности | Указать |  |
|  | 10 | Количество, шт. | 60 |  |
|  | 11 | Цена за штуку |  |  |
|  | 12 | Сумма |  |  |
| 13 | 1 | Торговое наименование с указанием кода | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Сертификат соответствия | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 5 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  | 6 | Нить нерассасывающаяся полифиламентная, плетеная из белка органического происхождения фиброина, стерильная, чёрная, хирургический шелк, покрытая воском. | Наличие |  |
|  | 7 | Длина 75 см | Указать |  |
|  | 8 | Метрический размер 3 | Указать |  |
|  | 9 | Игла обратно-режущая 36 мм, с площадкой для иглодержателя, 3/8 окружности | Указать |  |
|  | 10 | Количество, шт. | 72 |  |
|  | 11 | Цена за штуку |  |  |
|  | 12 | Сумма |  |  |
| 14 | 1 | Торговое наименование с указанием кода | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 3 | Сертификат соответствия | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 5 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  | 6 | Нерассасывающаяся мононить кристаллического изотактического стереоизомера полипропилена, синтетического линейного полиолефина, синяя | Наличие |  |
|  | 7 | Длина 75 см | Указать |  |
|  | 8 | Метрический размер 3 | Указать |  |
|  | 9 | Игла колющая 30 мм , с площадкой для иглодержателя, 1/2 окружности | Указать |  |
|  | 10 | Количество, шт. | 36 |  |
|  | 11 | Цена за штуку |  |  |
|  | 12 | Сумма |  |  |
| 15 | 1 | Торговое наименование с указанием кода | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Сертификат соответствия | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 5 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  | 6 | Нить синтетическая нерассасывающаяся монофиламентная голубая стерильная из композиции изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена (синтетического линейного полиолефина) и полиэтилена | Наличие |  |
|  | 7 | Длина 75 см | Указать |  |
|  | 8 | Метрический размер 3 | Указать |  |
|  | 9 | Игла колющая 30 мм, 1/2 окружности | Указать |  |
|  | 10 | Игла из особо прочного слава для повышенного сопротивления к изгибу с содержанием титана не более 0,9%, молибдена не более 4,0% и меди не менее 2%. | Указать |  |
|  | 11 | Количество, шт. | 36 |  |
|  | 12 | Цена за штуку |  |  |
|  | 13 | Сумма |  |  |
| 16 | 1 | Торговое наименование с указанием кода | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 3 | Сертификат соответствия | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 5 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  | 6 | Нерассасывающаяся мононить кристаллического изотактического стереоизомера полипропилена, синтетического линейного полиолефина, синяя | Наличие |  |
|  | 7 | Длина 100 см | Указать |  |
|  | 8 | Метрический размер 3,5 | Указать |  |
|  | 9 | Игла колюще-режущая 36 мм , с площадкой для иглодержателя, 1/2 окружности | Указать |  |
|  | 10 | Количество, шт. | 72 |  |
|  | 11 | Цена за штуку |  |  |
|  | 12 | Сумма |  |  |
| 17 | 1 | Торговое наименование с указанием кода | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Сертификат соответствия | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 5 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  | 6 | Нить синтетическая нерассасывающаяся, полифиламентная, плетеная из полимера этилентелафталата (полиэстер), стерильная, зеленая, покрытая полибутилатом | Наличие |  |
|  | 7 | Длина 90 см | Указать |  |
|  | 8 | Метрический размер 2 | Указать |  |
|  | 9 | Игла колюще-режущая 17 мм х 2,с площадкой для иглодержателя, 1/2окружности | Указать |  |
|  | 10 | Количество, шт. | 24 |  |
|  | 11 | Цена за штуку |  |  |
|  | 12 | Сумма |  |  |
| 18 | 1 | Торговое наименование с указанием кода | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Сертификат соответствия | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 5 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  | 6 | Нить натуральная коллагеновая, рассасывающаяся, монофиламентная, стерильная, простой кетгут | Наличие |  |
|  | 7 | Длина 150 см | Указать |  |
|  | 8 | Метрический размер 3 | Указать |  |
|  | 9 | Лигатура | Указать |  |
|  | 10 | Количество, шт. | 120 |  |
|  | 11 | Цена за штуку |  |  |
|  | 12 | Сумма |  |  |
| 19 | 1 | Торговое наименование с указанием кода | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Сертификат соответствия | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 5 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  | 6 | Нить натуральная коллагеновая, рассасывающаяся, монофиламентная, стерильная, простой кетгут | Наличие |  |
|  | 7 | Длина 150 см | Указать |  |
|  | 8 | Метрический размер 5 | Указать |  |
|  | 9 | Лигатура | Указать |  |
|  | 10 | Количество, шт. | 72 |  |
|  | 11 | Цена за штуку |  |  |
|  | 12 | Сумма |  |  |
| 20 | 1 | Торговое наименование с указанием кода | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Сертификат соответствия | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 5 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  | 6 | Нить, нерассасывающаяся синтетическая, полипропилен (синтетический полиолефин), монофиламентная, голубая, стерильная | Наличие |  |
|  | 7 | Метрический размер 0,2 | Указать |  |
|  | 8 | Длина 20 см, петля | Указать |  |
|  | 9 | Игла шпательнаяая 15,3 мм, 1/4 окружности | Указать |  |
|  | 10 | Диаметр иглы 0,23 мм | Указать |  |
|  | 11 | Крепление нити в игле с помощью микрозубчиков, без применения клея | Указать |  |
|  | 12 | Количество нитей в упаковке - 24 шт. | Указать |  |
|  | 13 | Количество, шт. | 48 |  |
|  | 14 | Цена за штуку |  |  |
|  | 15 | Сумма |  |  |
| 21 | 1 | Торговое наименование с указанием кода | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Сертификат соответствия | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 5 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  | 6 | Нить, нерассасывающаяся синтетическая, полипропилен , монофиламентная, синяя, стерильная | Наличие |  |
|  | 7 | Метрический размер 0,2 | Указать |  |
|  | 8 | Длина нити 20 см, петля | Указать |  |
|  | 9 | Игла шпателеобразная с боковой режущей кромкой 15 мм | Указать |  |
|  | 10 | Диаметр иглы 0,24 мкм | Указать |  |
|  | 11 | Кривизна иглы 1/4, градус изгиба иглы 90* | Указать |  |
|  | 12 | Материал иглы: аустенитовая твердоволоконная сталь | Указать |  |
|  | 13 | Лазерное соединение иглы с нитью | Указать |  |
|  | 14 | Количество нитей в упаковке - 24 шт. | Указать |  |
|  | 15 | Количество, шт. | 48 |  |
|  | 16 | Цена за штуку |  |  |
|  | 17 | Сумма |  |  |
| 22 | 1 | Торговое наименование с указанием кода | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 3 | Сертификат соответствия | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  | 5 | Нить плетёная полиэфирная, этилентерофтолат, белая, стерильная | Наличие |  |
|  | 6 | Длина 45 см | Указать |  |
|  | 7 | Метрический размер 1 | Указать |  |
|  | 8 | Игла шпательнаяая равносторонне-режущая 7,92 мм, 1/4 окружности | Указать |  |
|  | 9 | Крепление нити в игле с помощью микрозубчиков, без применения клея | Указать |  |
|  | 10 | Количество, шт. | 24 |  |
|  | 11 | Цена за штуку |  |  |
|  | 12 | Сумма |  |  |
| 23 | 1 | Торговое наименование с указанием кода | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 5 | Сертификат соответствия | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 6 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  | 7 | Нить плетёная полиэфирная, этилентерофтолат, белая, стерильная | Наличие |  |
|  | 8 | Длина нити 45 см. | Указать |  |
|  | 9 | Диаметр иглы 0,33 мм | Указать |  |
|  | 10 | Метрический размер 1 | Указать |  |
|  | 11 | Игла шпательная 8,0 мм х 2 шт. | Указать |  |
|  | 12 | Кривизна иглы 1/4, градус изгиба 90* | Указать |  |
|  | 13 | Профиль режущей части иглы шестигранный (dia spatula) | Указать |  |
|  | 14 | Материал иглы: аустенитовая твердоволоконная сталь | Указать |  |
|  | 15 | Лазерное соединение иглы с нитью | Указать |  |
|  | 16 | Количество, шт. | 24 |  |
|  | 17 | Цена за штуку |  |  |
|  | 18 | Сумма |  |  |
| 24 | 1 | Торговое наименование с указанием кода | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 5 | Сертификат соответствия | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 6 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  | 7 | Нить плетёная полиэфирная, этилентерофтолат, обработанная специальным воском, белая, стерильная | Наличие |  |
|  | 8 | Длина 45 см | Указать |  |
|  | 9 | Метрический размер 1 | Указать |  |
|  | 10 | Игла шпательная 8 мм х 2 шт., с площадкой для иглодержателя, 1/4 окружности | Указать |  |
|  | 11 | Количество, шт. | 36 |  |
|  | 12 | Цена за штуку |  |  |
|  | 13 | Сумма |  |  |
| 25 | 1 | Торговое наименование с указанием кода | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Сертификат соответствия | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 5 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  | 6 | Нить синтетическая нерассасывающаяся, полифиламентная, плетеная из полимера этилентелафталата (полиэстер), стерильная, зеленая, покрытая полибутилатом | Наличие |  |
|  | 7 | Длина 75 см | Указать |  |
|  | 8 | Метрический размер 0,7 | Указать |  |
|  | 9 | Игла колющая 11 мм х 2 шт., с площадкой для иглодержателя, 3/8 окружности | Указать |  |
|  | 10 | Количество, шт. | 36 |  |
|  | 11 | Цена за штуку |  |  |
|  | 12 | Сумма |  |  |
| 26 | 1 | Торговое наименование с указанием кода | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Сертификат соответствия | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 5 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  | 6 | Нить синтетическая нерассасывающаяся монофиламентная, полиамидный полимер 6.6, стерильная, чёрная | Наличие |  |
|  | 7 | Длина 45 см | Указать |  |
|  | 8 | Метрический размер 0,4 | Указать |  |
|  | 9 | Игла обратно-режущая Микро-Пойнт 8 мм , 1/2 окружности | Указать |  |
|  | 10 | Количество, шт. | 48 |  |
|  | 11 | Цена за штуку |  |  |
|  | 12 | Сумма |  |  |
| 27 | 1 | Торговое наименование с указанием кода | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Сертификат соответствия | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 5 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  | 6 | Нить синтетическая нерассасывающаяся монофиламентная, полиамидный полимер , стерильная, чёрная | Наличие |  |
|  | 7 | Длина 30 см | Указать |  |
|  | 8 | Метрический размер 0,5 | Указать |  |
|  | 9 | Игла шпательная 6,5 мм х 2шт. , 3/8 окружности | Указать |  |
|  | 10 | Диаметр иглы 0,20 мкм | Указать |  |
|  | 11 | Кривизна иглы 3/8, градус изгиба 135* |  |  |
|  | 12 | Количество, шт. | 12 |  |
|  | 13 | Цена за штуку |  |  |
|  | 14 | Сумма |  |  |
| 28 | 1 | Торговое наименование с указанием кода | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Сертификат соответствия | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 5 | Подробное техническое описание на русском языке | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 6 | Нить синтетическая рассасывающаяся, полифиламентная, плетеная, фиолетовая, стерильная, на основе полиглактина 910 (лактид-10%, гликолид-90%) с покрытием из полиглактина 370 и стеарата кальция, потеря 25% прочности через 14 дней, потеря 75% прочности через 28-30 дней, полное рассасывание через 56-70 дней. | Наличие |  |
|  | 7 | Длина 45 см | Указать |  |
|  | 8 | Метрический размер 0,7 | Указать |  |
|  | 9 | Игла шпательная 8 мм х 2 шт., 1/4 окружности | Указать |  |
|  | 10 | Количество, шт. | 24 |  |
|  | 11 | Цена за штуку |  |  |
|  | 12 | Сумма |  |  |
| 29 | 1 | Торговое наименование с указанием кода | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 4 | Сертификат соответствия | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 5 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 6 | Нить синтетическая рассасывающаяся, полифиламентная, плетеная, неокрашеная, стерильная, на основе полиглактина 910 (лактид-10%, гликолид-90%) с покрытием из полиглактина 370 и стеарата кальция, потеря 25% прочности через 14 дней, потеря 75% прочности через 28-30 дней, полное рассасывание через 56-70 дней. | Наличие |  |
|  | 7 | Длина 45 см | Указать |  |
|  | 8 | Метрический размер 1 | Указать |  |
|  | 9 | Игла шпательная 11 мм х 2 шт., 3/8 окружности | Указать |  |
|  | 10 | Количество, шт. | 36 |  |
|  | 11 | Цена за штуку |  |  |
|  | 12 | Сумма |  |  |
| 30 | 1 | Торговое наименование с указанием кода | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Сертификат соответствия | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 5 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  | 6 | Нить нерассасывающаяся полифиламентная, плетеная, стерильная, чёрная, хирургический шелк | Наличие |  |
|  | 7 | Длина нити 45 см. | Указать |  |
|  | 8 | Диаметр иглы 0,38 мм | Указать |  |
|  | 9 | Метрический размер 1,5 | Указать |  |
|  | 10 | Игла колющая 13,0 мм х 2 шт. | Указать |  |
|  | 11 | Кривизна иглы 3/8, градус изгиба 135* | Указать |  |
|  | 12 | Материал иглы: аустенитовая твердоволоконная сталь | Указать |  |
|  | 13 | Лазерное соединение иглы с нитью | Указать |  |
|  | 14 | Количество, шт. | 24 |  |
|  | 15 | Цена за штуку |  |  |
|  | 16 | Сумма |  |  |
| 31 | 1 | Торговое наименование с указанием кода | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Сертификат соответствия | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 5 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  | 6 | Нить синтетическая нерассасывающаяся, многофиламентная, из натурального фиброина, кручёная, стерильная, белая | Наличие |  |
|  | 7 | Длина 30 см | Указать |  |
|  | 8 | Метрический размер 1,5 | Указать |  |
|  | 9 | Игла шпательная 9 мм х 2 шт. , 3/8 окружности | Указать |  |
|  | 10 | Количество, шт. | 120 |  |
|  | 11 | Цена за штуку |  |  |
|  | 12 | Сумма |  |  |
| 32 | 1 | Торговое наименование с указанием кода | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Сертификат соответствия | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 5 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  | 6 | Нить синтетическая нерассасывающаяся, многофиламентная, из натурального фиброина, плетёная, стерильная, чёрная | Наличие |  |
|  | 7 | Длина 30 см | Указать |  |
|  | 8 | Метрический размер 1 | Указать |  |
|  | 9 | Игла шпательная 9 мм х 2 шт. , 3/8 окружности | Указать |  |
|  | 10 | Количество, шт. | 120 |  |
|  | 11 | Цена за штуку |  |  |
|  | 12 | Сумма |  |  |
| 33 | 1 | Торговое наименование с указанием кода | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 4 | Сертификат соответствия | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 5 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 6 | Нить синтетическая рассасывающаяся, полифиламентная, плетеная, фиолетовая, стерильная, на основе полиглактина 910 (лактид-10%, гликолид-90%) с покрытием из полиглактина 370 и стеарата кальция, потеря 25% прочности через 14 дней, потеря 75% прочности через 28-30 дней, полное рассасывание через 56-70 дней. | Наличие |  |
|  | 7 | Длина 30 см | Указать |  |
|  | 8 | Метрический размер 0,5 | Указать |  |
|  | 9 | Игла МП шпательная 6,5 мм х 2 шт., 3/8 окружности | Указать |  |
|  | 10 | Количество, шт. | 12 |  |
|  | 11 | Цена за штуку |  |  |
|  | 12 | Сумма |  |  |
| 34 | 1 | Торговое наименование с указанием кода | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 4 | Сертификат соответствия | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 5 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 6 | Нить синтетическая рассасывающаяся, полифиламентная, плетеная, фиолетовая, стерильная, на основе полиглактина 910 (лактид-10%, гликолид-90%) с покрытием из полиглактина 370 и стеарата кальция, потеря 25% прочности через 14 дней, потеря 75% прочности через 28-30 дней, полное рассасывание через 56-70 дней. | Наличие |  |
|  | 7 | Длина 45 см | Указать |  |
|  | 8 | Метрический размер 0,4 | Указать |  |
|  | 9 | Игла МП шпательная 6,5 мм х 2 шт., 3/8 окружности | Указать |  |
|  | 10 | Количество, шт. | 24 |  |
|  | 11 | Цена за штуку |  |  |
|  | 12 | Сумма |  |  |
| 35 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Сертификат соответствия | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 5 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  | 6 | Нить синтетическая нерассасывающаяся монофиламентная, полиамидный полимер 6.6, стерильная, чёрная | Наличие |  |
|  | 7 | Длина 30 см | Указать |  |
|  | 8 | Метрический размер 0,2 | Указать |  |
|  | 9 | Игла МП шпательная 6,5 мм х 2 шт., 3/8 окружности | Указать |  |
|  | 10 | Количество, шт. | 24 |  |
|  | 11 | Цена за штуку |  |  |
|  | 12 | Сумма |  |  |
| 36 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Сертификат соответствия | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 5 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  | 6 | Нить синтетическая нерассасывающаяся монофиламентная, полиамидный полимер 6.6, стерильная, чёрная | Наличие |  |
|  | 7 | Длина 30 см | Указать |  |
|  | 8 | Метрический размер 0,3 | Указать |  |
|  | 9 | Игла МП шпательная 6,5 мм х 2 шт., 3/8 окружности | Указать |  |
|  | 10 | Количество, шт. | 24 |  |
|  | 11 | Цена за штуку |  |  |
|  | 12 | Сумма |  |  |
| 37 | 1 | Торговое наименование с указанием кода | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Сертификат соответствия | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 5 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  | 6 | Нить синтетическая нерассасывающаяся, монофиламентная, нейлон, полиамидный полимер 6, стерильная, синяя, стерильная | Наличие |  |
|  | 7 | Длина 45 см | Указать |  |
|  | 8 | Метрический размер 2 | Указать |  |
|  | 9 | Игла обратно-режущая 26 мм, 3/8 окружности | Указать |  |
|  | 10 | Количество, шт. | 36 |  |
|  | 11 | Цена за штуку |  |  |
|  | 12 | Сумма |  |  |
|  |  | Итого сумма | 496 704,00 |  |

Место доставки товаров (выполнения работ, оказания услуг):  г. Пермь, ул. Плеханова, 36 (аптека – цокольный

этаж урологического корпуса).  Поставка товара и разгрузка на склад заказчика осуществляется силами и средствами Поставщика

Сроки поставки товаров (выполнения  работ,  оказания  услуг):

1-я поставка товара в течение 1-го дня после подписания муниципального контракта в объёме 50% от общего количества  каждой позиции, следующая поставка по заявке заказчика в течение 3-х дней

Стоимость  составляет:___________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

ЗАКАЗЧИК:                                                                                                                   ПОСТАВЩИК:

Главный врач МУЗ ГКБ №2

___________________      /В.Н.Грязнов/		                                                            ______________ /___________/

М.П.                                                                                                                                                                          М.П.

«______» ________________ 2010  г	                                                                         «______» ________________ 2010  г