## Лист1
Приложение №2
Техническое задание
на оказание автотранспортных услуг с экипажем для транспортировки новорожденных и недоношенных детей
Модель и марка автомобиля | Технические характеристики автомобиля | Кол-во автомобилей | Назначение машины | Период оказания услуг | Режим работы в течение суток | Кол-во машиночасов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
"Реанимобиль СИКАР М-38952-0000010-15 или эквивалент | 1. Реанимобиль неонатальный, с двигателем на бензине с механической коробкой передач, средняя база, высокая крыша | 1 | Оказание автотранспортных услуг (транспортировка новорожденных и недоношенных детей) | с 16.11.10 по 31.12.10 | кругло-суточно ежедневно | 1104
1.1. колесная формула 4*2, задний привод
1.2. максимальная мощность двигателя не менее 129 л.с.
1.3. водительское сидение, регулируемое по 4 направлениям, двойное пассажирское сидение рядом с сидением водителя
1.4. трехскоростной отопитель
1.5. гидроусилитель руля
1.6. топливный бак не менее 68 литров, пробка топливного бака с замком
1.7. инерционные ремни безопасности водителя и пассажиров
2. Комплектация салона автомобиля:
2.1. материалы, используемые для покрытия пола и стен, соответствуют требованиям ГОСТ 25375-82 и ОСТ 42-21-2-85 - пожаробезопасны, влагоустойчивы, имеют гладкую поверхность;
2.2. внутреннее утепление кузова медицинского салона
2.3. звукоизоляция;
2.4. обивка алюминиевым листом, устойчивым к воздействию лекарственных препаратов и дезинфицирующих растворов, имеющим гладкую поверхность, не впитывающего запахи и жидкости;
2.5. напольное покрытие, устойчивое к действию дезинфекционных растворов, антистатичное и нескользящее;
2.6. плафоны с двумя лампами накаливания в каждом, с комбинированным выключателем у боковой и задней двери не менее 4 шт.;
2.7. внутренние розетки 12 вольт для подключения медицинского оборудования не менее 2 шт.;
2.8. точечный светильник в области головы пациента не менее 1 шт.
2.9. сигнал - зуммер в салон к водителю;
2.10. водяное зависимое отопление салона;
2.11. потолочный приточно-вытяжной вентилятор с кондиционированием ;
2.12. в изголовье пациента стационарное откидывающееся сиденье 1 шт.;
2.13. по правому борту стационарное кресло с подголовником и банкетка;
2.14. кислородная розетка не менее 1 шт.;
2.15. приёмное устройство для инкубатора с системой стабилизации «Гидрокомфорт» 1 шт.;
2.15. оклейка автомобиля согласно ГОСТ Р 50574-2002;
2.16. сигнально-громкоговорящее устройство с сиреной - 1шт.;
2.17. проблесковые маяки, рампа световая - 1шт.;
3. Обязательные требования к оказанию услуг по найму транспортных средств с экипажем в целях оказания автотранспортных услуг
3.1. предоставление чистого изнутри и снаружи автотранспортного средства;
3.2. выпуск автомобилей на линию, предрейсовый медосмотры должны осуществляться Исполнителем в установленном порядке, согласно рекомендациям Минздрава РФ и Минтранса РФ от 21.08.2003;
3.3. Исполнитель обязан заменять транспортное средство на аналогичное в течение 1часа в случае поломки;
3.4. Исполнитель обязан направлять транспортное средство заправленным ГСМ и эксплуатационными жидкостями в количестве, достаточном для оказания услуги в течение всего рабочего дня;
3.5. наличие возможности подключения следующего медицинского оборудования: - транспортного инкубатора Fanem с 4х – колесной тележкой, фиксируемой к полу, на гидравлических амортизаторах, носимая; - аппарата ИВЛ неонатального, транспортного - Stefan Reanimator F 120 Mobil; - монитора наблюдения неонатального BSM – 230; - отсоса – аспиратора транспортного ACCUVAC Rescue; - универсального одноканального шприцевого насоса Perfusor Compact; - электрохимического глюкометра Смарт Скэн.
Главный врач МУЗ "ГДКБ №1" О.Г. Токмакова