Приложение №2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 46 (СМП) от 15.10.2010 г.

- КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«_____» _______________ 201_г.

- Заполняется юридическим лицом:

Наименование участника размещения заказа ______________________________________________________

Место нахождения (адрес)  _____________________________________________________________________

ИНН_________________________________________________________________________________________

банковские реквизиты _________________________________________________________________________

По желанию участника размещения муниципального заказа может быть указано:

тел/факс:_______________________________ электронная почта (e-mail): ______________________________

сайт:_______________________________________

- Заполняется физическим лицом (в т. ч. индивидуальным предпринимателем):

Ф.И.О. участника размещения заказа _____________________________________________________________

Место жительства _ ___________________________________________________________________________

Паспортные данные ___________________________________________________________________________

ИНН ________________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты: _________________________________________________________________________

По желанию участника размещения муниципального заказа может быть указано:

Свидетельство о регистрации (для индивидуальных предпринимателей)______________________________

Тел./факс_______________________________ электронная почта (e-mail): ________________________

сайт:___________________________________

- Кому: Котировочной комиссии Муниципального учреждения здравоохранения «Городская поликлиника №2»

Изучив размещенное на официальном сайте Извещение № __ от «__» _______________ 201_г. о проведении запроса котировок, __________________________________________________________________

(наименование Участника размещения заказа)

предлагает поставить (выполнить, оказать) _______________________________________________________

(наименование товара, работы, услуги в соответствии с извещением о проведении запроса котировок)

в соответствии с требованиями Вашего технического задания и согласен (-на, -но) исполнить муниципальный контракт, с проектом которого ознакомлен (-а, -о) и согласен (-на, но), на условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок и приложениях к нему.

Предлагаемая цена контракта ___________________________________________________________ рублей и

включает __________________________________________________________________________________

(сведения о включенных расходах, в т. ч. налогов, сборов и других обязательных платежей)

_______________________________________ обязуется в случае признания меня (его) победителем

(наименование Участника размещения заказа)

## Поставить товар, выполнить работу, оказать услуги на условиях, указанных в Извещении о проведении запроса котировок

Настоящим также подтверждаю, что в реестре недобросовестных поставщиков отсутствуют сведения о __________________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

Настоящим подтверждаю также, что _____________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

является субъектом малого предпринимательства и соответствует требованиям, установленным в пунктах 1, 2, 3 части 1 статьи 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 года №209-ФЗ, а именно:

- для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не превышает двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не превышает двадцать пять процентов;

- средняя численность работников за предшествующий календарный год не превышает ста человек включительно;

- выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный не превышает предельные значения, установленные постановлением Правительства Российской Федерации №556 от 22.07.2008 года, то есть не превышает 400 (четырехсот) миллионов рублей.

Наименование и характеристика поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг приведена в приложении №1  к настоящей заявке.

______________________                    ___________________          __________________

(должность уполномоченного лица,                                               (подпись)                                                            (Ф.И.О.)

подписавшего заявку)                                                             мп (при наличии)

Приложение 1

к котировочной заявке

Наименование и характеристики предлагаемых к поставке товаров

(ФИО, наименование участника размещения заказа)

| № п/п | Наименование характеристики |  | Содержание характеристики | Предложение участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование товара |  | Шприц для инъекций однократного применения, для введения инсулина |  |
| 1.1 | Тип |  | трехдетальный |  |
| 1.2 | Положение наконечника |  | Концентрическое |  |
| 1.3 | Объем |  | 1 мл |  |
| 1.4 | Градуировка |  | Наличие четкой шкалы, нанесенной на шприц |  |
| 1.5 | Стерильность |  | Стерильный |  |
| 1.6 | Комплектация |  | Вклеенная игла с силиконовым покрытием поверхности |  |
| 1.7 | Диаметр иглы |  | 0,33 мм |  |
| 1.8 | Длина иглы |  | 12 мм |  |
| 1.9 | Заточка иглы |  | В трех плоскостях |  |
| 1.10 | Материал иглы |  | Нержавеющая сталь |  |
| 1.11 | Подтверждение безопасности и качества |  | Сертификат соответствия |  |
| 1.12 | Подтверждение безопасности и качества |  | Сертификат ЕС EUROKAT |  |
| 1.13 | Количество |  | 700 штук |  |
| 1.15 | Цена единицы товара |  | --- |  |
| 1.16 | Страна происхождения |  | указать |  |
| 1.17 | Производитель |  | указать |  |
| 2 | Наименование товара |  | Шприц для инъекций однократного применения |  |
| 2.1 | Тип |  | двухдетальный |  |
| 2.2 | Положение наконечника |  | Эксцентрическое |  |
| 2.3 | Объем |  | 5 мл |  |
| 2.4 | Градуировка |  | Наличие четкой шкалы, нанесенной на шприц |  |
| 2.5 | Стерильность |  | Стерильный |  |
| 2.6 | Комплектация |  | Игла с силиконовым покрытием поверхности, поршень цветоконтрастный (зелёный) |  |
| 2.7 | Диаметр иглы |  | 0,7 мм |  |
| 2.8 | Длина иглы |  | 38 мм |  |
| 2.9 | Заточка иглы |  | В трех плоскостях |  |
| 2.10 | Материал иглы |  | Нержавеющая сталь |  |
| 2.11 | Подтверждение безопасности и качества |  | Сертификат соответствия |  |
| 2.12 | Подтверждение безопасности и качества |  | Сертификат ЕС EUROKAT |  |
| 2.13 | Количество |  | 17700 штук |  |
| 2.14 | Упаковка |  | Индивидуальная блистерная по 450 штук |  |
| 2.15 | Цена единицы товара |  | --- |  |
| 2.16 | Страна происхождения |  | указать |  |
| 2.17 | Производитель |  | указать |  |
| 3 | Наименование товара |  | Шприц для инъекций однократного применения |  |
| 3.1 | Тип |  | двухдетальный |  |
| 3.2 | Положение наконечника |  | эксцентрическое |  |
| 3.3 | Объем |  | 10 мл |  |
| 3.4 | Градуировка |  | Наличие четкой шкалы, нанесенной на шприц |  |
| 3.5 | Стерильность |  | Стерильный |  |
| 3.6 | Комплектация |  | Игла с силиконовым покрытием поверхности, поршень цветоконтрастный (зелёный) |  |
| 3.7 | Диаметр иглы |  | 0,8 мм |  |
| 3.8 | Длина иглы |  | 38 мм |  |
| 3.9 | Заточка иглы |  | В трех плоскостях |  |
| 3.10 | Материал иглы |  | Нержавеющая сталь |  |
| 3.11 | Подтверждение безопасности и качества |  | Сертификат соответствия |  |
| 3.12 | Подтверждение безопасности и качества |  | Сертификат ЕС EUROKAT |  |
| 3.13 | Количество |  | 23600 штук |  |
| 3.14 | Упаковка |  | Индивидуальная блистерная по 300 штук |  |
| 3.15 | Цена единицы товара |  | ---- |  |
| 3.16 | Страна происхождения |  | указать |  |
| 3.17 | Производитель |  | указать |  |
| 4 |  | Наименование товара | Шприц для инъекций однократного применения |  |
| 4.1 |  | Тип | двухдетальный |  |
| 4.2 |  | Положение наконечника | эксцентрическое |  |
| 4.3 |  | Объем | 20 мл |  |
| 4.4 |  | Градуировка | Наличие четкой шкалы, нанесенной на шприц |  |
| 4.5 |  | Стерильность | Стерильный |  |
| 4.6 |  | Комплектация | Игла с силиконовым покрытием поверхности, поршень цветоконтрастный (зелёный) |  |
| 4.7 |  | Диаметр иглы | 0,8 мм |  |
| 4.8 |  | Длина иглы | 38 мм |  |
| 4.9 |  | Заточка иглы | В трех плоскостях |  |
| 4.10 |  | Материал иглы | Нержавеющая сталь |  |
| 4.11 |  | Подтверждение безопасности и качества | Сертификат соответствия |  |
| 4.12 |  | Подтверждение безопасности и качества | Сертификат ЕС EUROKAT |  |
| 4.13 |  | Количество | 16600 штук |  |
| 4.14 |  | Упаковка | Индивидуальная блистерная по 180 штук |  |
| 4.15 |  | Цена единицы товара | ---- |  |
| 4.16 |  | Страна происхождения | указать |  |
| 4.17 |  | Производитель | указать |  |

В соответствии со статьей 54 ГК РФ местом нахождения юридического лица является место его государственной регистрации.

В соответствии со статьей 20 ГК РФ местом жительства гражданина является место, где он постоянно или преимущественно проживает.