### АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО РАЙОНА

Ул. Кировоградская, 33, г. Пермь, 614113. Тел. (342) 283-30-42, факс 282-77-70

E-mail: admkirov@permregion.ru

ОКПО 04037656, ОГРН 1025901610415, ИНН 5908011006

Извещение от 18.10.2010 № 19/10/10

о проведении запроса котировок на проведение работ по технической инвентаризации бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры на территории Кировского района города Перми

| 1. Сведения о муниципальном заказчике |  |
| --- | --- |
| Наименование | Администрация Кировского района города Перми |
| Почтовый адрес | 614113, г.Пермь, ул. Кировоградская, 33 |
| Контактное лицо | Логинова Василя Минировна |
| Контактные телефоны | (342) 283-30-42, факс 282-77-70 |
| Адрес электронной почты | admkirov@permregion.ru |
| Предмет муниципального контракта. | Проведение работ по технической инвентаризации бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры на территории Кировского района города Перми. |
| 2. Способ размещения заказа и предмет закупки |  |
| Источник финансирования заказа | Бюджет города Перми |
| Объем выполняемых работ | 52 объекта инженерной инфраструктуры (в соответствии с Техническим заданием (Приложение№1 к извещению)) |
| Наименования и характеристики работ | Предоставление соответствующей реальному положению и состоянию информации по бесхозяйным инженерным сетям как основы для создания плана подземных и наземных коммуникаций города Перми, предназначенной для эффективного управления, эксплуатации инженерных сетей, устранения аварий. Состав и содержание работ: обследование систем инженерных сетей, измерение их фактических характеристик: протяженности, диаметра, мощности, материала, наличие лотков, измерение глубины залегания. Установление типов элементов запорной арматуры в камерах, колодцах, ее состояния. Исполнение съемки масштаба 1:500 в цвете на бумаге и в электронном виде с описанием состояния трубопроводов, запорной арматуры и электрокабеля. Итог выполненных работ: - изготовление технических паспортов, согласованных с МУ «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» в трех экземплярах, - изготовление кадастровых паспортов в трех экземплярах; - изготовление информации из технических паспортов для представления в Управление Федеральной регистрационной службы по Пермскому краю в двух экземплярах. |
| Максимальная цена контракта | 415 000 (Четыреста пятнадцать тысяч) рублей 00 коп. |
| Место выполнения работ. | г. Пермь, Кировский район |
| Сроки выполнения работ. | С момента заключения муниципального контракта по 15 декабря 2010г. |
| Сведения о включенных в цену работ | Цена контракта включает в себя все расходы, связанные с исполнением обязательств по контракту в том числе: транспортные расходы, расходы на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. |
| 3. Условия проведения |  |
| Место подачи котировочных заявок | 614113, г. Пермь, ул. Кировоградская, 33 каб.13 |
| Способ подачи котировочных заявок | Котировочные заявки подаются в письменной форме (почтой или курьером) (Приложение№2), подача заявок в форме электронного документа не допускается ввиду отсутствия технических возможностей Заказчика. Котировочная заявка должна быть подписана участником размещения заказа или его представителем. |
| Сроки предоставления котировочных заявок | С «19» октября 2010 года по «27» октября 2010 года (в рабочие дни с 9:00 часов до 13:00 часов с 13:48 час. до 18:00 час. (местного времени), в пятницу до 17:00 час.) |
| Срок подписания победителем муниципального контракта | Муниципальный контракт (Приложение 3) заключается не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. |
| Срок и условия оплаты выполненных работ | Оплата за выполненные работы будет осуществлена по безналичному расчету платежным поручением в течение 10 банковских дней со дня получения Заказчиком акта приемки выполненных работ, счета, счет фактуры. |
| Требование, установленное Заказчиком к участникам размещения заказа | Отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков |
| 4. Заключительные положения | Во всем, что не предусмотрено настоящим запросом котировок, стороны руководствуются действующим законодательством РФ, в т.ч. ФЗ от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) |
| Приложения: | 1. Техническое задание |
|  | 2. Котировочная заявка |
|  | 3. Проект муниципального контракта |

А.М. Николаев