## Приложение №2
Приложение №2
№п/п | Наименование | Характеристики | Кол-во
1 | ЛДГ | Кинетический "модифицированный метод" по рекомендации SCE, для количественного определения активности ЛДГ в сыворотке и плазме крови. Процедура проведения анализа: однореагентная (с рабочим раствором), двухреагентная. Стабильность рабочего раствора: при температуре 2-8 С° не менее 3 недель, при температуре 15-25С° не менее 3 дней. Состав набора: буфер (ТРИС буфер (рН 7,4)-50ммоль/л, пируват-1,5ммоль/л); субстрат (NADH-0,8ммоль/л). | 6 наборов
2 | Протромбиновое время, набор реагентов для определения протромбинового времени свертывания в плазме и венозной крови | Состав набора: лиофильно высушеная тромбопластин-кальциевая смесь, лиофильно высушенная стандарт-плазма. Тромбопластин-кальциевая смесь изготовлена из кроличего мозга, стандартизированная по международному индексу чувствительности (МИЧ 1,0-1,3). Стабильность реагентов при температуре 2-8 С° до конца срока годности. Стабильность раствора тромбопластин-кальциевой смеси: -при температуре 37 С° не менее 6 часов; -при температуре 15-25 С° не менее 48 часов; -при температуре 2-8 С° не менее 7 дней. Стабильность контрольной плазмы после разведения при температуре 15-25 С° не менее 2 часов. Линейность определения протромбинового времени 12,0-110,0с. | 22 набора
3 | Протромбиновое время, набор реагентов для определения протромбинового времени свертывания в плазме венозной крови Тромбопластин S | Состав набора: тромбопластиновый реагент, растворитель Diluent . Стабильность реагентов при температуре 2-8С° до конца срока годности. Стабильность раствора тромбопластин-кальциевой смеси при температуре 2-8 С° не менее 4 суток. | 4 набора
4 | Референтная нормальная пулированная плазма (РНП-плазма) | Референтная нормальная пулированная плазма. Предназначена для контроля правильности следующих тестов: протромбиновое время свертывания, активированное парциальное (частичное) тримбопластиновое время свертывания (АПТВ/АЧТВ), тромбиновое время свертывания , определение концентрации фибриногена. Состав набора: лиофильно высушенная референтная нормальная пулированная плазма. Стабильность плазмы после разведения при температуре 2-8С° не менее 3 часов. | 40 флаконов
5 | Цитрат натрия | Состав набора: натрий лимнннокислый, трехзамещенный, 5,5-водный. Стабильность рабочего раствора тромбина при температуре 2-8 С° не менее 7 дней. | 33 флакона
6 | Кальций | Фотометрический метод с о-крезолфталеинкомплексоном для количественного определения концентрации кальция в сыворотке и плазме крови. Процедура проведения анализа: однореагентная (с рабочим раствором). Стабильность рабочего раствора: при температуре 2-8 С° не менее 7 дней, при температуре 15-25 С° не менее3 дней. Состав набора: буфер (лизиновый буфер, азид натрия), окрашивающий реагент (8-кидроксихинолин, о-крезолфталеинкомплексон, соляная кислота), стандарт кальция (кальций (двухвалентный), азид натрия). | 7 наборов
7 | Калий | Турбидимитрический метод без депротеинизации для количественного определения концентрации калия в сыворотке и плазме крови. Процедура проведения анализа: однореагентная (монореагент). Стабильность монореагента после вскрытия флакона при температуре 18-25 С° не менее 30 дней. Состав набора: монореагент (гидроксид натрия, тетрафенилборат, детергенты, стабилизаторы), стандарт калия. | 11 наборов
8 | Фосфор | Фотометрический метод с использованием гептамолибдата аммония в качестве комплексообразователя для количественного определения концентрации фосфора в сыворотке крови. Процедура проведения анализа: однореагентная (монореагент). Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-25 С° до конца срока годности. Состав набора: реагент (гептамолибдат аммония, серная кислота, детергент, активаторы и стабилизаторы), стандарт фосфора. | 2 набора
9 | Железо | Железо, метод с использованием хромазурола Б (ХЗБ) для количественного определения концентрации железа в сыворотке и плазме крови. В состав реагента входит антилипидный фактор. Процедура проведения анализа: однореагентная (монореагент). Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности. Состав набора: реагент ХЗБ (хромазурол Б (ХЗБ), цетилтриметиламмонийбромид (ЦТАБ), гуанидинхлорид, ацетат-натриевый буфер (рН 4,7), стабилизаторы и активаторы); стандарт железа. | 6 наборов
10 | ОЖСС | Набор для определения общей и свободной железосвязывающей способности в сыворотке и плазме крови. Процедура проведения анализа: двухреагентная. Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности. Состав набора: раствор железа (хлорид трехвалентного железа - 0,09 ммоль/л), оксид алюминия. | 5 наборов
11 | Магний | Метод с использованием ксилидилового синего для количественного определения концентрации магния в сыворотке, плазме крови, ликворе и моче. В состав реагента входит антилипидный фактор. Процедура проведения анализа: однореагентная (монореагент). Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-25 С0 до конца срока годности. Состав набора: окрашивающий реагент (CAPS-буфер (рН 10,4), гликольэфирдиамин-N,N,N1,N1-тетрауксусная кислота (ГЭДТА), ксилидиновый синий, азид натрия, активаторы); стандарт магния (магний (двухвалентный), азид натрия). | 2 набора
12 | Хлориды | Колометрический тест с использованием ТПТЗ комплекса для количественного определения концентрации хлоридов в сыворотке крови, цереброспинальной жидкости и моче. Процедура проведения анализа: однореагентная (монореагент). Стабильность реагентов после вскрытия флакона в темном месте при температуре хранения 2-25 С0 до конца срока годности. Состав набора: цветной реагент (ртуть(II)-2,4,6-три-(2-пиридил)-s-триазин (ТПТЗ), сульфат двухвалентного железа); стандарт хлоридов. | 2 набора
13 | Гликированный гемоглобин | Набор реагентов для определения содержания гликогемоглобина HbA1 в цельной крови быстрым ионообменным методом. Состав набора: лизирующий реагент (рН 7 ±0,1) – борат, детергенты, NaN3; ионообменная смола - имидазоловый буфер (рН=7,6), борат; стандарт (лиофилизированный), пластиковые пробирки не менее 20 шт.; сепараторы не менее 20 шт. Стабильность лизирующего реагента после вскрытия при температуре 2-25 С0 не менее 2 мес. Стабильность стандарта в лиофилизированном виде при температуре 2-8 С0 до конца срока годности. Стабильность разведенного стандарта при температуре 20 С0 не менее 30 дней. Количество определений в наборе не менее 100. | 4 набора
14 | Контрольный материал для гликогемоглобина HbA1 | Контроль гликогемоглобина (патология) + Контроль гликогемоглобина (норма). | 1 набор
15 | Тест-полоски для определения микроальбумина в моче | Не менее 50 тест-полосок | 6 упаковок