ПРОТОКОЛ № 26

рассмотрения и оценки котировочных заявок

на поставку  принтера цифрового термографического

для Муниципального учреждения здравоохранения

«Городская клиническая больница № 3» (МУЗ «ГКБ № 3»)

г.Пермь									             18.10.2010 г.

- На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали следующие члены котировочной комиссии:

Председатель комиссии:  Селиванова Р.В.

Члены комиссии: 	 Заморяхина Я.Н.

Лесников А.В.

Татаринова Е.П.

Секретарь                      Гилева Е.Г.

Сведения о заказчике:

Наименование Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 3» (МУЗ «ГКБ № 3»)

Руководитель – Буторин А.С.

Адрес – 614025, г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а

Телефон -  268 00 45

- Наименование предмета запроса котировок

поставка  принтера цифрового термографического

(извещение № 31 от  06.10.2010г.  размещено на официальном сайте «Администрация города Перми» (www/gorodperm.ru) в сети Интернет  06.10.2010г.).

4. Максимальная цена контракта:  499 000 (Четыреста девяносто девять тысяч) рублей 00 копеек.

5. Источник финансирования закупки  за счет средств бюджета г.Перми

6. Требованиями, установленными в извещении о проведении запроса котировок (существенными условиями муниципального контракта) являются:

а)

| № п/п | Описание требований | Требуемые значения\функции\параметры\условия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Протокол подключения и обмена | DICOM |
| 2 | Принцип печати | Прямая термопечать |
| 3 | Модульная конструкция | Наличие |
| 4 | Количество самодиагностируемых, легкозаменимых модулей | Не более 10 |
| 5 | Печать пленки | Формат 14х17 дюймов (35х43 см) |
| 6 | Тип применяемой пленки | Голубая пленка, нечувствительная к свету |
| 7 | Загрузка пленки на свету | Наличие |
| 8 | Оптические свойства пленки | Dmin не более 0,22 Dmax не менее 3,20 |
| 9 | Разрешение | Не менее 320 dpi |
| 10 | Яркостное разрешение, градаций серого | Не менее 4096 (12 бит) |
| 11 | Зарядка пленки в лоток | Не менее 125 листов |
| 12 | Вес принтера без упаковки | Не более 55 кг |
| 13 | Возможность 2-х вариантов установки принтера: вертикальной и горизонтальной | Наличие |
| 14 | Минимальная занимаемая площадь (при вертикальной установке) | Не более 0,17 кв.м |
| 15 | Интерфейс DICOM RJ-45 | Наличие |
| 16 | Возможность хранения снимков, распечатанных на термографическом принтере, без дополнительной светозащиты | Наличие |
| 17 | Время хранения снимков, распечатанных на термографическом принтере, без дополнительной светозащиты | Не менее 20 лет |
| 18 | Срок годности пленки от момента изготовления | Не менее 3 лет |
| 19 | Руководство пользователя на русском языке | Наличие |
| 20 | Сменный набор для удаления пыли с пленки в комплекте поставки | Не менее чем для 2500 отпечатков |
| 21 | Программное обеспечение для настройки пользовательских установок гаммы в комплекте. | Наличие |
| 22 | Гарантия на термографический принтер | Не менее 12 месяцев |

б) МУЗ «ГКБ № 3» по адресу: г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а, 1 этаж   9-го корпуса

МУЗ «ГКБ №3» - отделение лучевой диагностики

(место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг)

в) со дня заключения муниципального контракта в течение 5 (пяти) рабочих дней,

(срок поставок товаров, выполнение работ, оказания услуг)

г) расходы на поставку, транспортные расходы, страхование, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей

(сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей)

д) в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после подписания накладной.

(срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг)

7. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок поступили 2 (две) котировочные заявки, что зафиксировано в Журнале регистрации поступления котировочных заявок.

8. Участники размещения заказа:

| №№ | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Цена контракта, предлагаемая в котировочной заявке | Регистрационный номер (по журналу регистрации поступления котировочных заявок) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Группа ВЕК» | 499 000,00 руб. | № 1 15.10.2010 в 15.35 час. |
| 2 | ООО «Медлайн плюс» | 498 000,00 руб. | № 2 15.10.2010 в 16.05 час |

9. Котировочная комиссия   приняла  следующее решение:

9.1. Признать котировочные заявки  всех участников размещения заказа соответствующими требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.

10. Наиболее низкая цена котировочной заявки  (соответствующей всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок) предложена участником  ООО «Медлайн плюс» и составила  498 000 (Четыреста девяносто восемь тысяч) рублей 00 копеек

11. Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение:

11.1.признать победителем в проведении запроса котировок

ООО «Медлайн плюс»

Наименование  (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

614000, г.Пермь, ул.Осинская, 14

Место нахождения  (для юридического лица), место жительства (для физического лица)

498 000 (Четыреста девяносто восемь тысяч) рублей 00 копеек.

Цена муниципального контракта, руб.

11.2. признать участником размещения заказа, предложившим лучшую цену после цены, предложенной победителем:

ООО «Группа ВЕК»

Наименование  (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

614045,  г.Пермь, ул.Луначарского, 74

Место нахождения  (для юридического лица),место жительства (для физического лица)

499 000 (Четыреста девяносто девять тысяч) рублей  00 копеек

Цена муниципального контракта, руб.

- Подписи:                                                       ________________________Р.В.Селиванова

______________________Я.Н.Заморяхина

______________________А.В.Лесников

______________________Е.П.Татаринова

______________________Е.Г.Гилева