Приложение № 1

к извещению № 26-10 от 18.10.2010 г.

о проведении запроса котировок

Техническое задание

на поставку медицинской мебели для МУЗ "Детская городская поликлиника № 10"

1. Стол лабораторный СЛ - 05- МСК (110 серия) или эквивалент

| № п/п | Требования | Параметры и условия |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование | Указать |
|  | Модель | Указать |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |
|  | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие |
|  | Технические характеристики: |  |
|  | Предназначен для проведения опытов с химическими реактивами | Наличие |
|  | Собирается из панелей, изготовленных из листовой стали и покрытых экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краской, устойчивой к регулярной обработке всеми видами дезинфицирующих и моющих растворов | Наличие |
|  | Панели изготовлены из металлического листа толщиной, не менее | 0,8 мм |
|  | Рабочая поверхность: нержавеющая сталь, без швов цельный лист, заходящий на края стола с загибом во внутреннюю часть столешницы с 4-х сторон без острых кромок | Наличие |
|  | Оборудован передней глухой панелью, высотой, не менее | 150 мм |
|  | Установлен на винтовые регулируемые опоры | Наличие |
|  | Цвет | Белый |
|  | Размеры (Д × Ш × В), не более | 1500 × 600 × 900 мм |
|  | Поставляется в разобранном виде | Наличие |
|  | Собирается без применения специального инструмента | Наличие |
|  | Гарантийные обязательства: |  |
|  | Доставка, сборка | Наличие |
|  | Срок поставки | В течение 45 (сорок пять) календарных дней с даты заключения муниципального контракта. |
|  | Место доставки | г. Пермь, ул. Пихтовая,42 |
|  | Срок гарантии | Не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |
|  | Год выпуска | Не ранее 2010 г. |
|  | Количество, шт. | 3 |

*эквивалентность товара будет определяться по соответствию параметров и характеристик предлагаемого товара параметрам и характеристикам, указанным в данном техническом задании

Поставляемая мебель должна быть сертифицирована - как "Мебель для медицинских учреждений", столы лабораторные - как мебель лабораторная.

Поставляемая мебель должна быть изготовлена из материалов, согласно действующих СанПиН 2.1.3.1375-03, утверждены главным государственным санитарным врачом РФ.

2. Стол лабораторный СЛ - 05- МСК (110 серия) или эквивалент

| № п/п | Требования | Параметры и условия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Указать |
| 2 | Модель | Указать |
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |
| 5 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие |
| 6 | Технические характеристики: |  |
| 7 | Предназначен для проведения опытов с химическими реактивами | Наличие |
| 8 | Собирается из панелей, изготовленных из листовой стали и покрытых экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краской, устойчивой к регулярной обработке всеми видами дезинфицирующих и моющих растворов | Наличие |
| 9 | Панели изготовлены из металлического листа толщиной, не менее | 0,8 мм |
| 10 | Рабочая поверхность: химостойкий пластик, без швов, цельный лист | Наличие |
| 11 | Края столешницы обрамлены нержавеющей сталью, без зазоров, острых кромок | Наличие |
| 12 | Оборудован передней глухой панелью, высотой, не менее | 150 мм |
| 13 | Установлен на винтовые регулируемые опоры | Наличие |
| 14 | Цвет | Белый |
| 15 | Размеры (Д × Ш × В), не более | 1500 × 600 × 900 мм |
| 16 | Поставляется в разобранном виде | Наличие |
| 17 | Собирается без применения специального инструмента | Наличие |
| 18 | Гарантийные обязательства: |  |
| 19 | Доставка, сборка | Наличие |
| 20 | Срок поставки | В течение 45 (сорок пять) календарных дней с даты заключения муниципального контракта. |
| 21 | Место доставки | г. Пермь, ул. Курчатова,2 |
| 22 | Срок гарантии | Не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |
| 23 | Год выпуска | Не ранее 2010 г. |
| 24 | Количество, шт. | 10 |

*эквивалентность товара будет определяться по соответствию параметров и характеристик предлагаемого товара параметрам и характеристикам, указанным в данном техническом задании

Поставляемая мебель должна быть сертифицирована - как "Мебель для медицинских учреждений", столы лабораторные - как мебель лабораторная.

Поставляемая мебель должна быть изготовлена из материалов, согласно действующих СанПиН 2.1.3.1375-03, утверждены главным государственным санитарным врачом РФ.

Главный врач								Невзоров И.В.