Приложение №1

к извещению № 176 от «19» октября 2010 г

Спецификация

на поставку мебели для нужд МУЗ «МСЧ № 7»

| № п/п | Наименование | Габаритные размеры, мм | Цвет | Основные характеристики, параметры и условия. | Срок поставки (со дня подписания контракта), дни | Кол-во, шт. | Цена единицы продукции с учетом всех налогов и всех прочих расходов (руб.) | Стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кровать общебольничная односпальная с матрацем СМ2.00.01-3 или эквивалент | Размер ячейки сетки – 50х50 мм. Ширина 840 мм. Длина 2040 мм. Высота матрацного основания от пола (без учета матраца) – 450 мм. Высота головной спинки 960 мм Высота ножной спинки 860 мм. Размер матраца 2000х800х100 мм | Белый или серых оттенков | - стальная рама - эпоксидное покрытие; - матрацное основание – одна секция; - материал матрацного основания – стальная цельносварная сетка с полимерным покрытием; - материал – толстостенная металлическая труба, круглого сечения с эпоксидным покрытием. Головная спинка три дуги. Ножная спинка две дуги. - покрытие матраца – медицинская подкладная клеенка; - максимально допустимая нагрузка не менее 150 кг.; - масса кровати не более 25 кг.; - наличие сертификата соответствия; - гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев; - средний срок службы установленный производителем не менее 10 лет. - поставляются в разобранном виде и собираются на месте. | 30 | 20 |  | 160 000,00 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 20 |  | 160 000,00 |

Продолжение Приложения № 1

к извещению № 176 от «19» октября 2010 г.

ОБЩАЯ  МАКСИМАЛЬНАЯ  ЦЕНА КОНТРАКТА: 160 000, 00 (сто шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

ЗАКАЗЧИК                                                                                                                                                                                ПОСТАВЩИК

________________/С.В.Колодкин                                                                                                                                ___________________/________________