Приложение № 2

к Извещению № 27-10 от  «19» октября 2010г.

о проведении запроса котировок

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«___»______________20__года

| Заполняется юридическим лицом: |  |
| --- | --- |
| Наименование участника размещения заказа | Указать |
| Место нахождения | Указать |
| Банковские реквизиты | Указать |
| ИНН | Указать |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет муниципального контракта | Указать |
| Наименование и характеристики поставляемых товаров | Представлены в приложении № 1 к котировочной заявке |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара, работы, услуги | Указать |
| Сведения о включенных (невключенных) в цену расходах | Указать |
| Заполняется физическим лицом (в т.ч .индивидуальным предпринимателем): |  |
| Ф.И.О. участника размещения заказа | Указать |
| Место жительства | Указать |
| Банковские реквизиты | Указать |
| ИНН | Указать |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет муниципального контракта | Указать |
| Наименование и характеристики поставляемых товаров | Указать |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара, работы, услуги | Указать |
| Сведения о включенных (невключенных) в цену расходах | Указать |

Приложение: на ____ л. в 1 экз.

________________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП

*Приложение № 1

к котировочной заявке

Поставка медицинской мебели для МУЗ "Детская городская поликлиника № 10"

1. Стол лабораторный СЛ - 05- МСК (110 серия) или эквивалент

| № п/п | Характеристика товара | Параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Указать | Указать |
|  | Модель | Указать | Указать |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать | Указать |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие | Указать |
|  | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие | Указать |
|  | Технические характеристики: |  |  |
|  | Предназначен для проведения опытов с химическими реактивами | Наличие | Указать |
|  | Собирается из панелей, изготовленных из листовой стали и покрытых экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краской, устойчивой к регулярной обработке всеми видами дезинфицирующих и моющих растворов | Наличие | Указать |
|  | Панели изготовлены из металлического листа толщиной, не менее | 0,8 мм | Указать |
|  | Рабочая поверхность: нержавеющая сталь, без швов цельный лист, заходящий на края стола с загибом во внутреннюю часть столешницы с 4-х сторон без острых кромок | Наличие | Указать |
|  | Оборудован передней глухой панелью, высотой, не менее | 150 мм | Указать |
|  | Установлен на винтовые регулируемые опоры | Наличие | Указать |
|  | Цвет | Белый | Указать |
|  | Размеры (Д × Ш × В), не более | 1500 × 600 × 900 мм | Указать |
|  | Поставляется в разобранном виде | Наличие | Указать |
|  | Собирается без применения специального инструмента | Наличие | Указать |
|  | Гарантийные обязательства: |  |  |
|  | Доставка, сборка | Наличие | Указать |
|  | Срок гарантии | Не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |
|  | Год выпуска | Не ранее 2010 г. | Указать |
|  | Количество, шт. | 3 | Указать |

Поставляемая мебель должна быть сертифицирована - как "Мебель для медицинских учреждений", столы лабораторные - как мебель лабораторная.

Поставляемая мебель должна быть изготовлена из материалов, согласно действующих СанПиН 2.1.3.1375-03, утверждены главным государственным санитарным врачом РФ.

2. Стол лабораторный СЛ - 05- МСК (110 серия) или эквивалент

| № п/п | Характеристика товара | Параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Указать | Указать |
| 2 | Модель | Указать | Указать |
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать | Указать |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие | Указать |
| 5 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие | Указать |
| 6 | Технические характеристики: |  |  |
| 7 | Предназначен для проведения опытов с химическими реактивами | Наличие | Указать |
| 8 | Собирается из панелей, изготовленных из листовой стали и покрытых экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краской, устойчивой к регулярной обработке всеми видами дезинфицирующих и моющих растворов | Наличие | Указать |
| 9 | Панели изготовлены из металлического листа толщиной, не менее | 0,8 мм | Указать |
| 10 | Рабочая поверхность: химостойкий пластик, без швов, цельный лист | Наличие | Указать |
| 11 | Края столешницы обрамлены нержавеющей сталью, без зазоров, острых кромок | Наличие | Указать |
| 12 | Оборудован передней глухой панелью, высотой, не менее | 150 мм | Указать |
| 13 | Установлен на винтовые регулируемые опоры | Наличие | Указать |
| 14 | Цвет | Белый | Указать |
| 15 | Размеры (Д × Ш × В), не более | 1500 × 600 × 900 мм | Указать |
| 16 | Поставляется в разобранном виде | Наличие | Указать |
| 17 | Собирается без применения специального инструмента | Наличие | Указать |
| 18 | Гарантийные обязательства: |  | Указать |
| 19 | Доставка, сборка | Наличие | Указать |
| 20 | Срок гарантии | Не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |
| 21 | Год выпуска | Не ранее 2010 г. | Указать |
| 22 | Количество, шт. | 10 | Указать |

Поставляемая мебель должна быть сертифицирована - как "Мебель для медицинских учреждений", столы лабораторные - как мебель лабораторная.

Поставляемая мебель должна быть изготовлена из материалов, согласно действующих СанПиН 2.1.3.1375-03, утверждены главным государственным санитарным врачом РФ.

________________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП