Приложение №1

к извещению о проведении запроса котировок № 79 от 20.10.2010г.

Камера дезинфекционная ВФЭ 1,5/1 (или эквивалент)

| № п/п | Наименование оборудования/спецификация поставки. Требуемые параметры и условия | Требования |  | Предлагаемые параметры и условия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |
|  | Предназначена для применения в лечебных и лечебно-профилактических учреждениях для дезинфекции и дезинсекции пароформалиновым и паровоздушным методами одежды, обуви, белья, постельных принадлежностей, а также книг и архивной документации. |  |  |  |  |
| 1 | Наименование | Указать |  |  |  |
| 2 | Модель | Указать |  |  |  |
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |
| 4 | Собственный источник пара | Наличие |  |  |  |
| 5 | Управление камерой | Автоматическое и ручное |  |  |  |
| 6 | Род тока | Переменный трехфазный |  |  |  |
| 7 | Напряжение, В | 380 или 220 |  |  |  |
| 8 | Частота тока, Гц | 50 |  |  |  |
| 9 | Потребляемая мощность, кВт | 7,5 |  |  |  |
| 10 | Микропроцессорное регулирование температуры и влажности | Наличие |  |  |  |
| 11 | Стабильность температуры по времени, °С | ±2 |  |  |  |
| 12 | Стабильность температуры по объёму, °С | ±3 |  |  |  |
| 13 | Стабильность влажности по времени, % | ±3 |  |  |  |
| 14 | Стабильность влажности по объёму, % | ±5 |  |  |  |
| 15 | Габаритные размеры, мм | 1654*1027*1700 |  |  |  |
| 16 | Внутренние размеры, мм | 1297*787*1470 |  |  |  |
| 17 | Загрузочный объём, м3 | 1,4 |  |  |  |
| 18 | Масса не боле, кг | 400 |  |  |  |
| 19 | Гарантия | Не менее 12 месяцев |  |  |  |
| 20 | Инструкция и сервисная документация | На русском языке |  |  |  |
| 21 | Стоимость с доставкой и установкой, руб. | Указать |  |  |  |
| _______________ __________________ |  |  | ____________ |  |  |
| должность подпись, печать |  |  | расшифровка |  |  |