- Бланк

участника размещения заказа

(при наличии)

- КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА на поставку товаров

| Дата составления заявки | «____» _____________200_г. |
| --- | --- |
| Согласие с условиями контракта, указанными в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/Не согласен (указать) |
| Сведения о предмете закупки |  |
| Предмет муниципального контракта | Право заключения муниципального контракта на поставку датчика вагинального для дооборудования к сканеру ультразвуковому «Medison SonoAce 8000 Ex» для нужд МУЗ «Городская клиническая больница №6» |
| Сведения о муниципальном заказчике |  |
| Наименование | Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №6» |
| Почтовый адрес | 614107, Пермский край, г. Пермь, ул. Грачева,12 |
| Сведения об участнике размещения заказа – юридическом лице |  |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| ИНН |  |
| Банковские реквизиты |  |
| Сведения об участнике размещения заказа – физическом лице |  |
| Фамилия, Имя, Отчество |  |
| Место жительства |  |
| ИНН |  |
| Банковские реквизиты |  |
| Сведения о цене контракта |  |
| Цена товара | в рублях, цифрами и словами |
| Сведения о включенных в цену расходах |  |

Сведения о поставляемом товаре

| № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
|  | Модель | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
|  | Производитель | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
|  | Страна происхождения | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
|  | Регистрационное удостоверение | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
|  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
|  | Санитарно – эпидемиологическое заключение | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
|  | Подробное техническое описание на русском языке | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
|  | Датчик вагинальный к сканеру ультразвуковому «Medison SonoAce 8000 Ex» выпуска 2008 года | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
|  | Технические характеристики: | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
|  | Датчик должен быть совместим со сканером «SA 8000Ex» с серийным номером А8С505300005494 | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
|  | Версия программного обеспечения | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
|  | Серийный номер | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
|  | Тип: Переменной частоты | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
|  | Нижняя граница частоты: 3,8 ÷ 4,2 МГц | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
|  | Верхняя граница частоты: 8,8 ÷ 9,2МГц | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
|  | Диапазон угла сканирования: Не менее 150 градусов | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
|  | Значение апертуры: Не менее 9, не более 11 мм | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
|  | Количество 1 шт. | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
|  | Весь товар должен быть новым, раннее неиспользованным | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
|  | Год выпуска - не ранее 2010 г. | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
|  | Весь товар должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
|  | При отгрузке весь товар должен быть упакован в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
|  | При поставке должен прилагаться гарантийный талон | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
|  | Срок предоставления гарантии качества с момента ввода в эксплуатацию, мес. | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |

___________________________	_______________	/_____________________/, действующий (ая) на основании

(должность лица, подписывающего заявку)	    (подпись)			(Ф.И.О.)		___________ от ________ №______

М.П. (при наличии)