## Техническое задание (СПЕЦИФИКАЦИЯ) НА ПОСТАВКУ товаров.

| № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование | Указать |
|  | Модель | EC 4-9ED/10/150 или эквивалент |
|  | Производитель | Указать |
|  | Страна происхождения | Указать |
|  | Регистрационное удостоверение | Предоставляется при поставке товара |
|  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Предоставляется при поставке товара |
|  | Санитарно – эпидемиологическое заключение | Предоставляется при поставке товара |
|  | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |
|  | Датчик вагинальный к сканеру ультразвуковому «Medison SonoAce 8000 Ex» выпуска 2008 года |  |
|  | Технические характеристики: |  |
|  | Датчик должен быть совместим со сканером «SA 8000Ex» с серийным номером А8С505300005494 | Наличие |
|  | Версия программного обеспечения | Указать |
|  | Серийный номер | Указать |
|  | Тип: Переменной частоты | Наличие |
|  | Нижняя граница частоты: 3,8 ÷ 4,2 МГц | Наличие |
|  | Верхняя граница частоты: 8,8 ÷ 9,2МГц | Наличие |
|  | Диапазон угла сканирования: Не менее 150 градусов | Наличие |
|  | Значение апертуры: Не менее 9, не более 11 мм | Наличие |
|  | Количество 1 шт. | Наличие |
|  | Весь товар должен быть новым, раннее неиспользованным | Наличие |
|  | Год выпуска - не ранее сентября 2010 г. | Наличие |
|  | Весь товар должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам | Наличие |
|  | При отгрузке весь товар должен быть упакован в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. | Наличие |
|  | При поставке должен прилагаться гарантийный талон | Наличие |
|  | Срок предоставления гарантии качества с момента ввода в эксплуатацию, мес. | 12 |