Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 62 от «22» октября 2010г

Техническое задание

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование | Комплект шин вакуумных детский КШВТд-01(к2) или «эквивалент» |
| 2. | Производитель | Наличие |
| 3. | Страна происхождения | Наличие |
| 4. | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 5. | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
| 6. | Инструкция по применению на русском языке | Наличие |
| 7. | Назначение | иммобилизация шейного отдела позвоночника, верхней и нижней конечности. |
| 8. | Все вакуумные изделия комплекта состоят из камеры, заполненной синтетическими гранулами, и защитного чехла. Съемные защитные чехлы камер выполнены из прочной влагостойкой ткани и снабжены фиксирующими ремнями | Соответствие |
| 9. | Изделия сохраняют необходимую для иммобилизации форму и жесткость без дополнительной откачки воздуха не менее 10 часов | Соответствие |
| 10. | Время, необходимое для приведения шин в рабочее состояние, мин. | не более 3 минут |
| 11. | Рентгенопрозрачны | Соответствие |
| 12. | Обладают термоизоляционными свойствами | Соответствие |
| 13. | Температурный диапазон эксплуатации | не менее от -30 до 45 С |
| 14. | Вес, кг | не более 3,6 кг. |
| 15. | Размеры в сумке, мм | Не более 600х300х220 |
| 16. | Состав комплекта: |  |
| 17. | Шина для фиксации шейного отдела позвоночника | Не менее 1 шт. |
| 18. | Шина для фиксации верхней конечности | Не менее 1 шт. |
| 19. | Шина для фиксации нижней конечности (голени) | Не менее 1 шт. |
| 20. | Шина для фиксации нижней конечности (бедра и голени) | Не менее 1 шт. |
| 21. | Ребро жесткости | Не менее 2 шт. |
| 22. | Насос вакуумный | Не менее 1 шт. |
| 23. | Набор для ремонта | Не менее 1 шт. |
| 24. | Сумка упаковочная | Не менее 1 шт. |