Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 63 от «22» октября 2010г

Техническое задание

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование | Контейнер теплоизоляционный с автоматическим поддержанием температуры инфузионных растворов КСТ-6 или «эквивалент» |
| 2. | Производитель | Наличие |
| 3. | Страна происхождения | Наличие |
| 4. | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 5. | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
| 6. | Инструкция по применению на русском языке | Наличие |
| 7. | Назначение | Создание, сохранение и поддержание температурного режима от +25˚ С до +38˚ С при транспортировании и временном хранении инфузионных растворов в автомобилях скорой помощи |
| 8. | Габаритные размеры, мм. | не более 310х240х270 |
| 9. | Масса, кг. | не более 1,7 |
| 10. | Материал изготовления | сумка контейнера - влагостойкая ткань вкладыш контейнера - теплоизоляционный материал |
| 11. | Плечевой ремень для переноски и ручки на боковых стенках | Наличие |
| 12. | Питание нагревательного элемента от бортовой сети автомобиля | Наличие |
| 13. | Номинальное напряжение, В | 13-14,2 |
| 14. | Потребляемая мощность, Вт | 60 |
| 15. | Потребляемый ток, А | 4,6 |
| 16. | Температура в рабочем режиме поддерживаемая внутри контейнера, ˚С | от + 25 до + 38 |
| 17. | Температурные условия эксплуатации, ˚С | от -50 до +45 |
| 18. | Вместимость, флак.400мл | 6 шт. |
| 19. | Гарантия | не менее 12 месяцев с момента подписания акта приемки-передачи |