Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 64 от «22» октября 2010г

Техническое задание

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование | Носилки кресельные НК-ММ 0703 или «эквивалент» |
| 2. | Производитель | Наличие |
| 3. | Страна происхождения | Наличие |
| 4. | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 5. | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
| 6. | Инструкция по применению на русском языке | Наличие |
| 7. | Назначение | для перемещения пациентов в условиях ограниченного пространства (в узких коридорах, лестницах, небольших лифтах) |
| 8. | Складывающийся жесткий алюминиевый каркас с мягким ложем | Наличие |
| 9. | Две секции – «головная» и «ножная» | Наличие |
| 10. | Два положения перемещения - «лежа» и «сидя» | Наличие |
| 11. | Одна пара колесных опор | Наличие |
| 12. | обе половинки носилок надежно фиксируются при помощи фиксаторов | Наличие |
| 13. | Ремни крепления пациента | Наличие |
| 14. | Материал ложа | Двухсторонняя ПВХ ткань |
| 15. | Длина | Не менее 500 мм |
| 16. | Ширина | Не менее 600 мм |
| 14. | Высота | Не менее 600 мм |
| 15. | Вес | не более 5 кг |
| 16. | Одна пара колесных опор | Наличие |
| 17. | Диаметр колеса | 125 мм |
| 18. | Температурные условия эксплуатации | от -45 до +40°С |
| 19. | Максимальная грузоподъемность, кг. | Не более 150 кг. |
| 20. | Возможность зафиксировать носилки вертикально на передней стенке в медицинском автомобиле со сложенным сиденьем. | Наличие |
| 21. | Наличие двух подлокотников обтянутых ПВХ тканью | Наличие |
| 22. | Гарантийное обслуживание | Не менее 12 месяцев с момента подписания акта приема-передачи товара |