Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 65 от «22» октября 2010г

Техническое задание

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование | Кофр медицинский КМ-1.08 или «эквивалент» |
| 2. | Производитель | Наличие |
| 3. | Страна происхождения | Наличие |
| 4. | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 5. | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
| 6. | Инструкция по применению на русском языке | Наличие |
| 7. | Предназначен для размещения, транспортирования и хранения различного медицинского имущества | Соответствие |
| 8. | Масса, кг | не более 1,8 |
| 9. | Габаритные размеры, мм, не более | 340х250х135 |
| 10. | Материал: алюминиевый сплав АМГ-5М Лист 1,5мм, покрытие – краска порошковая эпоксидная | Наличие |
| 11. | Обеспечение беспрепятственного доступа ко всем вложениям набора в открытом состоянии | Наличие |
| 12. | Обеспечение защиты содержимого от механических повреждений | Наличие |
| 13. | Возможность крепления медицинского имущества в основании кофра при помощи съемных эластичных ремней | Наличие |
| 14. | на внутренней поверхности крышки закреплена съемная панель с карманами | Наличие |
| 15. | Рычажные замки в количестве 2 шт. | Наличие |
| 16. | Ручка для переноски | Наличие |
| 17. | Ножки для установки кофра в вертикальном и горизонтальном положении | Наличие |
| 18. | Температурные условия эксплуатации | от -35 до +40°С |
| 19. | На крышке кофра эмблема скорой помощи в виде красного креста | Наличие |
| 20. | Гарантийное обслуживание | Не менее 12 месяцев с момента подписания акта приема-передачи товара |