- протокол № 455/1 рассмотрения и оценки котировочных заявок

на приобретение оборудования для литейной лаборатории (Комплект оборудования для литейной лаборатории согласно Приложению № 1 «Требования к товару»)

- для Муниципального учреждения здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника №7»

- г. Пермь                                                                                   			                      «22» октября 2010 года
										        10 часов 00 минут

# 1. На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали следующие члены котировочной комиссии:

1.1. Председатель:

Дорощук Александр Иванович

1.2. Члены комиссии:

Гусева Надежда Михайловна

Шистерова Людмила Семеновна

Окунева Вера Ивановна

Жетикова Любовь Анатольевна

1.3. Секретарь:

Кротова Светлана Алексеевна

2. Наименование предмета запроса котировок: на приобретение оборудования для литейной лаборатории (Комплект оборудования для литейной лаборатории согласно Приложению № 1 «Требования к товару»)  для МУЗ «Городская стоматологическая поликлиника № 7» (извещение № 455 от «14» октября 2010 года размещено на официальном сайте www.gorodperm.ru «14» октября 2010 года).

- Сведения о заказчике: МУЗ «ГСП № 7», Почтовый адрес: 614101, г.Пермь, ул.Магистральная, 20; Адрес электронной почты: Stomat7@perm.ru; Телефон: 2553492

- Максимальная цена муниципального контракта 139 856 рублей 00 коп.

- Источник финансирования заказа: Бюджет г.Перми

- Требования, установленные в извещении о проведении запроса котировок (существенные условия муниципального контракта):

a. Наименование, характеристики поставляемых товаров:

| Комплект оборудования для литейной лаборатории |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Характеристика | Стоимость |
| 1. | Электрическая муфельная печь ЭМП 12.1 М (или эквивалент) – 1 шт. | 1.1. Вертикальная загрузка литейных форм в нагревательную камеру. 1.2. Удаление газообразных продуктов термопроцесса из камеры без принудительной вытяжки, за счет естественной конвекции 1.3. Запись и хранение 12-ти программ разогрева, содержащих до 9-ти участков НАГРЕВ, ВЫДЕРЖКА, ОХЛАЖДЕНИЕ, следующих в установленном порядке. 1.4. Индикация времени окончания программы разогрева. 1.5. Для предварительного разогрева литейных форм и сушки моделей. 1.6. Рабочий объем камеры – не менее 2.7л 1.7. Максимальная загрузка – не менее три опоки х9. 1.8. Температура нагрева: 100 – 1050 град.С 1.9. Дискрет индикации температуры: 1 град.С 1.10. Скорость нагрева: 1 – 30 мин. 1.11. Длительность выдержки: 0 – 17час.00мин. 1.12.Электропитание:50Гц 10А 220 В 1.13. Габариты, не более 410мм х 650мм х 450мм 1.14. Масса изделия, не более 50кг | 58 800,00 |
| 2. | Автономный модуль охлаждения АМО 1.1 (или эквивалент) – 1 шт. | 2.1. Используется для охлаждения индуктора в литейных установках. 2.2. Для работы в циркулярной системе водяного охлаждения индуктора. 2.3. Принудительная вентиляция. 2.4. Максимальная температура охлаждающей воды 60 град.С 2.5. Количество воды, заливаемой в бак: не менее 2л 2.6. Производительность помпы: не менее 18 л/мин. 2.7. Электропитание:50Гц 1А 220 В 2.8. Габариты, не более 400мм х 450мм х 315мм 2.9. Масса изделия, не более 10 кг | 17 820,00 |
| 3. | Насос вакуумный поршневой (безмасляный) ВН 4.0 (или эквивалент) – 1 шт. | 3.1. Предназначен для откачки воздуха, не содержащего капельной влаги и механических примесей, от атмосферного до предельного остаточного. 3.2. Вакуумшланг с внутренним диаметром 6 мм. 3.3. Некритичность к опрокидыванию. 3.4. Входной фильтр тонкой очистки воздуха. 3.5. Трехконтактная евровилка АС-101 со шнуром. 3.6. Полное разряжение не менее 95%. 3.7. Перезапуск при полном разряжении. 3.8. Остаточное давление, не более 0,5 кПа 3.9. Уровень звука, не более 60 дБА. 3.10. Электропитание:50Гц 1,5А 220 В 3.11. Габариты, не более 240мм х 165мм х 200мм 3.12. Масса изделия, не более 7 кг | 17 600,00 |
| 4. | Аппарат для струйной обработки АПО 1.2. МЕГА (или эквивалент) – 1 шт. | 4.1. АПО1.0.МЕГА + 2 струйных модуля тонкой очистки МС 4.2Б и МС 4.2.С. 4.2. В стоматологических литейных лабораториях при обработке модельного литья: 4.2.1. распаковка литейных форм; 4.2.2. предварительная очистка отливок; 4.2.3. подготовка под электрохимполирование. 4.3. В зуботехнических лабораториях: 4.3.1. для чистовой струйной обработки поверхностей; 4.3.2. заглаживания и глянцевания поверхностей на фрезерованных работах, аттачменах внутренних поверхностях коронок; 4.3.3. увеличения поверхности сетевых структур клеевых мостов; 4.3.4. подготовки участков под пайку; 4.3.5. Придания шероховатости (под пластмассовые изделия); 4.3.6. струйной обработки перед/между обжигами; 4.3.7. обеспечения лучшего сцепления с цементом; 4.3.8. удаление зубного камня с пластмассовых протезов. 4.4. Циркуляционная подача абразива через стационарное твердосплавное сопло. 4.5. В стационарный струйный проектор устанавливается силиконовая втулка, удерживающая сопла. 4.6. Управление давлением: редуктор с влагоотделителем и монометром. 4.7. защитная металлическая сетка смотрового стекла с силиконовым покрытием, фиксация к стеклу магнитами. 4.8. Педаль управления пневмоклапанном и подключаемой внешней вытяжкой. 4.9. Доукомплектование пневматеческим долотом ПД 1.0 для распаковки опок, обдувочным соплом СО 1.0. 4.10. Диметр сопла модуля 1,5 – 1,0 мм 4.11. Фракция абразива модуля 125 – 350/25 – 125 мкм 4.12. Масса абразива модуля, не более 2,1 кг 4.13. Диметр стационарного сопла – 3 мм 4.14. Фракция абразива 150 – 400 мкм 4.15. Масса абразива не более 5 кг 4.16. Расход воздуха не более 80 л/мин. 4.17. Рабочее давление 3 – 6 бар 4.18. Электропитание:50-60Гц 220 В. 4.19. Габариты, не более 440мм х 490мм х 415мм 4.20. Масса изделия, не более 15 кг | 39 636,00 |
| 5. | Стойка универсальная лабораторная СУЛ 1.0 (или эквивалент) – 1 шт. | 5.1. Для лабораторий и гипсовочных. 5.2. База для экономичного компактного размещения крупного и среднего оборудования весом до 100 кг, принадлежностей и инструментов в зуботехнических и литейных лабораториях, гипсовочной. 5.3. Полностью металлическое исполнение. 5.4. Химически стойкое полимерное покрытие повышенной прочности. 5.5. Выдвижной ящик. 5.6. Лоток для инструментов. 5.7. Регулировка опор по высоте. 5.8. Нагрузка на столешницу, не более 100 кг 5.9. Габариты, не более 510 мм х 810 мм х 550 мм 5.10. Масса изделия, не более 30 кг | 6 000,00 |

b. Место оказания услуг: 614042, г.Пермь, ул.Магистральная, 20    Кабинет старшей медсестры

c. Период оказания услуг: с момента подписания контракта по 31 декабря 2010 года

d. Сведения о включенных в цену расходов: Цена товаров включает в себя: все расходы, включающие доставку товара, выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, таможенные пошлины и иные платежи.

e. 1. ПОСТАВЩИК предоставляет ЗАКАЗЧИКУ для оплаты счет-фактуру и накладную.

e. 2. ЗАКАЗЧИК оплачивает поставляемый ПОСТАВЩИКОМ товар на основании  предоставленных документов путем перечисления денежных средств с расчетного счета ЗАКАЗЧИКА  на расчетный счет ПОСТАВЩИКА в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента подписания накладных.

- До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок поступило 4 (четыре) котировочные заявки,  что зафиксировано в Журнале регистрации поступления котировочных заявок.

- Участники размещения заказа:

| № п/п | Наименование (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица) участника размещения заказа | Цена контракта, предлагаемая в котировочной заявке, руб. | Регистрационный номер (по Журналу регистрации поступления котировочных заявок) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «МЕДИКА» | 127 800,00 | 01 |
| 2 | ООО "Денталсервис" | 119 000,00 | 02 |
| 3. | ООО "Практик" | 123 855,00 | 03 |
| 4. | ООО "Мед-Трейд" | 126 700,00 | 04 |

- Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и приняла следующее решение:

  - признать все котировочные заявки соответствующими требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.

# Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение:

# признать победителем в проведении запроса котировок

____________________ООО «Денталсервис»________________________________

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

_____________________614066, г.Пермь, ул.Баумана, д.5А, оф.202_______________________

Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица),

________________119 000,00 (Сто девятнадцать тысяч) рублей______________________

Цена муниципального контракта, руб.

# признать участником размещения заказа, предложившим лучшую цену после цены, предложенной победителем

______________________ООО «Практик»__________________________________________

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

___________________________614016, г.Пермь, ул.Г.Успенского,22, оф.3_________________

Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица),

___________123 855,00 (Сто двадцать три тысячи восемьсот пятьдесят пять) рублей________

Цена муниципального контракта, руб.

# Подписи:

| Председатель котировочной комиссии: | _________________/ Дорощук А.И. (Подпись) |
| --- | --- |
| Члены котировочной комиссии | _________________ /Гусева Н.М. (Подпись) |
|  | _________________ /Шистерова Л.С. (Подпись) |
|  | _________________ /Окунева В.И.. (Подпись) |
|  | _________________ /Жетикова Л.А. (Подпись) |
| Секретарь котировочной комиссии | _________________ /Кротова С.А. (Подпись) |