Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок                                                                                                                                    №38  от 22.10.2010 года

Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту искусственных пожарных водоемов на территории Мотовилихинского района г.Перми

1.Срок выполнения работ: с момента заключения по 01 декабря 2010 года.

2. Стоимость выполняемых работ:  223 690 рублей 39 коп.

3. Состав выполняемых работ:

| Наименование работ | Стоимость руб. |
| --- | --- |
| Работы по текущему ремонту пожарных водоемов | 223 690,39 |
| ул.Баранчинская, 12 |  |
| Состав работ: - ремонт верхнего строения (крышки, пирамиды; 1,5 м2); - покраска верхнего строения (крышки, пирамиды; 1,5 м2). Технические характеристики: - ремонт верхнего строения представляет собой укрепление конструкции (прибить отсутствующие доски, либо заменить сломанные); - окраска по дереву масляной краской (подготовка, расчистка старой краски, краска красного цвета). |  |
| ул.Огородникова, 72 |  |
| Состав работ: - ремонт верхнего строения (крышки, пирамиды; 1,5 м2); - покраска верхнего строения (крышки, пирамиды; 1,5 м2); - ремонт ограждения (9,5 м); - сварка при монтаже деталей конструкции; - покраска металлических поверхностей ограждения за два раза (7,9 м2). Технические характеристики: - ремонт верхнего строения представляет собой укрепление конструкции (прибить отсутствующие доски, либо заменить сломанные); - окраска по дереву масляной краской (подготовка, расчистка старой краски, краска красного цвета); - ограждение из сетки рабицы высотой 1,5 м (14,25 м2); стойки из труб БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс через 2,5 м и 1 м, высотой 3 м, диаметром 76 мм, 6 шт. (18 м); рама для сетки из стали угловой, равнополочной ВСт3кп2 размером 50х50х5 мм (0,128 т); - краска для ограждения масляная красная. Перенести знак по указанию куратора. |  |
| ул.Телефонная, 3 |  |
| Состав работ: - ремонт верхнего строения (крышки, пирамиды; 1,5 м2); - покраска верхнего строения (крышки, пирамиды; 1,5 м2); - очистка участка от мусора (2250 м2). Технические характеристики: - ремонт верхнего строения представляет собой укрепление конструкции (прибить отсутствующие доски, либо заменить сломанные); - окраска по дереву масляной краской (подготовка, расчистка старой краски, краска красного цвета). |  |
| ул.Фурманова, 1 |  |
| Состав работ: - ремонт верхнего строения (крышки, пирамиды; 1,5 м2); - покраска верхнего строения (крышки, пирамиды; 1,5 м2). Технические характеристики: - ремонт верхнего строения представляет собой укрепление конструкции (прибить отсутствующие доски, либо заменить сломанные); - окраска по дереву масляной краской (подготовка, расчистка старой краски, краска красного цвета). |  |
| ЗАО «УралАгро» Запрудский участок, ул.Бобруйская, 32 |  |
| Состав работ: - ремонт верхнего строения (крышки, пирамиды; 1,5 м2); - покраска верхнего строения (крышки, пирамиды; 1,5 м2); - дозаправка водой (10 м3). Технические характеристики: - ремонт верхнего строения представляет собой укрепление конструкции (прибить отсутствующие доски, либо заменить сломанные); - окраска по дереву масляной краской (подготовка, расчистка старой краски, краска красного цвета). |  |
| ул.Грибоедова, 68 (у ЦТП) |  |
| Состав работ: - ремонт верхнего строения (крышки, пирамиды; 1,5 м2); - покраска верхнего строения (крышки, пирамиды; 1,5 м2). Технические характеристики: - ремонт верхнего строения представляет собой укрепление конструкции (прибить отсутствующие доски, либо заменить сломанные); - окраска по дереву масляной краской (подготовка, расчистка старой краски, краска красного цвета). |  |
| ул.2-я Линия, 54 |  |
| Состав работ: - ремонт верхнего строения (крышки, пирамиды; 1,5 м2); - покраска верхнего строения (крышки, пирамиды; 1,5 м2). Технические характеристики: - ремонт верхнего строения представляет собой укрепление конструкции (прибить отсутствующие доски, либо заменить сломанные); - окраска по дереву масляной краской (подготовка, расчистка старой краски, краска красного цвета). |  |
| ул.3-я Линия, 16а |  |
| Состав работ: - ремонт верхнего строения (крышки, пирамиды; 1,5 м2); - покраска верхнего строения (крышки, пирамиды; 1,5 м2). Технические характеристики: - ремонт верхнего строения представляет собой укрепление конструкции (прибить отсутствующие доски, либо заменить сломанные); - окраска по дереву масляной краской (подготовка, расчистка старой краски, краска красного цвета). |  |
| ул.4-я Линия, 8а |  |
| Состав работ: - ремонт верхнего строения (крышки, пирамиды; 1,5 м2); - покраска верхнего строения (крышки, пирамиды; 1,5 м2); - дозаправка водой (4 м3). Технические характеристики: - ремонт верхнего строения представляет собой укрепление конструкции (прибить отсутствующие доски, либо заменить сломанные); - окраска по дереву масляной краской (подготовка, расчистка старой краски, краска красного цвета). |  |
| ул.Ладожская, 24 (у жилого дома) |  |
| Состав работ: - ремонт верхнего строения (крышки, пирамиды; 1,5 м2); - покраска верхнего строения (крышки, пирамиды; 1,5 м2). Технические характеристики: - ремонт верхнего строения представляет собой укрепление конструкции (прибить отсутствующие доски, либо заменить сломанные); - окраска по дереву масляной краской (подготовка, расчистка старой краски, краска красного цвета). |  |
| ул.Ладожская, 7 |  |
| Состав работ: - ремонт верхнего строения (крышки, пирамиды; 1,5 м2); - покраска верхнего строения (крышки, пирамиды; 1,5 м2); - заправка водой (50 м3). Технические характеристики: - ремонт верхнего строения представляет собой укрепление конструкции (прибить отсутствующие доски, либо заменить сломанные); - окраска по дереву масляной краской (подготовка, расчистка старой краски, краска красного цвета). |  |
| ул.1-й Бойный переулок, 9 (возле поликлиники ПЗХО) |  |
| Состав работ: - ремонт верхнего строения (крышки, пирамиды; 1,5 м2); - покраска верхнего строения (крышки, пирамиды; 1,5 м2). Технические характеристики: - ремонт верхнего строения представляет собой укрепление конструкции (прибить отсутствующие доски, либо заменить сломанные); - окраска по дереву масляной краской (подготовка, расчистка старой краски, краска красного цвета). |  |
| ул.Севастопольская, 44 |  |
| Состав работ: - ремонт верхнего строения (крышки, пирамиды; 1,5 м2); - покраска верхнего строения (крышки, пирамиды; 1,5 м2); - выравнивание подъезда (200 м2); - сварка люка; - дозаправка водой (10 м3). Технические характеристики: - ремонт верхнего строения представляет собой укрепление конструкции (прибить отсутствующие доски, либо заменить сломанные); - окраска по дереву масляной краской (подготовка, расчистка старой краски, краска красного цвета). |  |
| ЗАО «УралАгро» Запрудский участок (у тяговой подстанции), ул.Пановой |  |
| Состав работ: - ремонт верхнего строения (крышки, пирамиды; 1,5 м2); - покраска верхнего строения (крышки, пирамиды; 1,5 м2). Технические характеристики: - ремонт верхнего строения представляет собой укрепление конструкции (прибить отсутствующие доски, либо заменить сломанные); - окраска по дереву масляной краской (подготовка, расчистка старой краски, краска красного цвета). |  |
| ЗАО «УралАгро» Запрудский участок (у тяговой подстанции выше 100-150 м |  |
| Состав работ: - ремонт верхнего строения (крышки, пирамиды; 1,5 м2); - покраска верхнего строения (крышки, пирамиды; 1,5 м2). Технические характеристики: - ремонт верхнего строения представляет собой укрепление конструкции (прибить отсутствующие доски, либо заменить сломанные); - окраска по дереву масляной краской (подготовка, расчистка старой краски, краска красного цвета). |  |
| ул.Сельскохозяйственная, 34 |  |
| Состав работ: - откачка воды из пожарного водоема (60 м3); - ремонт металлического резервуара (5 м2); - заправка водой пожарного водоема (60 м3). Технические характеристики: - ремонт резервуара путем сварки стали листовой углеродистой марки ВСт3пс5, толщиной 8-20 мм (0,3925 т). |  |
| ул.п.Архиерейка, 8 (у трансформатора) |  |
| Состав работ: - откачка воды из пожарного водоема (30 м3); - ремонт металлического резервуара (4 м2); - заправка водой пожарного водоема (30 м3). Технические характеристики: - ремонт резервуара путем сварки стали листовой углеродистой марки ВСт3пс5, толщиной 8-20 мм (0,314 т). |  |
| ул.п.Архиерейка, 17 |  |
| Состав работ: - ремонт верхнего строения (крышки, пирамиды; 1,5 м2); - покраска верхнего строения (крышки, пирамиды; 1,5 м2); - заправка водой (5 м3). Технические характеристики: - ремонт верхнего строения представляет собой укрепление конструкции (прибить отсутствующие доски, либо заменить сломанные); - окраска по дереву масляной краской (подготовка, расчистка старой краски, краска красного цвета). |  |
| Крольчатник (у фермы), ул.Окраинная, 1 |  |
| Состав работ: - ремонт верхнего строения (крышки, пирамиды; 1,5 м2); - покраска верхнего строения (крышки, пирамиды; 1,5 м2); - изоляция крышки (0,1 м3). Технические характеристики: - ремонт верхнего строения представляет собой укрепление конструкции (прибить отсутствующие доски, либо заменить сломанные); - окраска по дереву масляной краской (подготовка, расчистка старой краски, краска красного цвета); - изоляция крышки утеплителем из минераловатных плит (0,102 м3). |  |
| ул.Невская, 16б (п/л «Теремок») |  |
| Состав работ: - ремонт верхнего строения (крышки, пирамиды; 1,5 м2); - покраска верхнего строения (крышки, пирамиды; 1,5 м2); - изоляция крышки (0,1 м3). Технические характеристики: - ремонт верхнего строения представляет собой укрепление конструкции (прибить отсутствующие доски, либо заменить сломанные); - окраска по дереву масляной краской (подготовка, расчистка старой краски, краска красного цвета); - изоляция крышки утеплителем из минераловатных плит (0,102 м3). |  |
| ул.12-я Линия, 20 |  |
| Состав работ: - ремонт верхнего строения (крышки, пирамиды; 1,5 м2); - покраска верхнего строения (крышки, пирамиды; 1,5 м2); - ремонт ограждения (9,5 м); - сварка при монтаже деталей конструкции; - покраска металлических поверхностей ограждения за два раза (7,9 м2). Технические характеристики: - ремонт верхнего строения представляет собой укрепление конструкции (прибить отсутствующие доски, либо заменить сломанные); - окраска по дереву масляной краской (подготовка, расчистка старой краски, краска красного цвета); - ограждение из сетки рабицы высотой 1,5 м (14,25 м2); стойки из труб БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс через 2,5 м и 1 м, высотой 3 м, диаметром 76 мм, 6 шт. (18 м); рама для сетки из стали угловой, равнополочной ВСт3кп2 размером 50х50х5 мм (0,128 т); - краска для ограждения масляная красная. Перенести знак по указанию куратора. |  |

Технология производства и условия выполнения работ

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения текущего ремонта должны отвечать требованиям приложения № 3 к муниципальному контракту «Перечень нормативных документов» ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств подрядчик несет имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема с предоставлением фотодокументов. Гарантийный срок на работы, выполненные Подрядчиком, устанавливается в течение 24 месяцев со дня подписания акта выполненных работ. Материалы должны иметь сертификаты соответствия.

Строительный мусор необходимо вывезти на свалку ТБО в течение 24 часов.

.