Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 41 от «22» октября 2010 года

Техническое задание

на капитальный ремонт системы вентиляции и электроснабжения клинико-диагностической лаборатории Поликлиники №2 МУЗ «ГДКБ № 18»

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т | 1 вентилятор | 1 |
| 2 | Вентилятор осевой IN 9/3.5 | шт. | 1 |
| 3 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,0063 |
| 4 | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т | 1 вентилятор | 1 |
| 5 | Вентилятор канальный IRE 200 В | шт. | 1 |
| 6 | Быстросъемный хомут МХ 200 | шт. | 1 |
| 7 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 4 |
| 8 | Решетка регулируемая АМР | шт. | 4 |
| 9 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,07 |
| 10 | Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из листовой стали прямоугольные, периметром до 600 мм | шт. | 1 |
| 11 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 0,15 |
| 12 | Вентилятор оконный (Smart 23/9 FR Silent или эквивалент) | шт. | 1 |
| 13 | Установка агрегатов воздушно-отопительных массой: до 0,25 т | 1 агрегат | 1 |
| 14 | Завеса воздушно-тепловая КЭВ-:202Е | 1 комплект | 1 |
| 15 | Подготовка машин к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети. Машина переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса, т, до: 0,15 | шт. | 4 |
| 16 | Щит, масса, кг, до: 50 | шт. | 4 |
| 17 | Щит ЩРНп-12 | шт. | 4 |
| 18 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 1 | 100 м кабеля | 6 |
| 19 | Трубки защитные гофрированные диаметром 20 мм | м | 6 |
| 20 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 4х2.5 мм2 | 1000 м | 0,06 |
| 21 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука ("Армофлекс" или эквивалент), вспененного полиэтилена ("Термофлекс" или эквивалент): | 10 м2 изолируемой поверхности | 4 |
| 22 | Изоляция из вспененного полиэтилена ("Магнофлекс" или эквивалент) | м2 | 40 |

Главный врач               __________________________         Лебедев Ю.В.

МП