Приложение №2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 51 от 22.10.2010 г.

- КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«_____» _______________  2010г.

- Заполняется юридическим лицом:

Наименование участника размещения заказа ______________________________________________________

Место нахождения (адрес)  _____________________________________________________________________

ИНН_________________________________________________________________________________________

банковские реквизиты _________________________________________________________________________

По желанию участника размещения муниципального заказа может быть указано:

тел/факс:_______________________________ электронная почта (e-mail): ______________________________

сайт:_______________________________________

- Заполняется физическим лицом (в т. ч. индивидуальным предпринимателем):

Ф.И.О. участника размещения заказа _____________________________________________________________

Место жительства _ ___________________________________________________________________________

ИНН ________________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты: _________________________________________________________________________

По желанию участника размещения муниципального заказа может быть указано:

Свидетельство о регистрации (для индивидуальных предпринимателей)______________________________

Тел./факс_______________________________ электронная почта (e-mail): ________________________

сайт:___________________________________

- Кому: Котировочной комиссии Муниципального учреждения здравоохранения «Городская поликлиника №2»

Изучив размещенное на официальном сайте Извещение № __ от «__» _______________ 2010г. о проведении запроса котировок, __________________________________________________________________

(ФИО, наименование участника размещения заказа)

предлагает поставить (выполнить, оказать) _______________________________________________________

(наименование товара, работы, услуги в соответствии с извещением о проведении запроса котировок)

в соответствии с требованиями Вашего технического задания и согласен (-на, -но) исполнить муниципальный контракт, с проектом которого ознакомлен (-а, -о) и согласен (-на, но), на условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок и приложениях к нему.

Предлагаемая цена контракта ___________________________________________________________ рублей и

включает __________________________________________________________________________________

(сведения о включенных расходах или невключенных расходах)

_______________________________________ обязуется в случае признания меня (его) победителем

(ФИО, наименование участника размещения заказа)

Поставить товар (выполнить работы, оказать услугу) на условиях, указанных в Извещении о проведении запроса котировок.

Настоящим также подтверждаю, что в реестре недобросовестных поставщиков отсутствуют сведения о __________________________________________________________________________________________

(ФИО, наименование участника размещения заказа)

Сведения о качестве, технических характеристиках, безопасности  и результате поставки товара приведены в приложении №1 к настоящей котировочной заявке

______________________                    ___________________          __________________

(должность уполномоченного лица,                                               (подпись)                                                            (Ф.И.О.)

подписавшего заявку)                                                             мп (при наличии)

Приложение 1

к котировочной заявке

Наименование и характеристики предлагаемых к поставке товаров

___________________________________________________________________________________________

(ФИО, наименование участника размещения заказа)

| Наименование реактива | Технические характеристики товара | Ед. изм | Кол-во всего | Предложение участника размещения заказа |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование | Технические характеристики | Производитель | Страна происхождения | Количество | Цена за единицу | Стоимость |
| Набор для исследования на хламидии | Набор для исследования на хламидии методом РИФ 30х2 опр с набором стекол. | набор | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подтверждающий тест НВS-антиген | Тест-система иммуноферментная для подтверждения специфичности выявления HBsAg .Сумарное время инкубации 1ч 40 мин 200 опр.- срок годности 12 месяцев, - транспортирование в соответствии с СП 3.3.2. 028-95 при температуре от 2 до 8 °С до 10 суток - доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи | набор | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тест-система Гепатит В НВs антиген-стрип | Тест-система иммуноферментная для выявления поверхностного антигена (HBsAg) вируса гепатита В в сыворотке (плазме), лейкоцитарном интерфероне иммуноглобулинах и других препаратах, приготовленных из сыворотки (плазмы) крови человека. ормат теста - 96х5, стрипированный. Количество анализируемого образца – не менее 150 мкл Метод анализа - "sendwich"- вариант., одностадийный Чувствительность 0,1 МЕ/мл (термостат), 0,05 МЕ/мл (шейкер). Наличие слабопозитивного контроля с концентрацией HBsAg 0,1 МЕ. Хранение исследуемых образцов до использования:от 2 до 8 ºC не более 3 сут, допустимо при температуре минус 20 ºC в течение 3 мес. Наличие готовых контрольных образцов, приготовление рабочего раствора коньюгата одним разведение. Постановка с предварительной промывкой -3 раза Отмывка 5 раз (380-400мкл); Суммарное время инкубации – 2ч 25 мин (термостат), 1ч 40 мин (шейкер). Срок годности тест-системы 12 месяцев. Стабильность субстратной смеси до 10 часов при температуре от 18 до 24°С. Стабильность рабочего раствора конъюгата до 12 ч при температуре от 18 до 24°С. Возможность ручной и автоматической постановки на анализаторах открытого типа Адаптирован для постановки на автоматических иммуноферментных анализаторах Evolis (Bio Rad) и Freedom EVOlyzer (TECAN) (валидация производителя). Полистироловые планшеты фирмы NUNC с полистироловой крышкой для инкубации, наличие ванночек и наконечников. Наличие штрих-кода на реагентах. Объем концентрата промывочного раствора во флаконе 120,0 мл. Допустимый срок транспортировки (в соответствии с СП 3.3.2. 028-95) от 9 до 20 °С не более 10 суток. Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи Чувствительность (ОСО-42-28-311-06П) не менее0,1 МЕ/мл , специфичность 100 %, Срок хранения компонентов после вскрытия - на протяжении срока годности тест-системы Наличие регистрационного удостверения ФС по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | набор | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тест-система Гепатит Д-антитела-стрип | Тест-система иммуноферментная для выявления суммарных антител к вирусу гепатита Дельта в сыворотке и плазме крови человека. Формат теста – 96 анализов (8х12), Количество анализируемого образца – не менее 50 мкл Метод анализа – непрямой ИФА, двухстадийный чувствительность 100%, специфичность не менее 100 %, Хранение исследуемых образцов до использования: от 2 до 8 ºC не более 3 сут, допустимо при температуре минус 20 ºC в течение 3 мес. Наличие готовых контрольных образцов, приготовление рабочего раствора коньюгата одним разведением. Постановка без предварительной промывки. Отмывка 1: 4 раза (380-400мкл). Отмывка 2: 4 раза (380-400мкл). Суммарное время инкубации – 1 ч 20 мин (термостат). Срок годности тест-системы 12 месяцев Стабильность субстратной смеси до 10 часов при температуре от 18 до 24°С Стабильность рабочего раствора конъюгата до 12 ч при температуре от 18 до 24°С. Возможность ручной и автоматической постановки на анализаторах открытого типа Адаптирован для постановки на автоматических иммуноферментных анализаторах Evolis (Bio Rad) и Freedom EVOlyzer (TECAN) (валидация производителя). Полистироловые планшеты фирмы NUNC с полистироловой крышкой для инкубации, наличие ванночек и наконечников. Наличие штрих-кода на реагентах Объем концентрата промывочного раствора во флаконе 50,0 мл. Допустимый срок транспортировки (в соответствии с СП 3.3.2. 028-95) от 9 до 20 °С не более 10 суток. Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи Срок хранения компонентов после вскрытия - на протяжении срока годности | набор | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тест-система Гепатит НВе-антиген-стрип | Тест-система иммуноферментная для выявления антител к HBe антигену вируса гепатита В в сыворотке или плазме крови человека. ормат теста – 96 анализов (12х8). Наличие нейтрализующего и контрольного реагента - постановка подтверждающего теста. Количество анализируемого образца – не менее 50мкл. Метод анализа – "sendwich"- вариант, одностадийный чувствительность 0%, специфичность не менее 99 %, Хранение исследуемых образцов до использования: от 2 до 8 ºC не более 3 сут, допустимо при температуре минус 20 ºC в течение 3 мес. Наличие готовых контрольных образцов, приготовление рабочего раствора коньюгата одним разведением Постановка с предварительной промывкой 2 раза. Отмывка: 4 раза (380-400мкл) Суммарное время инкубации – 1ч 30 мин (термостат). Срок годности тест-системы 12 месяцев Стабильность субстратной смеси до 10 часов при температуре от 18 до 24°С. Стабильность рабочего раствора конъюгата до 12 ч при температуре от 18 до 24°С Возможность ручной и автоматической остановки на анализаторах открытого типа Адаптирован для постановки на автоматических иммуноферментных анализаторах volis (Bio Rad) и Freedom EVOlyzer (TECAN) (валидация производителя) Полистироловые планшеты фирмы NUNC с полистироловой крышкой для инкубации, наличие ванночек и наконечников. Наличие штрих-кода на реагентах. Объем концентрата промывочного раствора во флаконе 50,0 мл Допустимый срок транспортировки (в соответствии с СП 3.3.2. 028-95) от 9 до 20 °С не более 10 суток. Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи. Срок хранения компонентов после вскрытия - на протяжении срока годности. Наличие регистрационного удостверения ФС по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | набор | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тест-система Гепатит НВсAg-IgM-стрип | Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса М к core-антигену вируса гепатита В в сыворотке и плазме крови человека. Формат теста – 96 анализов (12х8). Количество анализируемого образца – не более 5 мкл Метод анализа - одностадийный, чувствительность 100%, специфичность не менее 100 %, Хранение исследуемых образцов до использования: от 2 до 8 ºC не более 3 сут, допустимо при температуре минус 20 ºC в течение 3 мес. Наличие готовых контрольных образцов, приготовление рабочего раствора коньюгата одним разведением. Постановка без предварительной промывки. Отмывка: 8 раз (380-400мкл). Суммарное время инкубации – 1ч (термостат). Срок годности тест-системы 12 месяцев. Стабильность субстратной смеси до 10 часов при температуре от 18 до 24°С. Возможность ручной и автоматической постановки на анализаторах открытого типа Адаптирован для постановки на автоматических иммуноферментных анализаторах Evolis (Bio Rad) и Freedom EVOlyzer (TECAN) (валидация производителя). Полистироловые планшеты фирмы NUNC с полистироловой крышкой для инкубации, наличие ванночек и наконечников. Наличие штрих-кода на реагентах. Объем концентрата промывочного раствора во флаконе 50,0 мл. Допустимый срок транспортировки (в соответствии с СП 3.3.2. 028-95) от 9 до 20 °С не более 10 суток. Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи. Срок хранения компонентов после вскрытия - на протяжении срока годности. Наличие регистрационного удостверения ФС по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | набор | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тест-система Гепатит НВсAg-антитела | Тест-система иммуноферментная для выявления суммарных антител к core-антигену вируса гепатита В в сыворотке и плазме крови человека. Формат теста – 96 анализов (12х8). Количество анализируемого образца – не менее 50 мкл Метод анализа - одностадийный, чувствительность 100%, специфичность не менее 100 %. Хранение исследуемых образцов до использования:от 2 до 8 ºC не более 3 сут, допустимо при температуре минус 20 ºC в течение 3 мес. Наличие готовых контрольных образцов, приготовление рабочего раствора коньюгата одним разведением Постановка без предварительной промывки. Отмывка: 4 раза (380-400мкл). Суммарное время инкубации – 1ч 30 мин (термостат). Срок годности тест-системы 12 месяцев. Стабильность субстратной смеси до 10 часов при температуре от 18 до 24°С. Стабильность рабочего раствора конъюгата до 12 ч при температуре от 18 до 24°С Возможность ручной и автоматической постановки на анализаторах открытого типа Адаптирован для постановки на автоматических иммуноферментных анализаторах Evolis (Bio Rad) и Freedom EVOlyzer (TECAN) (валидация производителя). Полистироловые планшеты фирмы NUNC с полистироловой крышкой для инкубации, наличие ванночек и наконечников. Наличие штрих-кода на реагентах. Объем концентрата промывочного раствора во флаконе 50,0 мл. Допустимый срок транспортировки (в соответствии с СП 3.3.2. 028-95) от 9 до 20 °С не более 10 суток. Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи. Срок хранения компонентов после вскрытия - на протяжении срока годности. Наличие регистрационного удостверения ФС по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. | набор | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тест-система РЭА | Объем исследуемого образца не более 50 мкл Количество определений в дублях не менее 42 Метод - одностадийный сэндвич ИФА Состав набора: -разборный планшет с иммобилизированными моноклональными антителами к РЭА не менее, 8 х 12 -калибровочные образцы, содержащие известные количества РЭА, 5 х 1,0 -коньюгат (анти- РЭА -пероксидаза), готов к применению, фл х мл 1 х 11 -концентрированный буферный раствор для промывки лунок 1 х 22 -тетраметилбензидин (ТМБ), готов к применению1 х 14-стоп-реагент, 1 х 11-положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл1 х 1,0 калибраторов 5 уровней Чувствительность не более,1МЕ/мл Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, 75мин | набор | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тест-система Лямблия-АТ-стрип | Тест система для определения суммарных АТ Лямблий ИФА стрип 96 | набор | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Набор реактивов Общий JgE | Набор рассчитан на проведение анализа в дубликатах 40 неизвестных, 6 калибровочных проб, одной пробы контрольной сыворотки и одной пробы для определения оптической плотности раствора ТМБ при использовании всех стрипов одновременно (всего 96 определений).Коэффициент вариации не превышает 8%.Линейность10–500 МЕ/млТочность.50 МЕ/мл. | набор | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тест-система ПСА | 8×12, стрипированный. Дизайн теста – «сэндвич», одностадийный вариант. Стандартные калибровочные пробы, аттестованные по 1st IS 96/670.Чувствительность 0,3 нг/мл. Суммарное время инкубаций при использовании шейкера (37ºС) - 55 мин., при использовании термостата (37ºС) - 1 ч. 20 мин. Отмывка 5 раз промывочным раствором по 300 мкл. Диапазон измеряемых концентраций 0 - 30 нг/мл. Возможность учета результатов образцов с содержанием маркера выше 30 нг/мл. Объем сыворотки для исследования 25 мкл. Объем концентрата промывочного раствора во флаконе 50,0 мл. Наличие калибровочного бланка в наборе. Срок годности набора 13 месяцев. Допустимый срок транспортировки при t0 выше 9 0С - 10 суток. | набор | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раствор Хенкса | Раствор Хенкса 450 мл/фл | флак | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подтверждающий тест Анти-ВГС | Тест-система иммуноферментная для идентификации спектра антител классов IgG и IgM к структурным (HCV-core-Ag) и неструктурным (HCV-NS3-Ag, HCV-NS4-Ag, и HCV-NS5-Ag) белкам вируса гепатита С в сыворотке (плазме) крови, иммуноглобулинах и препаратах крови человека с целью подтверждения положительных или сомнительных результатов анти-НСV IgG и IgM к структурным (core) и смеси неструктурных (NS3, NS4, NS5) белков, сорбированных раздельно на 2-х стрипах Формат теста – 48 анализов; Количество анализируемого образца – не менее 50 мкл. Метод анализа – непрямой ИФА, двухстадийный чувствительность 100%, специфичность не менее 100 %, Хранение исследуемых образцов до использования: от 2 до 8 ºC не более 3 сут, допустимо при температуре минус 20 ºC в течение 3 мес. Наличие готовых контрольных образцов, приготовление рабочего раствора коньюгата одним разведением. Постановка без предварительной промывки. Отмывка 1: 4 раза (380-400мкл). Отмывка 2: 4 раза (380-400мкл). Суммарное время инкубации – 2 ч (термостат). Срок годности тест-системы 12 месяцев. Срок хранения иммуносорбента после вскрытия -6 месяцев. Стабильность субстратной смеси до 10 часов при температуре от 18 до 24°С. Стабильность рабочего раствора конъюгата до 12 ч при температуре от 18 до 24°С. Возможность ручной и автоматической постановки на анализаторах открытого типа. Адаптирован для постановки на автоматических иммуноферментных анализаторах Evolis (Bio Rad) и Freedom EVOlyzer (TECAN) (валидация производителя) Полистироловые планшеты фирмы NUNC с полистироловой крышкой для инкубации, наличие ванночек и наконечников. Наличие штрих-кода на реагентах. Объем концентрата промывочного раствора во флаконе 50,0 мл Допустимый срок транспортировки (в соответствии с СП 3.3.2. 028-95) от 9 до 20 °С не более 10 суток. Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи. Срок хранения компонентов после вскрытия - на протяжении срока годности. | набор | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тест-система анти-ВГСст. | Тест-система иммуноферментная 96х5 для выявления антител к вирусу гепатита C в сыворотке и плазме крови человека. - полистироловые планшеты фирмы NUNC с полистироловой крышкой или клейкой лентой для инкубации, -объём образца 70 мкл., - возможность тестирования препаратов крови,- готовые контрольные образцы, - окрашенные контрольные образцы - одностадийное разведение конъюгата -внесение контрольных образцов без блок-раствора - хранение всех реагентов в течение срока годности тест-системы, - суммарное время инкубации -2 ч., - наличие одноразовых наконечников и ванночек - срок годности 12 месяцев, - транспортирование в соответствии с СП 3.3.2. 028-95 при температуре от 2 до 8 °С до 10 суток - доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи - чувствительность и специфичность - 100 % (ОСО-42-28-310-02П) | набор | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Антиген кардиолипиновый | раствор для диаг.целей,амп.2мл№10 в комп.с 70%раствором холин-хлорида,фл.5мл №2 | набор | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тест-система антипаллидум-суммарные антитела | Тест-система иммуноферментная для выявления антител к возбудителю сифилиса 96х5 -двухстадийный вариант, - предназначен для ручной постановки и для постановки на автоматических анализаторах для иммуноферментного анализа открытого типа -полистироловые планшеты фирмы NUNC с полистироловой крышкой для инкубации, -объём образца 10 мкл., - хранение всех реагентов в течение срока годности теста, -возможность исследования образцов ликвора - наличие готовых к использованию контрольных образцов, - Транспортирование при 9-20 ◦ С в течение 10 суток - возможность полуколичественного учета результатов (в титрах) по одному разведению сывороток (1:100), исключая многократные последовательные разведения, - суммарное время инкубации - 1ч. 30 мин., - наличие одноразовых наконечников и ванночек - доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи - срок годности 12 месяцев | набор | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| Латекс-тест - РФ | Диагностикум латексный для определения антител к стрептолизину О в сыворотке/плазме крови методом латекс-агглютинации. Реагент производства Испания. Время анализа 2мин.250 опр | набор | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тест система АФП | 8×12, стрипированный. Дизайн теста – «сэндвич», одностадийный вариант. Чувствительность 1 МЕ/мл. Суммарное время инкубаций при использовании шейкера (37ºС) - 55 мин., при использовании термостата (37ºС) - 1 ч. 20 мин. Отмывка 5 раз промывочным раствором по 300 мкл. Диапазон измеряемых концентраций 0 - 300 МЕ/мл. Объем сыворотки для исследования 25 мкл. Объем концентрата промывочного раствора во флаконе 50,0 мл. Наличие калибровочного бланка в наборе. Срок годности 13 месяцев. Допустимый срок транспортировки при t0 выше 9 0С - 10 суток. | набор | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тест-система СА 153 | 0 - 200 Ед/мл Не более 0,905Ед/мл Принцип анализа "сэндвич"-вариант твердофазного иммуноферментного анализа, Количество анализов, включая контроли 96.Образец для анализа сыворотка или плазма крови. Общее время анализа 2 часа.Калибровочные пробы 0, 25, 50, 100, 200 Ед/мл. | набор | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тест-система СА-125 | Метод - одностадийный сэндвич ИФА Состав набора: разборный планшет с иммобилизированными моноклональными антителами к СА-125 не менее, 8 х 12-калибровочные образцы, содержащие известные количества СА125, 6 х 0,5 -коньюгат (анти-СА125-пероксидаза), готов к применению, 1 х 14 концентрированный буферный раствор для промывки лунок1 х 14 -тетраметилбензидин (ТМБ), готов к применению1 х 14-стоп-реагент, 1 х 11-положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл1 х 1,0 калибраторов 6 уровней Чувствительность не более, 6 МЕ/мл Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, 75мин | набор | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тест-система СА-199 | Объем исследуемого образца не более 50 мкл Количество определений в дублях не менее 40 Метод - двухстадийный сэндвич ИФА Состав набора: -разборный планшет с иммобилизированными моноклональными антителами к СА19-9 не менее, 8 х 12 -калибровочные образцы, содержащие известные количества СА19-9, 5 х 1,0 -коньюгат (анти-СА19-9-пероксидаза), готов к применению, фл х мл 1 х 11 -концентрированный буферный раствор для промывки лунок 1 х 22 -тетраметилбензидин (ТМБ), готов к применению1 х 14-стоп-реагент, 1 х 11-положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл1 х 1,0 калибраторов 5 уровней Чувствительность не более,2МЕ/мл Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, 105мин | набор | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тест-система СА-242 | Твердофазный неконкурентный метод, "сэндвич"панель Состав набора Микропланшет ячейки покрыты стрептавидином,Стандарты ) 0,15,50,100,150 Е/мл,по 0,75 мл Контроль 1- 2 уровень по 0,75 млЮанти НСЕ -15 мл,Трейсер HRP 0,75 мл ,разбввитель трейсера 15 мл,Субстрат ТМБ 12 мл, Стоп раствор 15 мл, Промывочный концентрат-50 млЛинейность 97-108 %,Чувствительность менее 1 Е/мл | набор | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Латекс-тест - СРБ | Набор полный ,диагностикум латексный 250 опр | набор | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Латекс-тест -АСЛО | Диагностикум латексный для определения антител к стрептолизину О в сыворотке/плазме крови методом латекс-агглютинации. Реагент производства Испания. Время анализа 2 мин.250 опр. | набор | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тест-система Стероид -ДГЭА-сульфат | Набор реагентов предназначен для количественного определения концентрации дегидроэпиандростерон-сульфата в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Объем набора - 96 определений (включая контроли); чувствительность - 0,04 | набор | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тест-система Тестостерон | 8×12, стрипированный. Дизайн теста – конкурентный анализ, одностадийный вариант. Чувствительность 0,2 нмоль/л. Суммарное время инкубаций при использовании шейкера (37ºС) - 50 мин. Отмывка 5 раз промывочным раствором по 300 мкл. Диапазон измеряемых концентраций 0 - 40 нмоль/л. Объем анализируемого образца 25 мкл. Объем концентрата промывочного раствора во флаконе 50,0 мл. Наличие калибровочного бланка в наборе. Срок годности 13 месяцев. Допустимый срок транспортировки при t0 выше 9 0С - 10 суток | набор | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тест-система Прогестерон-01 | 8×12, стрипированный. Дизайн теста – конкурентный анализ, одностадийный вариант. Чувствительность 0,5 нмоль/л. Суммарное время инкубаций при использовании шейкера (37ºС) - 50 мин. Отмывка 5 раз промывочным раствором по 300 мкл. Диапазон измеряемых концентраций 0 - 100 нмоль/л. Объем анализируемого образца 25 мкл. Объем концентрата промывочного раствора во флаконе 50,0 мл. Наличие калибровочного бланка в наборе. Срок годности 13 месяцев. Допустимый срок транспортировки при t0 выше 9 0С - 10 суток | набор | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сыв. моно прот/1q G М А | Набор моноспецифических сывороток против IgG(H+L),IgG(h),IgA(H),IgM(H),человека сух. 1 мл амп №10 | набор | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тест-система Токсокары | ИФА стрип 96 опр. | набор | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тест-система Описторхи | ИФА стрип 96 опр. | набор | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тест-система Трихинеллы | ИФА стрип 96 опр. | набор | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тест-система Т4-своб. | 8×12, стрипированный. Дизайн теста – конкурентный анализ, одностадийный вариант. Чувствительность 1пмоль/л. Суммарное время инкубаций при использовании шейкера (37ºС) - 50 мин. Отмывка 5 раз промывочным раствором по 300 мкл. Диапазон измеряемых концентраций 0 - 90 пмоль/л. Объем сыворотки для исследования 25 мкл. Объем концентрата промывочного раствора во флаконе 50,0 мл. Наличие калибровочного бланка в наборе. Срок годности 13 месяцев. Допустимый срок транспортировки при t0 выше 9 0С - 10 суток. | набор | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тест-система ТТГ | 8×12, стрипированный. Дизайн теста – «сэндвич», одностадийный вариант. Стандартные калибровочные пробы, аттестованные по Третьему Международному стандарту IRP 81/565. Чувствительность 0,05 мкМЕ/мл. Суммарное время инкубаций при использовании шейкера при 37ºС - 1 ч. 10 мин., при использовании шейкера при комнатной температуре - 1 ч. 25 мин. Отмывка 5 раз промывочным раствором по 300 мкл. Диапазон измеряемых концентраций 0 - 16 мкМЕ/мл. Объем сыворотки для исследования 50 мкл. Объем концентрата промывочного раствора во флаконе 50,0 мл. Наличие калибровочного бланка в наборе. Срок годности 13 месяцев. Допустимый срок транспортировки при t0 выше 9 0С - 10 суток. | набор | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тест-система Хеликобактер -антитела | Тест-система Хеликобактер -антитела ИФА 96 тестов | набор | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тест-система Эхинококк-IgG-cтрип | Тест-система Эхинококк-IgG-cтрип ИФА стрип 96 опр. | набор | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Коллаген лиоф-высушенн.АГ-1 | лиофильно высушенный из 0,5мл в концентрации 2мг/мл 10-25опр. | набор | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Моющий раствор CA CLEAN | Моющий раствор CA CLEAN 500 мл/уп для анализатора СА-560 | упак | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Набор реактива Мультифибриноген | Набор реактива Мультифибриноген 400 тестов | набор | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Набор для определения Патромтин SL | Набор для определения Патромтин SL 10 x 5.0 мл/ 1000 тестов | набор | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Набор для определения Плазминоген | Набор для определения Плазминоген состав набора - 3x5 мл стрептокиназа, 3x2 мл субстрат | набор | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| РФМК-тест | Состав набора. 1. Флаконный вариант: Орто-фенантролина гидрохлорид, 70 мг - 2 фл. (в планшетном варианте набора реактив расфасован в 96 лунках планшета). 2. Контроль-минус (лиофилизированная плазма человека, не содержащая РФМК) - 1 фл. 3. Контроль-плюс (лиофилизированная плазма человека, содержащая РФМК) - 1 фл. | набор | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тест тромбин | реагент для определения тромбинового времени , 10x5 мл тромбина, 1x55 мл буфера | набор | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Набор для определения Тромборель С | человеческий тромбопластин для определения ПВ (ПТИ), МНО, фибриногена и факторов II, V,VII,X 10х10 | набор | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Цоликлон Анти А | Антитела моноклональные анти-А диагностические жидкие для определения групп крови человека системы АВО 10 мл/фл | флак | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Цоликлон Анти В | Антитела моноклональные анти-В диагностические жидкие для определения групп крови человека системы АВО 10 мл/фл | флак | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Цоликлон Анти Д | АНТИ-Rho(D)IgM моноклональный реагент для определения резус-принадлежности крови человека 10 мл/фл | флак | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В соответствии со статьей 54 ГК РФ местом нахождения юридического лица является место его государственной регистрации.

В соответствии со статьей 20 ГК РФ местом жительства гражданина является место, где он постоянно или преимущественно проживает.