Приложение № 2

к Извещению  № 13 от  «25» октября  2010г.

о проведении запроса котировок

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара, метод измерения | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Микропробирка с антикоагулянтом для капиллярной крови | 100шт./уп, предназначена для забора 200 мкл капиллярной крови. Специальная конструкция защелкивающейся крышки снижает аэрозольный эффект. Перемешивающее устройство уникальной конструкции встроено в пробирку. | уп | 100 |
| 2. | Изотонический разбавитель | Для гематологического анализатора Абакус, 10 л/уп. | уп | 10 |
| 3. | Лизирующий раствор | Для гематологического анализатора Абакус, 1 л/уп. | уп | 6 |
| 4. | Очищающий раствор | Для гематологического анализатора Абакус, 250 мл/уп. | уп | 2 |
| 5. | Промывающий раствор | Для гематологического анализатора Абакус, 1л/уп. | уп | 3 |
| 6. | Изотонический раствор Medonic M | 20 л/уп, Для гематологического анализатора Медоник серии М в комплекте с баркодами для ввода в память анализатора (на 900 иссл.) | уп | 6 |
| 7. | Лизирующий раствор Medonic M | 5 л/уп, Для гематологического анализатора Медоник серии М в комплекте с баркодами для ввода в память анализатора (на 900 иссл.) | уп | 6 |

Документы на поставку товаров оформить в соответствии со спецификацией к Муниципальному контракту (по статьям финансирования) .

Главный врач.                                                                                   А.Н Сенюшкин