Приложение № 1

к извещению  о

проведении

запроса котировок

№  __  от ______ 2010г.

ТРЕБОВАНИЕ

На выполнение работ по текущему ремонту дорог частного сектора на территории Свердловского района  г. Перми.

Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по 29 октября 2010 года.

- стоимость работ: 216 722 рубля 38 копеек;

- место проведения работ: На территории Свердловского района г. Перми по заданию заказчика в письменном виде;

Объем выполняемых работ:

| № | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка основания. | 1000 м2 | 1,791 |
| 2 | Кирковка со сгребанием и последующим разравниванием вскиркованного материала. | 1000 м2 | 1,791 |
| 3 | Россыпь и разравнивание нового материала. Толщиной не менее 0.1 м, щебнем марки не менее М 800 фракции 20-40 мм. | 100 м3 | 1,791 |
| 4 | Предоставление фото до и после производства работ, журнала производства работ, сертификатов качества на используемые материалы. |  |  |

Гарантийный срок на выполненные работы 12 месяцев.