ПРОТОКОЛ № 29

рассмотрения и оценки котировочных заявок

на  монтаж кнопок включения насосов и открытие насосов на обводной линии магистрали

для Муниципального учреждения здравоохранения

«Городская клиническая больница № 3» (МУЗ «ГКБ № 3»)

г.Пермь									             26.10.2010 г.

- На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали следующие члены котировочной комиссии:

Председатель комиссии:  Селиванова Р.В.

Члены комиссии: 	 Заморяхина Я.Н.

Лесников А.В.

Татаринова Е.П.

Секретарь                      Гилева Е.Г.

Сведения о заказчике:

Наименование Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 3» (МУЗ «ГКБ № 3»)

Руководитель – Буторин А.С.

Адрес – 614025, г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а

Телефон -  268 00 45

- Наименование предмета запроса котировок

монтаж кнопок включения насосов и открытие насосов на обводной линии магистрали для МУЗ «Городская клиническая больница №3»

(извещение № 34 от   14.10.2009  размещено на официальном сайте «Администрация города Перми» (www/gorodperm.ru) в сети Интернет  14.10.2009).

4. Максимальная цена контракта:  398 533 (Триста девяносто восемь тысяч пятьсот тридцать три) рубля 87 копеек.

5. Источник финансирования закупки  за счет средств бюджета г.Перми

6. Требованиями, установленными в извещении о проведении запроса котировок (существенными условиями муниципального контракта) являются:

а)

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРм08-01-102-01 | Шкаф управления и регулирования | шкаф | 1 |
| 2 | ТЕРм10-02-016-06 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания РИП-12 (исп.1) | шт. | 1 |
| 3 | ТЕРм10-08-001-09 | Прибор управления | шт. | 1 |
| 4 | ТЕРм10-08-001-11 | Устройства промежуточные на количество лучей: 10 - прибор индикации | шт. | 1 |
| 5 | ТЕРм11-02-001-01 | Манометр электроконтактный сигнализирующий | шт. | 4 |
| 6 | ТЕРм10-08-002-01 | Извещатель охранно-пожарный ручной с крышкой ИПР-513/101-1 | шт. | 36 |
| 7 | ТЕРм11-05-001-01 | Затвор дисковый с электроприводом D=65 | шт. | 1 |
| 8 | ТЕРм08-02-411-01 | Рукав металлический, наружный диаметр, мм, до: 48 | 100 м | 4.1 |
| 9 | ТЕРм08-02-412-01 | Затягивание проводов в металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 | 100 м | 4.1 |
| 10 | ТЕРм10-04-066-04 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная -УК-2П | шт. | 4 |
| 11 | СЦМ-512-0005 | Коробка универсальная марки УК-2П | шт | 4 |
| 12 | ТЕРм10-06-034-12 | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой КРТП-10х2 | коробка | 2 |
| 13 | СЦМ-512-0007 | Коробка телефонная распределительная марки КРТП-10х2 | шт | 2 |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР16-02-002-07 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм | 100 м трубопровода | 0.06 |
| 16 | СЦМ-300-0884 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметром, мм : 32 | м | 6 |
| 17 | ТЕРм08-02-148-03 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 3 | 100 м кабеля | 5.3 |
| 18 | СЦМ-503-0044-1 | Кабели контрольные с медными жилами не распространяющие горение марки КВВГнг 4х1.5 мм2 | 1000 м | 0.05 |
| 19 | СЦМ-503-0044-2 | Кабели контрольные с медными жилами не распространяющие горение марки КВВГнг 5х1.5 мм2 | 1000 м | 0.05 |
| Итого по разделу 1 Монтажные работы 191 815, 85 |  |  |  |  |
| Раздел 2. Материалы, не учтенные ценником |  |  |  |  |
| 20 |  | Шкаф аппаратуры коммутации, исполнение ПН/5,3/3/О + ПН/5,3/3/Р + задвижка Х/0,18/3/АВР +ПУ/АВР +ПУ/АВР | шт | 1 |
| 21 |  | Источник бесперебойного питания РИП-12 (исп.1) | шт | 1 |
| 22 |  | Прибор управления, исполнение 5 | шт | 1 |
| 23 |  | Прибор индикации ПИ | шт | 1 |
| 24 |  | Манометр электроконтактный сигнализирующий ДМ2010Сг | шт | 4 |
| 25 |  | Извещатель охранно-пожарный ручной с крышкой ИПР-513/101-1 с надписью "ПОЖАРНЫЕ НАСОСЫ" | шт | 36 |
| 26 |  | Затвор дисковый с электроприводом D=65 | шт | 1 |
| 27 |  | Кабель ВВГнг 2х1.5 мм2 | м | 150 |
| 28 |  | Кабель ВВГнг 5х2.5 мм2 | м | 30 |
| 29 |  | Кабель КПСВЭВ 1х2х0,75 | м | 150 |
| 30 |  | Кабель КСВВ 2х0,5 | м | 360 |
| 31 |  | Кабель КСВВ 12х0,5 | м | 150 |
| 32 |  | Металлорукав 15 мм | м | 410 |
| 33 |  | Труба стальная электросварная прямошовная D=65 (76х3,0) | м | 5 |
| 20 |  | Шкаф аппаратуры коммутации, исполнение ПН/5,3/3/О + ПН/5,3/3/Р + задвижка Х/0,18/3/АВР +ПУ/АВР +ПУ/АВР | шт | 1 |
| 21 |  | Источник бесперебойного питания РИП-12 (исп.1) | шт | 1 |
| 22 |  | Прибор управления, исполнение 5 | шт | 1 |
| 23 |  | Прибор индикации ПИ | шт | 1 |
| 24 |  | Манометр электроконтактный сигнализирующий ДМ2010Сг | шт | 4 |
| 25 |  | Извещатель охранно-пожарный ручной с крышкой ИПР-513/101-1 с надписью "ПОЖАРНЫЕ НАСОСЫ" | шт | 36 |
| 26 |  | Затвор дисковый с электроприводом D=65 | шт | 1 |
| 27 |  | Кабель ВВГнг 2х1.5 мм2 | м | 150 |
| 28 |  | Кабель ВВГнг 5х2.5 мм2 | м | 30 |
| 29 |  | Кабель КПСВЭВ 1х2х0,75 | м | 150 |
| 30 |  | Кабель КСВВ 2х0,5 | м | 360 |
| 31 |  | Кабель КСВВ 12х0,5 | м | 150 |
| 32 |  | Металлорукав 15 мм | м | 410 |
| 33 |  | Труба стальная электросварная прямошовная D=65 (76х3,0) | м | 5 |
| Итого по разделу 2 Материалы, не учтенные ценником 145 924, 72 |  |  |  |  |
| Итого по разделам 1, 2 337 740,57 |  |  |  |  |
| НДС 18% 60 793,30 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете 398 533,87 |  |  |  |  |

б) МУЗ «ГКБ № 3» по адресу: г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а,

( место выполнения работ)

в) со дня заключения муниципального контракта в течение 14 календарных дней

(срок выполнения работ)

г)   расходы на материалы, оборудования, вывоз мусора, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей

(сведения о включенных в цену  работ расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей)

д) в течение 20  (двадцати) дней со дня предоставления счета-фактуры, счета, акта о приемке выполненных работ

(срок и условия оплаты  выполнения работ)

7. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок поступили 2 (две) котировочные заявки, что зафиксировано в Журнале регистрации поступления котировочных заявок.

8. Участники размещения заказа:

| №№ | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Цена контракта, предлагаемая в котировочной заявке | Регистрационный номер (по журналу регистрации поступления котировочных заявок) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Эра» | 398 533,87 руб. | № 1 25.10.2010 в 14.00 час. |
| 2 | ООО «Инженерные системы» | 393 533,50 руб. | № 2 25.10.2010 в 14.15 час. |

9. Котировочная комиссия   приняла  следующее решение:

9.1. Признать котировочные заявки участников размещения заказа соответствующими требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.

10. Наиболее низкая цена котировочной заявки  (соответствующей всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок) предложена участником  ООО «Инженерные системы» и составила  393 533 (Триста девяносто три тысячи пятьсот тридцать три) рубля 50 копеек.

11. Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение:

11.1.признать победителем в проведении запроса котировок

ООО «Инженерные системы»

Наименование  (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

614058, г.Пермь, ул.Маяковского, д.2б, оф.10.6

Место нахождения  (для юридического лица), место жительства (для физического лица)

393 533 (Триста девяносто три тысячи пятьсот тридцать три) 50 копеек

Цена муниципального контракта, руб.

11.2. признать участником размещения заказа, предложившим лучшую цену после цены, предложенной победителем:

ООО «Эра»

Наименование  (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

614025, г.Пермь, ул.Краснополянская, 7

Место нахождения  (для юридического лица),место жительства (для физического лица)

398 533 (Триста девяносто восемь тысяч пятьсот тридцать три) рубля 87 копеек.

Цена муниципального контракта, руб.

- Подписи:                                             ______________________Р.В.Селиванова

______________________Я.Н.Заморяхина

______________________А.В.Лесников

______________________Е.П.Татаринова

______________________Е.Г.Гилева