Приложение № 1

К извещению о проведении запроса котировок

№  114 от 26.10.2010г.

Техническое задание

на устройство перегородок из ПВХ

и замену входных дверей в рамках капитального ремонта МУЗ «ГБ № 21»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. |  |  |  |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных | 100 м2 | 0,2529 |
| 2 | Монтаж перегородок из пвх: сборно-разборных с остеклением | 100 м2 | 0,201 |
| 3 | Конструкции перегородок из пвх 6560:1,18:4,04 | м2 | 20,1 |
| 4 | Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,1355 |
| 5 | Блоки дверные входные пластиковые однопольные | м2 | 5,924 |
| 6 | Блоки дверные входные пластиковые двупольные | м2 | 7,626 |
| 7 | Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0297 |
| 8 | Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0331 |
| 9 | Блоки дверные входные пластиковые двупольные | м2 | 6,28 |
| 10 | Установка доводчика | 100 шт. приборов | 0,06 |
| 11 | Приборы дверные накладные | комплект | 6 |
| 12 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт | 6 |
| Раздел 2. |  |  |  |
| 13 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 1,531 |
| 14 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км: класс груза 1 | 1 т | 1,531 |