ИЗВЕЩЕНИЕ № 47/1 (СМП) от  26 октября 2010 г. о проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на поставку медицинских расходных материалов

Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника №2»,

- Адрес: г. Пермь. ул. Бр. Игнатовых, 3

Тел./факс: 221-79-99, 221-67-67, e-mail: permgp2@lpu.perm.ru

ответственный исполнитель: Крутикова Светлана Сергеевна (каб. 710Б), часы приема с 8 часов 30 минут до 17 часов 00 минут по местному времени

предусматривает осуществить за счет средств обязательного медицинского страхования для центра здоровья (ЦЗ) способом запроса котировок на поставку медицинских расходных материалов

Подробная информация о наименовании и характеристиках товаров приведена в Техническом задании (приложение №1 к извещению о проведении запроса котировок), который изменению не подлежит. Товары, подлежащие обязательной сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации, должны иметь соответствующие документы.

Участники размещения заказа: Участниками размещения заказа могут являться только субъекты малого предпринимательства. Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, установленным в пунктах 1, 2, 3 части 1 статьи 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 года №209-ФЗ.

Место поставки товара: по адресу г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, д.3 в МУЗ «ГП №2

Сроки поставки товара: партиями согласно графику поставки (приложение № 4 к извещению о проведении запроса котировок), который изменению не подлежит.

Срок годности товара – остаточный срок годности поставляемого товара должен быть не менее 70% от установленного изготовителем.

Максимальная цена контракта: 150957,40 (сто пятьдесят тысяч девятьсот пятьдесят семь рублей, 40 копеек).

Цена товара является неизменной на время действия муниципального контракта. Цена  включает в себя  все расходы по приобретению товара, должна включать в себя все затраты на его доставку, погрузочно-разгрузочные работы, выплаченные или подлежащие выплате налоги, таможенные, страховые и прочие обязательные платежи.

Срок и условие оплаты: оплата товара будет произведена в течение 20 банковских дней с момента представления следующих документов: накладная, счет-фактура, при этом участник размещения заказа, применяющий специальные налоговые режимы также представляет счет-фактуру с нулевой суммой налога на добавленную стоимость или счет. От участника требуется представлять пакеты документов на оплату раздельно по всем источникам финансирования в обязательном порядке (разбивка по источникам финансирования приведена в приложении 1).

Требования к участникам размещения заказа: В отношении участников размещения муниципального заказа в соответствии с п. 12 части 1 статьи 43, п. 2 части 2 статьи 11 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в реестре недобросовестных поставщиков должны отсутствовать соответствующие сведения.

В случае Вашего согласия принять участие в выполнении данных работ, просим представить котировочную заявку в письменной форме на бумажном носителе, в том числе посредством факсимильной связи, по форме приложения №2 к настоящему извещению до 10 часов 00 минут по местному времени «02» ноября  2010 г по адресу: г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, 3, каб. 710Б, при представлении заявки курьером – в часы работы ответственного исполнителя.

Победителем будет признан участник размещения заказа, являющийся субъектом малого предпринимательства, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена.

При заполнении котировочной заявки по форме приложения № 2 к настоящему извещению участник размещения заказа в соответствующих местах должен указать собственное наименование (для юридических лиц) либо имя (для физических лиц). В соответствии с ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» участник размещения заказа указывает свое место нахождения (для юридических лиц) или место жительства (для физических лиц), ИНН и банковские реквизиты. По желанию участника размещения заказа может быть указана иная информация, в том числе контактные телефоны, адрес электронной почты. При заполнении основной части котировочной заявки участник размещения заказа должен сделать ссылку на извещение о проведении запроса котировок, указать наименование предлагаемых к поставке товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) в соответствии с настоящим извещением, указать предлагаемую цену муниципального контракта и сообщить о включенных или невключенных в эту цену конкретных расходах. Кроме этого участник размещения заказа должен продекларировать готовность заключить муниципальный контракт, в случае признания его победителем, отсутствие о нем сведений в реестре недобросовестных поставщиков.

Котировочная заявка должна быть подписана участником размещения заказа или его представителем.

В основании действий лица, подписавшего котировочную заявку, указывается:

- в случае если котировочную заявку подписывает руководитель юридического лица – реквизиты документа о назначении или об избрании физического лица на должность руководителя юридического лица, обладающего правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (название, номер, дата);

- в случае если котировочную заявку подписывает индивидуальный предприниматель – реквизиты свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (номер, дата);

- в случае если котировочную заявку подписывает представитель участника размещения заказа - реквизиты доверенности, подтверждающей полномочия представителя участника размещения заказа на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в том числе на подачу котировочной заявки и подписание государственного контракта по предмету запроса котировок (номер, дата выдачи).

При направлении котировочной заявки по факсу участник размещения заказа несет риск несвоевременного поступления ее Заказчику, поступления котировочной заявки не в полном объеме либо в нечитабельном виде.

Срок подписания муниципального контракта победителем составляет не ранее 7 дней с момента размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее 10 дней с момента подписания указанного протокола.

Главный  врач                                            __________________________                                    О.Б. Мелехова

(должность)                                                                   (подпись)                                                               (ФИО)

- МП

Приложение:

1. Техническое задание (приложение №1)

2. Форма котировочной заявки (приложение №2)

3. Проект муниципального контракта (приложение №3)

5. График поставки (приложение № 4)

Приложение 1

К извещению о проведении запроса котировок

№  47/1 (СМП) от 26.10.2010 г.

Техническое задание

| № п.п | Наименование, товара, работы, услуги | Ед. изм. | Кол-во общее | в т.ч. из источника финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ЦЗ |
| 1 | Тест-полоска для совместного определения общего холестерина и глюкозы в цельной крови одноразовая №25 | упак | 55 | 55 |
| 2 | Пипетка для взятия крови одноразовая №25 | упак | 55 | 55 |

Приложение 4

К извещению о проведении запроса котировок

№  47/1 (СМП) от 26.10.2010 г.

График поставки

| №п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во общее | в т.ч. из источника финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ЦЗ |  |
|  |  |  |  | 12-15 ноября | 1-5 декабря |
| 1 | Тест-полоска для совместного определения общего холестерина и глюкозы в цельной крови одноразовая №25 | упак | 55 | 28 | 27 |
| 2 | Пипетка для взятия крови одноразовая №25 | упак | 55 | 28 | 27 |