УТВЕРЖДАЮ Главный врач Муниципального учреждения здравоохранения «Городская больница № 21» _______________/М.Ю.Мезенцев «____» _________ 2010 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

на право заключения муниципального контракта

на поставку в 2011г  дезинфицирующих средств

для муниципальных учреждений здравоохранения

города Перми

г. Пермь, 2010 год

I. Общие сведения.

Форма торгов – открытый аукцион.

Способ проведения – совместные торги

Организатор совместных торгов – Муниципальное  учреждение  здравоохранения              «Городская больница №21

Место нахождения организатора торгов: 614000, г.Пермь, ул.Автозаводская,82

Почтовый адрес – 614113, г.Пермь, ул.Автозаводская,82

Адрес электронной почты – E-mail: boln21@mail.ru

Контактный телефон – тел.282-76-24

Контактное лицо -  Булышева Юлия Александровна

Муниципальные заказчики:

| № | Наименование заказчика | Адрес место нахождения/почтовый адрес | Адрес электронной почты | Контактный телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МУЗ ГКБ №1 | 614090, г.Пермь, ул.Никулина,10 | gkb1.perm@mail.ru | 242-82-33 |
|  | МУЗ ГКБ № 2 им Граля | 614068, г.Пермь, ул.Кирова, 230/ г.Пермь, ул.Кирова, 228. | gkb_2@perm.ru | (342) 236-81-20, 244-73-11 |
|  | МУЗ ГКБ № 3 | 614025, г.Пермь, ул.Серпуховская,11а | Permgkb3@mail.ru | 268-00-45 |
|  | МУЗ ГКБ № 4 | 614107, г. Пермь, ул. Ким, 2/ г. Пермь, ул. Ким, 2 | hosp4perm@mail.ru | (342) 265-98-29 |
|  | МУЗ ГКБ № 6 | 614107, г.Пермь, ул.грачева,12 | permgkb6@mail.ru | (342)260-44-14 |
|  | МУЗ ГКБ № 7 | 614010, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 24/614010, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 24 | permgkb7@mail.ru | (342) 245-51-88, 245-00-08 |
|  | МУЗ ГБ № 21 | 614113 г.Пермь, ул.Автозаводская,82 | boln21@mail.ru | (342)282-76-24 |
|  | МУЗ КМСЧ № 1 | г.Пермь, бульвар Гагарина, 68/ г.Пермь, бульвар Гагарина, 68 | msch11957@mail.ru | 263-27-50, 263-32-10; |
|  | МУЗ МСЧ № 6 | 614026 г. Пермь, ул. Лобачевского, 26/614026 г. Пермь, ул. Лобачевского, 26 | permmsch6@mail.ru | (342) 284-33-48, 284-34-64 |
|  | МУЗ МСЧ № 7 | 614030, г. Пермь, ул. Писарева, 56/614030, г. Пермь, ул. Писарева, 56 | msh7@bk.ru | (342) 274-64-56 |
|  | МУЗ МСЧ № 9 им. М.А.Тверье | 614990, г.Пермь, ул.Братьев Игнатовых,2/614990, г.Пермь, ул.Братьев Игнатовых, 2 | Msch9b@yandex.ru | (342) 221-73-61 |
|  | МУЗ МСЧ № 11 | 614043, г. Пермь, ул.Победы, 41/614113, г.Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 2а | msj11@mail.ru, msj11buch@mail.ru | (342) 250-21-11 |
|  | МУЗ ГКП № 1 | 614000,г.Пермь, ул.Кирова,45 | cgp@perm.ru | (342)212-65-06 |
|  | МУЗ ГП № 2 | 614990, г.Пермь, ул.Братьев Игнатовых,3 | Permgp2@lpu.perm.ru | (342)221-79-99 |
|  | МУЗ ГП № 3 | 614025, г.Пермь, ул.Серпуховская,11А | permgp3@lpu.pofoms.ru | (342)257-19-37 |
|  | МУЗ ГКП № 4 | 614087, г.Пермь, ул.Академика Вавилова,4 | gkp4@mail.ru | (342)238-09-38 |
|  | МУЗ ГКП № 5 | 614010, г.Пермь, ул.Куйбышева,111 | gkp5_perm@mail.ru | (342)245-04-73 |
|  | МУЗ ГП № 8 | 614026, г.Пермь, ул.Домостроительная,2 | gpoliklinika_8@mail.ru | (342)263-45-85 |
|  | МУЗ ГП № 9 | 614030, г.Пермь, ул.Писарева,56 | musgp@yandex.ru | (342)284-86-94 |
|  | МУЗ ГП № 11 | 614000, г.Пермь, ул.Малая Ямская,10 | permgp11@gmail.com | (342)212-39-31 |
|  | МУЗ ГП № 12 | 614113, г.Пермь, ул.Автозаводская, 82В/614113.Пермь,ул.Липатова,19 | muzgp12@mail.ru | (342)282-76-54 |
|  | МУЗ ГДКБ № 1 | 614060 г.Пермь, ул.Лебедева,44 | Permgdkb1@perm.ru | (342)2260-24-72 |
|  | МУЗ ДГКБ № 3 | 614000, г.Пермь, ул.Ленина,13 | bolinf@yandex.ru | (342)212-79-06 |
|  | МУЗ ГДКБ № 15 | 614066 г.Пермь, ул. Советской Армии, 10/614066 г.Пермь, ул. Советской Армии, 10 | hoshill5@psu.ru | (342) 228-06-92 |
|  | МУЗ ГДКБ № 18 | 614068, г.Пермь, ул.Коммунистическая,109 | hospital-18.a@mail.ru | (342)237-03-24 |
|  | МУЗ ГДКБ им.Пичугина | 614007, г.Пермь, ул. 25 Октября,47 | hoshil9@psu.ru | (342)216-87-90 |
|  | МУЗ ГДКП № 2 | 614068, г.Пермь, ул.Крисанова,26А | ztlgdkp2@mail.ru | (342)236-04-64 |
|  | МУЗ ГДП № 3 | 614047,г.пермь, ул.Бушмакина,19 | muz-gdp3@mail.ru | (342)284-60-58 |
|  | МУЗ ГДП № 4 | 614113, г.Пермь,.Рыбалко,44 | gdp-4@mail.ru | (342) 255-38-59 |
|  | МУЗ ГДКП № 5 | 614066, г.Пермь, ул.Советскйо Армии,10 | permgdkb5@yandex.ru | (342)228-09-51 |
|  | МУЗ ДГП № 10 | 614010, г.Пермь, ул.Г.Хасана,10/а | permdgp10@lpu.perm.ru | (342)245-95-11 |
|  | МУЗ ГССМП | 614990, ул.Попова,54 | Perm0385@mail.ru | (342)236-10-06 |
|  | МУЗ ГСП № 1 | 614000, ул.Газеты Звезда,14 | stomat@perm.ru | (342)212-66-03 |
|  | МУЗ ГСП № 3 | г.Пермь, ул.Плеханова,61 | permstomat3@gmail.com | (342)236-91-77 |
|  | МУЗ Санаторий «Орленок» | 614524, Пермский край, Пермский район, село Усть-Качка | san-orlenok@yandex.ru | (342)295-24-57 |
|  | МУЗ Санаторий «Светлана» | 614109, ул.Танцорова,14 | Sanatory06@mail.ru | (342)251-23-11 |

Предмет контракта:  поставка в 2011 году дезинфицирующих средств для муниципальных учреждений здравоохранения города Перми.

Требования к поставляемому товару: Полный перечень, количество, требования к техническим и качественным характеристикам  и параметрам, указаны в Техническом задании к документации об аукционе (приложение № 4). Объем поставки по заказчикам указан в разнарядке  в приложении №8 к настоящей документации.

2. Условия поставки.

Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик.

Товар поставляется Заказчику партиями. Поставка первой партии товара в объеме 10 % годовой поставки не позднее 10 рабочих дней  с момента заключения муниципального контракта, поставка следующих партий осуществляется в течение года в первую декаду каждого месяца равными долями.

Дата и время поставки каждой партии (кроме первой) согласуются с Заказчиком. Окончание поставок – до 10 декабря 2011 года. Место поставки товара -по месту нахождения заказчиков.

При поставке товара остаточный срок годности товара должен быть не менее 80% от установленного производителем срока годности

В случае если Заказчику, согласно разнарядке, подлежит поставка 1 (одной) единицы товара, то ее поставка осуществляется в срок, предусмотренный для поставки первой партии товара.

Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам. Упаковка должна быть прочной и без нарушения целостности. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик.

Поставщик обязан одновременно с передачей каждой партии товара передать Заказчику следующие документы, относящиеся к поставляемому товару:

-  свидетельство о государственной регистрации;

- сертификат соответствия;

- методические указания МЗ РФ по использованию данного дезинфицирующего средства.

При приемке товара  Заказчик проверяет  количество поставляемого товара, качество товара и его соответствие условиям муниципального контракта  в соответствие с его сопроводительными документами, наличие дефектов и повреждений и осуществляет другие действия в соответствии со ст.513 ГК РФ.

Этап приемки завершается Актом приемки-передачи товара.

В случае обнаружения при приемке товара  дефектов,  несоответствие условиям контракта, а также несоответствие сопровождающих товар документов, заказчик не принимает товар. Такой товар считается не поставленным.

При  обнаружении в товаре  дефектов,  несоответствий условиям контракта  Заказчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомляет об этом Поставщика. После получения подобного уведомления Поставщик должен в течение 15 (пятнадцати) дней исправить дефекты, несоответствия и доукомплектовать или произвести замену бракованного товара (его части) без расходов со стороны Заказчика.

Факт нарушения срока поставки, обнаружения несоответствия  условиям контракта,  фиксируется Заказчиком в соответствующем акте.

Поставщик считается выполнившим свои обязательства по муниципальному контракту с момента подписания акта приемки-передачи товара.

Заказчик по согласованию с Поставщиком при исполнении Договора вправе изменить годовое количество товара, предусмотренное Договором, не более чем на десять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных  поставках, не предусмотренных Договором, но связанных с поставками товара, предусмотренными Договором, или при прекращении потребности в предусмотренной Договором части товара. При этом, по согласованию с Поставщиком Заказчик вправе изменить цену Договора пропорционально объему указанных дополнительных поставок, но не более чем на десять процентов такой цены, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением потребности выполнения таких поставок Заказчик обязан изменить цену Договора указанным образом.

3. Источник финансирования.

Источник финансирования: средства бюджета города Перми; средства ОМС, средства перечисленные на основании родовых сертификатов; средства, полученные от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности.

4. Цена и порядок расчетов.

Цена товара, подлежащего поставке, устанавливается на основании аукциона, является твердой  и неизменной в течение всего срока действия настоящего контракта. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров и иных условий исполнения  муниципального контракта.

Заказчик производит оплату поставленного Поставщиком товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 банковских дней со дня получения оформленных должным образом документов:

- товарно-транспортных накладных с указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика;

- счёта-фактуры на поставленный товар;

- акта сдачи-приемки товара.

5. Порядок формирования цены контракта.

Цена контракта должна включать все расходы, связанные с приобретением и доставкой требуемого Заказчикам товара, погрузочно-разгрузочными работами,  выполнением пусконаладочных работ, ввод товара в эксплуатацию и инструктажа персонала Заказчика, выплаченные или подлежащие выплате транспортные, таможенные, страховые, прочие платежи и налоги.

В случае, если победителем аукциона представлена заявка на участие в аукционе, которая содержит предложение о поставке товара, происходящего из иностранного государства, муниципальный контракт заключается с учетом положений приказа Министерства экономического развития РФ от 05.12.2008 г. № 427.

Для формирования цены контракта используется только валюта Российской Федерации – рубль. Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются.

6. Участники размещения заказа.

Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказа на выполнение работ как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

7. Требования к участникам размещения заказа.

Заказчиком при размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято.

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа;

-  соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров.

II. Требования к форме и содержанию заявки.

- Требования к форме, содержанию и составу заявки.

Все документы, составляющие заявку, составляются на русском языке и подаются только в письменной форме.

В случае если участник размещения заказа планирует принять участие в открытом аукционе по нескольким или всем лотам, он должен подготовить заявку на участие в открытом аукционе на каждый лот отдельно.

Заявка на участие в аукционе должна содержать:

1) опись документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе по форме приложения № 1.

2) предложение об условиях исполнения муниципального контракта по форме приложения № 2 к настоящей документации;

3) сведения об участнике размещения заказа по форме  приложения № 3 к настоящей документации;

4) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), у копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

5) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель).

В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

6) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц).

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

8) сведения о качественных и функциональных характеристиках товара  в соответствии с формой  Приложения № 5.

9) платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, или копию такого поручения.

2. Требования к оформлению участником размещения заказа заявки

на участие в аукционе.

Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений.

3. Инструкция по  заполнению участником размещения заказа заявки

на участие в аукционе.

1. В описи документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе  и тома заявки на участие в аукционе, оформленной по форме приложения № 1 необходимо построчно указать, в столбце 1 - номер по порядку, в столбце - 2 указать наименование  документа, в столбце 3 указать цифрами количество листов, входящих в состав соответствующего документа. В  строке «Итого» указать общее количество листов, входящих в состав заявки и тома заявки.

2. В «Предложении об условиях исполнения муниципального контракта», оформленного по форме приложения № 2 необходимо указать в соответствующих местах фамилию, имя, отчество или наименование участника размещения заказа.

3. В «Сведениях об  участнике размещения заказа», оформленном по форме приложения № 3, необходимо указать в соответствующих местах: фирменное наименование (наименование)/Ф.И.О., сведения об организационно-правовой форме, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для индивидуальных предпринимателей), номер контактного телефона.

4. В  «Сведениях о качественных и функциональных характеристиках товара», оформленного по форме приложения № 5 необходимо  указать в столбце 5 таблицы – построчно предлагаемые параметры и условия товара, наименование, марку товара.  Параметры и условия предлагаемого товара должны соответствовать параметрам и условиям, требуемым Заказчиком и указанным в Техническом задании (Приложение № 4). Эквивалентность товара определяется в соответствии со всеми пунктами Технического задания (Приложение № 4).

III. Обеспечение заявки на участие в аукционе.

Организатором торгов установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения   заявки на участие в аукционе.

Участник размещения в составе заявки на участие в аукционе представляет документ, подтверждающий внесение денежных средств в размере 5 (пяти) % от начальной (максимальной) цены контракта в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств или копия такого поручения).

Обеспечение заявки на участие в аукционе не возвращается в случае уклонения победителя или лица, с которым заключаются муниципальные контракты, от подписания муниципального контракта.

Обеспечение перечисляется по следующим реквизитам:

Департамент финансов администрации города Перми МУЗ «ГБ № 21» ,

л/с 04920010648.

р/с 40302810000005000009  в РКЦ г. Перми

БИК 045744000

ИНН 5908010429

КПП 590801001

При этом в платежном поручении в графе «Назначение платежа» необходимо указать «Обеспечение заявки на участие в аукционе (извещение №   _417__А    от  26.10.2010)»

В случае отсутствия в составе документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого поручения)  участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в открытом аукционе.

IV. Подача заявок на участие в аукционе.

1.  Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок

на участие в аукционе.

Для участия в открытом аукционе участник размещения заказа может с « __27_  » ____октября____  2010г. до 10 час. 00 мин « 17 » ноября  2010г. подать заявку на участие в аукционе, оформленную в соответствии с настоящей  документацией, по адресу: г. Пермь, ул. Липатова, 17, администрация МУЗ «ГБ № 21», 2 этаж, экономический отдел.

Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 час) по адресу: г. Пермь, ул. Липатова, 17, администрация МУЗ «ГБ № 21», 2 этаж, экономический отдел.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого лота.

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный выше, регистрируется Организатором торгов. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, Организатор торгов выдаст расписку с указанием даты и времени ее получения.

Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

- Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, направив Организатору торгов подписанное уполномоченным на то лицом уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе.

V. Разъяснение положений документации об аукционе.

С « 26 » октября  2010 г. до   «12» ноября  2010 г. любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме Организатору торгов запрос о разъяснении положений  документации об аукционе.

В течение двух рабочих дней  со дня поступления запроса, Организатор торгов в письменной форме ответит на запрос, полученный не позднее « 12 »    ноября   2010 г. и в течение одного дня со дня направления разъяснения положений  документации об аукционе по запросу участника размещения заказа, разместит разъяснение на сайте администрации города Перми (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от  которого поступил запрос.

VI. Внесение изменений в  документацию об аукционе.

Организатор торгов по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в  документацию об  аукционе  не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются организатором торгов в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена  документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе будет продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

VII. Рассмотрение заявок на участие в аукционе.

- Место, порядок, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе назначено на «  10 » часов « 00  » минут  « 17 » ноября  2010 г.  по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Липатова, 17.

Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и организатором торгов в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе  с обоснованием такого решения и с указанием положений  Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ, которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений такой заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе.

В случае, если в заявке на участие в аукционе участник размещения заказа не указана страна происхождения товара, предлагаемого к поставке, при рассмотрении заявок на участие в аукционе, такой участник не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе.

Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается Организатором торгов на официальном сайте администрации города Перми. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

VIII. Порядок проведения аукциона.

- Место, порядок, дата и время проведения аукциона.

Проведение аукциона назначено на «  11   » часов «30» минут  « 01 » декабря            2010 г. по адресу: г. Пермь, ул. Кирова ,82 (2-й этаж, зал заседаний).

В аукционе могут участвовать только те участники размещения заказа, которые признаны участниками аукциона. Аукцион проводится в присутствии членов конкурсной (аукционной) комиссии, участников аукциона или их представителей. Аукцион проводится в соответствии с положениями ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ.

Регистрация участников аукциона начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Аукционная комиссия перед началом аукциона регистрирует участников аукциона по каждому лоту, подавших заявки и явившихся на аукцион.

Участникам аукциона необходимо предоставить документы для прохождения регистрации (лица, в отношении которых участник размещения заказа в составе заявки предоставил документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа – документ, удостоверяющий личность; иные представители участников аукциона – доверенность, предусматривающую полномочия от имени участника размещения заказа участвовать в аукционе (с указанием названия аукциона) и документ, удостоверяющий личность). Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в торгах не допускаются. При регистрации участникам аукциона выдаются карточки с номером (пронумерованные карточки).

Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, предмета аукциона, начальной (максимальной) цены контракта, «шага аукциона», наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта.

«Шаг аукциона» установлен в размере 5% (пяти процентов) начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта.

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона» поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта.

При проведении аукциона, организатор торгов в обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в соответствии с ч.7 ст.37 Федерального закона РФ от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ.

Протокол подписывается организатором торгов, всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора торгов.

Протокол аукциона размещается на официальном сайте заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола, а также опубликовывается организатором торгов в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить заказчику в письменной форме запрос о разъяснении результатов аукциона. Организатор торгов в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме представит такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

IX. Заключение муниципального контракта.

Организатор торгов в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проекты муниципальных контрактов.  Муниципальный контракт заключается с каждым из Заказчиков в соответствии с объемом поставок этого Заказчика.

Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества и качества поставляемого товара, объема  услуг и иных условий исполнения  муниципального контракта.

Победитель открытого аукциона должен представить Организатору торгов подписанные со своей стороны муниципальные контракты с приложениями к ним в срок не ранее чем через 10 и не более 15 дней со дня размещения на официальном сайте администрации города Перми протокола аукциона. Вместе с экземплярами контрактов победитель представляет Организатору торгов документы, подтверждающие обеспечение исполнения муниципального контракта, выбранное по своему усмотрению.

В случае если победитель аукциона в вышеуказанный срок не представил Организатору торгов подписанные контракты, а также обеспечение исполнения контрактов, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения муниципальных контрактов.

В случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта заказчик в трехдневный срок вправе заключить контракты с участником аукциона, который сделал предпоследнее после победителя  предложение о цене контракта.

Для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение, заключение контрактов при уклонении победителя аукциона от заключения муниципальных контрактов, обязательно в трехдневный срок со дня получения муниципальных контрактов.

Заказ признается размещенным со дня заключения муниципальных контрактов.

X. Отказ от заключения контракта.

1. После определения победителя аукциона в срок, предусмотренный для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности  указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 3 статьи 25 или частью 2 статьи 35 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости  активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности  за последний завершенный отчетный период;

5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный  отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. В случае отказа от заключения контракта с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт,  Заказчиком в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 1 настоящего раздела и являющихся основанием для отказа от заключения контракта, составляется протокол об отказе от заключения контракта, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым заказчик отказывается заключить контракт, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения контракта, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается Заказчиком в день составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика. Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте администрации города Перми в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым заказчик отказывается заключить контракт.

XI. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта в размере 5 % от начальной (максимальной) цены контракта.

Срок предоставления обеспечения исполнения контракта является  срок, установленный для подписания муниципального контракта участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт.

Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется участником аукциона, с которым заключается контракт, в виде:

- безотзывной банковской гарантии,

- договора поручительства,

- передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения контракта.

- Способ обеспечения исполнения муниципального контракта  из числа вышеперечисленных определяется участником аукциона самостоятельно. Обеспечение исполнения контракта предоставляется участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт.

В случае предоставления поставщиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме безотзывной банковской гарантии, сумма безотзывной банковской гарантии должна быть 5% от начальной (максимальной) цены контракта.

Необходимо представить оригинал банковской гарантии, которая должна содержать следующие условия:

  - ссылку на муниципальный контракт, исполнение обязательств по которому обеспечивается банковской гарантией (полное наименование и предмет контракта), а также на аукцион, по результатам которого должен быть заключен муниципальный контракт (полное наименование аукциона, дата и номер извещения),

  - указание в качестве принципала поставщика по муниципальному контракту,

  - указание в качестве бенефициара заказчика (полное наименование заказчика, его место нахождения в соответствии с учредительными документами),

  - указание на безотзывность банковской гарантии (банковская гарантия не может быть отозвана гарантом),

  - сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по контракту, которая должна быть не менее размера обеспечения исполнения контракта. Сумма банковской гарантии указывается в рублях РФ,

  - банковская гарантия должна вступать в силу со дня заключения муниципального контракта,

  - срок действия безотзывной банковской гарантии  должен быть на 30 дней больше срока ввода оборудования в эксплуатацию. Срок действия банковской гарантии должен быть установлен в полном соответствии со ст.190 ГК РФ и определяться календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, часами,

  - банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии,

  - в качестве обязательств, в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения которых гарант уплачивает сумму банковской гарантии, должны быть указаны следующие обязательства принципала по муниципальному контракту: за нарушение сроков поставки товара полностью или его части, за отказ от поставки товара полностью или его части, за нарушение сроков выполнения вспомогательных услуг, за   поставку товара ненадлежащего качества,

  - в качестве условий предъявления Бенефициаром требования должны быть указаны следующие условия:

- указание в письменном требовании на обязательства по муниципальному контракту, которые не исполнены, ненадлежаще исполнены Принципалом;

- к письменному требованию должны быть приложены следующие документы:

- муниципальный контракт (оригинал или нотариально заверенная копия),

- документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование.

Банковская гарантия не должна содержать дополнительных требований и (или) документов, связанных с предъявлением бенефициаром требования об уплате суммы гарантии.

  - в качестве места предъявления требования по банковской гарантии должно быть указано место нахождения гаранта,

  - в качестве места исполнения банковской гарантии должно быть указано место нахождения бенефициара,

  - срок исполнения гарантом своих обязательств по гарантии (срок уплаты денежных средств) не должен превышать 15 (Пятнадцать) банковских дней с момента получения гарантом письменного требования бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении принципалом обязательств по муниципальному контракту.

Банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушить нормативы и (или) иные требования, установленные Банком России.

Участник аукциона, с которым заключается контракт, вместе с банковской гарантией должен представить:

1) в случае, если гарантия выдана кредитной организацией –  заверенную копию действующей лицензии на осуществление банковских операций, предоставляющей кредитной организации право выдачи банковских гарантий,

Несоблюдение вышеуказанных условий является основанием для отказа в принятии обеспечения исполнения муниципального контракта и признания участника аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, уклонившимся от заключения муниципального контракта.

В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:

1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;

2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;

3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей.

Соответствие поручителя требованиям, определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год.

В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, контракт может быть заключен только после предоставления участником размещения заказа, с которым заключается контракт, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в подпунктах "в" и "д" пункта 1 части 3 статьи 25 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и подтверждающих его полномочия.

Все листы предоставляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность предоставленных документов, сведений поручителя.

При этом срок действия договора поручительства  должен быть на 30 дней больше срока исполнения поставщиком обязательств по муниципальному контракту. Договор поручительства должен  предусматривать выплату поручителем суммы обеспечения в течение не более 15 дней с момента получения соответствующего требования заказчика  в случае  неисполнении, либо ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств по муниципальному контракту в части:

- нарушения сроков поставки товара полностью или его части;

- отказа от поставки товара полностью или его части (недопоставка);

- поставки товара несоответствующего требованиям и условиям, предусмотренным контрактом.

В случае предоставления поставщиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме передачи денежных средств в залог Заказчику, обеспечение исполнения муниципального контракта возвращается Исполнителю в течение 15 банковских дней со дня подписания акта ввода товара в эксплуатацию.

В случае предоставления Поставщиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме передачи денежных средств в залог Заказчику, обеспечение перечисляется по следующим реквизитам:

Заказчик МУЗ «ГКБ №2 им. Ф.Х.Граля»

| Получатель | Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ «ГКБ № 2», лицевой счет 04920010753) |
| --- | --- |
| ИНН | 5903004076 |
| КПП | 590301001 |
| Р/с | 40302810000005000009 |
| Банк | РКЦ Пермь г. Пермь |
| БИК | 045744000 |

Заказчик МУЗ «МСЧ №9 им.М.А.Тверье»

| Получатель | Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ «МСЧ №9», лицевой счет: 04920010745 |
| --- | --- |
| ИНН | 5905021126 |
| КПП | 590501001 |
| Банк | РКЦ г.Пермь |
| Р/с | 40302810000005000009 |
| БИК | 045744000 |

Заказчик МУЗ «ГКБ №4»:

| Получатель | Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ ГКБ № 4 л/с 04920010616) |
| --- | --- |
| ИНН | 5906014900 |
| КПП | 590601001 |
| Р/с | 40302810000005000009 в РКЦ г. Перми |
| БИК | 045744000 |

Заказчик МУЗ «МСЧ №11»:

| Получатель | Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ МСЧ №11 л/с 04920011968) |
| --- | --- |
| ИНН | 5908010411 |
| КПП | 590801001 |
| Р/с | 40302810000005000009 в РКЦ г. Перми |
| БИК | 045744000 |

Заказчик МУЗ «МСЧ №7»:

| Получатель | Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ МСЧ №7 л/с 04920010547) |
| --- | --- |
| ИНН | 5907001781 |
| КПП | 590701001 |
| Р/с | 40302810000005000009 в РКЦ г. Перми |
| БИК | 045744000 |

Заказчик МУЗ «КМСЧ №1»

| Получатель | Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ КМСЧ №1 л/с02563000380) |
| --- | --- |
| ИНН | 5904101322 |
| КПП | 590401001 |
| Р/с | 40302810000005000009 в РКЦ г. Перми |
| БИК | 045744000 |

Заказчик МУЗ «МСЧ №6»

| Получатель | Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ МСЧ №6 л/с04920010587) |
| --- | --- |
| ИНН | 5907015978 |
| КПП | 590701001 |
| Р/с | 40302810000005000009 в РКЦ г. Перми |
| БИК | 045744000 |

Заказчик МУЗ «ГДКБ №15»

| Получатель | Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ ГДКБ №15 л/с04920010405) |
| --- | --- |
| ИНН | 5905000430 |
| КПП | 590501001 |
| Р/с | 40302810000005000009 в РКЦ г. Перми |
| БИК | 045744000 |

Заказчик МУЗ «ГКБ №7  »

| Получатель | Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ ГКБ №7 л/с04920010434) |
| --- | --- |
| ИНН | 5904080200 |
| КПП | 590401001 |
| Р/с | 40302810000005000009 в РКЦ г. Перми |
| БИК | 045744000 |
| Заказчик МУЗ «ГКБ №1» |  |
| Получатель | МУЗ «ГКБ № 1» |
| ИНН | 5904199565 |
| КПП | 590401001 |
| Р/с | 40302810000005000009 в РКЦ г. Перми |
| БИК | 045744000 |
| л/с | 04920018494 Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ «ГКБ № 1» л/с 04920018494) |
| Заказчик МУЗ «ГКБ №3» |  |
| Получатель | УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми л/с 02563000380, МУЗ «ГКБ №3» л/с 04920010444) |
| ИНН | 5904081524 |
| КПП | 590401001 |
| Р/с | 40302810000005000009 в РКЦ Пермь г.Пермь |
| БИК | 045744000 |

Заказчик МУЗ «ГКБ №6»

| Получатель | Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ «ГКБ № 6» л/с 04920010726) |
| --- | --- |
| ИНН | 5906005060 |
| КПП | 590601001 |
| Р/с | 40302810000005000009 в РКЦ г. Перми |
| БИК | 045744000 |

Заказчик МУЗ «ГБ№21»

Департамент финансов администрации города Перми «ГБ № 21» , л/с 04920010648)

р/с 40302810000005000009  в РКЦ г. Перми  БИК 045744000

ИНН 5908010429                                      КПП 590801001

ЗАКАЗЧИК ГКП №1

Департамент финансов города Перми МУЗ «ГКП № 1» , л/с 04920010602

р/с 40302810000005000009 в РКЦ г. Перми  БИК 045744000

ИНН 5902290071  КПП 590201001

Заказчик МУЗ «ГП №2»

Департамент финансов администрации города Перми  (МУЗ «ГП № 2» , л/с 04920013525)

р/с 403028100000005000009  в РКЦ ПЕРМЬ, г. Перми

БИК 045744000

ИНН 5905023290              КПП 590501001

Заказчик МУЗ «ГКП №4»

ИНН 5903072767,  КПП 590301001

РКЦ г. Перми, р/с 40302810000005000009, БИК 045744000

Департамент финансов администрации г. Перми (МУЗ «Городская клиническая поликлиника № 4», л/с 04920017963)

| Получатель | Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ «ГДКБ №1» л/с 04920018426) |
| --- | --- |
| ИНН | 5906086334 |
| КПП | 590601001 |
| Р/с | 40302810000005000009 в РКЦ города Перми |
| БИК | 045744000 |

Заказчик МУЗ ДГКБ №3

| Получатель | Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ ДГКБ № 3 л/с 04920010522) |
| --- | --- |
| ИНН | 5902290949 |
| КПП | 590201001 |
| Р/с | 40302810000005000009 в РКЦ г. Перми |
| БИК | 045744000 |
| Заказчик МУЗ ГДКБ №18 |  |
| Получатель | Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ ГДКБ №18, л/с 04920010503) |
| ИНН | 5902290610 |
| КПП | 590201001 |
| Банк | РКЦ г. Пермь |
| Р/с | 40302810000005000009 |
| БИК | 045744000 |

Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ ДГКБ им.П.И.Пичугина л/с 04920010554) РКЦ г. Перми

р/с 40302810000005000009

ИНН/КПП 5904080552/590401001

БИК 045744000

Заказчик МУЗ «ГДКП №2»

| Получатель | Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ «ГДКП № 2» л/с 04920018212) |
| --- | --- |
| ИНН | 5902212299 |
| КПП | 590201001 |
| Р/с | 40302810000005000009 РКЦ Пермь, г. Пермь |
| БИК | 045744000 |

Заказчик МУЗ ГДП №3

Получатель         Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ «ГДП № 3» л/с 04920018277)

ИНН                        5907034272

КПП                        590701001

Р/с                           40302810000005000009

БИК                        045744000

Банк получателя            РКЦ  Пермь г. Пермь

Назначение  платежа    Обеспечение

Заказчик МУЗ ГДП №4»

Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ «ГДП № 4» л/с 04920018258)

р/с 403 028 10000005000009 в  РКЦ  Пермь  г. Пермь,

БИК 045744000,

ИНН 5908037727/ КПП 590801001

Заказчик МУЗ «ГДКП №5»

Департамент финансов администрации города Перми

(МУЗ «ГДКП № 5», л/с 02920018245)

р/с 40302810000005000009

Банк: РКЦ Пермь, г.Пермь   БИК 045744000

ИНН 5905253670   КПП 590501001

Заказчик МУЗ ДГП №10

Департамент финансов администрации города Перми

(МУЗ «ДГП №10» л/с 04920010654)

ИНН 5904080601    КПП 590401001

р/сч 40302810000005000009

Банк получателя: РКЦ Пермь,  г. Пермь

БИК 045744000

Заказчик МУЗ «ГССМП»

Департамент финансов администрации города Перми

(МУЗ «ГССМП» л/с 04920010514)

р/с 40302810000005000009 в  РКЦ г. Перми

БИК 045744000,

ИНН 5902291163, КПП 590201001

Заказчик МУЗ ГСП№1

| Получатель | Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ «ГСП № 1» л/с 04920017012) |
| --- | --- |
| ИНН | 5902290508 |
| КПП | 590201001 |
| Банк | РКЦ г.Пермь |
| Р/с | 40302810000005000009 |
| БИК | 045744000 |

Заказчик МУЗ ГКП №5

ИНН 5904199519 КПП 590401001 Получатель Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ «ГКП № 5» л/с 04920018484) р/с40302810000005000009 Банк получателя РКЦ Пермь г. Перми БИК 045744000 к/сч. нет

Заказчик санаторий «Орленок»

| Получатель | Департамент финансов администрации города Перми (Санаторий Орленок л/с 04920010695) |
| --- | --- |
| ИНН | 5948018456 |
| КПП | 594801001 |
| Р/с | 40302810000005000009 |
| БИК | 045744000 |

Заказчик МУЗ «ГП № 3»

лицевой счет по учету средств, поступающих во временное распоряжение бюджетных учреждений № 04920018284

к расчетному счету Департамента финансов администрации города Перми

№ 4030281000000500009, РКЦ Пермь г. Пермь

БИК 045744000

ИНН   5903003643

КПП   590301001

БИК    045744000

Заказчик МУЗ ГСП №3

Департамент финансов администрации города Перми ( МУЗ «ГСП № 3» лицевой счет 04920012593)

Счет   для  учета средств, поступающих во временное распоряжение:

40302810000005000009

РКЦ  ПЕРМЬ

Заказчик МУЗ ДПС Светлана

Департамент финансов администрации города Перми

(МУЗ ДПС «Светлана» л/с 04920018198)

ИНН 5908005718

КПП 590801001

БИК 045744000

Р/с 40302810000005000009

Заказчик ГП №12

Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ «ГП № 12» л/с 04920018298)

р/с 40302810000005000009 в РКЦ г.Перми

ИНН 5908041321

КПП 590801001.

банк получателя: РКЦ банка России по Пермскому краю, БИК 045 744 000

Заказчик МУЗ «ГП №11»

Получатель:

ИНН 5904170654 КПП 590401001

Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ «ГП № 11» лицевой счет 04920018234)

Расчетный счет № 40302810000005000009

БИК 045744000

Банк: РКЦ Пермь г.Пермь

Заказчик МУЗ «ГП №8»

Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ «ГП № 8» л/с 04920018167)

р/с 40302810000005000009 в РКЦ г.Перми

ИНН 5907031521

КПП 590701001.

банк получателя: РКЦ банка России по Пермскому краю, БИК 045 744 000

Заказчик МУЗ «ГП №9»

Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ ГП №9 л/с 04920018157)

р/с 40302810000005000009 в РКЦ г.Пермь

ИНН 5907031708

КПП 590701001

При этом в назначении платежа указать: Обеспечение исполнения муниципального контракта по лоту №______ (аукцион № 417  от 26.10.2010г.)

Участник размещения заказа, с которым заключается муниципальный контракт, заключает с заказчиком договор залога по форме Приложения № 7 к документации об аукционе. Передача в залог денежных средств осуществляется в порядке и в сроки, указанные в Приложении № 7 к документации об аукционе.

В качестве подтверждения внесения обеспечения заказчику представляется платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств. Денежные средства, перечисленные в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, должны поступить на указанный заказчиком счет в течение срока, установленного для заключения контракта и не позднее срока, указанного в Приложении № 7 к документации об аукционе.

Приложение № 1

к документации об аукционе

Опись документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе

и тома заявки на участие в аукционе

______________________________________________________

(ФИО/наименование участника размещения заказа)

| № п\п | Наименование документа | Кол-во листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| … |  |  |
| N |  |  |
| Итого: |  |  |

_________________                           _________________            ____________________

(должность) 	  (подпись, печать)	  (Ф.И.О.)

Приложение № 2

к документации об аукционе

Предложение об условиях исполнения муниципального контракта

Главному врачу МУЗ «ГБ № 21»

М.Ю.Мезенцеву

.(Ф.И.О./ наименование участника размещения заказа)

изучив документацию об аукционе на право заключения муниципального контракта на поставку в 2011 году дезинфицирующих средств для муниципальных учреждений здравоохранения города Перми, намерен принять участие в аукционе по лоту № _____ и в случае признания победителем аукциона (единственным участником аукциона), предлагает поставить товар на условиях муниципального контракта и документации об аукционе.

В случае признания победителем открытого аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ,

__________________________________________________________________________________

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

обязуется подписать в установленный документацией об аукционе срок направленный Заказчиком муниципальный контракт по цене, предложенной представителем

__________________________________________________________________________________

(Ф.И.О/ наименование участника размещения заказа)

в ходе аукциона.

Настоящим _______________________________подтверждаем, что:

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

- в отношении ________________________________________________________________________

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

процедура ликвидации не проводится, отсутствует решение арбитражного суда о признании участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного производства;

деятельность ______________________________________________________________________не

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

у _____________________________________________________________________задолженность

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

отсутствует по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

_________________                           _________________            ____________________

(должность) 	  (подпись, печать)	  (Ф.И.О)

Приложение № 3

к документации об аукционе

- Сведения об участнике размещения заказа

- Для юридических лиц:

Наименование (Фирменное наименование) с указанием организационно-правовой формы: ___ ______________________________________________________________________

Место нахождения:____________________________________________________________

Почтовый адрес:______________________________________________________________

Номер контактного телефона (с указанием кода города):_____________________________

2. Для индивидуальных предпринимателей (физических лиц):

Фамилия, имя, отчество:________________________________________________________

Паспортные данные: ___________________________________________________________

Сведения о месте жительства: ___________________________________________________

Номер контактного телефона (с указанием кода города):_____________________________

_________________                           _________________            ____________________

(должность) 	  (подпись, печать)	  (Ф.И.О.)

Приложение № 4

к документации об аукционе

Техническое задание

ЛОТ № 1  Средства для обработки изделий медицинского назначения

| № поз. | № п/п. | Описание требований (технические характеристики) | Требуемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  | Дезинфицирующее средство | Наличие |
|  | 1 | Свидетельство о регистрации | наличие |
|  | 2 | Сертификат соответствия | наличие |
|  | 3 | Жидкий концентрат | Наличие |
|  | 4 | Предназначено для дезинфекции и предстерилизационной очистки, в том числе совмещенных в одном процессе, изделий медицинского назначения, включая: | Наличие |
|  | 4.1. | - хирургические инструменты | Наличие |
|  | 4.2. | - стоматологические инструменты, в том числе вращающиеся | Наличие |
|  | 4.3. | - комплектующие детали наркозно-дыхательной аппаратуры | Наличие |
|  | 4.4. | - жесткие, гибкие эндоскопы и инструменты к ним | Наличие |
|  | 5 | Разрешено для стерилизации изделий медицинского назначения | Наличие |
|  | 6 | Антимикробная активность: |  |
|  | 6.1 | - действие на вирусы гепатита В и ВИЧ (с условием воздействия на микобактерии туберкулеза, грибы) | Наличие |
|  | 6.2 | - спороцидное действие | Наличие |
|  | 7 | Класс опасности: |  |
|  | 7.1 | - при введении в желудок | не менее 3 |
|  | 7.2. | - при нанесении на кожу | не менее 4 |
|  | 7.3 | - при ингаляционном воздействии | не менее 4 |
|  | 7.4 | - при введении в брюшину | не менее 4 |
|  | 8 | Состав - многокомпонентный комплекс действующих веществ: | Наличие |
|  | 8.1 | - N, N-бис (3- аминопропил) додециламин, % | не менее 9,9 и не более 10,1 |
|  | 8.2. | - N,N-дидецил-N,N-диметиламмоний хлорид , % | не менее 6,75 и не более 7,25 |
|  | 8.3 | - полигексаметиленгуанидин гидрохлорид , % | не менее 2,75 и не более 3,25 |
|  | 9 | Расход препарата на приготовление 1 литра рабочего раствора в минимальной концентрации для дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения, включая изделия из резины, изделия с замковыми частями, мл | не более 2,5 |
|  | 10 | Расход препарата на приготовление 1 литра рабочего раствора для предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения ручным способом, мл | не более 0,1 |
|  | 11 | Срок годности рабочего раствора, суток | не менее 28 |
|  | 12 | Флакон объемом 1 литр | Наличие |
|  | 13 | Количество флаконов, шт. | 2128 |
| 2 | 1 | Средство для очистки изделий медицинского назначения | Наличие |
|  | 2 | Свидетельство о регистрации | Наличие |
|  | 3 | Сертификат соответствия | Наличие |
|  | 4 | Жидкий концентрат | Наличие |
|  | 5 | Средство предназначено: |  |
|  | 5.1 | - для предварительной, окончательной или предстерилизационной очистки жестких и гибких эндоскопов, инструментов к ним ручным способом | Наличие |
|  | 5.2 | - для очистки гибких эндоскопов механическим способом в установках дезинфекционных эндоскопических | Наличие |
|  | 5.3 | - для предстерилизационной очистки инструментов к эндоскопам механизированным способом в ультразвуковых установках | Наличие |
|  | 6 | Класс опасности: |  |
|  | 6.1 | - при введении в желудок | не менее 4 |
|  | 6.2 | - при нанесении на кожу | не менее 4 |
|  | 6.3 | - при ингаляционном воздействии | не менее 4 |
|  | 7 | Состав: два протеолитических фермента (савиназа и алкалаза), функциональные добавки | Наличие |
|  | 8 | Показатель активности водородных ионов (рН ) средства - в диапазоне | от 7,5 до 8,5 |
|  | 9 | Расход препарата на приготовление 1 литра рабочего раствора для очистки эндоскопов ручным способом, мл. | не более 5,0 |
|  | 10 | Срок годности рабочего раствора | не менее рабочей смены |
|  | 11 | Канистра объемом 3,8 литра | Наличие |
|  | 12 | Количество канистр, шт. | 54 |
| 3 | 1 | Дезинфицирующее средство | Наличие |
|  | 2 | Свидетельство о регистрации | Наличие |
|  | 3 | Сертификат соответствия | Наличие |
|  | 4 | Жидкий концентрат | Наличие |
|  | 5 | Средство предназначено: |  |
|  | 5.1 | - для дезинфекции и предстерилизационной (или окончательной перед дезинфекцией высокого уровня эндоскопов) очистки, в том числе совмещенных в одном процессе, гибких и жестких эндоскопов, инструментов к ним | Наличие |
|  | 5.2 | - для предварительной очистки эндоскопов и инструментов к ним | Наличие |
|  | 6 | Действие на вирусы гепатита В и ВИЧ (с условием воздействия на микобактерии туберкулеза, грибы) | Наличие |
|  | 7 | Класс опасности: |  |
|  | 7.1. | - при введении в желудок | не менее 3 |
|  | 7.2 | - при ингаляционном воздействии | не менее 4 |
|  | 7.3 | - при парентеральном введении | не менее 4 |
|  | 8 | Состав - многокомпонентный комплекс действующих веществ: | Наличие |
|  | 8.1 | - алкилдиметилбензиламмоний хлорид, % | не более 28,0 |
|  | 8.2 | - дидецилдиметиламмоний хлорид, % | не менее 2,0 |
|  | 8.3 | - глутаровый альдегид,% | не менее 0,75 |
|  | 8.4 | - глиоксаль, % | не менее 5,0 |
|  | 9 | Показатель активности водородных ионов (рН) средства | не менее 3,7 и не более 6,7 |
|  | 10 | Расход препарата на приготовление 1 литра рабочего раствора для дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой гибких и жестких эндоскопов, инструментов к эндоскопам, мл | не более 10,0 |
|  | 11 | Срок годности рабочего раствора, суток | не менее 18 |
|  | 12 | Канистра объемом 5 литров | Наличие |
|  | 13 | Количество канистр, шт. | 560 |
| 4 | 1 | Дезинфицирующее средство | Наличие |
|  | 2 | Свидетельство о регистрации | Наличие |
|  | 3 | Сертификат соответствия | Наличие |
|  | 4 | Жидкий концентрат | Наличие |
|  | 5 | Средство предназначено: |  |
|  | 5.1 | - для дезинфекции высокого уровня эндоскопов | Наличие |
|  | 5.2 | - стерилизации изделий медицинского назначения (включая хирургические, стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним) | Наличие |
|  | 6 | Антимикробная активность: |  |
|  | 6.1 | - действие на вирусы гепатита В и ВИЧ (с условием воздействия на микобактерии туберкулеза, грибы) | Наличие |
|  | 6.2 | - спороцидное действие | Наличие |
|  | 7 | Состав - многокомпонентный комплекс действующих веществ: | Наличие |
|  | 7.1 | - пероксид водорода, % | не менее 11,0 и не более 13,0 |
|  | 7.2 | - алкилдиметилбензиламмоний хлорид, % | не менее 1,5 и не более 2,5 |
|  | 7.3 | - полигексаметиленгуанидин гидрохлорид, % | не менее 1,5 и не более 2,5 |
|  | 8 | Минимальное время выдержки при дезинфекции высокого уровня эндоскопов, мин. | не более 5 |
|  | 9 | Минимальное время выдержки при стерилизации изделий медицинского назначения, мин | не более 5 |
|  | 10 | Класс опасности: |  |
|  | 10.1 | - при введении в желудок | не менее 3 |
|  | 10.2 | - при ингаляционном воздействии | не менее 4 |
|  | 10.3 | - при нанесении на кожу | не менее 4 |
|  | 12 | Показатель активности водородных ионов (рН) 1% раствора средства в диапазоне | от 4,0 до 7,0 |
|  | 13 | Расход препарата на приготовление 1 литра рабочего раствора минимальной концентрации для стерилизации изделий медицинского назначения, мл | не более 60,0 |
|  | 14 | Срок годности рабочего раствора, суток | не менее 14 |
|  | 15 | Флакон объемом 1 литр | Наличие |
|  | 16 | Количество флаконов, шт. | 460 |
| 5 | 1 | Дезинфицирующее средство | Наличие |
|  | 2 | Свидетельство о регистрации | Наличие |
|  | 3 | Сертификат соответствия | Наличие |
|  | 4 | Готовая к применению жидкость | Наличие |
|  | 5 | Средство предназначено: |  |
|  | 5.1. | - для дезинфекции высокого уровня эндоскопов | Наличие |
|  | 5.2. | - для стерилизации изделий медицинского назначения (включая хирургические, стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним) | Наличие |
|  | 6 | Антимикробная активность: |  |
|  | 6.1. | - действие на вирусы гепатита В и ВИЧ (с условием воздействия на микобактерии туберкулеза, грибы) | Наличие |
|  | 6.2. | - спороцидное действие | Наличие |
|  | 7 | Действующее вещество (ДВ): глутаровый альдегид - в диапазоне,% | от 2,4 до 3,0 |
|  | 8 | Время выдержки при дезинфекции высокого уровня эндоскопов, мин. | не более 20 |
|  | 9 | Время выдержки при стерилизации изделий медицинского назначения, включая жесткие, гибкие эндоскопы и инструменты к ним, мин. | не более 480 |
|  | 10 | Класс опасности: |  |
|  | 10.1 | - при введении в желудок | не менее 3 |
|  | 10.2 | - при нанесении на кожу | не менее 4 |
|  | 10.3 | - при ингаляционном воздействии | не менее 4 |
|  | 11 | Срок годности рабочего раствора, суток | не менее 30 |
|  | 12 | Канистра объемом 5 литров | Наличие |
|  | 13 | Количество канистр, шт. | 427 |

Лот № 2 Дезинфицирующие средства для всех видов поверхностей больничной среды

| № поз. | № п/п. | Описание требований (технические характеристики) | Требуемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1 | Дезинфицирующее средство | Наличие |
|  | 2 | Свидетельство о регистрации | Наличие |
|  | 3 | Сертификат соответствия | Наличие |
|  | 4 | Жидкий концентрат | Наличие |
|  | 5 | Предназначено для дезинфекции поверхностей в палатных отделениях, врачебных кабинетах, отделениях и кабинетах физиотерапии и функциональной диагностики и др. основных помещений | Наличие |
|  | 6 | Разрешено к применению в присутствии пациентов | Наличие |
|  | 7 | Действие на бактерии (с условием воздействия на микобактерии туберкулеза) | Наличие |
|  | 8 | Класс опасности: |  |
|  | 8.1 | - при введении в желудок | не менее 3 |
|  | 8.2. | - при нанесении на кожу | не менее 4 |
|  | 8.3. | - при ингаляционном воздействии | не менее 4 |
|  | 8.4. | - при введении в брюшную полость | не менее 4 |
|  | 9 | Состав: |  |
|  | 9.1 | - алкилдиметилбензиламмония хлорид, % | не менее 8,5 |
|  | 9.2 | - дидецилдиметиламмония хлорид , % | не менее 4,0 |
|  | 9.3 | - неионогенные поверхностно-активные вещества и натуральные терпеновые масла цитрусовых растений | Наличие |
|  | 10 | Показатель активности водородных ионов (рН ) 1% водного раствора средства | не менее 5,5 и не более 8,5 |
|  | 11 | Тройное синергетическое действие: дезинфицирующее, моющее, дезодорирующее | Наличие |
|  | 12 | Расход препарата на приготовление 1 литра рабочего раствора в минимальной концентрации для дезинфекции поверхностей при бактериальных инфекциях (кроме туберкулёза), мл | не более 0,5 |
|  | 13 | Срок годности рабочего раствора, суток | не менее 21 |
|  | 14 | Флакон объемом 1 литр | Наличие |
|  | 15 | Количество флаконов, шт. | 4205 |
| 2 | 1 | Дезинфицирующее средство | Наличие |
|  | 2 | Свидетельство о регистрации | Наличие |
|  | 3 | Сертификат соответствия | Наличие |
|  | 4 | Жидкий концентрат | Наличие |
|  | 5 | Предназначено для дезинфекции поверхностей в манипуляционных и процедурных кабинетах, операционных, перевязочных | Наличие |
|  | 7 | Разрешено к применению в присутствии пациентов | Наличие |
|  | 8 | Обладает моющими и дезодорирующими свойствами | Наличие |
|  | 9 | Действие на вирусы гепатита В и ВИЧ (с условием воздействия на микобактерии туберкулеза, грибы) | Наличие |
|  | 10 | Класс опасности: |  |
|  | 10.1 | - при введении в желудок | не менее 4 |
|  | 10.2 | - при нанесении на кожу | не менее 4 |
|  | 10.3 | - при ингаляционном воздействии | не менее 4 |
|  | 10.4 | - при введении в брюшную полость | не менее 4 |
|  | 15 | Состав - многокомпонентный комплекс действующих веществ: | Наличие |
|  | 15.1 | - полимер N, N-1,6-гександиилбис(N-циангуанидина) с 1,6-гексадиамином гидрохлоридом, % | не менее 1,9 и не более 2,1 |
|  | 15.2 | - смесь четвертично-аммониевые соединения: дидецилдиметиламмоний хлорид и алкилдиметилбензиламмоний хлорид суммарно, % | не менее 1,3 и не более 1,7 |
|  | 15.3 | - молочная кислота, % | не менее 0,5 |
|  | 13 | Показатель активности водородных ионов (рН ) средства - в диапазоне | от 3,0 до 5,0 |
|  | 14 | Расход препарата на приготовление 1 литра рабочего раствора в минимальной концентрации для дезинфекции поверхностей при вирусных инфекциях, мл | не более 1,5 |
|  | 15 | Срок годности рабочего раствора, суток | не менее 28 |
|  | 16 | Флакон объемом 1 литр | Наличие |
|  | 17 | Количество флаконов, шт. | 868 |
| 3 | 1 | Дезинфицирующее средство | Наличие |
|  | 2 | Свидетельство о регистрации | Наличие |
|  | 3 | Сертификат соответствия | Наличие |
|  | 4 | Жидкий концентрат | Наличие |
|  | 5 | Предназначено для проведения генеральных уборок в помещениях, включая манипуляционные и процедурные кабинеты, операционные, перевязочные и другие основные помещения | Наличие |
|  | 6 | Действие на вирусы гепатита В и ВИЧ (с условием воздействия на микобактерии туберкулеза, грибы) | Наличие |
|  | 7 | Обладает моющими и дезодорирующими свойствами | Наличие |
|  | 8 | Класс опасности: |  |
|  | 8.1 | - при введении в желудок | не менее 3 |
|  | 8.2 | - при нанесении на кожу | не менее 4 |
|  | 8.3 | - при ингаляционном воздействии | не менее 4 |
|  | 8.4 | - при введении в брюшную полость | не менее 4 |
|  | 9 | Состав: |  |
|  | 9.1 | - N, N-бис (3- аминопропил) додециламин, % | не менее 7,0 и не более 9,0 |
|  | 9.2 | - дидецилдиметиламмоний хлорид, % | не менее 4,5 и не более 5,5 |
|  | 9.3 | - смесь алкилдиметилбензиламмоний хлорида и алкилдиметилэтилбензиламмоний хлорида суммарно, % | не менее 2,5 и не более 3,5 |
|  | 9.4 | - полимер N, N-1,6-гександиилбис (N-циангуанидина) с 1,6-гексадиамином гидрохлоридом, % | не менее 1,5 и не более 2,5 |
|  | 9.5 | - 2-пропанол, % | не менее 1,0 и не более 2,0 |
|  | 9.6 | - ферменты (липаза, протеаза) | Наличие |
|  | 9.7 | - другие функциональные компоненты, ингибиторы коррозии | Наличие |
|  | 10 | Показатель активности водородных ионов (рН) 1% водного раствора средства в диапазоне | от 7,0 до 11,0 |
|  | 11 | Расход препарата на приготовление 1 литра рабочего раствора для генеральных уборок помещений, включая манипуляционные, процедурные и др. при времени обеззараживания 60 мин., мл | не более 0,8 |
|  | 12 | Срок годности рабочего раствора, суток | не менее 28 |
|  | 13 | Флакон объемом 1 литр | Наличие |
|  | 14 | Количество флаконов, шт. | 2715 |
| 4 | 1 | Дезинфицирующее средство | Наличие |
|  | 2 | Свидетельство о регистрации | Наличие |
|  | 3 | Сертификат соответствия | Наличие |
|  | 4 | Жидкий концентрат | Наличие |
|  | 5 | Предназначено для проведения генеральных уборок в помещениях, включая манипуляционные и процедурные кабинеты, операционные, перевязочные и другие основные помещения | Наличие |
|  | 6 | Действие на вирусы гепатита В и ВИЧ (с условием воздействия на микобактерии туберкулеза, грибы) | Наличие |
|  | 7 | Обладает моющими и дезодорирующими свойствами | Наличие |
|  | 8 | Класс опасности: |  |
|  | 8.1 | - при введении в желудок | не менее 3 |
|  | 8.2 | - при нанесении на кожу | не менее 4 |
|  | 8.3 | - при ингаляционном воздействии | не менее 4 |
|  | 8.4 | - при введении в брюшину | не менее 5 |
|  | 9 | Состав: |  |
|  | 9.1 | - комплекс четвертичных аммониевых соединений суммарно, % | не менее 4,5 и не более 5,5 |
|  | 9.2 | - комплекс органических кислот | Наличие |
|  | 9.3 | - катионные, неионогенные ПАВ, функциональные добавки | Наличие |
|  | 10 | Показатель активности водородных ионов (рН) 1% водного раствора средства в диапазоне | от 3,1 до 4,1 |
|  | 11 | Расход препарата на приготовление 1 литра рабочего раствора в минимальной концентрации для генеральных уборок помещений, включая манипуляционные, процедурные и др., мл | не более 5,0 |
|  | 12 | Срок годности рабочего раствора, суток | не менее 30 |
|  | 13 | Флакон объемом 1 литр | Наличие |
|  | 14 | Количество флаконов, шт. | 551 |
| 5 | 1 | Дезинфицирующее средство | Наличие |
|  | 2 | Свидетельство о регистрации | Наличие |
|  | 3 | Сертификат соответствия | Наличие |
|  | 4 | Порошок белого цвета с умеренным запахом хлора | Наличие |
|  | 5 | Предназначено: |  |
|  | 5.1 | - для дезинфекции белья, в том числе загрязненного кровью | Наличие |
|  | 5.2 | - для дезинфекции посуды | Наличие |
|  | 6 | Действие на вирусы гепатита В и ВИЧ | Наличие |
|  | 7 | Класс опасности: |  |
|  | 7.1 | - при введении в желудок | не менее 3 |
|  | 7.2 | - при нанесении на кожу | не менее 4 |
|  | 7.3 | - при введении в брюшную полость | не менее 4 |
|  | 8 | Состав: |  |
|  | 8.1 | - дихлорантин в диапазоне, % | от 21,5 до 23,5 |
|  | 8.2 | - моющие и другие функциональные добавки | Наличие |
|  | 9 | Расход препарата на приготовление 1 литра рабочего раствора для дезинфекции белья, загрязненного кровью, г. | не более 2 |
|  | 10 | Мешок по 10,2 кг, расфасованный в пакеты по 300 грамм | Наличие |
|  | 11 | Количество мешков, шт. | 237 |

Лот № 3 Антисептические средства для обработки рук и кожных покровов

| № поз. | № п/п. | Описание требований (технические характеристики) | Требуемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1 | Дезинфицирующее средство | Наличие |
|  | 2 | Свидетельство о регистрации | Наличие |
|  | 3 | Сертификат соответствия | Наличие |
|  | 4 | Готовое к применению средство | Наличие |
|  | 7 | Средство предназначено: |  |
|  | 7.1 | - для гигиенической обработки рук медицинского персонала | Наличие |
|  | 7.2 | - для обработки рук хирургов | Наличие |
|  | 7.3 | - для обеззараживания и обезжиривания кожи операционного и инъекционного полей | Наличие |
|  | 7.4 | - для обработки локтевых сгибов доноров | Наличие |
|  | 7.5 | - для обработки кожи перед введением катетеров и пункцией суставов | Наличие |
|  | 7.6 | - для обеззараживания резиновых перчаток, надетых на руки персонала | Наличие |
|  | 7.7 | - для очистки и дезинфекции различных, в т.ч. труднодоступных, твердых непористых поверхностей или предметов, в т.ч. загрязненных кровью | Наличие |
|  | 8 | Действие на вирусы гепатита В и ВИЧ (с условием воздействия на возбудителей внутрибольничных инфекций, микобактерии туберкулеза, грибы) | Наличие |
|  | 9 | Класс опасности: |  |
|  | 9.1 | - при введении в желудок | не менее 4 |
|  | 9.2 | - при нанесении на кожу | не менее 4 |
|  | 9.3 | - при ингаляционном воздействии | не менее 4 |
|  | 9.4 | - при парентеральном введении | не менее 5 |
|  | 10 | Состав - многокомпонентный комплекс действующих веществ: | Наличие |
|  | 10.1 | - пропанол -2 (изопропанол), % | не менее 27,0 и не более 33,0 |
|  | 10.2 | - алкилдиметилбензиламмоний хлорид, % | не менее 0,17 и не более 0,23 |
|  | 10.3 | - полигексаметиленгуанидин гидрохлорид, % | не менее 0,07 и не более 0,13 |
|  | 10.4 | - смягчающие и функциональные добавки для ухода за кожей рук | Наличие |
|  | 11 | Расход препарата на 1 обработку рук хирургов, мл | не более 5 |
|  | 12 | Время обработки рук хирургов не более, мин. | не более 5 |
|  | 13 | Флакон объемом 1 литр | Наличие |
|  | 14 | Количество флаконов, шт. | 3198 |
| 2 | 1 | Дезинфицирующее средство | Наличие |
|  | 3 | Свидетельство о регистрации | Наличие |
|  | 4 | Сертификат соответствия | Наличие |
|  | 5 | Готовый к применению кожный антисептик | Наличие |
|  | 6 | Средство предназначено: |  |
|  | 6.1 | - для гигиенической обработки рук медицинского персонала | Наличие |
|  | 6.2 | - для обработки рук хирургов | Наличие |
|  | 6.3 | - для обработки кожи операционного и инъекционного полей | Наличие |
|  | 6.4 | - для обработки локтевых сгибов доноров | Наличие |
|  | 6.5 | - для обеззараживания резиновых перчаток, надетых на руки персонала | Наличие |
|  | 7 | Действие на вирусы гепатита В и ВИЧ (с условием воздействия на возбудителей внутрибольничных инфекций, микобактерии туберкулеза, грибы) | Наличие |
|  | 8 | Класс опасности: |  |
|  | 8.1. | - при введении в желудок | не менее 4 |
|  | 8.2 | - при нанесении на кожу | не менее 4 |
|  | 9 | Состав - многокомпонентный комплекс действующих веществ: | Наличие |
|  | 9.1 | - полигексаметиленгуанидин фосфат, % | не менее 0,6 и не более 1,0 |
|  | 9.2 | - алкилдиметилбензиламмоний хлорид, % | не менее 0,37 |
|  | 9.3 | - дидецилдиметилбензиламмоний хлорид , % | не менее 0,03 |
|  | 10 | Обладает пролонгированным антимикробным действием, час. | не менее 3 |
|  | 11 | Расход препарата на 1 обработку рук хирургов, мл | не более 10,0 |
|  | 12 | Время обработки рук хирургов, мин. | не более 5 |
|  | 13 | Флакон объемом 1 литр | Наличие |
|  | 14 | Количество флаконов, шт. | 1221 |
| 3 | 1 | Дезинфицирующее средство | Наличие |
|  | 2 | Свидетельство о регистрации | Наличие |
|  | 3 | Сертификат соответствия | Наличие |
|  | 4 | Готовая к применению салфетка однократного применения | Наличие |
|  | 5 | Средство предназначено: |  |
|  | 5.1 | - для обработки кожи инъекционного поля пациентов | Наличие |
|  | 5.2 | - локтевых сгибов доноров | Наличие |
|  | 6 | Основа - нетканый материал белого цвета | Наличие |
|  | 7 | Пропиточный состав салфетки содержит: |  |
|  | 7.1 | - изопропиловый спирт в диапазоне, % | от 61,0 до 69,0 |
|  | 7.2 | - 2-феноксиэтанол в диапазоне, % | от 0,75 до 0,95 |
|  | 7.3 | - алкилдиметилбензиламмоний хлорид и алкилдиметил(этилбензил)аммоний хлорид суммарно в диапазоне, % | от 0,08 до 0,12 |
|  | 8 | Размер салфетки: |  |
|  | 8.1 | - длина в диапазоне, мм | от 71 до 81 |
|  | 8.2 | - ширина в диапазоне, мм | от 55 до 65 |
|  | 9 | Масса пропиточного состава на одну салфетку в диапазоне, г. | от 1,1 до 1,5 |
|  | 10 | Упаковка 100 салфеток | Наличие |
|  | 11 | Количество упаковок, шт. | 7201 |

Лот № 4. Антисептическое средство для обработки кожных покровов.

| № поз. | № п/п. | Описание требований (технические характеристики) | Требуемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1 | Дезинфицирующее средство | Наличие |
|  | 2 | Свидетельство о регистрации | Наличие |
|  | 3 | Сертификат соответствия | Наличие |
|  | 4 | Готовая к применению салфетка однократного применения | Наличие |
|  | 5 | Средство предназначено: |  |
|  | 5.1 | - для обработки кожи до и после постановки инъекций | Наличие |
|  | 5.2 | - для обработки кожи до и после забора крови | Наличие |
|  | 6 | Основа – бумажный текстилеподобный материал | Наличие |
|  | 7 | Пропиточный состав салфетки содержит: |  |
|  | 7.1 | - этиловый спирт, % | не менее 70 |
|  | 8 | Размер салфетки: |  |
|  | 8.1 | - длина, мм | не менее 100 |
|  | 8.2 | - ширина, мм | не менее 60 |
|  | 9 | Масса пропиточного состава на одну салфетку, г. | не менее 1 |
|  | 10 | Упаковка 100 салфеток | Наличие |
|  | 11 | Количество упаковок, шт. | 15212 |

Лот № 5. Дезинфицирующее средство для проведения дезинфекции медицинских отходов класса Б, остатков пищи и биологического материала.

| № поз. | № п/п. | Описание требований (технические характеристики) | Требуемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1 | Дезинфицирующее средство | Наличие |
|  | 2 | Свидетельство о регистрации | Наличие |
|  | 3 | Сертификат соответствия | Наличие |
|  | 4 | Жидкий концентрат | Наличие |
|  | 5 | Предназначено для дезинфекции медицинских отходов класса Б, остатков пищи и биологического материала | Наличие |
|  | 6 | Действие на вирусы гепатита В и ВИЧ (с условием воздействия на микобактерии туберкулеза, возбудителей внутрибольничных инфекций, грибы) | Наличие |
|  | 7 | Класс опасности: |  |
|  | 7.1 | - при введении в желудок | не менее 3 |
|  | 7.2 | - при нанесении на кожу | не менее 4 |
|  | 7.3 | - при ингаляционном воздействии | не менее 4 |
|  | 7.4 | - при парентеральном введении | не менее 4 |
|  | 8 | Состав: |  |
|  | 8.1 | - дидецилдиметиламмоний хлорид, % | не менее 2,5 |
|  | 8.2 | - функциональные и моющие компоненты (ортофосфорная кислота, синтанол и вода) | Наличие |
|  | 9 | Показатель активности водородных ионов (рН ) 1% раствора средства - в диапазоне | от 1,5 до 2,5 |
|  | 10 | Расход препарата на приготовление 1 литра рабочего раствора для дезинфекции биологического материала (включая кровь, мочу, фекалии, мокроту), мл | не более 15,0 |
|  | 12 | Срок годности рабочих растворов, суток | не менее 14 |
|  | 13 | Флакон объемом 1 литр | Наличие |
|  | 14 | Количество флаконов, шт. | 5007 |

Приложение № 5

к документации об аукционе

Сведения о качественных и функциональных характеристиках товара

ЛОТ № 1  Средства для обработки изделий медицинского назначения

| № поз. | № п/п. | Описание требований (технические характеристики) | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1 | Наименование, марка | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Свидетельство о регистрации | Наличие |  |
|  | 4 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 5 | Дезинфицирующее средство | Наличие |  |
|  | 6 | Жидкий концентрат | Наличие |  |
|  | 7 | Предназначено для дезинфекции и предстерилизационной очистки, в том числе совмещенных в одном процессе, изделий медицинского назначения, включая: | Наличие |  |
|  | 7.1 | - хирургические инструменты | Наличие |  |
|  | 7.2 | - стоматологические инструменты, в том числе вращающиеся | Наличие |  |
|  | 7.3 | - комплектующие детали наркозно-дыхательной аппаратуры | Наличие |  |
|  | 7.4 | - жесткие, гибкие эндоскопы и инструменты к ним | Наличие |  |
|  | 8 | Разрешено для стерилизации изделий медицинского назначения | Наличие |  |
|  | 9 | Антимикробная активность: |  |  |
|  | 9.1 | - действие на вирусы гепатита В и ВИЧ (с условием воздействия на микобактерии туберкулеза, грибы) | Наличие |  |
|  | 9.2 | - спороцидное действие | Наличие |  |
|  | 10 | Класс опасности: |  |  |
|  | 10.1 | - при введении в желудок | не менее 3 |  |
|  | 10.2 | - при нанесении на кожу | не менее 4 |  |
|  | 10.3 | - при ингаляционном воздействии | не менее 4 |  |
|  | 10.4 | - при введении в брюшину | не менее 4 |  |
|  | 11 | Состав - многокомпонентный комплекс действующих веществ: | Наличие |  |
|  | 11.1 | - N, N-бис (3- аминопропил) додециламин, % | не менее 9,9 и не более 10,1 |  |
|  | 11.2 | - N,N-дидецил-N,N-диметиламмоний хлорид , % | не менее 6,75 и не более 7,25 |  |
|  | 11.3 | - полигексаметиленгуанидин гидрохлорид , % | не менее 2,75 и не более 3,25 |  |
|  | 12 | Расход препарата на приготовление 1 литра рабочего раствора в минимальной концентрации для дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения, включая изделия из резины, изделия с замковыми частями, мл | не более 2,5 |  |
|  | 13 | Расход препарата на приготовление 1 литра рабочего раствора для предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения ручным способом, мл | не более 0,1 |  |
|  | 14 | Срок годности рабочего раствора, суток | не менее 28 |  |
|  | 15 | Флакон объемом 1 литр | Наличие |  |
|  | 16 | Количество флаконов, шт. | 2128 |  |
| 2 | 1 | Наименование, марка | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Свидетельство о регистрации | Наличие |  |
|  | 4 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 5 | Средство для очистки изделий медицинского назначения | Наличие |  |
|  | 6 | Жидкий концентрат | Наличие |  |
|  | 7 | Средство предназначено: |  |  |
|  | 7.1 | - для предварительной, окончательной или предстерилизационной очистки жестких и гибких эндоскопов, инструментов к ним ручным способом | Наличие |  |
|  | 7.2 | - для очистки гибких эндоскопов механическим способом в установках дезинфекционных эндоскопических | Наличие |  |
|  | 7.3 | - для предстерилизационной очистки инструментов к эндоскопам механизированным способом в ультразвуковых установках | Наличие |  |
|  | 8 | Класс опасности: |  |  |
|  | 8.1 | - при введении в желудок | не менее 4 |  |
|  | 8.2 | - при нанесении на кожу | не менее 4 |  |
|  | 8.3 | - при ингаляционном воздействии | не менее 4 |  |
|  | 9 | Состав: два протеолитических фермента (савиназа и алкалаза), функциональные добавки | Наличие |  |
|  | 10 | Показатель активности водородных ионов (рН ) средства - в диапазоне | от 7,5 до 8,5 |  |
|  | 11 | Расход препарата на приготовление 1 литра рабочего раствора для очистки эндоскопов ручным способом, мл. | не более 5,0 |  |
|  | 12 | Срок годности рабочего раствора | не менее рабочей смены |  |
|  | 13 | Канистра объемом 3,8 литра | Наличие |  |
|  | 14 | Количество канистр, шт. | 54 |  |
| 3 | 1 | Наименование, марка | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Свидетельство о регистрации | Наличие |  |
|  | 4 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 5 | Дезинфицирующее средство | Наличие |  |
|  | 6 | Жидкий концентрат | Наличие |  |
|  | 7 | Средство предназначено: |  |  |
|  | 7.1 | - для дезинфекции и предстерилизационной (или окончательной перед дезинфекцией высокого уровня эндоскопов) очистки, в том числе совмещенных в одном процессе, гибких и жестких эндоскопов, инструментов к ним | Наличие |  |
|  | 7.2 | - для предварительной очистки эндоскопов и инструментов к ним | Наличие |  |
|  | 8 | Действие на вирусы гепатита В и ВИЧ (с условием воздействия на микобактерии туберкулеза, грибы) | Наличие |  |
|  | 9 | Класс опасности: |  |  |
|  | 9.1 | - при введении в желудок | не менее 3 |  |
|  | 9.2 | - при ингаляционном воздействии | не менее 4 |  |
|  | 9.3 | - при парентеральном введении | не менее 4 |  |
|  | 10 | Состав - многокомпонентный комплекс действующих веществ: | Наличие |  |
|  | 10.1 | - алкилдиметилбензиламмоний хлорид, % | не более 28,0 |  |
|  | 10.2 | - дидецилдиметиламмоний хлорид, % | не менее 2,0 |  |
|  | 10.3 | - глутаровый альдегид,% | не менее 0,75 |  |
|  | 10.4 | - глиоксаль, % | не менее 5,0 |  |
|  | 11 | Показатель активности водородных ионов (рН) средства | не менее 3,7 и не более 6,7 |  |
|  | 12 | Расход препарата на приготовление 1 литра рабочего раствора для дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой гибких и жестких эндоскопов, инструментов к эндоскопам, мл | не более 10,0 |  |
|  | 13 | Срок годности рабочего раствора, суток | не менее 18 |  |
|  | 14 | Канистра объемом 5 литров | Наличие |  |
|  | 15 | Количество канистр, шт. | 560 |  |
| 4 | 1 | Наименование, марка | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Свидетельство о регистрации | Наличие |  |
|  | 4 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 5 | Дезинфицирующее средство | Наличие |  |
|  | 6 | Жидкий концентрат | Наличие |  |
|  | 7 | Средство предназначено: |  |  |
|  | 7.1 | - для дезинфекции высокого уровня эндоскопов | Наличие |  |
|  | 7.2 | - стерилизации изделий медицинского назначения (включая хирургические, стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним) | Наличие |  |
|  | 8 | Антимикробная активность: |  |  |
|  | 8.1 | - действие на вирусы гепатита В и ВИЧ (с условием воздействия на микобактерии туберкулеза, грибы) | Наличие |  |
|  | 8.2 | - спороцидное действие | Наличие |  |
|  | 9 | Состав - многокомпонентный комплекс действующих веществ: | Наличие |  |
|  | 9.1 | - пероксид водорода, % | не менее 11,0 и не более 13,0 |  |
|  | 9.2 | - алкилдиметилбензиламмоний хлорид, % | не менее 1,5 и не более 2,5 |  |
|  | 9.3 | - полигексаметиленгуанидин гидрохлорид, % | не менее 1,5 и не более 2,5 |  |
|  | 10 | Минимальное время выдержки при дезинфекции высокого уровня эндоскопов, мин. | не более 5 |  |
|  | 11 | Минимальное время выдержки при стерилизации изделий медицинского назначения, мин | не более 5 |  |
|  | 12 | Класс опасности: |  |  |
|  | 12.1 | - при введении в желудок | не менее 3 |  |
|  | 12.2 | - при ингаляционном воздействии | не менее 4 |  |
|  | 12.3 | - при нанесении на кожу | не менее 4 |  |
|  | 13 | Показатель активности водородных ионов (рН) 1% раствора средства в диапазоне | от 4,0 до 7,0 |  |
|  | 14 | Расход препарата на приготовление 1 литра рабочего раствора минимальной концентрации для стерилизации изделий медицинского назначения, мл | не более 60,0 |  |
|  | 15 | Срок годности рабочего раствора, суток | не менее 14 |  |
|  | 16 | Флакон объемом 1 литр | Наличие |  |
|  | 17 | Количество флаконов, шт. | 460 |  |
| 5 | 1 | Наименование, марка | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Свидетельство о регистрации | Наличие |  |
|  | 4 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 5 | Дезинфицирующее средство | Наличие |  |
|  | 6 | Готовая к применению жидкость | Наличие |  |
|  | 7 | Средство предназначено: |  |  |
|  |  | - для дезинфекции высокого уровня эндоскопов | Наличие |  |
|  |  | - для стерилизации изделий медицинского назначения (включая хирургические, стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним) | Наличие |  |
|  | 8 | Антимикробная активность: |  |  |
|  | 8.1 | - действие на вирусы гепатита В и ВИЧ (с условием воздействия на микобактерии туберкулеза, грибы) | Наличие |  |
|  | 8.2 | - спороцидное действие | Наличие |  |
|  | 9 | Действующее вещество (ДВ): глутаровый альдегид - в диапазоне,% | от 2,4 до 3,0 |  |
|  | 10 | Время выдержки при дезинфекции высокого уровня эндоскопов, мин. | не более 20 |  |
|  | 11 | Время выдержки при стерилизации изделий медицинского назначения, включая жесткие, гибкие эндоскопы и инструменты к ним, мин. | не более 480 |  |
|  | 12 | Класс опасности: |  |  |
|  | 12.1 | - при введении в желудок | не менее 3 |  |
|  | 12.2 | - при нанесении на кожу | не менее 4 |  |
|  | 12.3 | - при ингаляционном воздействии | не менее 4 |  |
|  | 13 | Срок годности рабочего раствора, суток | не менее 30 |  |
|  | 14 | Канистра объемом 5 литров | Наличие |  |
|  | 15 | Количество канистр, шт. | 427 |  |

Лот № 2 Дезинфицирующие средства для всех видов поверхностей больничной среды

| № поз. | № п/п. | Описание требований (технические характеристики) | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1 | Наименование, марка | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Свидетельство о регистрации | Наличие |  |
|  | 4 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 5 | Дезинфицирующее средство | Наличие |  |
|  | 6 | Жидкий концентрат | Наличие |  |
|  | 7 | Предназначено для дезинфекции поверхностей в палатных отделениях, врачебных кабинетах, отделениях и кабинетах физиотерапии и функциональной диагностики и др. основных помещений | Наличие |  |
|  | 8 | Разрешено к применению в присутствии пациентов | Наличие |  |
|  | 9 | Действие на бактерии (с условием воздействия на микобактерии туберкулеза) | Наличие |  |
|  | 10 | Класс опасности: |  |  |
|  | 10.1 | - при введении в желудок | не менее 3 |  |
|  | 10.2 | - при нанесении на кожу | не менее 4 |  |
|  | 10.3 | - при ингаляционном воздействии | не менее 4 |  |
|  | 10.4 | - при введении в брюшную полость | не менее 4 |  |
|  | 11 | Состав: |  |  |
|  | 11.1 | - алкилдиметилбензиламмония хлорид, % | не менее 8,5 |  |
|  | 11.2 | - дидецилдиметиламмония хлорид , % | не менее 4,0 |  |
|  | 11.3 | - неионогенные поверхностно-активные вещества и натуральные терпеновые масла цитрусовых растений | Наличие |  |
|  | 12 | Показатель активности водородных ионов (рН ) 1% водного раствора средства | не менее 5,5 и не более 8,5 |  |
|  | 13 | Тройное синергетическое действие: дезинфицирующее, моющее, дезодорирующее | Наличие |  |
|  | 14 | Расход препарата на приготовление 1 литра рабочего раствора в минимальной концентрации для дезинфекции поверхностей при бактериальных инфекциях (кроме туберкулёза), мл | не более 0,5 |  |
|  | 15 | Срок годности рабочего раствора, суток | не менее 21 |  |
|  | 16 | Флакон объемом 1 литр | Наличие |  |
|  | 17 | Количество флаконов, шт. | 4205 |  |
| 2 | 1 | Наименование, марка | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Свидетельство о регистрации | Наличие |  |
|  | 4 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 5 | Дезинфицирующее средство | Наличие |  |
|  | 6 | Жидкий концентрат | Наличие |  |
|  | 7 | Предназначено для дезинфекции поверхностей в манипуляционных и процедурных кабинетах, операционных, перевязочных | Наличие |  |
|  | 8 | Разрешено к применению в присутствии пациентов | Наличие |  |
|  | 9 | Обладает моющими и дезодорирующими свойствами | Наличие |  |
|  | 10 | Действие на вирусы гепатита В и ВИЧ (с условием воздействия на микобактерии туберкулеза, грибы) | Наличие |  |
|  | 11 | Класс опасности: |  |  |
|  | 11.1 | - при введении в желудок | не менее 4 |  |
|  | 11.2 | - при нанесении на кожу | не менее 4 |  |
|  | 11.3 | - при ингаляционном воздействии | не менее 4 |  |
|  | 11.4 | - при введении в брюшную полость | не менее 4 |  |
|  | 12 | Состав - многокомпонентный комплекс действующих веществ: | Наличие |  |
|  | 12.1 | - полимер N, N-1,6-гександиилбис(N-циангуанидина) с 1,6-гексадиамином гидрохлоридом, % | не менее 1,9 и не более 2,1 |  |
|  | 12.2 | - смесь четвертично-аммониевые соединения: дидецилдиметиламмоний хлорид и алкилдиметилбензиламмоний хлорид суммарно, % | не менее 1,3 и не более 1,7 |  |
|  | 12.3 | - молочная кислота, % | не менее 0,5 |  |
|  | 13 | Показатель активности водородных ионов (рН ) средства - в диапазоне | от 3,0 до 5,0 |  |
|  | 14 | Расход препарата на приготовление 1 литра рабочего раствора в минимальной концентрации для дезинфекции поверхностей при вирусных инфекциях, мл | не более 1,5 |  |
|  | 15 | Срок годности рабочего раствора, суток | не менее 28 |  |
|  | 16 | Флакон объемом 1 литр | Наличие |  |
|  | 17 | Количество флаконов, шт. | 868 |  |
| 3 | 1 | Наименование, марка | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Свидетельство о регистрации | Наличие |  |
|  | 4 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 5 | Дезинфицирующее средство | Наличие |  |
|  | 6 | Жидкий концентрат | Наличие |  |
|  | 7 | Предназначено для проведения генеральных уборок в помещениях, включая манипуляционные и процедурные кабинеты, операционные, перевязочные и другие основные помещения | Наличие |  |
|  | 8 | Действие на вирусы гепатита В и ВИЧ (с условием воздействия на микобактерии туберкулеза, грибы) | Наличие |  |
|  | 9 | Обладает моющими и дезодорирующими свойствами | Наличие |  |
|  | 10 | Класс опасности: |  |  |
|  | 10.1 | - при введении в желудок | не менее 3 |  |
|  | 10.2 | - при нанесении на кожу | не менее 4 |  |
|  | 10.3 | - при ингаляционном воздействии | не менее 4 |  |
|  | 10.4 | - при введении в брюшную полость | не менее 4 |  |
|  | 11 | Состав: |  |  |
|  | 11.1 | - N, N-бис (3- аминопропил) додециламин, % | не менее 7,0 и не более 9,0 |  |
|  | 11.2 | - дидецилдиметиламмоний хлорид, % | не менее 4,5 и не более 5,5 |  |
|  | 11.3 | - смесь алкилдиметилбензиламмоний хлорида и алкилдиметилэтилбензиламмоний хлорида суммарно, % | не менее 2,5 и не более 3,5 |  |
|  | 11.4 | - полимер N, N-1,6-гександиилбис (N-циангуанидина) с 1,6-гексадиамином гидрохлоридом, % | не менее 1,5 и не более 2,5 |  |
|  | 11.5 | - 2-пропанол, % | не менее 1,0 и не более 2,0 |  |
|  | 11.6 | - ферменты (липаза, протеаза) | Наличие |  |
|  | 11.7 | - другие функциональные компоненты, ингибиторы коррозии | Наличие |  |
|  | 12 | Показатель активности водородных ионов (рН) 1% водного раствора средства в диапазоне | от 7,0 до 11,0 |  |
|  | 13 | Расход препарата на приготовление 1 литра рабочего раствора для генеральных уборок помещений, включая манипуляционные, процедурные и др. при времени обеззараживания 60 мин., мл | не более 0,8 |  |
|  | 14 | Срок годности рабочего раствора, суток | не менее 28 |  |
|  | 15 | Флакон объемом 1 литр | Наличие |  |
|  | 16 | Количество флаконов, шт. | 2715 |  |
| 4 | 1 | Наименование, марка | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Свидетельство о регистрации | Наличие |  |
|  | 4 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 5 | Дезинфицирующее средство | Наличие |  |
|  | 6 | Жидкий концентрат | Наличие |  |
|  | 7 | Предназначено для проведения генеральных уборок в помещениях, включая манипуляционные и процедурные кабинеты, операционные, перевязочные и другие основные помещения | Наличие |  |
|  | 8 | Действие на вирусы гепатита В и ВИЧ (с условием воздействия на микобактерии туберкулеза, грибы) | Наличие |  |
|  | 9 | Обладает моющими и дезодорирующими свойствами | Наличие |  |
|  | 10 | Класс опасности: |  |  |
|  | 10.1 | - при введении в желудок | не менее 3 |  |
|  | 10.2 | - при нанесении на кожу | не менее 4 |  |
|  | 10.3 | - при ингаляционном воздействии | не менее 4 |  |
|  | 10.4 | - при введении в брюшину | не менее 5 |  |
|  | 11 | Состав: |  |  |
|  | 11.1 | - комплекс четвертичных аммониевых соединений суммарно, % | не менее 4,5 и не более 5,5 |  |
|  | 11.2 | - комплекс органических кислот | Наличие |  |
|  | 11.3 | - катионные, неионогенные ПАВ, функциональные добавки | Наличие |  |
|  | 12 | Показатель активности водородных ионов (рН) 1% водного раствора средства в диапазоне | от 3,1 до 4,1 |  |
|  | 13 | Расход препарата на приготовление 1 литра рабочего раствора в минимальной концентрации для генеральных уборок помещений, включая манипуляционные, процедурные и др., мл | не более 5,0 |  |
|  | 14 | Срок годности рабочего раствора, суток | не менее 30 |  |
|  | 15 | Флакон объемом 1 литр | Наличие |  |
|  | 16 | Количество флаконов, шт. | 551 |  |
| 5 | 1 | Наименование, марка | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Свидетельство о регистрации | Наличие |  |
|  | 4 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 5 | Дезинфицирующее средство | Наличие |  |
|  | 6 | Порошок белого цвета с умеренным запахом хлора | Наличие |  |
|  | 7 | Предназначено: |  |  |
|  | 7.1 | - для дезинфекции белья, в том числе загрязненного кровью | Наличие |  |
|  | 7.2 | - для дезинфекции посуды | Наличие |  |
|  | 8 | Действие на вирусы гепатита В и ВИЧ | Наличие |  |
|  | 9 | Класс опасности: |  |  |
|  | 9.1 | - при введении в желудок | не менее 3 |  |
|  | 9.2 | - при нанесении на кожу | не менее 4 |  |
|  | 9.3 | - при введении в брюшную полость | не менее 4 |  |
|  | 10 | Состав: |  |  |
|  | 10.1 | - дихлорантин в диапазоне, % | от 21,5 до 23,5 |  |
|  | 10.2 | - моющие и другие функциональные добавки | Наличие |  |
|  | 11 | Расход препарата на приготовление 1 литра рабочего раствора для дезинфекции белья, загрязненного кровью, г. | не более 2 |  |
|  | 12 | Мешок по 10,2 кг, расфасованный в пакеты по 300 грамм | Наличие |  |
|  | 13 | Количество мешков, шт. | 237 |  |

Лот № 3 Антисептические средства для обработки рук и кожных покровов

| № поз. | № п/п. | Описание требований (технические характеристики) | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1 | Наименование, марка | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Свидетельство о регистрации | Наличие |  |
|  | 4 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 5 | Дезинфицирующее средство | Наличие |  |
|  | 6 | Готовое к применению средство | Наличие |  |
|  | 7 | Средство предназначено: |  |  |
|  | 7.1 | - для гигиенической обработки рук медицинского персонала | Наличие |  |
|  | 7.2 | - для обработки рук хирургов | Наличие |  |
|  | 7.3 | - для обеззараживания и обезжиривания кожи операционного и инъекционного полей | Наличие |  |
|  | 7.4 | - для обработки локтевых сгибов доноров | Наличие |  |
|  | 7.5 | - для обработки кожи перед введением катетеров и пункцией суставов | Наличие |  |
|  | 7.6 | - для обеззараживания резиновых перчаток, надетых на руки персонала | Наличие |  |
|  | 7.7 | - для очистки и дезинфекции различных, в т.ч. труднодоступных, твердых непористых поверхностей или предметов, в т.ч. загрязненных кровью | Наличие |  |
|  | 8 | Действие на вирусы гепатита В и ВИЧ (с условием воздействия на возбудителей внутрибольничных инфекций, микобактерии туберкулеза, грибы) | Наличие |  |
|  | 9 | Класс опасности: |  |  |
|  | 9.1 | - при введении в желудок | не менее 4 |  |
|  | 9.2 | - при нанесении на кожу | не менее 4 |  |
|  | 9.3 | - при ингаляционном воздействии | не менее 4 |  |
|  | 9.4 | - при парентеральном введении | не менее 5 |  |
|  | 10 | Состав - многокомпонентный комплекс действующих веществ: | Наличие |  |
|  | 10.1 | - пропанол -2 (изопропанол), % | не менее 27,0 и не более 33,0 |  |
|  | 10.2 | - алкилдиметилбензиламмоний хлорид, % | не менее 0,17 и не более 0,23 |  |
|  | 10.3 | - полигексаметиленгуанидин гидрохлорид, % | не менее 0,07 и не более 0,13 |  |
|  | 10.4 | - смягчающие и функциональные добавки для ухода за кожей рук | Наличие |  |
|  | 11 | Расход препарата на 1 обработку рук хирургов, мл | не более 5 |  |
|  | 12 | Время обработки рук хирургов не более, мин. | не более 5 |  |
|  | 13 | Флакон объемом 1 литр | Наличие |  |
|  | 14 | Количество флаконов, шт. | 3198 |  |
| 2 | 1 | Наименование, марка | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Свидетельство о регистрации | Наличие |  |
|  | 4 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 5 | Дезинфицирующее средство | Наличие |  |
|  | 6 | Готовый к применению кожный антисептик | Наличие |  |
|  | 7 | Средство предназначено: |  |  |
|  | 7.1 | - для гигиенической обработки рук медицинского персонала | Наличие |  |
|  | 7.2 | - для обработки рук хирургов | Наличие |  |
|  | 7.3 | - для обработки кожи операционного и инъекционного полей | Наличие |  |
|  | 7.4 | - для обработки локтевых сгибов доноров | Наличие |  |
|  | 7.5 | - для обеззараживания резиновых перчаток, надетых на руки персонала | Наличие |  |
|  | 8 | Действие на вирусы гепатита В и ВИЧ (с условием воздействия на возбудителей внутрибольничных инфекций, микобактерии туберкулеза, грибы) | Наличие |  |
|  | 9 | Класс опасности: |  |  |
|  | 9.1. | - при введении в желудок | не менее 4 |  |
|  | 9.2 | - при нанесении на кожу | не менее 4 |  |
|  | 10 | Состав - многокомпонентный комплекс действующих веществ: | Наличие |  |
|  | 10.1 | - полигексаметиленгуанидин фосфат, % | не менее 0,6 и не более 1,0 |  |
|  | 10.2 | - алкилдиметилбензиламмоний хлорид, % | не менее 0,37 |  |
|  | 10.3 | - дидецилдиметилбензиламмоний хлорид , % | не менее 0,03 |  |
|  | 11 | Обладает пролонгированным антимикробным действием, час. | не менее 3 |  |
|  | 12 | Расход препарата на 1 обработку рук хирургов, мл | не более 10,0 |  |
|  | 13 | Время обработки рук хирургов, мин. | не более 5 |  |
|  | 14 | Флакон объемом 1 литр | Наличие |  |
|  | 15 | Количество флаконов, шт. | 1221 |  |
| 3 | 1 | Наименование, марка | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Свидетельство о регистрации | Наличие |  |
|  | 4 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 5 | Дезинфицирующее средство | Наличие |  |
|  | 6 | Готовая к применению салфетка однократного применения | Наличие |  |
|  | 7 | Средство предназначено: |  |  |
|  | 7.1 | - для обработки кожи инъекционного поля пациентов | Наличие |  |
|  | 7.2 | - локтевых сгибов доноров | Наличие |  |
|  | 8 | Основа - нетканый материал белого цвета | Наличие |  |
|  | 9 | Пропиточный состав салфетки содержит: |  |  |
|  | 9.1 | - изопропиловый спирт в диапазоне, % | от 61,0 до 69,0 |  |
|  | 9.2 | - 2-феноксиэтанол в диапазоне, % | от 0,75 до 0,95 |  |
|  | 9.3 | - алкилдиметилбензиламмоний хлорид и алкилдиметил(этилбензил)аммоний хлорид суммарно в диапазоне, % | от 0,08 до 0,12 |  |
|  | 10 | Размер салфетки: |  |  |
|  | 10.1 | - длина в диапазоне, мм | от 71 до 81 |  |
|  | 10.2 | - ширина в диапазоне, мм | от 55 до 65 |  |
|  | 11 | Масса пропиточного состава на одну салфетку в диапазоне, г. | от 1,1 до 1,5 |  |
|  | 12 | Упаковка 100 салфеток | Наличие |  |
|  | 13 | Количество упаковок, шт. | 7201 |  |

Лот № 4. Антисептическое средство для обработки кожных покровов.

| № поз. | № п/п. | Описание требований (технические характеристики) | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1 | Наименование, марка | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Свидетельство о регистрации | Наличие |  |
|  | 4 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 5 | Дезинфицирующее средство | Наличие |  |
|  | 6 | Готовая к применению салфетка однократного применения | Наличие |  |
|  | 7 | Средство предназначено: |  |  |
|  | 7.1 | - для обработки кожи до и после постановки инъекций | Наличие |  |
|  | 7.2 | - для обработки кожи до и после забора крови | Наличие |  |
|  | 8 | Основа – бумажный текстилеподобный материал | Наличие |  |
|  | 9 | Пропиточный состав салфетки содержит: |  |  |
|  | 9.1 | - этиловый спирт, % | не менее 70 |  |
|  | 10 | Размер салфетки: |  |  |
|  | 10.1 | - длина, мм | не менее 100 |  |
|  | 10.2 | - ширина, мм | не менее 60 |  |
|  | 11 | Масса пропиточного состава на одну салфетку, г. | не менее 1 |  |
|  | 12 | Упаковка 100 салфеток | Наличие |  |
|  | 13 | Количество упаковок, шт. | 15212 |  |

Лот № 5. Дезинфицирующее средство для проведения дезинфекции медицинских отходов класса Б, остатков пищи и биологического материала.

| № поз. | № п/п. | Описание требований (технические характеристики) | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1 | Наименование, марка | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Свидетельство о регистрации | Наличие |  |
|  | 4 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 5 | Дезинфицирующее средство | Наличие |  |
|  | 6 | Жидкий концентрат | Наличие |  |
|  | 7 | Предназначено для дезинфекции медицинских отходов класса Б, остатков пищи и биологического материала | Наличие |  |
|  | 8 | Действие на вирусы гепатита В и ВИЧ (с условием воздействия на микобактерии туберкулеза, возбудителей внутрибольничных инфекций, грибы) | Наличие |  |
|  | 9 | Класс опасности: |  |  |
|  | 9.1 | - при введении в желудок | не менее 3 |  |
|  | 9.2 | - при нанесении на кожу | не менее 4 |  |
|  | 9.3 | - при ингаляционном воздействии | не менее 4 |  |
|  | 9.4 | - при парентеральном введении | не менее 4 |  |
|  | 10 | Состав: |  |  |
|  | 10.1 | - дидецилдиметиламмоний хлорид, % | не менее 2,5 |  |
|  | 10.2 | - функциональные и моющие компоненты (ортофосфорная кислота, синтанол и вода) | Наличие |  |
|  | 11 | Показатель активности водородных ионов (рН ) 1% раствора средства - в диапазоне | от 1,5 до 2,5 |  |
|  | 12 | Расход препарата на приготовление 1 литра рабочего раствора для дезинфекции биологического материала (включая кровь, мочу, фекалии, мокроту), мл | не более 15,0 |  |
|  | 13 | Срок годности рабочих растворов, суток | не менее 14 |  |
|  | 14 | Флакон объемом 1 литр | Наличие |  |
|  | 15 | Количество флаконов, шт. | 5007 |  |

(должность) 	  (подпись, печать)	  (Ф.И.О.)

Приложение № 6

к документации об аукционе

- МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на поставку в 2011 году дезинфицирующих средств для муниципальных учреждений здравоохранения города Перми

(идентичен для всех лотов)

г. Пермь                 					                          	         «___»_______ 2010г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «____________________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача _____________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и__________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, именуемые также «Стороны», на основании решения аукционной комиссии от «____»____________ 200__г. (протокол № ___) заключили  настоящий  муниципальный контракт (далее – Договор) о нижеследующем:

### ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.   Поставщик  принимает  на  себя обязанности по поставке рентгеновской и флюорографической пленки (далее – товар), а Заказчик – принять его и оплатить.

1.2. Наименование товара; Характеристики, потребительские свойства товара; Форма выпуска; Фасовка; Ед. изм.; Кол-во; Цена 1 ед.товара предусматриваются в спецификации (Приложение), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

### СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

2.1. Договор действует с момента подписания обеими сторонами до полного исполнения сторонами всех обязательств.

### ЦЕНА ДОГОВОРА

3.1. Цена Договора составляет ____________

(__________________________________________________________________) рублей.

3.2. Цена Договора включает в себя все расходы, связанные с выполнением поставок, транспортные расходы, расходы страхования, расходы, связанные с доставкой и разгрузкой товаров в их конечном пункте назначения, выплаченные или подлежащие выплате налоговые, таможенные и прочие платежи.

3.3. Цена Договора определяется в твердых ценах, неизменных на весь период выполнения контракта.

3.4. Заказчик по согласованию с Поставщиком при исполнении Договора вправе изменить годовое количество товара, предусмотренное Договором, не более чем на десять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных  поставках, не предусмотренных Договором, но связанных с поставками товара, предусмотренными Договором, или при прекращении потребности в предусмотренной Договором части товара. При этом, по согласованию с Поставщиком Заказчик вправе изменить цену Договора пропорционально объему указанных дополнительных поставок, но не более чем на десять процентов такой цены, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением потребности выполнения таких поставок Заказчик обязан изменить цену Договора указанным образом.

3.5. Оплата поставленных товаров, не предусмотренных Договором, не производится.

### СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

  - Товар поставляется Заказчику партиями. Поставка первой партии не позднее 10 дней с момента заключения Договора, поставка следующих партий осуществляется в течение года в первую декаду каждого месяца равными долями.

Дата и время поставки каждой партии (кроме первой) согласуются непосредственно с Заказчиком.

4.1.1. Поставка первой партии – «___»____________г.

    - Окончание поставок – до 10.12.2011г.

    - Объем поставки указан в приложении к настоящему Договору.

    - Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик.

    - Поставщик с каждой партией товара передает Заказчику акт сверки задолженности, который Заказчику подписывает в трехдневный срок.

    - Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик.

### 5. ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА К ПОСТАВЛЯЕМЫМ ТОВАРАМ

5.1. Поставляемый товар по качеству должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам, требованиям, указанным в Договоре. Поставляемый товар на момент поставки должен иметь остаточный срок годности не менее 80 % от срока реализации товара.

5.2. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям, установленным в спецификации и сопровождаться:

-  свидетельство о государственной регистрации;

- сертификат соответствия;

- методические указания МЗ РФ по использованию данного дезинфицирующего средства.

5.3. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам. Упаковка должна быть прочной и без нарушения целостности.

5.4. Товар, не соответствующий требованиям не принимается и считается  непоставленным.

5.5. Поставщик гарантирует соблюдение надлежащих условий хранения товара до его передачи Заказчику.

### 6. ПОРЯДОК ПРИЁМКИ ТОВАРА

6.1. Поставщик обязан при поставке каждой партии одновременно с передачей товара передать Заказчику следующие документы: государственное регистрационное удостоверение, сертификат соответствия.

6.2. При осуществлении приемки товара Заказчик обязан осмотреть товар, проверить его количество, качество, наличие сопроводительных документов и совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товара согласно ст. 513 ГК РФ.

6.3. Проверка качества товара  на соответствие требованиям, установленным в Договоре (соответствие форматов, упаковки, четкое и правильное оформление документов, удостоверяющих качество и т.п.) осуществляется материально-ответственным лицом Заказчика.

6.4. Товар ненадлежащего качества (несоответствующий требованиям, установленным в Договоре) не принимается и считается не поставленным.

6.5. После приемки товара материально ответственным лицом Заказчика в акте приема-передачи оформляется запись о том, что поставленные товары соответствуют (не соответствуют) условиям, предусмотренным в Договоре и замечаний со стороны Заказчика к Поставщику нет (с указанием замечаний, если они есть).

6.6. Датой поставки товара считается дата акта-приема передачи товара.

6.7. При обнаружении в ходе поставки недостач, Поставщик в течение 3 (трех) дней обязуется произвести поставку недопоставленного товара без дополнительных расходов со стороны Заказчика.

### 7. Условия оплаты

7.1. Заказчик оплачивает поставленную партию товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня предоставления Поставщиком:

- копии товарно-транспортной накладной

- счёта-фактуры на поставленную партию товара;

- акта приема-передачи товара,  с обязательным указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика о получении товара и соответствии его условиям муниципального контракта.

### Ответственность сторон

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору.

8.2. Поставщик несет ответственность в виде уплаты неустойки за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по муниципальному контракту в части:

- за нарушение сроков поставок первой и последующих партий товара - уплачивает неустойку в размере 0,1% стоимости партии товара, за каждый день просрочки поставки;

- за невыполнение поставки (отказ от поставки) товара (партии товара) уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости муниципального контракта;

- за недопоставку в каждой партии, поставку товара ненадлежащего качества и невыполнение полного объема поставок предусмотренных контрактом - уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости недопоставленного товара.

Заказчик вправе удержать неустойку с Поставщика из любой суммы, подлежащей уплате последнему.

8.3.Уплата санкций не освобождает Поставщика от выполнения принятых обязательств по поставкам.

8.4. В случае нарушения Поставщиком условий Договора (сроки поставки товара, за невыполнение поставки, поставку товаров в неполном  объеме, несоответствие качества поставляемых товаров),  он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения муниципального контракта.

8.5. В случае нарушения сроков оплаты выполненных по настоящему Договору поставок, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств. Размер неустойки устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) ставки рефинансирования ЦБ РФ действующей на день уплаты пеней. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине третей стороны. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

### Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. В случае наступления обстоятельств, не позволяющих полностью или частично осуществить любой из Сторон свои обязательства по настоящему Договору, а именно: военных действий, стихийных бедствий, изменения законодательства, если эти обстоятельства прямо влияют на выполнение данного Договора, срок выполнения Стороной своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать вышеуказанные обстоятельства.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна немедленно информировать другую Сторону о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, приложив к извещению справку соответствующего государственного органа, копию нормативного правого акта, повлиявшего на исполнение обязательств.

### Особые условия

10.1.  Риск случайной невозможности исполнения Договора несет Поставщик.

10.2. Поставщик не вправе без согласия Заказчика уступить третьим лицам вытекающее из настоящего Договора право (требование).

### Рассмотрение споров

11.1. Разногласия и споры между Сторонами, вытекающие из условий настоящего Договора, либо иные, не урегулированные настоящим Договором отношения, разрешаются в установленном порядке путем переговоров между Сторонами в течение 20 дней.

11.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения или недействительности и неурегулированные путем переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края в соответствии с действующим законодательством.

### Условия расторжения ДОГОВОРА

12.1 Расторжение Договора допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

### Заключительные положения

13.1. Настоящий  Договор составлен в трех экземплярах,  имеющих равную юридическую силу.

13.2. Настоящий Договор вступает в действие с момента подписания и действует до полного исполнение принятых обязательств.

13.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны сторонами.

13.4. Для  решения текущих вопросов по Договору от Поставщика назначается ответственное лицо: ________________________________________________________________

контактный тел.:____________________________________.

13.5. К настоящему Договору прилагается:

- спецификация.

### АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: МУЗ «________» | ПОСТАВЩИК: ____________ «__________» |
| --- | --- |
| Адрес: тел. | Адрес: тел. |
| Банковские реквизиты: ИНН КПП р/счет БИК | Банковские реквизиты: ИНН КПП р/счет к/счет БИК |
| Главный врач _________________ | __________________ (Ф.И.О.) |
| МП «____» _____________ 2010 г. | МП «____» _____________ 2010 г. |

- Приложение к муниципальному контракту

от «___» _______2010 г. № ___

- СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку в 2011 году дезинфицирующих средств для муниципальных учреждений здравоохранения города Перми

| № п/п | Наименование, марка товара | Характеристики, потребительские свойства товара | Форма выпуска | Фасовка | Ед. изм. | Кол-во | Цена 1 ед.товара (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |

| ЗАКАЗЧИК Главный врач МУЗ «_______» ___________________/______________ | ПОСТАВЩИК ______________ «_______» ___________________/______________ |
| --- | --- |

Приложение № 7

к документации об аукционе

Договор залога

г. Пермь                                                                                                             «___» _________ 2010 г.

Муниципальное учреждение здравоохранения _________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача ___________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________, именуемый в дальнейшем Участник размещения заказа, в лице ______________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании Протокола №_____ от «____»__________2010 года заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

- Статья 1. Предмет контракта.

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства поставить товары по __________________________________________________________________________________					(предмет муниципального контракта, № и дата извещения о проведении аукциона)

- Статья 2. Предмет договора.

2.1. Участник размещения заказа в безналичном порядке перечисляет Заказчику в качестве обеспечения исполнения обязательств Участника размещения заказа по муниципальному контракту, указанному в статье 1 настоящего Договора (далее - муниципальный контракт), денежные средства в размере ________ (______) рублей (далее - обеспечение), а Заказчик принимает обеспечение на счет по следующим реквизитам:

________________________________________________ (указываются реквизиты Заказчика)

назначение платежа: «Денежные средства по договору залога № _____ от «____»___________ 2010 г.»

2.2. Стороны оценивают предмет залога в размере __________ (______) рублей.

2.3. Настоящий Договор служит обеспечением исполнения Участником размещения заказа обязательств по муниципальному контракту в течение всего срока его действия, в том числе и в случае продления действия указанного муниципального контракта, а также распространяется на гарантийные обязательства, предусмотренные муниципальным контрактом.

2.4. Участник размещения заказа отвечает перед Заказчиком закладываемым имуществом в полном объеме своих обязательств по муниципальному контракту, включая неустойку, возмещение убытков, а также возмещение необходимых расходов Заказчика, связанных с обращением взыскания на предмет залога.

2.5. Взыскание на заложенное имущество для удовлетворения требований Заказчика может быть обращено в случае полного или частичного неисполнения Участником размещения заказа своих обязательств перед Заказчиком в порядке, установленном законодательством и настоящим Договором.

- Статья 3. Передача денежных средств.

3.1. Сумма обеспечения, указанная в пункте 2.1 настоящего Договора, должна быть внесена Участником размещения заказа на счет Заказчика до истечения срока заключения муниципального контракта, указанного в конкурсной документации (документации об аукционе), и считается внесенной с момента ее поступления на счет Заказчика.

Документом, подтверждающим внесение обеспечения на счет Заказчика, является платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств.

В случае непоступления в указанный срок суммы обеспечения обязательства Участника размещения заказа по внесению в залог денежных средств считаются неисполненными. В указанном случае Участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

3.2. Участник размещения заказа не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Заказчика в качестве обеспечения.

На денежные средства, перечисленные Участниками размещения заказа в соответствии с настоящим Договором на счет Заказчика, проценты не начисляются.

- Статья 4. Возврат и удержание обеспечения.

4.1. Заказчик в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после полного исполнения обязательств по муниципальному контракту, в том числе в части возмещения убытков, выплаты неустойки в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением муниципального контракта и надлежащего документального подтверждения Участником размещения заказа исполнения обязательств по муниципальному контракту осуществляет возврат обеспечения по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, за исключением суммы удержания предусмотренных п. 4.2. настоящего договора.

4.2. Требования Заказчика удовлетворяются из заложенного имущества (денежных средств) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по муниципальному контракту во внесудебном порядке путем удержания денежных средств в размере, указанном в муниципальном контракте.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по муниципальному контракту денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения переходят в собственность Заказчика в размере, указанном в муниципальном контракте.

Статья 5. Заключительные положения.

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия муниципального контракта, включая гарантийные обязательства.

5.2. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Пермского края или суда общей юрисдикции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах (один - для Заказчика, один - для Участника размещения заказа).

5.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Адреса и реквизиты сторон.

| Заказчик | Участник размещения заказа |
| --- | --- |
| Реквизиты | Реквизиты |
| _________________/___________________/ М.П. | _________________/_________________/ М.П. |