Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

от «28» октября 2010 года  № 80

Техническое задание.

| Наименование | Единица измерения | Номер, размер | Количество (упаковок) |
| --- | --- | --- | --- |
| «Largo» (Densply Maillefer) – расширитель для коронковой трети канала 32 mm | упаковка 6 штук | №1 | 10 |
|  |  | №2 | 40 |
|  |  | №3 | 40 |
|  |  | №4 | 30 |
| «Gates» (Densply Maillefer) – расширитель для коронковой части 32 mm | упаковка 6 штук | №2 | 5 |
|  |  | №3 | 5 |
| «ProTaper» (Densply Maillefer) – каналорасширитель машинный 25 mm | упаковка 6 штук | S1 | 7 |
|  |  | S2 | 6 |
|  |  | F1 | 6 |
|  |  | F2 | 6 |
| «ProTaper» (Densply Maillefer) – каналорасширитель ручной 25 mm | упаковка 6 штук | S1 | 4 |
|  |  | S2 | 3 |
|  |  | F1 | 3 |
|  |  | F2 | 1 |

___________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                  (подпись)                                                               (ФИО)

МП