Приложение № 1

К извещению о проведении запроса котировок

№ 116 от 28.10.2010г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Характеристики товара |  | Требуемые параметры и условия к товару |  | Предлагаемые параметры и условия к товару (указать) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |
|  | Позиция № 1. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование |  | Тумбочка медицинская прикроватная |  |  |  |  |
| 2 | Модель |  | ТМП-01 «ЕЛАТ» или эквивалент |  |  |  |  |
| 3 | Производитель, страна происхождения |  | - |  |  |  |  |
| 4 | Сертификат соответствия |  | Наличие |  |  |  |  |
| 5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение |  | Наличие |  |  |  |  |
| 5.1 | Приложение к сертификату |  | Наличие |  |  |  |  |
| Технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Каркас алюминевый анадированный, травмобезопасный профиль. Цвет: матовое серебро |  | Наличие |  |  |  |  |
| 7 | Ящики на роликовых опорах, двери, фасад ящиков из полистирола УПМ 0508-55. Цвет: белый |  | Наличие |  |  |  |  |
| 8 | Задняя и боковые стенки из влагостойкой и химстойкой сэндвич-панели. Цвет: белый |  | Наличие |  |  |  |  |
| 9 | Столешница из влагостойкого ЛДСтП-16 мм, кромка обработана утолщенной ПВХ белого цвета -3мм |  | Наличие |  |  |  |  |
| 10 | Колеса поворотные, регулируемые по высоте, с 2 тормозами |  | d-40мм |  |  |  |  |
| 11 | Фурнитура: |  | Ручки направляющие I=450 мм, петля 2-х шарнирная для дверей, полкодержатель. Цвет: белый, матовое серебро |  |  |  |  |
| 12 | Требование к качеству |  | Гост Р 50444-92 |  |  |  |  |
| 13 | Номинальная нагрузка на столешницу, кг |  | не менее 25 |  |  |  |  |
| 14 | Размеры, мм |  | 400*500*840 |  |  |  |  |
| 15 | Масса, кг |  | не более 16 |  |  |  |  |
| 16 | Доставка, сборка силами поставщика |  | Наличие |  |  |  |  |
| 17 | Количество, шт |  | 20 |  |  |  |  |
| 18 | Срок поставки товара |  | 30 рабочих дней |  |  |  |  |
| 19 | Гарантийный срок, мес. |  | 24 |  |  |  |  |
|  | Позиция № 2. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование |  |  | Модуль медицинский для белья |  |  |  |
| 2 | Модель |  |  | ММБ-01 «ЕЛАТ» или эквивалент |  |  |  |
| 3 | Производитель, страна происхождения |  |  | - |  |  |  |
| 4 | Сертификат соответствия |  |  | Наличие |  |  |  |
| 5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение |  |  | Наличие |  |  |  |
| 6 | Приложение к сертификату |  |  | Наличие |  |  |  |
| Технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Каркас алюминевый, травмобезопасный анадированный профиль. Цвет: серый |  | Наличие |  |  |  |  |
| 8 | Полки из полимерного материала |  | Наличие |  |  |  |  |
| 9 | Ручки литые, с 2-х сторон |  | Наличие |  |  |  |  |
| 10 | Колеса поворотные из серой резины, оснащенные тормозами, D наружный 70 мм |  | Наличие |  |  |  |  |
| 11 | Фурнитура: |  | Ручки направляющие I=450 мм, петля 2-х шарнирная для дверей, полкодержатель |  |  |  |  |
| 12 | Требование к качеству |  | Гост Р 50444-92 |  |  |  |  |
| 13 | Номинальная нагрузка на столешницу, кг |  | не менее 25 |  |  |  |  |
| 14 | Нагрузка на полку, кг |  | не менее 10 |  |  |  |  |
| 15 | Грузоподъемность, кг |  | не менее 60 |  |  |  |  |
| 16 | Размеры ВхШхГ, мм |  | 1008*450*850 |  |  |  |  |
| 15 | Масса, кг |  | не более 21 |  |  |  |  |
| 16 | Доставка, сборка силами поставщика |  | Наличие |  |  |  |  |
| 17 | Количество, шт |  | 3 |  |  |  |  |
| 18 | Срок поставки товара |  | 30 рабочих дней |  |  |  |  |
| 19 | Гарантийный срок, мес. |  | 24 |  |  |  |  |
|  | Позиция № 3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование |  |  | Столик тележка медицинский, полимерный, тумбовый |  |  |  |
| 2 | Модель |  |  | СТМП-02 «ЕЛАТ» или «эквивалент» |  |  |  |
| 3 | Производитель, страна происхождения |  |  | - |  |  |  |
| 4 | Сертификат соответствия |  |  | Наличие |  |  |  |
| 5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение |  |  | Наличие |  |  |  |
| 6 | Приложение к сертификату |  |  | Наличие |  |  |  |
| Технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Каркас алюминевый, травмобезопасный анадированный профиль |  |  | Наличие |  |  |  |
| 8 | Полки из полимерного материала – полистирол УПМ 0508-55. ГОСТ 28250-89 |  |  | Наличие |  |  |  |
| 9 | Боковые и задние стенки |  |  | Сендвич - панель, цвет - белый с двух сторон, глянцевый |  |  |  |
| 10 | Ручки литые, с 2-х сторон |  |  | Наличие |  |  |  |
| 11 | Конструктивные особенности: |  |  | 1 пластиковый ящик,1 отсек с пластиковой дверью, ЛДСП полка, пластиковая столешница, отсек для крупногабаритного инвентаря (ведро) |  |  |  |
| 12 | Колеса поворотные, с серой резиной, оснащенные тормозами, D наружный 70 мм |  |  | Наличие |  |  |  |
| 13 | Фурнитура: |  |  | Ручки, направляющие I=450 мм, петля 2-х шарнирная для дверей, полкодержатель |  |  |  |
| 14 | Требование к качеству |  |  | Гост Р 50444-92 |  |  |  |
| 15 | Номинальная нагрузка на столешницу, кг |  |  | не менее 25 |  |  |  |
| 16 | Нагрузка на полку, кг |  |  | не менее 10 |  |  |  |
| 15 | Грузоподъемность, кг |  |  | не менее 60 |  |  |  |
| 16 | Размеры ВхШхГ, мм |  |  | 1008*450*850 |  |  |  |
| 17 | Масса, кг |  |  | не более 21 |  |  |  |
| 18 | Доставка, сборка силами поставщика |  |  | Наличие |  |  |  |
| 19 | Количество, шт |  |  | 4 |  |  |  |
| 20 | Срок поставки товара |  |  | 30 рабочих дней |  |  |  |
| 21 | Гарантийный срок, мес. |  |  | 24 |  |  |  |
|  | Позиция № 4 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование |  |  | Шкаф медицинский для фармпрепаратов двухдверный с запирающимися ящиками класса Б |  |  |  |
| 2 | Модель |  |  | ШМФ-01 «ЕЛАТ», модель 3, двухсекционный или «эквивалент» |  |  |  |
| 3 | Производитель, страна происхождения |  |  | - |  |  |  |
| 4 | Сертификат соответствия |  |  | Наличие |  |  |  |
| 5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение |  |  | Наличие |  |  |  |
| 6 | Приложение к сертификату |  |  | Наличие |  |  |  |
| Технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Корпус, ящики, двери изготовлены из ЛДСП-16 мм, защищенные кромкооблицовкой из ПВХ (2 мм), влагонепроницаемые, ударопрочные |  |  | Наличие |  |  |  |
| 8 | Дно ящиков |  |  | ЛДВП (3 мм) |  |  |  |
| 9 | Полки накладные и поворотные выполнены литьевым способом, пластик –УПМ |  |  | Наличие |  |  |  |
| 10 | Ножки алюминевые, квадратные, мм |  |  | 120 |  |  |  |
| 11 | Задняя стенка |  |  | ЛДВП |  |  |  |
| 12 | Фурнитура: |  |  | направляющие I=400 мм |  |  |  |
| 13 | Требование к качеству |  |  | Гост Р 50444-92 |  |  |  |
| 14 | Номинальная нагрузка на поворотную пластиковую полку, кг |  |  | не более 4 |  |  |  |
| 15 | Номинальная нагрузка на полку, кг |  |  | не более 10 |  |  |  |
| 16 | Номинальная нагрузка на дно ящика, кг |  |  | не более 7 |  |  |  |
| 17 | Размеры, ДхШхВ, мм |  |  | 850*570*1880 |  |  |  |
| 18 | Масса, кг |  |  | не более 110 |  |  |  |
| 19 | Доставка, сборка силами поставщика |  |  | Наличие |  |  |  |
| 20 | Количество, шт |  |  | 3 |  |  |  |
| 21 | Срок поставки товара |  |  | 30 рабочих дней |  |  |  |
| 22 | Гарантийный срок, мес. |  |  | 24 |  |  |  |
|  | Позиция № 5 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование |  |  | Шкаф медицинский для фармпрепаратов однодверный с запирающимися ящиками класса Б |  |  |  |
| 2 | Модель |  |  | ШМФ-01 «ЕЛАТ» модель 1, односекционный или «эквивалент» |  |  |  |
| 3 | Производитель, страна происхождения |  |  | - |  |  |  |
| 4 | Сертификат соответствия |  |  | Наличие |  |  |  |
| 5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение |  |  | Наличие |  |  |  |
| 6 | Приложение к сертификату |  |  | Наличие |  |  |  |
| Технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Корпус, ящики, двери изготовлены из ЛДСП-16 мм, защищенные кромкооблицовкой из ПВХ, 2 м, влагонепроницаемые, ударопрочные |  |  | Наличие |  |  |  |
| 8 | Дно ящиков |  |  | ЛДВП - 3 мм |  |  |  |
| 9 | Полки накладные и поворотные выполнены литьевым способом, пластик –УПМ |  |  | Наличие |  |  |  |
| 10 | Ножки алюминевые, квадратные, мм |  |  | 120 |  |  |  |
| 11 | Задняя стенка |  |  | ЛДВП |  |  |  |
| 12 | Фурнитура |  |  | направляющие I=400 мм |  |  |  |
| 13 | Требование к качеству |  |  | Гост Р 50444-92 |  |  |  |
| 14 | Номинальная нагрузка на поворотную пластиковую полку, кг |  |  | не более 4 |  |  |  |
| 15 | Номинальная нагрузка на полку, кг |  |  | не более 10 |  |  |  |
| 16 | Номинальная нагрузка на дно ящика, кг |  |  | не более 7 |  |  |  |
| 17 | Размеры, ДхШхВ, мм |  |  | 490*570*1880 |  |  |  |
| 18 | Масса, кг |  |  | не более 70 |  |  |  |
| 19 | Доставка, сборка силами поставщика |  |  | Наличие |  |  |  |
| 20 | Количество, шт |  |  | 3 |  |  |  |
| 21 | Срок поставки товара |  |  | 3 0 рабочих дней |  |  |  |
| 22 | Гарантийный срок, мес. |  |  | 24 |  |  |  |
|  | Позиция № 6 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование |  | Стол медицинский 2-х тумбовый с надстройкой |  |  |  |  |
| 2 | Модель |  | СМС-01 «ЕЛАТ» или «эквивалент» |  |  |  |  |
| 3 | Производитель, страна происхождения |  | - |  |  |  |  |
| 4 | Сертификат соответствия |  | Наличие |  |  |  |  |
| 5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение |  | Наличие |  |  |  |  |
| 6 | Приложение к сертификату |  | Наличие |  |  |  |  |
| Технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Столешница из влагостойкого и химического устойчивого пластика Trespa на основе эпоксидных смол с антистатическим покрытием, толщина 16 мм, защищен влагонепроницаемой, ударопрочной ПВХ –кромкой (0,4х2 мм.), устойчив к воздействию дезинфицирующих и моющих средств |  | Наличие |  |  |  |  |
| 8 | Ящики выдвижные и дверь навесная правая, толщина 20 мм, |  | Полистирол |  |  |  |  |
| 9 | Тумбы левая, правая, ДхШхВмм |  | 430х750х630 |  |  |  |  |
| 10 | Боковые панели |  | Высококачественный ламинированный ДСП, толщина 16 мм |  |  |  |  |
| 11 | Надстройка – внешняя, ДхДхШхВ |  | 1400х1360х200х500 |  |  |  |  |
| 12 | Цвет |  | Белый |  |  |  |  |
| 13 | Требование к качеству |  | Гост Р 50444-92 |  |  |  |  |
| 14 | Номинальная нагрузка на столешницу, кг |  | не менее 25 |  |  |  |  |
| 15 | Размеры стола, ДхШхВ, мм |  | 1450*755*1250 |  |  |  |  |
| 16 | Масса, кг |  | не более 96 |  |  |  |  |
| 17 | Доставка, сборка силами поставщика |  | Наличие |  |  |  |  |
| 18 | Количество, шт |  | 3 |  |  |  |  |
| 19 | Срок поставки товара, рабочих дней |  | 30 |  |  |  |  |
| 20 | Гарантийный срок, мес. |  | 24 |  |  |  |  |
|  | Позиция № 7 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование |  | Стол палатный |  |  |  |  |
| 2 | Модель |  | СМП-02ш или «эквивалент» |  |  |  |  |
| 3 | Производитель, страна происхождения |  | - |  |  |  |  |
| 4 | Сертификат соответствия |  | Наличие |  |  |  |  |
| 5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение |  | Наличие |  |  |  |  |
| 6 | Приложение к сертификату |  | Наличие |  |  |  |  |
| Технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Столешница из ЛДСП, постформинг матовый или глянец |  | Наличие |  |  |  |  |
| 8 | Основание: регулируемые круглые опоры «Ранделла» |  | D= 60мм |  |  |  |  |
| 9 | Размеры, мм |  | 1000х600х750 |  |  |  |  |
| 10 | Доставка, сборка силами поставщика |  | Наличие |  |  |  |  |
| 11 | Количество, шт. |  | 15 |  |  |  |  |
| 12 | Срок поставки товара |  | 30 рабочих дней |  |  |  |  |
| 13 | Гарантийный срок, мес. |  | 24 |  |  |  |  |
|  | Позиция № 8 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование |  | Кровать металлическая |  |  |  |  |
| 2 | Модель |  | МСК-106 или «эквивалент» |  |  |  |  |
| 3 | Производитель, страна происхождения |  | - |  |  |  |  |
| 4 | Сертификат соответствия |  | Наличие |  |  |  |  |
| 5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение |  | Наличие |  |  |  |  |
| 6 | Приложение к сертификату |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Каркас кровати из стального профиля с полимено-порошковым покрытием | Наличие |  |  |  |  |
| 8 |  | Ложе кровати сварная сетка, размеры ячеек, мм | 50х50 |  |  |  |  |
| 9 |  | Дополнительные комплектующие: | Матрац, чехол на матрац |  |  |  |  |
| 10 |  | Требование к качеству | Гост 1637193 |  |  |  |  |
| 11 |  | Номинальная нагрузка, кг | 150 |  |  |  |  |
| 12 |  | Размеры, мм | 2050*900-800*840 |  |  |  |  |
| 13 |  | Масса, кг | не более 45 |  |  |  |  |
| 14 |  | Доставка, сборка силами поставщика | Наличие |  |  |  |  |
| 15 |  | Количество, шт | 15 |  |  |  |  |
| 16 |  | Срок поставки товара | 30 рабочих дней |  |  |  |  |
| 17 |  | Гарантийный срок, мес | 24 |  |  |  |  |