Приложение № 1

К извещению о проведении запроса котировок

№ 117 от 28.10.2010г.

Техническое задание

на обслуживание и ремонт автоматической пожарной сигнализации и оповещении людей о пожаре  МУЗ «Городская больница № 21» Кировского района г. Перми.

| № п/п | Адрес объекта | Материально-техническое обеспечение | Вид услуги |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Пермь, ул. Автозаводская, 82, (Литер И, И1) ожоговое отделение, пристрой к ожоговому отделению, 3-х этажное здание с подвалом | Сигнал – 20П SMD- 3шт., С2000М- СП1 исп.1- 1 шт., СКАТ – 2400И7- 2 шт., Соната – К-Л- 2 шт., Соната – 3Л-24 шт., УК- ВК/04 - 4 шт., ДИП- 41М- 341шт., ИПР 513 – 10- 23 шт., табло Выход «Молния-24»- 37 шт., табло Пожар «Молния-24»- 6 шт., табло Свето - звуковой Выход «Молния-24»- 2 шт., Аккумулятор 7 А/4- 2 шт., Аккумулятор 12 А/4 -3 шт., Табло «направление к эвакуац-му выходу» «Молния-24»- 6 шт., Лампа аварийного освещения- 1 шт., | 1.Техническое обслуживание АПС. 2.Ремонт и замена оборудования вышедшего из строя. |
| 2 | г. Пермь, ул. Автозаводская, 82, (Литер П) пищеблок, 1-е этажное здание с подвалом | С 2000М- 1 шт., С 2000-КДЛ- 1 шт., С2000-СП1- 1 шт., С 2000-БИ-1 шт., ДИП-34А- 48 шт., ИПР513-3А- 4 шт., СЗУ- 5 шт., светильник аварийного освещения- 1 шт., табло- 10 шт., блок питания ИВЭПР-112-5-1- 1 шт., аккумулятор-1 шт. | 1.Техническое обслуживание АПС. 2.Ремонт и замена оборудования вышедшего из строя. |
| 3 | г. Пермь, ул. Автозаводская, 82, (Литер К) ЦСО (одноэтажное здание с подвалом) | 2000-СП1- 1 шт., С 2000-КДЛ- 1 шт., ДИП-34А- 30шт., ИПР513-3А- 10 шт., С 2000М - 2 шт., С 2000-БИ - 2 шт., С 2000М- 2 шт., БИЯ-С3-12 1 шт. | 1.Техническое обслуживание АПС. 2.Ремонт и замена оборудования вышедшего из строя. |
| 4 | г. Пермь, ул. Автозаводская, 82, (Литер О) педиатрическое отделение, 4-х этажное здание с подвалом | ДИП41М- 18 шт., ДИП-34А- 28 шт., БУУ- 1 шт., РИП- 2 шт., С 2000- 1 шт., С2000-СП1 - 1 шт., С 2000- 4 шт., С 2000КДЛ- 1 шт. | 1.Техническое обслуживание АПС. 2.Ремонт и замена оборудования вышедшего из строя. |
| 5 | г. Пермь, ул. Шишкина , 20, (Литер Б) диагностическое отделение одноэтажное здание | ДИП34А- 65 шт., РИП-12 шт., С 2000М - 1 шт., С2000-СП1- 3 шт., «РУПОР» - 2 шт., С 2000БКИ- 1 шт., С 2000КДЛ - 1 шт. | 1.Техническое обслуживание АПС. 2.Ремонт и замена оборудования вышедшего из строя. |
| 6 | г. Пермь, ул. Шишкина , 20, (Литер Д) ЛОР и педиатрическое отделение двухэтажный корпус | С 2000М- 1 шт., С 2000-КДЛ- 2 шт., С 2000-БИ- 3 шт., ДИП-34А- 175 шт., ИПР513-3А - 22 шт., блок питания - 3 шт., РУПОР - 4 шт., С 2000-ИП- 18 шт., С2000-СП1- 2 шт., С 2000К - 1 шт. | 1.Техническое обслуживание АПС. 2.Ремонт и замена оборудования вышедшего из строя. |
| 7 | г. Пермь, ул. Шишкина , 20, (Литер К) ЦТП, гараж, столярная мастерская, одноэтажное здание | С 2000М - 1 шт., С 2000-КДЛ - 1 шт., С2000-СП1 - 1шт., С 2000-БИ - 1 шт., ДИП-34А- 30 шт., ИПР513-3А- 10 шт., СЗУ- 2 шт., светильник аварийного освещения- 1 шт., табло- 13 шт., блок питания- 1 шт., аккумулятор - 2 шт., «Браво 201»- 5 шт., С 2000КС -1 шт., ДИП 41М - 6 шт. | 1.Техническое обслуживание АПС. 2.Ремонт и замена оборудования вышедшего из строя. |
| 8 | г. Пермь, ул. Автозаводская, 82, (Литер С) акушерский стационар, 4- х этажное здание с подвалом | ВЭРС-ПК24 - 2 шт., «Соната-К» исп.2- 3 шт., ИП 212-41М- 275 шт., ИПР-3СУ - 21 шт., Соната-5- 12 шт., УК-ВК/03- 1 шт., Табло- 18 шт., «Люкс» НБО- 2х1 12В- 01К - 1 шт., «Люкс» НБО- 2х1 12В- 01- 17 шт. | 1.Техническое обслуживание АПС. 2.Ремонт и замена оборудования вышедшего из строя. |
| 9 | г. Пермь, ул. Автозаводская, 82, (Литер О) аптека, одноэтажный пристрой к 4- х этажному зданию | ППК «Гранит-5» - 1шт., аккумулятор - 1 шт., ИПР-3СУ- 2 шт., ДИП-3СУ - 29 шт., табло - 2 шт., СЗУ- 2 шт. | 1.Техническое обслуживание АПС. 2.Ремонт и замена оборудования вышедшего из строя. |
| 10 | г. Пермь, ул. Светлогорская, 21. женская консультация, первый этаж 5-ти этажного жилого дома | Аккумулятор 7А/12В- 9 шт., С 2000- КС- 1 шт., С 2000 – СП1- 9 шт., С 2000- БИ - 5 шт., С 2000- БКИ- 1 шт., С 2000- К - 1 шт., ДИП 34А- 346 шт., ИПР513- 3А- 36 шт., С 2000- ИП - 18 шт., ДИП 41М - 299 шт., ДИП- 3СУ - 29 шт., ИПР- 3СУ- 21 шт., ВЭРС ПК- 24 - 2 шт. | 1.Техническое обслуживание АПС. 2.Ремонт и замена оборудования вышедшего из строя. |
| 11 | г. Пермь, ул. Автозаводская, 82, (Литер Л) хирургический корпус, 3-х этажное здание с подвалом | «Сигнал-20SMD- 2 шт., С 2000- 1 шт., С2000-СП1-1шт., ДИП-ИС - 310 шт., ИПР513-6- 17 шт., ИП 103-5/1 -14шт., акустический модуль«Орфей»- 3 шт., Табло - 5 шт., блок питания - 2 шт., аккумулятор- 2 шт. | 1.Техническое обслуживание АПС. 2.Ремонт и замена оборудования вышедшего из строя. |

Перечень услуг входящих в техническое обслуживание:

1.  Перенос датчиков автоматической пожарной сигнализации, дымовых извещателей и оповещателей до 30 м в пределах здания производятся исполнителем за свой счёт.

2. Замена дымовых извещателей вышедших из строя  производится исполнителем  за свой счет.

3. Время реагирования на заявку о неисправности не должно превышать трех часов с момента поступления заявки.

4. Проверка работоспособности автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре проводится в присутствии представителя заказчика.