- Бланк

участника размещения заказа

(при наличии)

- КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА на поставку товаров

| Дата составления заявки | «____» _____________200_г. |
| --- | --- |
| Согласие с условиями контракта, указанными в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/Не согласен (указать) |
| Сведения о предмете закупки |  |
| Предмет муниципального контракта | Право заключения муниципального контракта на поставку медицинского оборудования: Аппарат электрорадиохирургический портативный для нужд женских консультаций МУЗ «Городская клиническая больница №6» |
| Сведения о муниципальном заказчике |  |
| Наименование | Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №6» |
| Почтовый адрес | 614107, Пермский край, г. Пермь, ул. Грачева,12 |
| Сведения об участнике размещения заказа – юридическом лице |  |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| ИНН |  |
| Банковские реквизиты |  |
| Сведения об участнике размещения заказа – физическом лице |  |
| Фамилия, Имя, Отчество |  |
| Место жительства |  |
| ИНН |  |
| Банковские реквизиты |  |
| Сведения о цене контракта |  |
| Цена товара | в рублях, цифрами и словами |
| Сведения о включенных в цену расходах |  |

Сведения о поставляемом товаре

| № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 2. | Модель | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 3. | Производитель | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 4. | Страна происхождения | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 5. | Регистрационное удостоверение | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 6. | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 7. | Санитарно – эпидемиологическое заключение | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 8. | Подробное техническое описание на русском языке | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 9. | Аппарат электрорадиохирургический портативный «Сургитрон ЕМС» или эквивалент | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 10. | Технические характеристики: | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 11. | Рабочая частота, не более 3,8 MГц | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 12. | Мощность, не более 90 Вт | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 13. | Питание от электросети, не более 220 В | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 14. | Функция разреза тканей, мощность, не менее 90 Вт | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 15. | Функция разреза и коагуляции, мощность, не менее 70 Вт | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 16. | Функция коагуляции, мощность не менее 40 Вт | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 17. | Функция фульгурации, мощность не менее 35 Вт | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 18. | Функция биполярной коагуляции, мощность не менее 90 Вт | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 19. | Базовый комплект электродов, включающий, не менее 7 шт. | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 20. | Нейтральный электрод (антенная пластина) | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 21. | Наконечник для электродов и держатель наконечника | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 22. | Запасной предохранитель, не менее 2 шт. | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 23. | Совместимость наконечника для электродов с прибором и электродами | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 24. | Возможность стерилизации в автоклаве всех электродов, наконечников, шнуров, биполярных пинцетов, антенной пластины | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 25. | Совместимость электродов, наконечников, шнуров, биполярных пинцетов между собой и с прибором | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 26. | Базовый комплект электродов по гинекологии: | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 27. | Количество электродов в комплекте, не менее 7 шт. | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 28. | Длина всех электродов, не более 10 см | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 29. | Электрод активный монополярный (петлевой с треугольной тонкой дугой, диаметр 6,35 мм), не менее 1 шт. | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 30. | Электрод активный монополярный (петлевой с ромбовидной тонкой дугой, диаметром 4,76 мм), не менее 1 шт. | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 31. | Электрод активный монополярный (петлевой с круглой тонкой дугой, диаметром 6,35 мм), не менее 1 шт. | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 32. | Электрод активный монополярный (шариковый, с диаметром шарика 2 мм), не менее 1 шт. | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 33. | Электрод активный монополярный (игольчатый, с диаметром 0,79 мм и длиной иглы 9,53 мм), не менее 1 шт. | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 34. | Электрод активный монополярный (игольчатый с широкой дугой), не менее 1 шт. | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 35. | Электрод активный монополярный (игольчатый с регулируемой длиной иглы, с запасной иглой), не менее 1 шт. | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 36. | Обучающие видеоматериалы | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 37. | Размеры аппарата, не более 20х16х23 см | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 38. | Вес, не более 4 кг | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 39. | Количество 1 шт. | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 40. | Весь товар должен быть новым, раннее неиспользованным | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 41. | Год выпуска - не ранее 2010 г. | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 42. | Весь товар должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 43. | При отгрузке весь товар должен быть упакован в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 44. | При поставке должен прилагаться гарантийный талон | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 45. | Срок предоставления гарантии качества с момента ввода в эксплуатацию, мес. | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |

___________________________	_______________	/_____________________/, действующий (ая) на основании

(должность лица, подписывающего заявку)	    (подпись)			(Ф.И.О.)		___________ от ________ №______

М.П. (при наличии)