## Техническое задание (СПЕЦИФИКАЦИЯ) НА ПОСТАВКУ товаров.

| № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование | Указать |
| 2. | Модель | Указать |
| 3. | Производитель | Указать |
| 4. | Страна происхождения | Указать |
| 5. | Регистрационное удостоверение | Предоставляется при поставке товара |
| 6. | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Предоставляется при поставке товара |
| 7. | Санитарно – эпидемиологическое заключение | Предоставляется при поставке товара |
| 8. | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |
| 9. | Аппарат электрорадиохирургический портативный «Сургитрон ЕМС» или эквивалент |  |
| 10. | Технические характеристики: |  |
| 11. | Рабочая частота, не более 3,8 MГц | Наличие |
| 12. | Мощность, не более 90 Вт | Наличие |
| 13. | Питание от электросети, не более 220 В | Наличие |
| 14. | Функция разреза тканей, мощность, не менее 90 Вт | Наличие |
| 15. | Функция разреза и коагуляции, мощность, не менее 70 Вт | Наличие |
| 16. | Функция коагуляции, мощность не менее 40 Вт | Наличие |
| 17. | Функция фульгурации, мощность не менее 35 Вт | Наличие |
| 18. | Функция биполярной коагуляции, мощность не менее 90 Вт | Наличие |
| 19. | Базовый комплект электродов, включающий, не менее 7 шт. | Наличие |
| 20. | Нейтральный электрод (антенная пластина) | Наличие |
| 21. | Наконечник для электродов и держатель наконечника | Наличие |
| 22. | Запасной предохранитель, не менее 2 шт. | Наличие |
| 23. | Совместимость наконечника для электродов с прибором и электродами | Наличие |
| 24. | Возможность стерилизации в автоклаве всех электродов, наконечников, шнуров, биполярных пинцетов, антенной пластины | Наличие |
| 25. | Совместимость электродов, наконечников, шнуров, биполярных пинцетов между собой и с прибором | Наличие |
| 26. | Базовый комплект электродов по гинекологии: |  |
| 27. | Количество электродов в комплекте, не менее 7 шт. | Наличие |
| 28. | Длина всех электродов, не более 10 см | Наличие |
| 29. | Электрод активный монополярный (петлевой с треугольной тонкой дугой, диаметр 6,35 мм), не менее 1 шт. | Наличие |
| 30. | Электрод активный монополярный (петлевой с ромбовидной тонкой дугой, диаметром 4,76 мм), не менее 1 шт. | Наличие |
| 31. | Электрод активный монополярный (петлевой с круглой тонкой дугой, диаметром 6,35 мм), не менее 1 шт. | Наличие |
| 32. | Электрод активный монополярный (шариковый, с диаметром шарика 2 мм), не менее 1 шт. | Наличие |
| 33. | Электрод активный монополярный (игольчатый, с диаметром 0,79 мм и длиной иглы 9,53 мм), не менее 1 шт. | Наличие |
| 34. | Электрод активный монополярный (игольчатый с широкой дугой), не менее 1 шт. | Наличие |
| 35. | Электрод активный монополярный (игольчатый с регулируемой длиной иглы, с запасной иглой), не менее 1 шт. | Наличие |
| 36. | Обучающие видеоматериалы | Наличие |
| 37. | Размеры аппарата, не более 20х16х23 см | Наличие |
| 38. | Вес, не более 4 кг | Наличие |
| 39. | Количество 1 шт. | Наличие |
| 40. | Весь товар должен быть новым, раннее неиспользованным | Наличие |
| 41. | Год выпуска - не ранее 2010 г. | Наличие |
| 42. | Весь товар должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам | Наличие |
| 43. | При отгрузке весь товар должен быть упакован в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. | Наличие |
| 44. | При поставке должен прилагаться гарантийный талон | Наличие |
| 45. | Срок предоставления гарантии качества с момента ввода в эксплуатацию, мес. | 12 |