- Бланк

участника размещения заказа

(при наличии)

- КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА на поставку товаров

| Дата составления заявки | «____» _____________200_г. |
| --- | --- |
| Согласие с условиями контракта, указанными в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/Не согласен (указать) |
| Сведения о предмете закупки |  |
| Предмет муниципального контракта | Право заключения муниципального контракта на поставку медицинского оборудования: Анализатор доплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный для женских консультаций МУЗ «Городская клиническая больница №6» |
| Сведения о муниципальном заказчике |  |
| Наименование | Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №6» |
| Почтовый адрес | 614107, Пермский край, г. Пермь, ул. Грачева,12 |
| Сведения об участнике размещения заказа – юридическом лице |  |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| ИНН |  |
| Банковские реквизиты |  |
| Сведения об участнике размещения заказа – физическом лице |  |
| Фамилия, Имя, Отчество |  |
| Место жительства |  |
| ИНН |  |
| Банковские реквизиты |  |
| Сведения о цене контракта |  |
| Цена товара | в рублях, цифрами и словами |
| Сведения о включенных в цену расходах |  |

Сведения о поставляемом товаре

| № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 2. | Модель | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 3. | Производитель | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 4. | Страна происхождения | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 5. | Регистрационное удостоверение | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 6. | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 7. | Санитарно – эпидемиологическое заключение | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 8. | Подробное техническое описание на русском языке | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 9. | Анализатор доплеровский сердечно-сосудистый деятельности матери и плода малогабаритный «АДМП-02» (мод. 022) или эквивалент | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 10. | Технические характеристики: | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 11. | Ток потребления, не более 100 мА | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 12. | Время непрерывной работы прибора от внутреннего источника питания, без подзарядки, не менее 2 ч. | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 13. | Рабочая частота ультразвукового излучения, 2,5 ± 0,6 МГц | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 14. | Интенсивность ультразвукового излучения, не более 10 мВт/см22 | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 15. | Питание прибора осуществляется от внутреннего источника питания напряжением, от 7,2 до 9,0 В | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 16. | Жидкокристаллический цифровой дисплей | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 17. | Измерение сердцебиений в 3-х режимах работы | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 18. | Печать «чека» обследований с мультипроцессорного блока обработки, регистрации и заряда (БРЗ) | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 19. | Коррекция и синхронизация даты и времени с БРЗ | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 20. | Количество исследований до подзарядки, не менее 40 | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 21. | Заряд аккумуляторной батареи с помощью БРЗ | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 22. | Количество сохраненных результатов обследований, не менее 35 | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 23. | Встроенный динамик | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 24. | Трехцветный индикатор состояния плода (зеленый, желтый, красный) | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 25. | Поддержка даты и времени обследования | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 26. | Диапазон измерения ЧСС плода, 50-220 уд./мин | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 27. | Анализ состояния работоспособности аккумуляторной батареи и сигнал тревоги при его заряде | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 28. | Среднее время обследования, 1,5 – 2 мин. | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 29. | Запись и архивация результатов обследований на компьютер | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 30. | Углубленный анализ результатов обследований на компьютере | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 31. | Печать протокола обследований с компьютера | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 32. | Габаритные размеры, не более 150х100х35 мм | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 33. | Масса прибора, не более 0,3 кг | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 34. | Комплектация: | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 35. | Анализатор 1 шт. | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 36. | Наушники 1 шт. | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 37. | Гель для ультразвуковых исследований, (1 флакон 250 мл) – 1 шт. | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 38. | Мультипроцессорный блок обработки, регистрации и заряда (БРЗ) – 1 шт. | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 39. | Футляр – 1 шт. | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 40. | Бумага для печатающего устройства в рулоне – 5 шт. | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 41. | Диск и дискета с программным обеспечением – 1 шт. | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 43. | Устройство сопряжения с ЭВМ – 1 шт. | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 44. | Количество оборудования: 3 шт. | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 45. | Весь товар должен быть новым, раннее неиспользованным | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 46. | Год выпуска - не ранее 2010 г. | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 47. | Весь товар должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 48. | При отгрузке весь товар должен быть упакован в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 49. | При поставке должен прилагаться гарантийный талон | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 50. | Срок предоставления гарантии качества с момента ввода в эксплуатацию, мес. | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |

___________________________	_______________	/_____________________/, действующий (ая) на основании

(должность лица, подписывающего заявку)	    (подпись)			(Ф.И.О.)		___________ от ________ №______

М.П. (при наличии)