- Бланк

участника размещения заказа

(при наличии)

- КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА на поставку товаров

| Дата составления заявки | «____» _____________200_г. |
| --- | --- |
| Согласие с условиями контракта, указанными в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/Не согласен (указать) |
| Сведения о предмете закупки |  |
| Предмет муниципального контракта | Право заключения муниципального контракта на поставку медицинского оборудования: Кольпоскоп модульный бинокулярный «КМ – 2» для женских консультаций МУЗ «Городская клиническая больница №6» |
| Сведения о муниципальном заказчике |  |
| Наименование | Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №6» |
| Почтовый адрес | 614107, Пермский край, г. Пермь, ул. Грачева,12 |
| Сведения об участнике размещения заказа – юридическом лице |  |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| ИНН |  |
| Банковские реквизиты |  |
| Сведения об участнике размещения заказа – физическом лице |  |
| Фамилия, Имя, Отчество |  |
| Место жительства |  |
| ИНН |  |
| Банковские реквизиты |  |
| Сведения о цене контракта |  |
| Цена товара | в рублях, цифрами и словами |
| Сведения о включенных в цену расходах |  |

Сведения о поставляемом товаре

| № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 2. | Модель | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 3. | Производитель | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 4. | Страна происхождения | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 5. | Регистрационное удостоверение | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 6. | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 7. | Санитарно – эпидемиологическое заключение | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 8. | Подробное техническое описание на русском языке | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 9. | Кольпоскоп модульный бинокулярный «КМ – 2» или эквивалент | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 10. | Технические характеристики: | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 11. | Видимое увеличение в пространстве изображения, 1,6 – 30 крат | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 12. | Система смены увеличений: Дискретная или плавная | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 13. | Линейное поле кольпоскопа в пространстве предмета, 67-10 мм | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 14. | Фокус объектива, 290-310 мм | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 15. | Увеличение окуляров, 12-12,5 крат | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 16. | Фокусное расстояние тубусной линзы бинокулярной насадки, 145-155 мм | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 17. | Наблюдение: Бинокулярное с конвергентным ходом лучей | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 18. | Осветительная система: Коаксиальная волокно-оптическая | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 19. | Диапазон регулировки межзрачкового расстояния, 52-75 мм | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 20. | Диоптрийная подвижка окуляров, 6,5-7,5 дптр | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 21. | Диапазон фокусировки, 40-42 мм | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 22. | Система ориентации: - диапазон микрометрического механизма вертикального перемещения оптической головки, 145-155 мм | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 23. | - наклон оптической головки, +/- 45 º | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 24. | - вращение оптической головки вокруг вертикали, 360 º | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 25. | Перемещение по высоте: - грубое по цилиндрической направляющей, 350-400 мм | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 26. | - микрометрическим механизмом, 100-150 мм | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 27. | Освещенность, 3000-2000 лк | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 28. | Освещение объекта от источника света с помощью волоконно-оптического жгута | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 29. | Автоматическое изменение освещенности при смене увеличения с возможностью перехода в ручной режим | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 30. | Зеленый фильтр для наблюдения сосудов | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 31. | Ручной режим регулировки освещенности | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 32. | Вращаемая окулярная шкала | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 33. | Номинальная потребляемая мощность, 150-160 ВА | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 34. | Электропитание: - напряжение, 220-230 В | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 35. | - частота, 50-60 Гц | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 36. | Габаритные размеры, мм: - длина 790-180 | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 37. | - ширина 490-510 | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 38. | - высота 1100-1300 | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 39. | Вес, 25-35 кг | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 40. | Количество оборудования: 3 шт. | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 41. | Весь товар должен быть новым, раннее неиспользованным | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 42. | Год выпуска - не ранее 2010 г. | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 43. | Весь товар должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 44. | При отгрузке весь товар должен быть упакован в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 45. | При поставке должен прилагаться гарантийный талон | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |
| 46. | Срок предоставления гарантии качества с момента ввода в эксплуатацию, мес. | Заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями Технического задания |

___________________________	_______________	/_____________________/, действующий (ая) на основании

(должность лица, подписывающего заявку)	    (подпись)			(Ф.И.О.)		___________ от ________ №______

М.П. (при наличии)