УТВЕРЖДАЮ

Глава

администрации Дзержинского района г. Перми

_______________ И.А. Субботин

25 октября 2010 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

на право  заключить муниципальный контракт

на выполнение работ по капитальному ремонту  общественного центра микрорайона Центральный по адресу: г. Пермь, ул. Плеханова, д. 37.

г. Пермь, 2010 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за и исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о муниципальном заказчике |  |  |
| Наименование |  | Администрация Дзержинского района г. Перми |
| Место нахождения |  | 614990, г. Пермь, ул. Ленина, 85 |
| Почтовый адрес |  | 614990, г. Пермь, ул. Ленина, 85 |
| Адрес электронной почты |  | fin-n.dzer@permregion.ru |
| Контактный телефон |  | 8 342 246-59-14 |
| Контактное лицо |  | Мазунина Елена Александровна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона |  |  |
| Предмет аукциона |  | На право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту общественного центра микрорайона Центральный по адресу: г. Пермь, ул. Плеханова, д. 37. |
| Предмет муниципального контракта |  | Выполнение работ по капитальному ремонту общественного центра микрорайона Центральный по адресу: г. Пермь, ул. Плеханова, д. 37. |
| Начальная (максимальная) цена контракта (лота) |  | 798 713 (Семьсот девяносто восемь тысяч семьсот тринадцать) рублей 01 копейка, в том числе НДС |
| Объем выполняемых работ |  | Объёмы выполняемых работ указаны в Техническом задании (Приложение №1 к документации об аукционе). |
| Требования к выполняемым работам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об аукционе (в том числе техническим заданием) и условиями муниципального контракта, являющегося приложением к документации об аукционе |
| Место, условия и сроки выполнения работ |  | г. Пермь, ул. Плеханова, д. 37. Период проведения работ: с момента подписания муниципального контракта по 23 декабря 2010 года |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  | Цена контракта, заключаемого по итогам открытого аукциона, формируется на основании цены, предложенной победителем аукциона либо на основании цены предложенной участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Оплата за фактически выполненные объемы работ производится по безналичному расчету в течение 5 (пять) банковских дней на основании документов: - подписанного сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), - справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), - счета-фактуры, счета. Оплата по муниципальному контракту, являющемуся приложением к документации об аукционе, производится на счет поставщика (подрядчика), указанный в таком контракте. Оплата по муниципальному контракту третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта |  | Цена контракта определяется в твердых ценах, неизменных на весь период выполнения контракта. Цена контракта включает в себя все расходы, связанные с исполнением обязательств по контракту в полном объеме, а также расходы на приобретение и доставку материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ; командировочные расходы, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате контракта |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются. |
| Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона») |  | 5 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 39 935 (Тридцать девять тысяч девятьсот тридцать пять) рублей 65 копеек. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или её нотариально заверенной копией. Если уполномоченным представителем участника размещения заказа является руководитель обособленного структурного подразделения – филиала или представительства, полномочия такого лица подтверждаются в следующем порядке. Все документы и формы заполняются от имени юридического лица, а не филиала (представительства). Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, может подписывать: руководитель юридического лица; директор филиала (представительства); лицо, действующее на основании доверенности, подписанной руководителем юридического лица. Документом, подтверждающим полномочия руководителя филиала (представительства), является нотариально заверенная копия или оригинал доверенности на руководителя филиала (представительства), подписанной руководителем юридического лица. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в аукционе: |  |  |
| Заявка на участие в аукционе должна содержать: |  |  |
|  | Опись документов, входящих в состав заявки (тома заявки) на участие в аукционе в соответствии с Приложением № 2. |  |
|  | Сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в аукционе в соответствии с Приложением № 3. |  |
|  | Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона; |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, а именно: - Юридические лица – резиденты РФ представляют: если документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, подписаны лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени участника размещения заказа - копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель); если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, т.е. документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны лицом, не имеющим право без доверенности действовать от имени участника размещения заказа: - копию решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель); - доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна также содержать: - документ, подтверждающий полномочия такого лица. - Физические лица – резиденты РФ, являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют: если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны не самим физическим лицом, являющимся индивидуальным предпринимателем и выступающим участником размещения заказа: - доверенность, выданную и заверенную в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенную копию. - Физические лица – резиденты РФ, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют: если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны непосредственно лицом, выступающим участником размещения заказа: - копию документа (всех страниц), удостоверяющего личность участника размещения заказа; если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны не самим лицом, выступающим участником размещения заказа: - доверенность, выданную и заверенную в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенную копию; - копию документа (всех страниц), удостоверяющего личность участника размещения заказа. Доверенности, указанные в документации, должны быть составлены в соответствии с требованиями гражданского законодательства (ст.185-186 ГК РФ). 4.4. Иностранные лица представляют надлежащим образом заверенный перевод документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего от имени участника размещения заказа документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, на осуществление действий от имени участника размещения заказа. |  |
|  | Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц). |  |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. |  |
|  | Сведения о качестве работ в соответствии с Приложение № 4. |  |
|  | Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе: - платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого поручения. В платежном поручении в графе «Назначение платежа» необходимо указать: «обеспечение заявки на участие в аукционе», далее указать номер и дату извещения о проведении открытого аукциона: «извещение № 421А от 29.10.2010» по которому вносится обеспечение. |  |
| Требования к оформлению и форме заявки на участие в аукционе. Инструкция по ее заполнению. |  | Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме в соответствии с приложениями к настоящей документации. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений. В заявке на участие в аукционе декларируется соответствие участника размещения заказа требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ (Приложение № 3). Все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Допускается использование в документах, входящих в состав заявки на участие в аукционе, отдельных слов и словосочетаний на иностранном языке, обозначающих наименования, модели, торговые марки и т.п. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении предмета аукциона. Подавать заявку на поставку части товара, выполнение части работ, оказание части услуг не допускается. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть представлены в соответствии с приложениями к документации и быть заполнены по всем пунктам. В целях повышения эффективности работы аукционной комиссии и заказчика, просим участников размещения заказа не включать в состав заявки на участие в аукционе документы, не указанные в документации об аукционе. |
| Требования к описанию участниками размещения заказа поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Участник размещения заказа должен представить сведения о качестве работ в соответствии с Приложением № 4 к документации об аукционе. |
| V. Обеспечение заявки на участие в аукционе |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | 5 %, что составляет 39 935 (Тридцать девять тысяч девятьсот тридцать пять) рублей 65 копеек. |
| Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе |  | Требование обеспечения заявки на участие в аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. Платежное поручение (копия), подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, должно иметь отметку банка о списании денежных средств со счета участника размещения заказа. Денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в размере, указанном в документации об аукционе, должны поступить по указанным реквизитам не позднее 19 ноября 2010. Денежные средства считаются внесенными с момента их зачисления на расчетный счет Получателя. |
| Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе |  | Получатель; Департамент финансов администрации г. Перми (Администрация Дзержинского района г. Перми л/с 04 934 01 2013). ИНН; 590 300 45 59. КПП; 590 301 001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ Пермь г. Пермь. БИК; 045 744 000. Назначение платежа; Обеспечение заявки на участие в аукционе, извещение № от. |
| VI. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе |  |  |
| Порядок подачи заявок на участие в аукционе |  | Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме. Каждая заявка на участие в открытом аукционе, поступившая в срок, указанный в документации об аукционе, регистрируется заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием времени и даты ее получения. |
| Место подачи заявок на участие в аукционе |  | 614990 г. Пермь, ул. Ленина, 85, каб. 39 |
| Дата начала подачи заявок на участие в аукционе |  | 30 октября 2010 |
| Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе |  | 19 ноября 2010 непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказ, подавшим такие заявки. |
| VII. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе |  |  |
| Порядок отзыва заявок |  | - Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. - Внесение изменений в заявки на участие в аукционе не допускается. Отзыв заявки осуществляется в письменной форме и направляется заказчику без конверта (Приложение № 7). |
| Срок отзыва заявок на участие в аукционе |  | - В любое время до 19 ноября 2010 непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. |
| - VIII. Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам размещения заказа разъяснения положений документации об аукционе |  |  |
| Форма и порядок предоставления разъяснений |  | Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме (Приложение № 8) запрос заказчику о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, направляет в письменной форме разъяснения положений документации об аукционе. В течение одного дня со дня направления разъяснений положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается заказчиком на официальном сайте (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе. |
| Дата начала предоставления разъяснений |  | 29 октября 2010 |
| Дата окончания предоставления разъяснений |  | - 13 ноября 2010 |
| - IX. Рассмотрение заявок на участие в аукционе |  |  |
| Место начала рассмотрения |  | - 614990 г. Пермь, ул. Ленина, 85, каб. 39 |
| День начала рассмотрения |  | - 19 ноября 2010 |
| Время начала рассмотрения |  | - 10:00 (время местное) |
| - X. Проведение аукциона |  |  |
| Место проведения аукциона |  | - 614000, г. Пермь, ул.Кирова, 82, зал заседаний 2 этаж |
| Дата проведения аукциона |  | - 02 декабря 2010 |
| Время проведения аукциона |  | - 11:15 (время местное) |
| Порядок проведения аукциона |  | - Открытый аукцион проводится в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и Правилами проведения открытого аукциона (Приложение № 6 к документации об аукционе). |
| - XI. Заключение муниципального контракта |  |  |
| Порядок заключения муниципального контракта |  | - 1) Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником. - 2) В случае, если в аукционе участвовал один участник, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона обязан передать единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект контракта. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). - 3) В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать такому участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта. |
| Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект муниципального контракта |  | - Срок подписания муниципального контракта не менее чем десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона или протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона) и не более чем двадцать дней. - В случае, если участник аукциона, с которым заключается муниципальный контракт (победитель аукциона), в указанный срок не представил заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта, такой участник аукциона (победитель аукциона) признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. |
| - XII. Обеспечение исполнения муниципального контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения муниципального контракта |  | - 5 % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 39 935 (Тридцать девять тысяч девятьсот тридцать пять) рублей 65 копеек. - В случае если победителем открытого аукциона или участником открытого аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, обеспечение исполнения контракта не требуется. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - В срок, установленный для подписания муниципального контракта участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется участником аукциона, с которым заключается контракт, в виде: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - договор поручительства, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения контракта. - Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных способов определяется участником аукциона самостоятельно. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение подрядчиком своих обязательств по контракту, соответствующий подрядчик должен в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере. - В связи с тем, что залог денежных средств не является обязательством, данный вид обеспечения исполнения контракта не может быть заменен на другие. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | При выборе в качестве обеспечения исполнения контракта банковской гарантии необходимо представить оригинал банковской гарантии, которая должна содержать следующие условия: - ссылку на муниципальный контракт, исполнение обязательств по которому обеспечивается банковской гарантией (полное наименование и предмет контракта), а также на аукцион, по результатам которого должен быть заключен муниципальный контракт (полное наименование аукциона, дата и номер извещения), - указание в качестве принципала поставщика (исполнителя, подрядчика) по муниципальному контракту, - указание в качестве бенефициара заказчика (полное наименование заказчика, его место нахождения в соответствии с учредительными документами), - указание на безотзывность банковской гарантии (банковская гарантия не может быть отозвана гарантом), - сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по контракту, которая должна быть не менее размера обеспечения исполнения контракта. Сумма банковской гарантии указывается в рублях РФ. В противном случае банковская гарантия будет считаться несостоявшейся ввиду отсутствия существенного условия (т.е. невыданной), - банковская гарантия должна вступать в силу со дня заключения муниципального контракта, - срок действия банковской гарантии должен распространяться на весь срок действия муниципального контракта и в течение 15 (Пятнадцати) дней после окончания действия муниципального контракта, - банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии, - в качестве обязательств, в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения которых гарант уплачивает сумму банковской гарантии, должны быть указаны следующие обязательства принципала по муниципальному контракту: выполнение работ, в установленный срок, в том числе выполнение работ, в полном объеме, выполнение работ, надлежащего качества, своевременное устранение дефектов выполнения работ, - в качестве условий предъявления Бенефициаром требования должны быть указаны следующие условия: - указание в письменном требовании на обязательства по муниципальному контракту, которые не исполнены, ненадлежаще исполнены Принципалом; - к письменному требованию должны быть приложены следующие документы: - муниципальный контракт (оригинал или нотариально заверенная копия), - документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование. Банковская гарантия не должна содержать дополнительных требований и (или) документов, связанных с предъявлением бенефициаром требования об уплате суммы гарантии. - в качестве места предъявления требования по банковской гарантии должно быть указано место нахождения гаранта, - в качестве места исполнения банковской гарантии должно быть указано место нахождения бенефициара, - срок исполнения гарантом своих обязательств по гарантии (срок уплаты денежных средств) не должен превышать 15 (Пятнадцать) банковских дней с момента получения гарантом письменного требования бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении принципалом обязательств по муниципальному контракту. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушить нормативы и (или) иные требования, установленные Банком России. Участник аукциона, с которым заключается контракт, вместе с банковской гарантией должен представить: 1) в случае, если гарантия выдана кредитной организацией – нотариально заверенную копию действующей лицензии на осуществление банковских операций, предоставляющей кредитной организации право выдачи банковских гарантий, 2) в случае, если гарантия выдана страховой компанией – нотариально заверенную копию действующей лицензии на осуществление страховой деятельности, 3) выписку из ЕГРЮЛ кредитной организации или страховой компании (или нотариально заверенную копию такой выписки), полученную не ранее чем за один месяц до дня выдачи банковской гарантии, 4) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего банковскую гарантию. - Несоблюдение вышеуказанных условий является основанием для отказа в принятии обеспечения исполнения муниципального контракта и признания участника аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, уклонившимся от заключения муниципального контракта. |
| Договор поручительства |  | В случае, если обеспечением исполнения муниципального контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: 1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; 2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; 3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей. Соответствие поручителя вышеперечисленным требованиям, определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, контракт может быть заключен только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также следующих документов: - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; - копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц). Все листы предоставляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность предоставленных документов, сведений поручителя. |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, перечисление участником аукциона, с которым заключается контракт, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации г. Перми (Администрация Дзержинского района г. Перми л/с 04 934 01 2013). ИНН; 590 300 45 59. КПП; 590 301 001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ Пермь г. Пермь. БИК; 045 744 000. Назначение платежа; По договору залога от «__» ______ № ___. Участник размещения заказа, с которым заключается муниципальный контракт, заключает с заказчиком договор залога по форме Приложения № 5 к документации об аукционе. Передача в залог денежных средств осуществляется в порядке и в сроки, указанные в Приложении № 5 к документации об аукционе. В качестве подтверждения внесения обеспечения заказчику представляется платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств. Денежные средства, перечисленные в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, должны поступить на указанный заказчиком счет в течение срока, установленного для заключения контракта и не позднее срока, указанного в Приложении № 5 к документации об аукционе. Срок и порядок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, указан в Приложении № 5 к документации об аукционе. |

Приложение № 1

к документации об аукционе

|  | Техническое задание |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | на выполнение работ по капитальному ремонту общественного центра микрорайона Центральный по адресу : г. Пермь, ул.Плеханова, д. 37 |  |  |
| 1. | Место проведения ремонтных работ: г. Пермь, ул. Плеханова, 37 (общественный центр микрорайона Центральный) |  |  |
| 2. | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ: |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Смена окон и оконных решеток. |  |  |  |
| решетки. |  |  |  |
| 1 | Демонтаж решеток оконных | 100 м2 | 0,136 |
| 2 | Монтаж: ограждений окон (решетки из прутка) | 1 т конструкций | 0,08 |
| 3 | Изготовление решеток на окна | 1 т конструкций | 0,08 |
| 4 | Искл.-Металлопрокат | т | -0,0848 |
| 5 | Решетки оконные | м2 | 13,6 |
| 6 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,136 |
| проемы |  |  |  |
| 7 | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных | 100 м2 | 0,136 |
| 8 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,136 |
| 9 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,04 |
| 10 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м. | 0,068 |
| 11 | Плиты подоконные из ПВХ, длина 6 метров, толщиной 25 мм, ширина 500 мм (Германия)* | п.м. | 6,8 |
| 12 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0,136 |
| 13 | Блоки оконные пластиковые одностворные открывающиесям площадью более 2 м2 | м2 | 13,6 |
| 14 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,03 |
| 15 | Облицовка откосов листовыми материалами | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,07 |
| 16 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали -отливы на окна | 100 м2 покрытия | 0,024 |
| Раздел 2. Смена дверных блоков . |  |  |  |
| демонтаж |  |  |  |
| 17 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,1 |
| 18 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 |
| 19 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,019 |
| смена. |  |  |  |
| 20 | Снятие наличников | 100 м наличников | 1 |
| 21 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,1 |
| 22 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,13 |
| 23 | Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3 общественных зданий | 100 шт. проемов | 0,1 |
| 24 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,19 |
| 25 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2 | м2 | -19 |
| 26 | Бдлк дверной | м2 | 19 |
| 27 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,19 |
| 28 | Стоимость дверной ручки -замка | компл | 10 |
| 29 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 1 |
| 30 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных -в капитальных стенах | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,03 |
| Раздел 3. Перегородки,стены. |  |  |  |
| 31 | Демонтаж перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 111): глухих- в зале | 100 м2 перегородки за вычетом проемов | 0,151 |
| 32 | Разборка обшивки стен из рейки (потолкок,стены)-входной тамбур | 100 м2 обшивки стен за вычетом проемов | 0,241 |
| 33 | Разборка обшивки стен из ДСП -пом.5. | 100 м2 обшивки стен за вычетом проемов | 0,31 |
| 34 | Демонтаж решеток потолка ,стен помещения №5. | 100 м2 | 0,41 |
| 35 | Демонтаж облицовки стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом-в санузле | 100 м2 стены за вычетом проемов | 0,132 |
| 36 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 111): глухих | 100 м2 перегородки за вычетом проемов | 0,251 |
| 37 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с оконным проемом | 100 м2 стены за вычетом проемов | 0,698 |
| 39 | Плиты из минеральной ваты теплоизоляционные на синтетическом связующем М-125 | м3 | 7 |
| пом.10 |  |  |  |
| 40 | Устройство короба для труб из ГКЛ | 100 м2 стены за вычетом проемов | 0,05 |
| Раздел 4. Потолок. |  |  |  |
| 41 | Демонтаж подвесных потолков из гипсокартонных листов типа "Байкал"* | 1 м2 потолка | 72,7 |
| 42 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов типа "Байкал"* | 1 м2 потолка | 72,7 |
| 43 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков-тамбура . | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,103 |
| Раздел 5. Полы. |  |  |  |
| помещения 1,2,3,5. |  |  |  |
| 44 | Разборка покрытий полов: дощатых | 100 м2 покрытий | 0,71 |
| 45 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 0,71 |
| 46 | Разборка оснований покрытия полов: кирпичных столбиков под лаги | 100 м2 основания | 0,71 |
| 47 | Разборка плинтус : деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,7 |
| 48 | Устройство покрытий фанеры (прим.) | 100 м2 покрытия | 0,71 |
| 49 | Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 10 мм | м3 | 0,71 |
| 50 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,7 |
| 51 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,71 |
| 52 | Искл.-Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ | м2 | -72,42 |
| 53 | Линолеум коомерческий Смарагд ,толщ.2.мм,пожарный сертификат Г3,В3,РП2,Д3,Т2. | м2 | 48,45 |
| пом.8.(8,2 м2) |  |  |  |
| 54 | Разборка плинтус : деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,08 |
| 55 | Устройство плинтусов деревянных | 100 м плинтусов | 0,08 |
| 56 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: плинтуса | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0064 |
| пом.7.(14,3 м2) |  |  |  |
| 57 | Разборка плинтус : деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,14 |
| 58 | Устройство плинтусов деревянных | 100 м плинтусов | 0,14 |
| 59 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: плинтуса | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,011 |
| полы в тамбурах и санузле. |  |  |  |
| 60 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,119 |
| 61 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,119 |
| 62 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,119 |
| 63 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного | 100 м2 покрытия | 0,119 |
| 64 | Разборка плинтус : деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,11 |
| 65 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,11 |
| Раздел 6. Отделочные работы. |  |  |  |
| пом.№ 2,3 (зал) и № 4(коридор)площ.стен.62 м2 +24 м2=84 м2 |  |  |  |
| 66 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,84 |
| 67 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,2 |
| 68 | Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,84 |
| 69 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,42 |
| 70 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по обоям | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,42 |
| 71 | Облицовка стен -панели ПВХ | 1 м2 стены | 42 |
| пом.1.(стены 46,2 м2),пом.5.(стены 27,9 м2) |  |  |  |
| 72 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,741 |
| 73 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,741 |
| 74 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по обоям | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,741 |
| пом.6,туалет.13,2 м2 стены. |  |  |  |
| 75 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,132 |
| 76 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,132 |
| пом.8(8,2 м2) |  |  |  |
| 77 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по обоям | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,209 |
| пом.10(9,1 м2) |  |  |  |
| 78 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,249 |
| 79 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,249 |
| пом.7(14,3 м2) |  |  |  |
| 80 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,343 |
| 81 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,343 |
| окраска радиаторов. |  |  |  |
| 82 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза-35 секц.,12 м трубы | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1055 |
| тамбур входной . |  |  |  |
| 83 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 ошту-катуриваемой поверхности | 0,25 |
| 84 | Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,25 |
| 85 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 покрытия | 0,25 |
| 86 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,25 |
| 87 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,089 |
| 88 | Шпатлевка под окраску: потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,089 |
| 89 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков | 100 м2 покрытия | 0,089 |
| 90 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,089 |
| Раздел 7. Э/технические. |  |  |  |
| демонтаж. |  |  |  |
| 91 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели | 100 шт. | 0,06 |
| 92 | Демонтаж осветительных приборов: розетки | 100 шт. | 0,1 |
| 93 | Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания | 100 шт. | 0,04 |
| 94 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,19 |
| 95 | Демонтаж кабеля | 100 м | 0,65 |
| монтаж. |  |  |  |
| 96 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 0,5 |
| 97 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 16 | 100 м | 0,5 |
| 98 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 | 1000 м | 0,05 |
| 99 | Трубки защитные гофрированные | м | 50 |
| 100 | Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок. Кабель двух-четырехжильный: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100 м | 0,15 |
| 101 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 | 1000 м | 0,015 |
| 102 | Прокладка коробов пластмассовых шир.до 40 мм | 100м | 0,15 |
| 103 | Кабель-канал 20*10 Рувинил* | м | 15 |
| 104 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 15 | шт. | 1 |
| 105 | Щиток ОЩВ-12 | шт | 1 |
| 106 | Автоматы защиты DEKraft.DF 101 1Р 25 А | шт | 7 |
| 107 | Автоматы защиты DEKraft.DF 101 3Р 32 А | шт | 1 |
| 108 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт. | 1 |
| 109 | Счетчик 3-фазный СТЭ -561-П/50-5-50А | шт | 1 |
| 110 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,19 |
| 111 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 | 10 шт | 7,6 |
| 112 | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С | 10 шт | 7,6 |
| 113 | Светильник люминесцентный SM-4х18 "Опал"* | шт | 19 |
| 114 | Светильники для ламп накаливания в подвесных потолках | 100 шт. | 0,02 |
| 115 | Legrand Светильник точечный R63 (хром, золото)* | шт | 2 |
| 116 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100 шт. | 0,02 |
| 117 | Светильник накаливания НПП 03-100-02 | шт | 2 |
| 118 | Светильник для ламп накаливания с подвеской на крюк для помещений с: нормальными условиями среды | 100 шт. | 0,02 |
| 119 | Светильник накаливания НПП 03-100 | шт | 2 |
| 120 | Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные тип: БK220-230-60 | 10 шт | 0,2 |
| 121 | Коробка У-411 | шт | 10 |
| 122 | Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,06 |
| 123 | Выключатель | шт | 6 |
| 124 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,1 |
| 125 | Штепсельные розетки | шт | 10 |
|  | * либо эквивалент |  |  |
| 3 | Качество работ: выполнение работ надлежащего качества, с соблюдением требований и правил, утверждённых нормативными документами СНиП, ТУ, ГОСТ. |  |  |
| 4 | Обязательное предоставление санитарно-эпидемиологического, пожарного заключения на материалы, используемые при ремонте. |  |  |
| 5 | Уборка помещений после ремонта и вывоз строительного мусора. |  |  |
| 6 | Гарантийный срок – 3 года со дня подписания акта приемки помещения общественного центра микрорайона Центральный. |  |  |
| 7. | Срок выполнения работ: с момента подписания муниципального контракта до 23 декабря 2010 года. |  |  |
| 8. | Работу выполнять в будничные дни с 9.00 до 19.00 |  |  |
| 9. | Объем предоставления гарантий качества работ, то есть соотношение выполненного объема работ к объему работ, на который предоставляется гарантия качества в течение срока предоставления гарантии качества работ – 100 %. |  |  |

Локально-сметный расчет

на выполнение работ по капитальному ремонту  общественного центра микрорайона Центральный по адресу:

г. Пермь, ул. Плеханова, д. 37

|  |  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сметная стоимость 798713,01руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | строительных 549055,08руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | монтажных работ 120357,47руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочих 761,14 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства на оплату труда 103470,99руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная трудоемкость 1049 чел.час. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _3 кв 2010_ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование |  | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
|  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш |  | З/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Смена окон и оконных решеток. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| решетки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР09-03-046-03 | Демонтаж решеток оконных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; МАТ=0 |  | 100 м2 | 0,136 | 511,67 | 476,66 | 35,01 | 3,41 | 69,59 | 64,83 | 4,76 |  | 0,46 | 52,1 | 7,09 | 0,51 | 0,07 |
| 2 | ТЕР09-06-024-10 | Монтаж: ограждений окон (решетки из прутка) |  | 1 т конструкций | 0,08 | 1012,22 | 523,4 | 364,18 | 7,5 | 80,98 | 41,87 | 29,13 |  | 0,6 | 38,26 | 3,06 | 0,89 | 0,07 |
| 3 | ТЕРм38-01-006-08 | Изготовление решеток на окна |  | 1 т конструкций | 0,08 | 9946,09 | 1739,4 | 2308,36 | 20,13 | 795,69 | 139,15 | 184,67 |  | 1,61 | 130 | 10,4 | 1,8 | 0,14 |
| 4 | СЦМ-101-9400 | Искл.-Металлопрокат |  | т | -0,0848 | 5229,24 |  |  |  | -443,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | прайс | Решетки оконные |  | м2 | 13,6 | 315 |  |  |  | 4284 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, количество окрасок 2КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:Новый коэффициент ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,136 | 2703,08 | 1792,14 | 5,46 | 0,28 | 367,62 | 243,73 | 0,74 |  | 0,04 | 142,12 | 19,33 | 0,08 | 0,01 |
| проемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРр56-03-02 | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных |  | 100 м2 | 0,136 | 1082,66 | 1082,66 |  |  | 147,24 | 147,24 |  |  |  | 94,97 | 12,92 |  |  |
| 8 | ТЕРр56-02-02 | Снятие оконных переплетов: остекленных |  | 100 м2 оконных переплетов | 0,136 | 563,44 | 525,65 | 37,79 | 12,72 | 76,63 | 71,49 | 5,14 |  | 1,73 | 46,11 | 6,27 | 0,93 | 0,13 |
| 9 | ТЕРр56-01-01 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах |  | 100 коробок | 0,04 | 1712,2 | 1494,56 | 217,64 | 29,41 | 68,49 | 59,78 | 8,71 |  | 1,18 | 128,73 | 5,15 | 2,15 | 0,09 |
| 10 | ТЕР10-01-035-03 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м |  | 100 п.м. | 0,068 | 7631,7 | 259,77 | 26,07 | 0,96 | 518,96 | 17,66 | 1,77 |  | 0,07 | 21,38 | 1,45 | 0,37 | 0,03 |
| 11 | СЦМ-101-1497-106 | Плиты подоконные из ПВХ, длина 6 метров, толщиной 25 мм, ширина 500 мм (Германия) |  | п.м. | 6,8 | 136,77 |  |  |  | 930,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР10-01-034-05 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых |  | 100 м2 проемов | 0,136 | 20630,11 | 2336,87 | 493,39 | 24,08 | 2805,7 | 317,81 | 67,1 |  | 3,27 | 187,55 | 25,51 | 5,33 | 0,72 |
| 13 | СЦМ-203-9095-112 | Блоки оконные пластиковые одностворные открывающиесям площадью более 2 м2 |  | м2 | 13,6 | 859,98 |  |  |  | 11695,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР15-02-019-05 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,03 | 6573,2 | 1242,6 | 80,47 | 51,59 | 197,2 | 37,28 | 2,41 |  | 1,55 | 91,84 | 2,76 | 3,33 | 0,1 |
| 15 | ТЕР15-07-016-01 | Облицовка откосов листовыми материалами |  | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,07 | 4712,27 | 884,66 | 12,6 | 4,24 | 329,86 | 61,93 | 0,88 |  | 0,3 | 71 | 4,97 | 0,31 | 0,02 |
| 16 | ТЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали -отливы на окна |  | 100 м2 покрытия | 0,024 | 8320,86 | 1369,91 | 23,38 | 3,14 | 199,7 | 32,88 | 0,56 |  | 0,08 | 112,75 | 2,71 | 0,27 | 0,01 |
| Раздел 2. Смена дверных блоков . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| демонтаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕРр56-11-01 | Снятие наличников |  | 100 м наличников | 0,1 | 47,53 | 47,53 |  |  | 4,75 | 4,75 |  |  |  | 4,21 | 0,42 |  |  |
| 18 | ТЕРр56-09-01 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах |  | 100 коробок | 0,01 | 2562,59 | 2044,02 | 518,57 | 54,31 | 25,63 | 20,44 | 5,19 |  | 0,54 | 179,3 | 1,79 | 3,97 | 0,04 |
| 19 | ТЕРр56-10-01 | Снятие дверных полотен |  | 100 м2 дверных полотен | 0,019 | 409,6 | 409,6 |  |  | 7,78 | 7,78 |  |  |  | 36,28 | 0,69 |  |  |
| смена. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ТЕРр56-11-01 | Снятие наличников |  | 100 м наличников | 1 | 47,53 | 47,53 |  |  | 47,53 | 47,53 |  |  |  | 4,21 | 4,21 |  |  |
| 21 | ТЕРр56-09-01 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах |  | 100 коробок | 0,1 | 2562,59 | 2044,02 | 518,57 | 54,31 | 256,26 | 204,4 | 51,86 |  | 5,43 | 179,3 | 17,93 | 3,97 | 0,4 |
| 22 | ТЕРр56-10-01 | Снятие дверных полотен |  | 100 м2 дверных полотен | 0,13 | 409,6 | 409,6 |  |  | 53,25 | 53,25 |  |  |  | 36,28 | 4,72 |  |  |
| 23 | ТЕР10-04-012-03 | Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3 общественных зданий |  | 100 шт. проемов | 0,1 | 3953,16 | 1007,51 | 17,28 |  | 395,32 | 100,75 | 1,73 |  |  | 75,3 | 7,53 | 0,08 | 0,01 |
| 24 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 |  | 100 м2 проемов | 0,19 | 32012,53 | 1362,94 | 1262,06 | 178,42 | 6082,38 | 258,96 | 239,79 |  | 33,9 | 104,28 | 19,81 | 13,34 | 2,53 |
| 25 | СЦМ-203-0199 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2 |  | м2 | -19 | 267,34 |  |  |  | -5079,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | прайс | Бдлк дверной |  | м2 | 19 | 540 |  |  |  | 10260 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ТЕР15-04-025-04 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2,4 (ОЗП=2,4; ЭМ=2,4 к расх.; ЗПМ=2,4; МАТ=2,4 к расх.; ТЗ=2,4; ТЗМ=2,4) |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,19 | 4193,98 | 2875,37 | 17,69 | 0,34 | 796,86 | 546,32 | 3,36 |  | 0,06 | 222,55 | 42,28 | 0,24 | 0,05 |
| 28 | прайс | Стоимость дверной ручки -замка |  | компл | 10 | 42 |  |  |  | 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ТЕР10-01-060-01 | Установка и крепление наличников |  | 100 м коробок блоков | 1 | 585,67 | 90,79 | 3,1 |  | 585,67 | 90,79 | 3,1 |  |  | 7,82 | 7,82 | 0,04 | 0,04 |
| 30 | ТЕРр61-07-01 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных -в капитальных стенах |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,03 | 6916,33 | 4887,85 | 47,13 | 15,87 | 207,49 | 146,64 | 1,41 |  | 0,48 | 383,06 | 11,49 | 1,16 | 0,03 |
| Раздел 3. Перегородки,стены. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ТЕР10-05-001-01 | Демонтаж перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 111): глухих- в залеКОЭФ. К ПОЗИЦИИ:Новый коэффициент ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 |  | 100 м2 перегородки за вычетом проемов | 0,151 | 1019,6 | 1012,93 | 6,67 |  | 153,96 | 152,95 | 1,01 |  |  | 78,4 | 11,84 |  |  |
| 32 | ТЕР10-01-012-01 | Разборка обшивки стен из рейки (потолкок,стены)-входной тамбур КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 |  | 100 м2 обшивки стен за вычетом проемов | 0,241 | 392,16 | 357,19 | 34,97 |  | 94,51 | 86,08 | 8,43 |  |  | 29,04 | 7 | 0,448 | 0,11 |
| 33 | ТЕР10-01-012-03 | Разборка обшивки стен из ДСП -пом.5. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 |  | 100 м2 обшивки стен за вычетом проемов | 0,31 | 781,54 | 750,59 | 30,94 |  | 242,28 | 232,69 | 9,59 |  |  | 60,24 | 18,67 | 0,392 | 0,12 |
| 34 | ТЕР09-03-046-03 | Демонтаж решеток потолка ,стен помещения №5. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; МАТ=0 |  | 100 м2 | 0,41 | 511,67 | 476,66 | 35,01 | 3,41 | 209,79 | 195,44 | 14,35 |  | 1,4 | 52,1 | 21,36 | 0,51 | 0,21 |
| 35 | ТЕР10-05-009-02 | Демонтаж облицовки стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом-в санузле КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 |  | 100 м2 стены за вычетом проемов | 0,132 | 697,68 | 692,51 | 5,17 |  | 92,09 | 91,41 | 0,68 |  |  | 53,6 | 7,08 |  |  |
| 36 | ТЕР10-05-001-01 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 111): глухих |  | 100 м2 перегородки за вычетом проемов | 0,251 | 11444,49 | 1266,16 | 8,34 |  | 2872,57 | 317,81 | 2,09 |  |  | 98 | 24,6 |  |  |
| 37 | ТЕР10-05-009-01 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с оконным проемом |  | 100 м2 стены за вычетом проемов | 0,698 | 7770,62 | 917,32 | 5,14 |  | 5423,89 | 640,29 | 3,59 |  |  | 71 | 49,56 |  |  |
| 39 | СЦМ-104-0004 | Плиты из минеральной ваты теплоизоляционные на синтетическом связующем М-125 |  | м3 | 7 | 421,32 |  |  |  | 2949,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пом.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ТЕР10-05-009-01 | Устройство короба для труб из ГКЛ |  | 100 м2 стены за вычетом проемов | 0,05 | 7770,62 | 917,32 | 5,14 |  | 388,53 | 45,87 | 0,26 |  |  | 71 | 3,55 |  |  |
| Раздел 4. Потолок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ТЕР10-05-012-01 | Демонтаж подвесных потолков из гипсокартонных листов типа "Байкал"КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:Новый коэффициент ОЗП=0,6; ЭМ=0,6; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 |  | 1 м2 потолка | 72,7 | 8,24 | 7,91 | 0,33 | 0,03 | 598,9 | 574,91 | 23,99 |  | 2,18 | 0,612 | 44,49 | 0,0024 | 0,17 |
| 42 | ТЕР10-05-012-01 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов типа "Байкал" |  | 1 м2 потолка | 72,7 | 232,72 | 13,18 | 0,55 | 0,05 | 16918,74 | 958,19 | 39,99 |  | 3,64 | 1,02 | 74,15 | 0,004 | 0,29 |
| 43 | ТЕР15-04-005-06 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков-тамбура . |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,103 | 1361,18 | 364,94 | 8,15 | 0,14 | 140,2 | 37,59 | 0,84 |  | 0,01 | 28,6 | 2,95 | 0,11 | 0,01 |
| Раздел 5. Полы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| помещения 1,2,3,5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ТЕРр57-02-09 | Разборка покрытий полов: дощатых |  | 100 м2 покрытий | 0,71 | 459,3 | 424,36 | 34,94 | 11,76 | 326,1 | 301,3 | 24,8 |  | 8,35 | 38,3 | 27,19 | 0,86 | 0,61 |
| 45 | ТЕРр57-01-02 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков |  | 100 м2 основания | 0,71 | 84,98 | 84,98 |  |  | 60,34 | 60,34 |  |  |  | 7,67 | 5,45 |  |  |
| 46 | ТЕРр57-01-01 | Разборка оснований покрытия полов: кирпичных столбиков под лаги |  | 100 м2 основания | 0,71 | 96,51 | 96,51 |  |  | 68,52 | 68,52 |  |  |  | 8,71 | 6,18 |  |  |
| 47 | ТЕРр57-03-01 | Разборка плинтус : деревянных и из пластмассовых материалов |  | 100 м плинтусов | 0,7 | 41,77 | 41,77 |  |  | 29,24 | 29,24 |  |  |  | 3,77 | 2,64 |  |  |
| 48 | ТЕР11-01-035-03 | Устройство покрытий фанеры (прим.) |  | 100 м2 покрытия | 0,71 | 1150,79 | 678,59 | 70,19 | 2,6 | 817,06 | 481,8 | 49,83 |  | 1,85 | 55,17 | 39,17 | 0,46 | 0,33 |
| 49 | СЦМ-102-0264 | Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 10 мм |  | м3 | 0,71 | 4275,38 |  |  |  | 3035,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 |  | 100 м плинтусов | 0,7 | 686,99 | 124,87 | 2,32 |  | 480,89 | 87,41 | 1,62 |  |  | 8,99 | 6,29 | 0,03 | 0,02 |
| 51 | ТЕР11-01-036-04 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках |  | 100 м2 покрытия | 0,71 | 7654,25 | 371,58 | 68,99 | 4,65 | 5434,52 | 263,82 | 48,98 |  | 3,3 | 31,41 | 22,3 | 0,82 | 0,58 |
| 52 | СЦМ-101-0562 | Искл.-Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ |  | м2 | -72,42 | 70,08 |  |  |  | -5075,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | прайс ООО Компания ЛК Груп | Линолеум коомерческий Смарагд ,толщ.2.мм,пожарный сертификат Г3,В3,РП2,Д3,Т2. |  | м2 | 48,45 | 119 |  |  |  | 5765,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пом.8.(8,2 м2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | ТЕРр57-03-01 | Разборка плинтус : деревянных и из пластмассовых материалов |  | 100 м плинтусов | 0,08 | 41,77 | 41,77 |  |  | 3,34 | 3,34 |  |  |  | 3,77 | 0,3 |  |  |
| 55 | ТЕР11-01-039-01 | Устройство плинтусов деревянных |  | 100 м плинтусов | 0,08 | 628,77 | 92,95 | 6,19 |  | 50,3 | 7,44 | 0,5 |  |  | 7,65 | 0,61 | 0,08 | 0,01 |
| 56 | ТЕР15-04-025-03 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: плинтуса |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0064 | 1429,03 | 663,7 | 9,33 | 0,27 | 9,15 | 4,25 | 0,06 |  |  | 51,37 | 0,33 | 0,13 |  |
| пом.7.(14,3 м2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | ТЕРр57-03-01 | Разборка плинтус : деревянных и из пластмассовых материалов |  | 100 м плинтусов | 0,14 | 41,77 | 41,77 |  |  | 5,85 | 5,85 |  |  |  | 3,77 | 0,53 |  |  |
| 58 | ТЕР11-01-039-01 | Устройство плинтусов деревянных |  | 100 м плинтусов | 0,14 | 628,77 | 92,95 | 6,19 |  | 88,03 | 13,01 | 0,87 |  |  | 7,65 | 1,07 | 0,08 | 0,01 |
| 59 | ТЕР15-04-025-03 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: плинтуса |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,011 | 1429,03 | 663,7 | 9,33 | 0,27 | 15,72 | 7,3 | 0,1 |  |  | 51,37 | 0,57 | 0,13 |  |
| полы в тамбурах и санузле. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | ТЕРр57-02-03 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток |  | 100 м2 покрытий | 0,119 | 907,43 | 848,92 | 58,51 | 19,7 | 107,98 | 101,02 | 6,96 |  | 2,34 | 69,87 | 8,31 | 1,44 | 0,17 |
| 61 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм |  | 100 м2 стяжки | 0,119 | 1364,22 | 446,07 | 56,56 | 17,37 | 162,34 | 53,08 | 6,73 |  | 2,07 | 39,51 | 4,7 | 1,27 | 0,15 |
| 62 | ТЕР11-01-011-02 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8) |  | 100 м2 стяжки | 0,119 | 1808,24 | 45,2 | 78,4 | 22,96 | 215,18 | 5,38 | 9,33 |  | 2,73 | 4 | 0,48 | 1,68 | 0,2 |
| 63 | ТЕР11-01-027-12 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного |  | 100 м2 покрытия | 0,119 | 20521,73 | 1055,14 | 152,37 | 38,99 | 2442,09 | 125,56 | 18,13 |  | 4,64 | 88,37 | 10,52 | 3,06 | 0,36 |
| 64 | ТЕРр57-03-01 | Разборка плинтус : деревянных и из пластмассовых материалов |  | 100 м плинтусов | 0,11 | 41,77 | 41,77 |  |  | 4,59 | 4,59 |  |  |  | 3,77 | 0,41 |  |  |
| 65 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 |  | 100 м плинтусов | 0,11 | 686,99 | 124,87 | 2,32 |  | 75,57 | 13,74 | 0,26 |  |  | 8,99 | 0,99 | 0,03 |  |
| Раздел 6. Отделочные работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пом.№ 2,3 (зал) и № 4(коридор)площ.стен.62 м2 +24 м2=84 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | ТЕРр63-05-01 | Снятие обоев: простых и улучшенных |  | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,84 | 115,23 | 115,23 |  |  | 96,79 | 96,79 |  |  |  | 10,4 | 8,74 |  |  |
| 67 | ТЕР15-02-019-03 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,2 | 3686,9 | 678,2 | 44,44 | 28,99 | 737,38 | 135,64 | 8,89 |  | 5,8 | 51,89 | 10,38 | 1,87 | 0,37 |
| 68 | ТЕР15-04-027-05 | Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,84 | 238,86 | 162,22 | 2,73 | 0,14 | 200,64 | 136,26 | 2,29 |  | 0,12 | 11,99 | 10,07 | 0,04 | 0,03 |
| 69 | ТЕР15-06-001-02 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными |  | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,42 | 3534,1 | 606,59 | 1,18 | 0,14 | 1484,32 | 254,77 | 0,5 |  | 0,06 | 46,95 | 19,72 | 0,02 | 0,01 |
| 70 | ТЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по обоям |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,42 | 1707,53 | 547,4 | 12,43 | 0,27 | 717,16 | 229,91 | 5,22 |  | 0,11 | 42,9 | 18,02 | 0,17 | 0,07 |
| 71 | ТЕР10-05-009-03 | Облицовка стен -панели ПВХ |  | 1 м2 стены | 42 | 108,46 | 19,25 | 0,65 | 0,06 | 4555,32 | 808,5 | 27,3 |  | 2,52 | 1,49 | 62,58 | 0,005 | 0,21 |
| пом.1.(стены 46,2 м2),пом.5.(стены 27,9 м2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | ТЕРр63-05-01 | Снятие обоев: простых и улучшенных |  | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,741 | 115,23 | 115,23 |  |  | 85,39 | 85,39 |  |  |  | 10,4 | 7,71 |  |  |
| 73 | ТЕР15-06-001-02 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными |  | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,741 | 3534,1 | 606,59 | 1,18 | 0,14 | 2618,77 | 449,48 | 0,87 |  | 0,1 | 46,95 | 34,79 | 0,02 | 0,01 |
| 74 | ТЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по обоям |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,741 | 1707,53 | 547,4 | 12,43 | 0,27 | 1265,28 | 405,62 | 9,21 |  | 0,2 | 42,9 | 31,79 | 0,17 | 0,13 |
| пом.6,туалет.13,2 м2 стены. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | ТЕРр63-07-05 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток |  | 100 м2 поверхности облицовки | 0,132 | 1059,99 | 831,42 | 228,57 | 27,22 | 139,92 | 109,75 | 30,17 |  | 3,59 | 74,3 | 9,81 | 1,99 | 0,26 |
| 76 | ТЕР15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону |  | 100 м2 поверхности облицовки | 0,132 | 11807,8 | 2086,89 | 45,24 | 25,22 | 1558,63 | 275,47 | 5,97 |  | 3,33 | 159,67 | 21,08 | 1,65 | 0,22 |
| пом.8(8,2 м2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | ТЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по обоям |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,209 | 1707,53 | 547,4 | 12,43 | 0,27 | 356,87 | 114,41 | 2,6 |  | 0,06 | 42,9 | 8,97 | 0,17 | 0,04 |
| пом.10(9,1 м2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | ТЕРр63-05-01 | Снятие обоев: простых и улучшенных |  | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,249 | 115,23 | 115,23 |  |  | 28,69 | 28,69 |  |  |  | 10,4 | 2,59 |  |  |
| 79 | ТЕР15-06-001-02 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными |  | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,249 | 3534,1 | 606,59 | 1,18 | 0,14 | 879,99 | 151,04 | 0,29 |  | 0,03 | 46,95 | 11,69 | 0,02 | 0,01 |
| пом.7(14,3 м2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | ТЕРр63-05-01 | Снятие обоев: простых и улучшенных |  | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,343 | 115,23 | 115,23 |  |  | 39,52 | 39,52 |  |  |  | 10,4 | 3,57 |  |  |
| 81 | ТЕР15-06-001-02 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными |  | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,343 | 3534,1 | 606,59 | 1,18 | 0,14 | 1212,2 | 208,06 | 0,4 |  | 0,05 | 46,95 | 16,1 | 0,02 | 0,01 |
| окраска радиаторов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | ТЕРр62-33-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза-35 секц.,12 м трубы |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1055 | 1245,3 | 821,61 | 0,77 |  | 131,38 | 86,68 | 0,08 |  |  | 65,94 | 6,96 | 0,01 |  |
| тамбур входной . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | ТЕР15-02-019-03 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,25 | 3686,9 | 678,2 | 44,44 | 28,99 | 921,73 | 169,55 | 11,11 |  | 7,25 | 51,89 | 12,97 | 1,87 | 0,47 |
| 84 | ТЕР15-04-027-05 | Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,25 | 238,86 | 162,22 | 2,73 | 0,14 | 59,72 | 40,56 | 0,68 |  | 0,04 | 11,99 | 3 | 0,04 | 0,01 |
| 85 | ТЕР15-04-006-04 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен |  | 100 м2 покрытия | 0,25 | 321,84 | 223,26 | 1,95 | 0,14 | 80,46 | 55,82 | 0,49 |  | 0,04 | 16,32 | 4,08 | 0,03 | 0,01 |
| 86 | ТЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: стен |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,25 | 1707,53 | 547,4 | 12,43 | 0,27 | 426,88 | 136,85 | 3,11 |  | 0,07 | 42,9 | 10,73 | 0,17 | 0,04 |
| 87 | ТЕР15-02-019-04 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,089 | 4384,69 | 876,46 | 51,93 | 33,8 | 390,24 | 78 | 4,62 |  | 3,01 | 63,1 | 5,62 | 2,18 | 0,19 |
| 88 | ТЕР15-04-027-06 | Шпатлевка под окраску: потолков |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,089 | 308,27 | 223,25 | 3,5 | 0,14 | 27,44 | 19,87 | 0,31 |  | 0,01 | 16,5 | 1,47 | 0,05 |  |
| 89 | ТЕР15-04-006-02 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков |  | 100 м2 покрытия | 0,089 | 373,23 | 273,87 | 2,73 | 0,14 | 33,22 | 24,37 | 0,24 |  | 0,01 | 20,02 | 1,78 | 0,04 |  |
| 90 | ТЕР15-04-005-04 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,089 | 1953,32 | 687,76 | 13,2 | 0,27 | 173,85 | 61,21 | 1,17 |  | 0,02 | 53,9 | 4,8 | 0,18 | 0,02 |
| Раздел 7. Э/технические. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| демонтаж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | ТЕРр67-04-01 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели |  | 100 шт. | 0,06 | 64,71 | 64,71 |  |  | 3,88 | 3,88 |  |  |  | 5,84 | 0,35 |  |  |
| 92 | ТЕРр67-04-01 | Демонтаж осветительных приборов: розетки |  | 100 шт. | 0,1 | 64,71 | 64,71 |  |  | 6,47 | 6,47 |  |  |  | 5,84 | 0,58 |  |  |
| 93 | ТЕРр67-04-03 | Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания |  | 100 шт. | 0,04 | 71,25 | 70,03 | 1,22 | 0,41 | 2,85 | 2,8 | 0,05 |  | 0,02 | 6,32 | 0,25 | 0,03 |  |
| 94 | ТЕРр67-04-05 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп |  | 100 шт. | 0,19 | 207,2 | 203,95 | 3,25 | 1,09 | 39,37 | 38,75 | 0,62 |  | 0,21 | 17,89 | 3,4 | 0,08 | 0,02 |
| 95 | ТЕРр67-03-01 | Демонтаж кабеля |  | 100 м | 0,65 | 107,22 | 106,81 | 0,41 | 0,14 | 69,69 | 69,43 | 0,26 |  | 0,09 | 9,64 | 6,27 | 0,01 | 0,01 |
| монтаж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | ТЕРм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 |  | 100 м | 0,5 | 2143,17 | 318,44 | 631,8 | 292,43 | 1071,59 | 159,22 | 315,9 |  | 146,22 | 23,8 | 11,9 | 16 | 8 |
| 97 | ТЕРм08-02-412-03 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 16 |  | 100 м | 0,5 | 416,41 | 105,17 | 9,26 | 0,74 | 208,21 | 52,59 | 4,63 |  | 0,37 | 7,86 | 3,93 | 0,08 | 0,04 |
| 98 | СЦМ-501-0586-70 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 |  | 1000 м | 0,05 | 7607,16 |  |  |  | 380,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | СЦМ-300-1380 | Трубки защитные гофрированные |  | м | 50 | 5,5 |  |  |  | 275 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | ТЕРм08-02-402-01 | Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок. Кабель двух-четырехжильный: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 |  | 100 м | 0,15 | 1034,66 | 204,71 | 597,28 | 97,05 | 155,2 | 30,71 | 89,59 |  | 14,56 | 15,3 | 2,3 | 7,17 | 1,08 |
| 101 | СЦМ-501-0586-69 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 |  | 1000 м | 0,015 | 5100,26 |  |  |  | 76,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | ТЕРм8-02-396-59-1 | Прокладка коробов пластмассовых шир.до 40 мм |  | 100м | 0,15 | 324,8 | 218,74 | 19,36 | 1,93 | 48,72 | 32,81 | 2,9 |  | 0,29 |  |  |  |  |
| 103 | прайс"Промышленные светильники " 2010 г.г.Пермь.стр.9. | Кабель-канал 20*10 Рувинил |  | м | 15 | 2,31 |  |  |  | 34,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | ТЕРм08-03-599-02 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 15 |  | шт. | 1 | 146,17 | 52,98 | 3,63 | 0,18 | 146,17 | 52,98 | 3,63 |  | 0,18 | 3,76 | 3,76 | 0,02 | 0,02 |
| 105 | прайс | Щиток ОЩВ-12 |  | шт | 1 | 360 |  |  |  | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | ые светильники " 2010 г.г.Пермь.стр.7. | Автоматы защиты DEKraft.DF 101 1Р 25 А |  | шт | 7 | 6,31 |  |  |  | 44,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | ые светильники " 2010 г.г.Пермь.стр.7. | Автоматы защиты DEKraft.DF 101 3Р 32 А |  | шт | 1 | 18,08 |  |  |  | 18,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | ТЕРм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные |  | шт. | 1 | 14,93 | 12,26 | 2,31 | 0,18 | 14,93 | 12,26 | 2,31 |  | 0,18 | 0,87 | 0,87 | 0,02 | 0,02 |
| 109 | прайс | Счетчик 3-фазный СТЭ -561-П/50-5-50А |  | шт | 1 | 75 |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | ТЕРм08-03-594-14 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 |  | 100 шт. | 0,19 | 17634,86 | 3762,03 | 3562,04 | 1673,5 | 3350,62 | 714,79 | 676,79 |  | 317,97 | 267 | 50,73 | 92,6 | 17,59 |
| 111 | СЦМ-546-0110 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 |  | 10 шт | 7,6 | 117,5 |  |  |  | 893 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | СЦМ-546-0401 | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С |  | 10 шт | 7,6 | 25,93 |  |  |  | 197,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | СЦМ-546-0601-68 | Светильник люминесцентный SM-4х18 "Опал" |  | шт | 19 | 582,2 |  |  |  | 11061,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | ТЕРм08-03-593-19 | Светильники для ламп накаливания в подвесных потолках |  | 100 шт. | 0,02 | 9298,96 | 1662,62 | 1222,19 | 594,78 | 185,98 | 33,25 | 24,44 |  | 11,9 | 118 | 2,36 | 32,7 | 0,65 |
| 115 | СЦМ-545-9277 | Legrand Светильник точечный R63 (хром, золото) |  | шт | 2 | 116,16 |  |  |  | 232,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | ТЕРм08-03-593-06 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый |  | 100 шт. | 0,02 | 5856,75 | 1244,15 | 1866,77 | 804,31 | 117,14 | 24,88 | 37,34 |  | 16,09 | 88,3 | 1,77 | 45,1 | 0,9 |
| 117 | СЦМ-546-0601-82 | Светильник накаливания НПП 03-100-02 |  | шт | 2 | 112,38 |  |  |  | 224,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | ТЕРм08-03-593-01 | Светильник для ламп накаливания с подвеской на крюк для помещений с: нормальными условиями среды |  | 100 шт. | 0,02 | 4656,38 | 679,14 | 1527,53 | 780,78 | 93,13 | 13,58 | 30,55 |  | 15,62 | 48,2 | 0,96 | 42,6 | 0,85 |
| 119 | СЦМ-546-0601-80 | Светильник накаливания НПП 03-100 |  | шт | 2 | 94,2 |  |  |  | 188,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | СЦМ-500-9006-4 | Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные тип: БK220-230-60 |  | 10 шт | 0,2 | 24,9 |  |  |  | 4,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | СЦМ-549-4137-51 | Коробка У-411 |  | шт | 10 | 7,05 |  |  |  | 70,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | ТЕРм08-03-591-04 | Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке |  | 100 шт. | 0,06 | 1390,9 | 618,55 | 20,01 | 0,74 | 83,45 | 37,11 | 1,2 |  | 0,04 | 43,9 | 2,63 | 0,08 |  |
| 123 | СЦМ-500-9011-2 | Выключатель |  | шт | 6 | 9,34 |  |  |  | 56,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | ТЕРм08-03-591-08 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке |  | 100 шт. | 0,1 | 1410,81 | 608,69 | 20,01 | 0,74 | 141,08 | 60,87 | 2 |  | 0,07 | 43,2 | 4,32 | 0,08 | 0,01 |
| 125 | СЦМ-500-9013 | Штепсельные розетки |  | шт | 10 | 8,5 |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118632,74 | 13236,07 | 2193,03 |  | 634,04 |  | 1049 |  | 39,14 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 523885,7 | 98741,05 | 8201,95 |  | 4729,9 |  | 1049 |  | 39,14 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| перевод в цены 3 квартала 2010 ОЗП=7,46; ЭМ=3,74; ЗПМ=7,46; МАТ=4,04 (Поз. 1-2, 34, 6, 14-15, 27, 43, 56, 59, 67-70, 73-74, 76-77, 79, 81, 83-90, 7-9, 17-22, 10-13, 23-26, 28-29, 31-33, 35-38, 40-42, 71, 16, 30, 39, 44-47, 54, 57, 60, 64, 48-53, 55, 58, 61-63, 65-66, 72, 75, 78, 80, 82, 98-99, 101, 120-121, 125, 3-5, 91-97, 100, 102-110, 114, 116, 118, 122-124, 111-113, 115, 117, 119) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 405252,96 | 85505,01 | 6008,9 |  | 4095,9 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94552,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66%*0,94 * 0,9 ФОТ (от 1050,07) (Поз. 3-5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 586,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77%*0,94 ФОТ (от 2713,42) (Поз. 66, 72, 75, 78, 80) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1963,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79%*0,94 ФОТ (от 1097,51) (Поз. 30) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 815,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80%*0,94 ФОТ (от 5009,91) (Поз. 44-47, 54, 57, 60, 64, 82) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3767,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82%*0,94 ФОТ (от 4666,52) (Поз. 7-9, 17-22) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3596,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85%*0,94 ФОТ (от 907,51) (Поз. 91-95) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 725,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90%*0,94 * 0,9 ФОТ (от 2272,31) (Поз. 1-2, 34) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1730,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95%*0,94 ФОТ (от 13044,11) (Поз. 96-97, 100, 102-110, 114, 116, 118, 122-124) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11648,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105%*0,94 * 0,9 ФОТ (от 29150,39) (Поз. 6, 14-15, 27, 43, 56, 59, 67-70, 73-74, 76-77, 79, 81, 83-90) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25894,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118%*0,94 * 0,9 ФОТ (от 35362,27) (Поз. 10-13, 23-26, 28-29, 31-33, 35-38, 40-42, 71) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35301,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120%*0,94 * 0,9 ФОТ (от 245,88) (Поз. 16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 249,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123%*0,94 * 0,9 ФОТ (от 7951,09) (Поз. 48-53, 55, 58, 61-63, 65) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8273,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51735,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50% ФОТ (от 103470,99) (Поз. 1-2, 34, 6, 14-15, 27, 43, 56, 59, 67-70, 73-74, 76-77, 79, 81, 83-90, 7-9, 17-22, 10-13, 23-26, 28-29, 31-33, 35-38, 40-42, 71, 16, 30, 44-47, 54, 57, 60, 64, 48-53, 55, 58, 61-63, 65-66, 72, 75, 78, 80, 82, 3-5, 91-97, 100, 102-110, 114, 116, 118, 122-124) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51735,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 549055,08 |  |  |  |  |  | 942,22 |  | 9,81 |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120357,47 |  |  |  |  |  | 106,78 |  | 29,33 |
| Итого Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 761,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 670173,69 |  |  |  |  |  | 1049 |  | 39,14 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 416942,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8201,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103470,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94552,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51735,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| непредвиденные 1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6701,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с учетом доп. затрат в тек ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 676875,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121837,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 798713,01 |  |  |  |  |  | 1049 |  | 39,14 |

Приложение № 2

к документации об аукционе

Опись документов,

входящих в состав заявки (тома заявки) на участие в аукционе

| Наименование открытого аукциона |  |
| --- | --- |
| Номер и дата извещения |  |
| Номер лота (при наличии) |  |

| № п/п | Наименование представленных документов (копий документов) | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| … |  |  |
| n |  |  |
| ИТОГО |  |  |

Приложение № 3

к документации об аукционе

Сведения об участнике размещения заказа.

| Для юридических лиц: |  |
| --- | --- |
| Фирменное наименование (наименование) с указанием организационно-правовой формы |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Контактные телефоны (с указанием кода города) |  |
| Для физических лиц, в том числе для индивидуальных предпринимателей: |  |
| Фамилия, имя, отчество |  |
| Паспортные данные |  |
| Место жительства |  |
| Контактные телефоны (с указанием кода города) |  |

Настоящим декларирую, что ________________________________________________________

(наименование или Ф.И.О. участника размещения заказа)

соответствует требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ:

- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись, м.п. 			        Ф.И.О.

Приложение № 4

к документации об аукционе

Сведения о функциональных характеристиках  качестве работ

___________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

Качество выполняемых работ  будет полностью соответствовать требованиям документации об аукционе согласно Технического задания  на выполнение работ по капитальному ремонту  общественного центра микрорайона Центральный по адресу: г. Пермь, ул. Плеханова, д. 37 (Приложение № 1).

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись, м.п. 			        Ф.И.О.

Приложение № 5

к документации об аукционе

Договор залога.

г.Пермь «___» _________ 200__г.

__________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и _________________________, именуемый в дальнейшем Участник размещения заказа, в лице ______________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании Протокола №_____ от «____»__________200__года заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

- Статья 1. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства поставить товары (оказать услуги, выполнить работы) по _________________________________________________________________ 					(предмет муниципального контракта, № и дата извещения о проведении аукциона)

- Статья 2. Предмет договора

2.1. Участник размещения заказа в безналичном порядке перечисляет Заказчику в качестве обеспечения исполнения обязательств Участника размещения заказа по муниципальному контракту, указанному в статье 1 настоящего Договора (далее - муниципальный контракт), денежные средства в размере ________ (______) рублей (далее - обеспечение), а Заказчик принимает обеспечение на счет по следующим реквизитам:

________________________________________ (указываются реквизиты Заказчика)

назначение платежа: «Денежные средства по договору залога № _____ от «____»___________ 200__ г.»

2.2. Стороны оценивают предмет залога в размере __________ (______) рублей.

2.3. Настоящий Договор служит обеспечением исполнения Участником размещения заказа обязательств по муниципальному контракту в течение всего срока его действия (без гарантийных обязательств), в том числе и в случае продления действия указанного муниципального контракта.

2.4. Участник размещения заказа отвечает перед Заказчиком закладываемым имуществом в полном объеме своих обязательств по муниципальному контракту, включая неустойку, возмещение убытков, а также возмещение необходимых расходов Заказчика, связанных с обращением взыскания на предмет залога.

2.5. Взыскание на заложенное имущество для удовлетворения требований Заказчика может быть обращено в случае полного или частичного неисполнения Участником размещения заказа своих обязательств перед Заказчиком в порядке, установленном законодательством и настоящим Договором.

- Статья 3. Передача денежных средств

3.1. Сумма обеспечения, указанная в пункте 2.1 настоящего Договора, должна быть внесена Участником размещения заказа на счет Заказчика до  заключения муниципального контракта, указанного в конкурсной документации (документации об аукционе), и считается внесенной с момента ее поступления на счет Заказчика.

Документом, подтверждающим внесение обеспечения на счет Заказчика, является платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств.

В случае непоступления в указанный срок суммы обеспечения обязательства Участника размещения заказа по внесению в залог денежных средств считаются неисполненными. В указанном случае Участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

3.2. Участник размещения заказа не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Заказчика в качестве обеспечения.

На денежные средства, перечисленные Участниками размещения заказа в соответствии с настоящим Договором на счет Заказчика, проценты не начисляются.

- Статья 4. Возврат и удержание обеспечения

4.1. Заказчик в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после полного исполнения обязательств по муниципальному контракту, в том числе в части возмещения убытков, выплаты неустойки в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением муниципального контракта и надлежащего документального подтверждения Участником размещения заказа исполнения обязательств по муниципальному контракту осуществляет возврат обеспечения по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, за исключением суммы удержания предусмотренных п. 4.2. настоящего договора.

4.2. Требования Заказчика удовлетворяются из заложенного имущества (денежных средств) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по муниципальному контракту во внесудебном порядке путем удержания денежных средств в размере, указанном в муниципальном контракте.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по муниципальному контракту денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения переходят в собственность Заказчика в размере, указанном в муниципальном контракте.

Статья 5. Заключительные положения

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия муниципального контракта.

5.2. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Пермского края или суда общей юрисдикции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах (один - для Заказчика, один - для Участника размещения заказа).

5.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Адреса и реквизиты сторон

| Заказчик | Участник размещения заказа |
| --- | --- |
| Реквизиты | Реквизиты |
| _________________/_________________/ М.П. | _________________/_________________/ М.П. |

Приложение № 6

к документации об аукционе

Правила проведения открытого аукциона

Правила регистрации участников аукциона или их представителей

- Участники аукциона или их представители заблаговременно прибывают по адресу проведения аукциона и проходят регистрацию. Регистрация начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Регистрация проводится перед началом проведения аукциона по каждому лоту отдельно, т.е. в случае проведения аукциона по нескольким лотам перед началом каждого лота проводится регистрация участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей.

- Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- Уполномоченные представители участников, желающие принять участие в аукционе, при регистрации обязаны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством, либо нотариально заверенную копию такой доверенности (далее – доверенность).

- Действующая доверенность на осуществление действий от имени участника аукциона должна  быть заверена печатью участника аукциона и подписана руководителем участника аукциона или уполномоченным этим руководителем лицом.

Рекомендуется отражать полномочия путем включения в доверенность следующих сведений «уполномочивает участвовать в аукционе (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота) и подавать предложения о цене контракта», а также содержать образец подписи лица, которому выдана доверенность. Указанная доверенность остается у заказчика (организатора аукциона).

- На процедуре аукциона, кроме уполномоченного представителя участника аукциона, вправе присутствовать иные представители участника аукциона без права участия в аукционе (далее – иные представители).

- Иные представители, желающие присутствовать на процедуре аукциона, при регистрации должны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством.

- Действующая доверенность на осуществление действий от имени участника аукциона должна  быть заверена печатью участника аукциона и подписана руководителем участника аукциона или уполномоченным этим руководителем лицом.

Рекомендуется отражать полномочия путем включения в доверенность следующих сведений «уполномочивает присутствовать на аукционе (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота)», а также содержать образец подписи лица, которому выдана доверенность. Указанная доверенность остается у заказчика (организатора аукциона).

- Представление одним лицом интересов нескольких участников аукциона не допускается.

- Участники аукциона или их представители, не подтвердившие должным образом свои полномочия для участия в аукционе в соответствии с пп.3-8 настоящих Правил, считаются не явившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки и таблицы снижения начальной (максимальной) цены контракта. Регистрационный номер получает только один представитель участника аукциона, уполномоченный участвовать в аукционе, т.е. каждому участнику аукциона независимо от количества представителей выдается только одна пронумерованная карточка.

- Участники аукциона имеют право участвовать в аукционе только по тем лотам, по которым они допущены к участию в аукционе в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, и представители которых прошли регистрацию для участия в открытом аукционе (лоте) в соответствии с настоящими Правилами.

Правила проведения открытого аукциона

- Участники аукциона или их представители, уполномоченные участвовать в аукционе, занимают места, указанные конкурсной (аукционной) комиссией. Представители участников аукциона, которые не будут участвовать в аукционе (уполномоченные присутствовать на аукционе), располагаются отдельно от представителей участников аукциона, которые будут принимать непосредственное участие в аукционе.

- Открытый аукцион проводится в присутствии членов конкурсной (аукционной) комиссии по видам товаров, работ, услуг, представителей муниципального заказчика, участников открытого аукциона или их уполномоченных представителей последовательно по каждому лоту. Аукционист выбирается из числа членов конкурсной (аукционной) комиссии непосредственно перед началом открытого аукциона путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов.

- Аукцион начинается с объявления аукционистом:

- начала проведения аукциона (лота),

- номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам),

- предмета контракта,

- начальной (максимальной) цены контракта (лота), общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной (максимальной) цены единицы услуги (в случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг),

- "шага аукциона",

- наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион,

- наименований участников аукциона, присутствующих на аукционе,

- наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона.

4. Любой участник аукциона (представитель) вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона. Участники аукциона или их представители, пожелавшие осуществлять аудио- или видеозапись процедуры открытого аукциона должны поставить в известность конкурсную (аукционную) комиссию.

5. Во время проведения открытого аукциона участникам аукциона или их представителям запрещается перебивать и переспрашивать аукциониста, комментировать и оспаривать действия аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии, вступать в переговоры между собой, разговаривать по телефону, перемещаться по залу, досрочно поднимать карточку или держать её всегда поднятой, а также иным образом затруднять работу аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии.

6. Подтверждением согласия с правилами проведения аукциона является регистрация и непосредственное присутствие на открытом аукционе по заявленному лоту участников аукциона или их представителей.

7. Участники аукциона или их представители, нарушившие правила участия в аукционе (присутствия на аукционе), лишаются права участия в аукционе (присутствия на аукционе) и удаляются из помещения по требованию конкурсной (аукционной) комиссии.

8. Аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта путём поднятия выданных пронумерованных карточек.

9. Во время проведения аукциона аукционист самостоятельно или по просьбе участника аукциона или членов конкурсной (аукционной) комиссии может принять решение о приостановке проведения аукциона и объявлении короткого перерыва. После окончания перерыва продолжение открытого аукциона начинается с места, на котором открытый аукцион был приостановлен.

10. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (лота), общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной (максимальной) цены единицы услуги (в случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг) на «шаг аукциона». Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона») составляет 5% от начальной (максимальной) цены.

11. В случае отсутствия предложений со стороны участников аукциона по объявленной цене контракта (лота), сниженной в соответствии с «шагом аукциона», указанная цена контракта (лота) объявляется аукционистом 3 раза.

12. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.  Поднятие участником аукциона карточки с регистрационным номером после приглашения аукциониста делать предложения означает подачу им этого предложения на объявленную цену контракта.

13. Участник аукциона делает предложение о цене контракта (соглашается с ценой контракта, объявленной аукционистом), поднимая карточку не ниже уровня плеча после слов аукциониста: «Делайте Ваши предложения». Предложение, поданное путем поднятия карточки, ниже уровня плеча и (или) до окончания фразы: «Делайте Ваши предложения», не считается сделанным и не фиксируется аукционистом.

14. Участник аукциона вправе подавать предложения о цене контракта только в период времени от приглашения аукциониста делать предложения по объявленной цене контракта (лота) до третьего объявления цены включительно. Поднятие участником открытого аукциона карточки в вышеуказанный период времени означает подачу им этого предложения.

15. Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пп.18-19 настоящих Правил, и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена контракта.

16. Участником аукциона, сделавшим предложение по текущей цене контракта, является участник, первым поднявший карточку. Участник аукциона, подавший предложение по объявленной цене контракта (цене лота), обязан удерживать поднятую карточку до оглашения его регистрационного номера аукционистом в подтверждение принятия предложения. Участники аукциона обязаны опустить карточки после объявления аукционистом номера карточки, поднятой первой.

17. В случае поступления предложений о цене контракта, оглашенной аукционистом, от нескольких участников аукциона, первую поднятую карточку определяет аукционист. В случае, когда аукционист затрудняется определить участника аукциона, поднявшего карточку ранее других, решение о признании такого участника первым, предложившим цену контракта (лота), принимается конкурсной (аукционной) комиссией путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов. Инициатива проведения голосования может принадлежать только аукционисту.

18. При наличии предложений о текущей цене контракта (лота) от участников аукциона (при наличии поднятых карточек) аукционист снижает цену на текущий «шаг аукциона» (5%, 4,5%, 4%, 3,5%, 3%, 2,5%, 2%, 1,5%, 1%, 0,5%).

19. При отсутствии предложений (поднятия карточек) со стороны участников аукциона по объявленной аукционистом цене и ее троекратном повторении, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 %, т.е. увеличивает последнюю оглашенную им цену контракта на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта. Такое снижение «шага аукциона» осуществляется до тех пор, пока разница между оглашаемой аукционистом ценой контракта (лота) и последним предложением, заявленным участником открытого аукциона, не составит 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта.

20. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку и не согласился с называемой аукционистом ценой, сниженной в соответствии с минимально возможным «шагом аукциона» (0,5%). В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

21. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта, за исключением случаев, когда при проведении открытого аукциона на:

- право заключить контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля, аукцион проводится на продажу права заключить муниципальный контракт. В этом случае победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить муниципальный контракт;

- выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования предложена наиболее низкая общая цена запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне запасных частей к технике, к оборудованию, содержащемся в документации об открытом  аукционе;

- на оказание услуг связи, юридических услуг предложена наиболее низкая цена единицы услуги.

22. После проведения аукциона участники аукциона имеют право, подняв карточку с регистрационным номером, устно заявить о несогласии с результатом открытого аукциона или действиями аукциониста с указанием номера лота и аргументацией своих претензий. Очередность подачи заявлений участников регулируется председателем конкурсной (аукционной) комиссии или членом комиссии, выполняющим в отсутствии председателя его функции.

23. В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

24. В случае если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), "шаг аукциона" снижен в соответствии с пп.17-18 настоящих Правил до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся.

25. В случае если в аукционе участвовал один участник, муниципальный контракт с таким участником заключается на условиях, предусмотренных ч.13 ст.37 Федерального закона от 21.07.2005
№ 94-ФЗ.

26. В случае если в аукционе принимали участие несколько участников и аукцион признан несостоявшимся в соответствии с п.24 настоящих Правил, муниципальный контракт не заключается.

27. После объявления результатов открытого аукциона (лота) участники аукциона обязаны сдать карточки с регистрационными номерами и покинуть помещение, где проводился аукцион.

Приложение № 7

- к документации об аукционе

Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе.

Кому

____________________

(наименование

____________________
муниципального

____________________

заказчика)

«___» ____________ 20__ года

Прошу вернуть заявку на участие в аукционе.

| Сведения об открытом аукционе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого аукциона |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Номер лота (при наличии) |  |
| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| Контактный телефон |  |
| Контактное лицо |  |
| Сведения о заявке на участие в открытом аукционе: |  |
| Регистрационный номер заявки |  |
| Дата подачи заявки |  |
| Время подачи заявки |  |
| Способ подачи заявки |  |

_________________________		_________________			_____________

должность 				        подпись, М.П. 			        Ф.И.О.

Приложение № 8

- к документации об аукционе

Запрос о разъяснении положений документации об аукционе.

Кому

____________________

(наименование

____________________
муниципального

____________________

заказчика)

«___» ____________ 20__ года

Прошу разъяснить положения документации об аукционе.

| Сведения об открытом аукционе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого аукциона |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Номер лота (при наличии) |  |
| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| Контактный телефон |  |
| Контактное лицо |  |
| Положения документации об аукционе, требующие разъяснения | Вопрос |

_________________________		_________________			_____________

должность 				        подпись, М.П. 			        Ф.И.О.

Приложение № 9

- к документации об аукционе

# Проект

- Муниципальный контракт №___

- на выполнение работ по капитальному  ремонту  общественного центра

- по адресу: г. Пермь, ул. Плеханова, д. 37

г. Пермь							                  «_____»  ____________ 2010 год

Администрация Дзержинского района города Перми, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации района Субботина Игоря Александровича,  действующего на  основании Типового положения о территориальном органе администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 12.09.2006 № 207, с одной стороны и _________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________________________, действующего на основании ______________________________________________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, (далее – контракт) о нижеследующем:

- Предмет контракта.

1.1.Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работу, указанную в п. 1.2. настоящего контракта и сдать ее результат  Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его в соответствии с условиями настоящего муниципального контракта.

1.2. Работа, выполняемая по настоящему контракту (далее – работа): капитальный ремонт  общественного центра микрорайона Центральный по адресу: г. Пермь, ул. Плеханова, д.37 (далее – Объект).

1.3. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п. 1.2. настоящего контракта, в соответствии с:

1.3.1.  приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- а) приложение № 1 – техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту  общественного центра  по адресу: г. Перми, ул. Плеханова, д.37;

б) приложение № 2 – локально-сметный расчет;

г) приложение № 3 –  формы отчетности (справка и акт о приемке выполненных работ);

д) приложение № 4 –  акт оценки работы подрядчика;

е) приложение № 5 – график выполнения работ.

1.3.2. требованиями дефектной ведомости, сметами, а также государственных стандартов РФ, СНиП, ГОСТ, СаНПиН, в строгом соответствии с Правилами безопасности, Правилами противопожарной безопасности и другими действующими нормативными документами в области охраны окружающей среды, охраны труда, а материалы, используемые при выполнении Работы, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь сертификат и знак соответствия.

1.4. Подрядчик обязан выполнить работы по настоящему контракту лично, своими  материалами, силами и средствами.

1.5.Настоящий контракт заключен на основании протокола ________№____ от __.___.2010 .

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Начало выполнения работ: с момента подписания контракта сторонами.

2.2. Окончание выполнения работ:  с момента подписания  контракта до 23 декабря 2010 года  в соответствии с графиком выполнения работ согласно приложению № 5 к настоящему  контракту.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в порядке и сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1 Цена  контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной контрактом.

3.2. Стоимость работ составляет ____________ (______________) рублей ___ копеек, включая НДС.

3.3. Цена контракта включает в себя все расходы, связанные с исполнением обязательств по контракту в полном объеме, а также расходы на приобретение и доставку материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ; командировочные расходы, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

3.4. Оплата за фактически   выполненные  Подрядчиком   объемы   работ   производится Заказчиком по безналичному расчету в течение 5 (пять) банковских дней на основании документов:

- подписанного сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2),

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),

- счета-фактуры, счета.

3.5. Порядок приемки работы.

3.5.1. Заказчик и Подрядчик обязаны совместно в сроки и порядке, предусмотренные настоящим контрактом, осмотреть выполненную работу, а также произвести сдачу и приемку выполненной работы (ее результата) по акту сдачи-приемки выполненных работ.

3.5.2. Подрядчик сообщает Заказчику о готовности к сдаче результата выполненных по контракту работ: в течение 2 рабочих дней после завершения срока выполнения работ направляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ в двух экземплярах, подписанные уполномоченным представителем Подрядчика, с приложением документов, предусмотренных техническим заданием и п. 3.4. настоящего контракта и  исполнительную документацию, определенной техническим заданием и условиями настоящего  контракта.

3.5.3. Заказчик, получивший документы, указанные в п. 3.5.2. настоящего контракта, обязан уведомить Подрядчика о проведении осмотра результата выполненных работ и немедленно приступить к приемке результата выполненных работ.

3.5.4. По итогам осмотра результата выполненных работ  течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ с приложенными документами, Заказчик обязан  направить Подрядчику подписанный экземпляр акта сдачи-приемки  или мотивированный отказ от подписания акта, в котором указываются замечания к выполненной работе и перечень недостатков, меры, необходимые для исправления  указанных замечаний, а также сроки исправления замечаний. Дополнительно должен быть составлен Акт оценки подлежащих выполнению работ, которые должен выполнить Подрядчик за свой счет.

3.5.5. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работы в связи с несоответствием выполненной Заказчиком работы техническому заданию, требованиям настоящего контракта, которые исключают возможность его использования для указанной в контракте цели и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

3.5.6. В составе комиссии по приемке результата выполненных работ должны участвовать представитель Подрядчика, представитель Заказчика и представитель организации, осуществляющей технический надзор за капитальным ремонтом.

3.5.7. В акте о приемке выполненных работ обязательна отметка лица, осуществляющего  технический надзор за капитальным ремонтом о проверке качества и соответствия объема фактически выполненных работ условиям настоящего контракта.

3.5.8. Момент подписания акта сдачи-приемки выполненных работ  по настоящему контракту является основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

3.5.9. Приемка и оплата работы осуществляется на основании акта сдачи-приемки выполненных работ, момент подписания которого Сторонами является моментом выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

3.5.10. Лицом, уполномоченным на приемку работ и подписание акта сдачи-приемки выполненных работ  от имени Заказчика, является Оносова Татьяна Алексеевна – начальник отдела по работе с общественностью администрации Дзержинского района города Перми.

4. Контроль и надзор Заказчика за выполнением работ.

4.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения (графика работ) и качеством применяемых материалов.

4.2 Технический надзор и контроль  за выполнением и качеством работ на объекте Заказчика осуществляет организация, имеющая лицензию на этот вид деятельности. Заказчик самостоятельно определяет указанную организацию.

4.3. Представитель организации, осуществляющей технический надзор за капитальным ремонтом, производит проверку (согласование) выполненных Подрядчиком работ на объекте Заказчика:

по оформлению первичных документов - в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 №100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтных строительных работ»;

по объемам и стоимости работ - в соответствии с локальным сметным расчетом, техническим заданием и фактически выполненным работам;

по качеству работ - в соответствии с требованиями технических условий, обязательных стандартов, норм и правил.

При наличии замечаний представитель организации, осуществляющей технический надзор за капитальным ремонтом, отклоняет согласование выполненных Подрядчиком работ, либо их этапов и в течение 5-и дней направляет Подрядчику представленные документы с одновременным уведомлением Заказчика.

4.4. Подрядчик письменно информирует представителя организации, осуществляющей технический надзор за капитальным ремонтом, о приемке скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения представителя организации, осуществляющей технический надзор за капитальным ремонтом, внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя организации, осуществляющей технический надзор за капитальным ремонтом, или он был информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию, а затем восстановить за свой счет.

4.5.Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Заказчик и/или представитель организации, осуществляющей технический надзор за капитальным ремонтом, в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность. Подрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком и представителем организации, осуществляющей технический надзор за капитальным ремонтом.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1.  Обеспечить производство работ в полном соответствии со сметами, строительными нормами и правилами, условиями настоящего контракта и техническим заданием.

5.1.2. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения, предоставлять его в любое время по требованию Заказчика.

5.1.3. Обеспечить выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике  безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды. После приемки Заказчиком работ в эксплуатацию провести инструктаж технического и обслуживающего персонала.

5.1.4. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.1.5. Обеспечить беспрепятственный доступ к месту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, с предоставлением сертификатов на материалы, документов по соблюдению санитарно-гигиенических требований, другие документы для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.1.6. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.1.7. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование Объекта с привлечением представителя Заказчика.

5.1.8. Подрядчик за свой счет  и своевременно обязан устранять недостатки, указанные в актах оценки работы Заказчиком, выявленные во время проведения работ, приемки результата работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

5.1.9. Подрядчик обязан приобрести за свой счет материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему контракту. Предусматриваемое к монтажу оборудование и материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении.

5.1.10. Подрядчик обязан обеспечить выполнение на объектах необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения работ.

5.1.11. Используемые в работе оборудование и материалы должны соответствовать  государственным стандартам, противопожарным требованиям, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Документы, подтверждающие соответствие материалов указанным в настоящем абзаце требованиям, предоставляются Подрядчиком для приемки выполненных работ. В случае отсутствия таких документов приемка работ Заказчиком не производится.

5.1.12. Обеспечить качество выполнения работы в соответствии со сметой, действующими нормами.

5.1.13. Обязуется обеспечить бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта в течение гарантийного срока.

5.2. Подрядчик обязан:

5.2.1. вывезти строительный мусор до приемки работ;

5.2.2. осуществить уборку и содержание территории, вывоз строительного мусора с объектов в период производства работ с представлением документов об утилизации отходов;

5.2.3. выполнить работы, предусмотренные настоящим контрактом и сдать их результат Заказчику и организации, осуществляющей технический надзор;

5.2.4. извещать Заказчика и представителя организации, осуществляющей технический надзор, в письменном виде в течение 4-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику считаются направленные надлежащим образом.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя – Оносову Татьяну Алексеевну,  начальника отдела по работе с общественностью, которая имеет право:

6.1.1.в любое время присутствовать на объектах производства работ;

6.1.2.производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ, в том числе делать отметки в журнале производства работ с указанием замечаний и недоделок, составлять акты и подписывать акты оценки работы Подрядчика;

6.1.3.отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

6.1.4.давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

6.1.5. осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ;

6.1.6. осуществлять контроль качества  и объема выполненных Подрядчиком работ;

6.2. Уполномоченный представитель Заказчика, указанный в п. 6.1. настоящего контракта, осуществляет периодические проверки качества и объема выполнения работ в течение периода выполнения работ. Подрядчиком ведется журнал учета замечаний.

6.3. Претензии представителя Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объектов производства работ фиксируются Сторонами по настоящему контракту в двухсторонних актах оценки работы подрядчика (приложение № 4 к муниципальному контракту), в котором формулируются замечания по качеству, объему и срокам выполнения работ, а также срокам их устранения.

6.4. В случае обнаружения дефектов и недостатков при проверке работ, зафиксированных в актах оценки работ подрядчика в соответствии с п.6.3. настоящего контракта Заказчик (уполномоченный представитель Заказчика) поручает Подрядчику, а Подрядчик обязуется в течение двух календарных дней приступить к  устранению дефектов и недостатков, указанных в акте оценки работ подрядчика, за свой счет.

6.5. Заказчик (уполномоченный представитель Заказчика) утверждает расчет стоимости объемов работ на условиях данного контракта.

6.6. Заказчик производит своевременную оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.7.  Данные журналов производства работ и актов служат основанием для применения санкций в соответствии с условиями настоящего контракта, а также могут служить основанием для его расторжения в судебном порядке или по соглашению Сторон.

7. Гарантии качества Работы.

7.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, материалы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

7.2. Подрядчик гарантирует достижение Объектом капитального ремонта указанных в документации показателей и возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного контрактом, и несет ответственность за отступление от них.

7.3. Гарантийный срок по настоящему контракту устанавливается 3 года с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ.

7.4. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие его эксплуатации, Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласовании порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

7.5. при отказе Подрядчика от направления своего представителя для составления акта обнаруженных дефектов, составления или подписания акта обнаруженных дефектов, Заказчик составляет односторонний акт обнаруженных дефектов. В целях подтверждения обнаруженных дефектов Заказчик вправе привлечь за свой счет экспертизу. При этом расходы Заказчика по проведению экспертизы возмещаются Подрядчиком.

7.6. В случае, когда работы выполнена Подрядчиком с отступлениями от договора, ухудшившими результат работы, или иными недостатками, которые делают его непригодными для предусмотренных в договоре целей (капитальный ремонт), Заказчик вправе потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

8. Ответственность сторон. Риски.

8.1. Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или в соответствии с решением суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования  Центрального банка Российской Федерации. Заказчик  освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.3. За нарушение сроков выполнения работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ, предусмотренных установленными настоящим контрактом актами, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от общей сметной стоимости работ по контракту за каждый день просрочки исполнения обязательств по настоящему контракту, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств.

8.4. При задержке сдачи результата работ свыше 1 (одного) рабочего дня Подрядчик уплачивает штраф в размере 1%  цены контракта за каждый день просрочки.

8.5. За несвоевременный вывоз строительного мусора Подрядчик выплачивает штраф в размере 1 000 (одной тысячи) рублей за каждый день просрочки.

8.6. За невыполнение работ в полном объеме предусмотренных контрактом, а также за выполнение работ не соответствующих по качеству требованиям, предусмотренным контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 10% от цены контракта. Заказчик вправе удержать неустойку с Подрядчика из любой суммы, подлежащей уплате последнему.

8.7. В случае если Заказчик при расчетах с Подрядчиком не воспользовался правом на удержание суммы неустойки, штрафов, указанные суммы взыскиваются с Подрядчика в  судебном порядке. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

8.8.Кроме санкций за неисполнение обязательств по настоящему Контракту, виновная сторона возмещает другой стороне все вызванные неисполнением обязательств по настоящему Контракту непокрытые неустойками убытки, в том числе упущенную выгоду пострадавшей стороны.

8.9. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств по настоящему контракту Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.10. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ,  рекомендации).

8.11. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

8.12. В случае систематических нарушений условий настоящего контракта Подрядчиком, в том числе невыполнения обязательств по качеству выполняемых работ или невыполнения технологических операций (видов работ), контракт расторгается по соглашению сторон или на основании решения суда.

8.13. За отказ от выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере       10 % стоимости не выполненных работ.

8.14. Уплата неустоек и штрафов не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств в натуре.

8.15. Заказчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц, и в этом случае обязан возместить Подрядчику причиненный последнему убытки.

8.16. Если отступления в работе от условий настоящего контракта или иные недостатки результата работы в установленных Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

8.17.Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик вправе назначить срок для выполнения работы и обязан обеспечить доступ в помещение.

8.18. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов или оборудования несет Подрядчик.

8.19. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

9. Непреодолимая сила (форс-мажорные обстоятельства).

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

9.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по контракту, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

Документ, выданный уполномоченным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

10. Действие и прекращение действия контракта.

10.1. Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: первый экземпляр – Подрядчику;  второй экземпляр – Заказчику, третий экземпляр - в Департамент финансов администрации города Перми.

10.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

10.3. По дополнительному соглашению сторон действие настоящего контракта может быть изменено, продлено в рамках текущего года, прекращено. Дополнения и изменения настоящего контракта действительны за подписями сторон по контракту.

11. Разрешение споров между сторонами.

11.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

11.2. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту, решаются путем переговоров. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в арбитражном суде Пермского края.

12.Приложения.

12.1. приложение № 1 – техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту  общественного центра  по адресу: г. Перми, ул. Плеханова, д. 37;

12.2. приложение № 2 – локально-сметный расчет;

12.4. приложение № 3 – формы отчетности (справка и акт о приемке выполненных работ);

12.5. приложение № 4-  акт оценки работы подрядчика;

12.6. приложение № 5 – график выполнения работ.

13. Адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                                    Подрядчик:

| Администрация Дзержинского района г. Перми 614990, г. Пермь, ул. Ленина,85 ИНН 5903004559 КПП 590301001 УФК по Пермскому краю (Администрация Дзержинского района г.Перми л/с 02934012013) Р/сч 40204810300000000006 В ГРКЦ Банка России по Пермскому краю БИК 045773001 ______________ И.А. Субботин «____» ______________ 2010 г. М.П. | _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ «______» _______________________ 2010г. __________________________________ М.П. |
| --- | --- |

Приложение №1

к муниципальному контракту

№__      от ______

|  | Техническое задание |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | на выполнение работ по капитальному ремонту общественного центра микрорайона Центральный по адресу : г. Пермь, ул.Плеханова, д. 37 |  |  |
| 1. | Место проведения ремонтных работ: г. Пермь, ул. Плеханова, 37 (общественный центр микрорайона Центральный) |  |  |
| 2. | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ: |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Смена окон и оконных решеток. |  |  |  |
| решетки. |  |  |  |
| 1 | Демонтаж решеток оконных | 100 м2 | 0,136 |
| 2 | Монтаж: ограждений окон (решетки из прутка) | 1 т конструкций | 0,08 |
| 3 | Изготовление решеток на окна | 1 т конструкций | 0,08 |
| 4 | Искл.-Металлопрокат | т | -0,0848 |
| 5 | Решетки оконные | м2 | 13,6 |
| 6 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,136 |
| проемы |  |  |  |
| 7 | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных | 100 м2 | 0,136 |
| 8 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,136 |
| 9 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,04 |
| 10 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м. | 0,068 |
| 11 | Плиты подоконные из ПВХ, длина 6 метров, толщиной 25 мм, ширина 500 мм (Германия)* | п.м. | 6,8 |
| 12 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0,136 |
| 13 | Блоки оконные пластиковые одностворные открывающиесям площадью более 2 м2 | м2 | 13,6 |
| 14 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,03 |
| 15 | Облицовка откосов листовыми материалами | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,07 |
| 16 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали -отливы на окна | 100 м2 покрытия | 0,024 |
| Раздел 2. Смена дверных блоков . |  |  |  |
| демонтаж |  |  |  |
| 17 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,1 |
| 18 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 |
| 19 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,019 |
| смена. |  |  |  |
| 20 | Снятие наличников | 100 м наличников | 1 |
| 21 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,1 |
| 22 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,13 |
| 23 | Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3 общественных зданий | 100 шт. проемов | 0,1 |
| 24 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,19 |
| 25 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2 | м2 | -19 |
| 26 | Бдлк дверной | м2 | 19 |
| 27 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,19 |
| 28 | Стоимость дверной ручки -замка | компл | 10 |
| 29 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 1 |
| 30 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных -в капитальных стенах | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,03 |
| Раздел 3. Перегородки,стены. |  |  |  |
| 31 | Демонтаж перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 111): глухих- в зале | 100 м2 перегородки за вычетом проемов | 0,151 |
| 32 | Разборка обшивки стен из рейки (потолкок,стены)-входной тамбур | 100 м2 обшивки стен за вычетом проемов | 0,241 |
| 33 | Разборка обшивки стен из ДСП -пом.5. | 100 м2 обшивки стен за вычетом проемов | 0,31 |
| 34 | Демонтаж решеток потолка ,стен помещения №5. | 100 м2 | 0,41 |
| 35 | Демонтаж облицовки стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом-в санузле | 100 м2 стены за вычетом проемов | 0,132 |
| 36 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 111): глухих | 100 м2 перегородки за вычетом проемов | 0,251 |
| 37 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с оконным проемом | 100 м2 стены за вычетом проемов | 0,698 |
| 39 | Плиты из минеральной ваты теплоизоляционные на синтетическом связующем М-125 | м3 | 7 |
| пом.10 |  |  |  |
| 40 | Устройство короба для труб из ГКЛ | 100 м2 стены за вычетом проемов | 0,05 |
| Раздел 4. Потолок. |  |  |  |
| 41 | Демонтаж подвесных потолков из гипсокартонных листов типа "Байкал"* | 1 м2 потолка | 72,7 |
| 42 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов типа "Байкал"* | 1 м2 потолка | 72,7 |
| 43 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков-тамбура . | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,103 |
| Раздел 5. Полы. |  |  |  |
| помещения 1,2,3,5. |  |  |  |
| 44 | Разборка покрытий полов: дощатых | 100 м2 покрытий | 0,71 |
| 45 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 0,71 |
| 46 | Разборка оснований покрытия полов: кирпичных столбиков под лаги | 100 м2 основания | 0,71 |
| 47 | Разборка плинтус : деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,7 |
| 48 | Устройство покрытий фанеры (прим.) | 100 м2 покрытия | 0,71 |
| 49 | Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 10 мм | м3 | 0,71 |
| 50 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,7 |
| 51 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,71 |
| 52 | Искл.-Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ | м2 | -72,42 |
| 53 | Линолеум коомерческий Смарагд ,толщ.2.мм,пожарный сертификат Г3,В3,РП2,Д3,Т2. | м2 | 48,45 |
| пом.8.(8,2 м2) |  |  |  |
| 54 | Разборка плинтус : деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,08 |
| 55 | Устройство плинтусов деревянных | 100 м плинтусов | 0,08 |
| 56 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: плинтуса | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0064 |
| пом.7.(14,3 м2) |  |  |  |
| 57 | Разборка плинтус : деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,14 |
| 58 | Устройство плинтусов деревянных | 100 м плинтусов | 0,14 |
| 59 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: плинтуса | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,011 |
| полы в тамбурах и санузле. |  |  |  |
| 60 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,119 |
| 61 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,119 |
| 62 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,119 |
| 63 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного | 100 м2 покрытия | 0,119 |
| 64 | Разборка плинтус : деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,11 |
| 65 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,11 |
| Раздел 6. Отделочные работы. |  |  |  |
| пом.№ 2,3 (зал) и № 4(коридор)площ.стен.62 м2 +24 м2=84 м2 |  |  |  |
| 66 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,84 |
| 67 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,2 |
| 68 | Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,84 |
| 69 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,42 |
| 70 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по обоям | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,42 |
| 71 | Облицовка стен -панели ПВХ | 1 м2 стены | 42 |
| пом.1.(стены 46,2 м2),пом.5.(стены 27,9 м2) |  |  |  |
| 72 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,741 |
| 73 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,741 |
| 74 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по обоям | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,741 |
| пом.6,туалет.13,2 м2 стены. |  |  |  |
| 75 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,132 |
| 76 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,132 |
| пом.8(8,2 м2) |  |  |  |
| 77 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по обоям | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,209 |
| пом.10(9,1 м2) |  |  |  |
| 78 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,249 |
| 79 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,249 |
| пом.7(14,3 м2) |  |  |  |
| 80 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,343 |
| 81 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,343 |
| окраска радиаторов. |  |  |  |
| 82 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза-35 секц.,12 м трубы | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1055 |
| тамбур входной . |  |  |  |
| 83 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 ошту-катуриваемой поверхности | 0,25 |
| 84 | Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,25 |
| 85 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 покрытия | 0,25 |
| 86 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,25 |
| 87 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,089 |
| 88 | Шпатлевка под окраску: потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,089 |
| 89 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков | 100 м2 покрытия | 0,089 |
| 90 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,089 |
| Раздел 7. Э/технические. |  |  |  |
| демонтаж. |  |  |  |
| 91 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели | 100 шт. | 0,06 |
| 92 | Демонтаж осветительных приборов: розетки | 100 шт. | 0,1 |
| 93 | Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания | 100 шт. | 0,04 |
| 94 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,19 |
| 95 | Демонтаж кабеля | 100 м | 0,65 |
| монтаж. |  |  |  |
| 96 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 0,5 |
| 97 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 16 | 100 м | 0,5 |
| 98 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 | 1000 м | 0,05 |
| 99 | Трубки защитные гофрированные | м | 50 |
| 100 | Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок. Кабель двух-четырехжильный: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100 м | 0,15 |
| 101 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 | 1000 м | 0,015 |
| 102 | Прокладка коробов пластмассовых шир.до 40 мм | 100м | 0,15 |
| 103 | Кабель-канал 20*10 Рувинил* | м | 15 |
| 104 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 15 | шт. | 1 |
| 105 | Щиток ОЩВ-12 | шт | 1 |
| 106 | Автоматы защиты DEKraft.DF 101 1Р 25 А | шт | 7 |
| 107 | Автоматы защиты DEKraft.DF 101 3Р 32 А | шт | 1 |
| 108 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт. | 1 |
| 109 | Счетчик 3-фазный СТЭ -561-П/50-5-50А | шт | 1 |
| 110 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,19 |
| 111 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 | 10 шт | 7,6 |
| 112 | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С | 10 шт | 7,6 |
| 113 | Светильник люминесцентный SM-4х18 "Опал"* | шт | 19 |
| 114 | Светильники для ламп накаливания в подвесных потолках | 100 шт. | 0,02 |
| 115 | Legrand Светильник точечный R63 (хром, золото)* | шт | 2 |
| 116 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100 шт. | 0,02 |
| 117 | Светильник накаливания НПП 03-100-02 | шт | 2 |
| 118 | Светильник для ламп накаливания с подвеской на крюк для помещений с: нормальными условиями среды | 100 шт. | 0,02 |
| 119 | Светильник накаливания НПП 03-100 | шт | 2 |
| 120 | Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные тип: БK220-230-60 | 10 шт | 0,2 |
| 121 | Коробка У-411 | шт | 10 |
| 122 | Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,06 |
| 123 | Выключатель | шт | 6 |
| 124 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,1 |
| 125 | Штепсельные розетки | шт | 10 |
|  | * либо эквивалент |  |  |
| 3 | Качество работ: выполнение работ надлежащего качества, с соблюдением требований и правил, утверждённых нормативными документами СНиП, ТУ, ГОСТ. |  |  |
| 4 | Обязательное предоставление санитарно-эпидемиологического, пожарного заключения на материалы, используемые при ремонте. |  |  |
| 5 | Уборка помещений после ремонта и вывоз строительного мусора. |  |  |
| 6 | Гарантийный срок – 3 года со дня подписания акта приемки помещения общественного центра микрорайона Центральный. |  |  |
| 7. | Срок выполнения работ: с момента подписания муниципального контракта до 23 декабря 2010 года. |  |  |
| 8. | Работу выполнять в будничные дни с 9.00 до 19.00 |  |  |
| 9. | Объем предоставления гарантий качества работ, то есть соотношение выполненного объема работ к объему работ, на который предоставляется гарантия качества в течение срока предоставления гарантии качества работ – 100 %. |  |  |

Приложение № 2

к муниципальному      контракту

№__ от _______2010

| СОГЛАСОВАННО: Руководитель ____________________ (Ф.И.О.) «____» _________________2010 м.п. | УТВЕРЖДАЮ: Глава администрации Дзержинского района города Перми ____________________ И.А. Субботин «____» _________________2010 м.п. |
| --- | --- |

Локально-сметный расчет

на выполнение работ по капитальному ремонту  общественного центра микрорайона Центральный по адресу: г. Пермь, ул. Плеханова, д. 37

Составил:

Проверил:

Приложение № 3

к муниципальному  контракту

№___ от _______

| Формы отчетности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата |  |  |  |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Договор подряда(контракт) |  | Номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: |  |  |  |  |
|  | по договору |  |  |  |  |
|  | по доп.заданию |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  |
| М.П. Должность |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |

Продолжение приложения №3

к муниципальному контракту №___ от _______

.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Унифицированная форма № КС-2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 11 ноября 1999 года №100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД | 322005 |  |  |  |
|  | Инвестор - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
|  | Стройка - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид операции |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с |  | по |  |
|  |  |  |  |  |  | АКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Смета № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номера |  |  | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. |  | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин |  |
| по порядку |  | поз. по смете |  |  |  |  |  | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сдал: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Принял: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к муниципальному  контракту

№___ от _______

# А К Т

оценки работы подрядчика

за ____________________ 2010 г

(месяц )

по ____________________

( наименование подрядчика)

| № | Наименование объекта | Первоначальная стоимость | Оценка качества, замечания, сроки устранения |  |  | Стоимость к оплате |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 проверка ________ | 2 проверка ________ | 3 проверка ________ |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |

Заказчик:                                                                     	 Подрядчик:

______________                                                                            ____________________

М.П.                                                                                    М.П.

Приложение №5

К муниципальному контракту

№_____ «______»______2010

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ