УТВЕРЖДАЮ Главный врач МУЗ ГДКБ № 15 ___________________ / М.А.Лишке «__» _________ 2010 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

на право заключения муниципального контракта

на выполнение капитального ремонта приемного отделения

соматического корпуса МУЗ ГДКБ № 15

г. Пермь, 2010 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии с: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». |  |  |
| I. Сведения о Заказчике |  |  |
| Заказчик |  | Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская детская клиническая больница № 15» (далее МУЗ ГДКБ № 15) |
| Место нахождения |  | 614066 г.Пермь, ул.Баумана, 17 |
| Почтовый адрес |  | 614066 г.Пермь, ул.Советской Армии, 10 |
| Адрес электронной почты |  | PermGDKB15@LPU.Perm.ru |
| Контактный телефон |  | (342)228-06-92 |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона |  |  |
| Предмет аукциона |  | право заключения муниципального контракта на выполнение капитального ремонта приемного отделения соматического корпуса МУЗ ГДКБ № 15 |
| Предмет муниципального контракта |  | выполнение капитального ремонта приемного отделения соматического корпуса МУЗ ГДКБ № 15 |
| Начальная (максимальная) цена контракта |  | 5 000 000 руб. |
| Место и сроки выполнения работ |  | г.Пермь, ул.Баумана, 17, соматический корпус, 1-ый этаж Начало выполнения работ – со дня, следующего за днем передачи объекта в работу. Максимальный срок выполнения работ – 60 календарных дней со дня передачи объекта в работу. |
| Объем выполняемых работ |  | Объем работ и перечень материалов определен техническим заданием документации об аукционе (ведомость объемов работ), и указан в приложении № 1 к документации об аукционе. |
| Условия выполнения работ и требования к выполнению работ |  | Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения муниципального контракта передает Подрядчику по акту приема-передачи объект в работу. Заказчик проверяет ход выполнения работ. В целях осуществления функций Заказчика, в соответствии со ст.749 ГК РФ, Заказчик привлекает для осуществления технического контроля за работами Инженерную организацию. Представитель Инженерной организации, от имени Заказчика, контролирует соблюдение сроков выполнения работ, контролирует виды и объемы работ, проверяет ход выполнения работ и оценивает качество работ на соответствие требованиям СниПов, ГОСТов, СанПиНов, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов, Технического задания (ведомость объемов работ); подписывает акты приема-передачи объекта в работу, о приемке выполненных работ (КС-2), о приемке результата работ; осуществляет приемку скрытых работ, проверяет соответствие используемых Подрядчиком материалов и установленного оборудования условиям Технического задания, осуществляет проверку оформления первичных документов в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтных строительных работ». При наличии замечаний в течение 5 рабочих дней отправляет представленные акты на доработку Подрядчику с одновременным уведомлением Заказчика. В случае, если будут обнаружены недостатки или дефекты работ (с отступлением от Технического задания, СниПов, ГОСТов, СанПиНов, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов), в том числе дефектов, выявленных в ходе приемки работ, результата работ и в течение срока гарантии, то Инженерная организация в течение 2 (двух) рабочих дней направляет Подрядчику мотивированные замечания с указанием согласованных с Заказчиком сроков устранения недостатков или дефектов работ. Подрядчик, своими силами и за свой счет, в срок, установленный Инженерной организацией по согласованию с Заказчиком, переделывает эти работы для обеспечения их надлежащего качества. Для оформления актов, предусмотренных муниципальным контрактом, Заказчик и Подрядчик назначают своих представителей. Подрядчик при подписании акта приема-передачи объекта в работу представляет локальный сметный расчет на выполнение работ по заявленной в ходе аукциона цене, соответствующий по видам и объемам работ техническому заданию. Локальный сметный расчет, представленный Подрядчиком и утвержденный Заказчиком, будет являться неотъемлемой частью Договора. Выполняет своими силами или с привлечением субподрядных организаций весь комплекс работ, предусмотренный техническим заданием (Приложение № 1 «Ведомость объемов работ») в соответствии с требованиями ГОСТов, СНиПов, СанПиНов и сдает результат работ Заказчику. Приступает к выполнению работ в течение дня, следующего за днем передачи объекта в работу. Выполняет работу в сроки установленные муниципальным контрактом. Самостоятельно приобретает и поставляет материалы, конструкции и оборудование необходимые для выполнения работ по настоящему Договору. Используемые в работе материалы и оборудование, должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Обеспечивает выполнение на объекте всех необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения работ. Обеспечивает надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объекте, в течение всего срока действия настоящего Договора. Письменно информирует Инженерную организацию о приемке скрытых работ по мере их готовности. Приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Инженерной организации, внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Инженерной организации, или он был информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за своей счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет. Осуществляет вывоз строительного мусора, представляет вместе с документами на оплату корешок по вывозу строительного мусора с соответствующей отметкой и указанием объема мусора. Извещает Заказчика и Инженерную организацию в письменном виде в течение 3-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов). При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные по адресу Подрядчика считаются направленными надлежащим образом. В сроки, установленные Заказчиком и согласованные с Инженерной организацией, прибывает лично либо направляет представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления всех необходимых актов. Представитель Подрядчика обязан представить и передать заверенную копию доверенности представителю Заказчика до начала составления акта. В случае если от имени Подрядчика на составление акта явилось лицо без доверенности или представитель подрядчика не явился, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности или не явки представителя Подрядчика, является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке представителем Инженерной организации. В срок, установленный Инженерной организацией по согласованию с Заказчиком, Подрядчик переделывает некачественно выполненные (с отступлением от Технического задания, СНиПов, ГОСТов, СанПиНов, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов), работы, устраняет недостатки и дефекты работ, в том числе дефекты, выявленные в ходе приемки работ и в течение срока гарантии. В случае если Подрядчик в срок, установленный Инженерной организацией по согласованию с Заказчиком, не устранит недостатки или дефекты работ, Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения недостатков и дефектов работ, в том числе дефектов, выявленных в ходе приемки результата работ и в течение срока гарантии. Все расходы, связанные с устранением некачественно выполненных работ, недостатков или дефектов работ третьими лицами, оплачивает Подрядчик. |
| Срок и объем предоставления гарантий качества работ |  | Срок гарантии качества на выполненные работы устанавливается 24 месяца со дня подписания акта о приемке результата работ и распространяется на весь объем работ (100%). Объём гарантии распространяется на все виды установленного оборудования и материалы (составляет 100%) и устанавливается 24 месяца со дня подписания акта о приемке результата работ. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в соответствии с Техническим заданием, действующими техническими нормами, СниПами, ГОСТами, СанПиНами, действующими государственными и отраслевыми стандартами (далее - нормативными документами), в том числе: - СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» - СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» - Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков соответствуют требованиям пожарной безопасности, установленным в НПБ 244-97, группа горючести Г1 по ГОСТ 30244-94 (слабогорючие по СНиП 21-01-97), группа воспламеняемости – В2 по ГОСТ 30402-96 (умеренновоспламеняемые по по СНиП 21-01-97), СанПиН 2.1.2.729-99; - Изделия профильные погонажные поливинилхлоридные (подоконник) ТУ 5772-001-48160374-2003; - Блоки оконные и перегородки из поливинилхлоридных профилей выпускаемые по ГОСТ 30674-99. Подрядчик гарантирует, что оборудование и материалы, устанавливаемое согласно требованиям технического задания, не были в употреблении, сопровождаются техническими паспортами завода изготовителя и иными документами, подтверждающими их качество и соответствие нормативным документам. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  | Заказчик производит оплату за результат выполненных работ в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня предоставления оформленных в установленном порядке: акта приемки выполненных работ (КС-2), счета и счета-фактуры на выполненные работы, счета-фактуры на материалы, подписанных Сторонами акта о приемке результата работ. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Валюта оплаты работ – российский рубль, официальные курсы иностранной валюты к рублю Российской Федерации не применяются. |
| Источник финансирования заказа |  | Источник финансирования: средства бюджета города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта |  | Цена контракта формируется участником аукциона с учетом всех расходов по выполнению работ в полном объеме, с учетом всех расходов на приобретение и поставку материалов и оборудования, включая выплаченные или подлежащие выплате налоги, таможенные, страховые и прочие платежи. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками |  | Для формирования цены контракта используется только валюта Российской Федерации – рубль. |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате контракта |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются. |
| Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона») |  | 5 % от начальной (максимальной) цены контракта. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или её нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом аукциона - наличие свидетельства, выданного саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, о допуске к определенному виду или видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и предусматривающего виды работ, являющихся предметом контракта, в том числе: Виды работ по Перечню, утвержденному Приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009г № 624; Виды работ по Перечню, утвержденному Приказом Минрегиона России от 09 декабря 2008 № 274 (в ред. Приказа № 480 от 21.10.2009). 10.1 Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений; 4520111 Монтаж оконных блоков, витражей, перегородок (из алюминиевых сплавов, стальных и прочих). |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в аукционе: |  |  |
| Все документы, составляющие заявку, составляются на русском языке и подаются в письменной форме. |  |  |
| Заявка на участие в аукционе должна содержать: |  |  |
|  | Опись документов, входящих в состав заявки (тома заявки) на участие в аукционе по форме Приложения № 2. |  |
|  | Сведения об участнике размещения заказа по форме Приложения № 3 к настоящей документации. |  |
|  | Заявку на участие в аукционе и сведения о качестве выполняемых работ, по форме Приложения № 4 к настоящей документации. |  |
|  | Сведения о качестве выполняемых работ по форме Приложения №5 к настоящей документации. |  |
|  | Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона; |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. |  |
|  | Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц). |  |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. |  |
|  | Копию свидетельства, выданного саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, о допуске к определенному виду или видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и предусматривающего виды работ, являющихся предметом контракта, в том числе: Виды работ по Перечню, утвержденному Приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009г № 624; Виды работ по Перечню, утвержденному Приказом Минрегиона России от 09 декабря 2008 № 274 (в ред.Приказа № 480 от 21.10.2009). 10.1 Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений; 4520111 Монтаж оконных блоков, витражей, перегородок (из алюминиевых сплавов, стальных и прочих). |
|  | Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе - платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, или копию такого поручения. |  |
| Требования к оформлению и форме заявки на участие в аукционе. |  | Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений. В заявке на участие в аукционе декларируется соответствие участника размещения заказа требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ (Приложение № 3). Все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Допускается использование в документах, входящих в состав заявки на участие в аукционе, отдельных слов и словосочетаний на иностранном языке, обозначающих наименования, модели, торговые марки и т.п. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении предмета аукциона. |
| Инструкция по заполнению участником размещения заказа заявки на участие в аукционе |  | 1. В описи документов, входящих в состав заявки (тома заявки) на участие в аукционе, оформленной по форме приложения № 2 необходимо построчно указать, в столбце 1 - номер по порядку, в столбце - 2 указать наименование документа, в столбце 3 указать цифрами количество листов, входящих в состав соответствующего документа. В строке «Итого» указать общее количество листов, входящих в состав заявки и тома заявки. 2. В «Сведениях об участнике размещения заказа», оформленных по форме Приложения № 3, необходимо указать в соответствующих местах: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для индивидуальных предпринимателей), номер контактного телефона. 3. В «Заявке на участие в аукционе», оформленной по форме Приложения № 4 необходимо указать в соответствующих местах фамилию, имя, отчество или наименование участника размещения заказа. |
| V. Обеспечение заявки на участие в аукционе |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | Заказчиком установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе в размере 250 000 руб. Обеспечение заявки на участие в аукционе не возвращается в случае уклонения победителя или лица, с которым заключается муниципальный контракт, от его подписания. В случае отсутствия в составе заявки на участие в аукционе документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе или предоставление обеспечения заявки менее 250 000 руб. участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в открытом аукционе. |
| Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе |  | Участник размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе представляет документ, подтверждающий внесение денежных средств в размере 250 000 руб. в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, или копия такого поручения). |
| Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе |  | ИНН: 5905000430 КПП: 590501001 Банк: РКЦ (Пермь) г.Пермь БИК: 045744000 Р/счет: 40302810000005000009 Получатель: Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ «ГДКБ 15», лицевой счет: 04920010405). |
| В графе «Назначение платежа» необходимо указать «Обеспечение заявки на участие в аукционе (извещение № 422 А от «29» октября 2010 года)». |  |  |
| VI. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе |  |  |
| Порядок подачи заявок на участие в аукционе |  | Каждая заявка на участие в открытом аукционе, поступившая в срок, указанный в документации об аукционе, регистрируется Заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, Заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием времени и даты ее получения. |
| Место подачи заявок на участие в аукционе Дата начала подачи заявок на участие в аукционе |  | Для участия в открытом аукционе участник размещения заказа может с «30» октября 2010 г до 10 час. 00 мин «19»ноября 2010 г подать заявку на участие в аукционе, оформленную в соответствии с настоящей документацией, по адресу: г.Пермь, ул.Баумана, 17, приемная главного врача. Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 час) по адресу: г.Пермь, ул.Баумана, 17, приемная главного врача. |
| Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе |  | До 10 час. 00 мин «19» ноября 2010г. - непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Полученные после начала рассмотрения заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. |
| VII. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе |  |  |
| Порядок отзыва заявок |  | Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, направив Заказчику подписанное уполномоченным на то лицом уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе. |
| - VIII. Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам размещения заказа разъяснения положений документации об аукционе |  |  |
| Форма и порядок предоставления разъяснений положений документации об аукционе |  | С «29» октября 2010 г до «13» ноября 2010 г любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса, Заказчик в письменной форме ответит на запрос, полученный не позднее «13» ноября 2010 г и в течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа, разместит разъяснение на сайте администрации города Перми (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. |
| Внесение изменений в документацию об аукционе |  | Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются Заказчиком в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе будет продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. |
| - IX. Рассмотрение заявок на участие в аукционе |  |  |
| Место рассмотрения |  | - по адресу: г.Пермь, ул.Баумана, 17, приемная главного врача. |
| День начала рассмотрения |  | - «19» ноября 2010 г |
| Время начала рассмотрения |  | - 10 час. 00 мин. |
| Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе |  | Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений такой заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается Заказчиком на официальном сайте администрации города Перми. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. - В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся. |
| - X. Проведение аукциона |  |  |
| Место проведения аукциона |  | - г.Пермь, ул.Кирова, 82 (управление муниципального заказа, 2-й этаж, зал заседаний) |
| Дата проведения аукциона |  | - «02» декабря 2010 г. |
| Время проведения аукциона |  | - «11» часов «30» мин (время местное) |
| Порядок проведения аукциона |  | В аукционе могут участвовать только те участники размещения заказа, которые признаны участниками аукциона. Аукцион проводится в присутствии членов конкурсной (аукционной) комиссии, участников аукциона или их представителей. - Открытый аукцион проводится в соответствии с положениями ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| - XI. Заключение муниципального контракта |  |  |
| Порядок заключения муниципального контракта |  | Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передают победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта (приложение № 6 к настоящей документации), который составляется путем включения цены, предложенной победителем аукциона в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. Неотъемлемой частью муниципального контракта является ведомость объемов работ. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта. Победитель аукциона должен представить Заказчику, в срок не менее 10 и не более 15 дней со дня размещения протокола аукциона на официальном сайте администрации города Перми, подписанный муниципальный контракт. Вместе с экземплярами контракта победитель представляет Заказчику выбранное по своему усмотрению обеспечение исполнения муниципального контракта. В случае, если победитель аукциона, в вышеуказанный срок не представил Заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. В случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта Заказчик в трехдневный срок вправе заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее после победителя предложение о цене контракта. Для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение, заключение контракта при уклонении победителя аукциона от заключения муниципального контракта, обязательно в трехдневный срок со дня получения муниципального контракта. В случаях, указанных в статьях 36-39 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, муниципальный заказ может заключаться с иными лицами и на условиях, отличных от указанных в настоящем разделе документации об аукционе. - Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта. |
| - XII. Обеспечение исполнения муниципального контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения муниципального контракта |  | - Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта в размере 250 000 руб. - Контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения контракта. Способ обеспечения исполнения контракта из указанных способов определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно, в соответствии с действующим законодательством РФ. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | В случае предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме безотзывной банковской гарантии, сумма безотзывной банковской гарантии должна быть 250 000 руб. Срок действия банковской гарантии должен быть на 30 дней больше срока выполнения работ и сдачи результата работ. В случае нарушения Подрядчиком условий муниципального контракта (нарушение срока начала выполнения работ, срока окончания выполнения работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ, выполнение работ не соответствующих по качеству требованиям, предусмотренным муниципальным контрактом, невыполнение полного объема работ, предусмотренных муниципальным контрактом) гарант исполняет свои обязательства по гарантии (уплату денежных средств) в течение 15 (пятнадцать) банковских дней с момента получения гарантом письменного требования бенефициара. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и должна содержать следующие условия: - ссылку на муниципальный контракт, исполнение обязательств по которому обеспечивается банковской гарантией (полное наименование и предмет контракта), а также на аукцион, по результатам которого заключается муниципальный контракт (полное наименование аукциона, дата и номер извещения), - указание в качестве принципала Подрядчика по муниципальному контракту, - указание в качестве бенефициара Заказчика, - указание на безотзывность банковской гарантии (банковская гарантия не может быть отозвана гарантом), - сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по контракту, которая должна быть не менее размера обеспечения исполнения контракта. Сумма банковской гарантии указывается в рублях РФ. - банковская гарантия должна вступать в силу со дня заключения муниципального контракта, - срок действия банковской гарантии должен на 30 (тридцать) календарных дней превышать срок окончания выполнения работ, - банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии, - ответственность гаранта не должна быть ограничена суммой банковской гарантии. Банковская гарантия не должна содержать дополнительных требований и (или) документов, связанных с предъявлением бенефициаром требования об уплате суммы гарантии. - Участник аукциона, с которым заключается контракт, вместе с оригиналом банковской гарантией должен представить заверенную банком копию действующей лицензии, на осуществление банковских операций, предоставляющей кредитной организации право выдачи банковских гарантий. |
| Договор поручительства |  | В случае, если обеспечением исполнения муниципального контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: 1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; 2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; 3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей. Соответствие поручителя требованиям определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. В случае, если обеспечением исполнения муниципального контракта является договор поручительства, муниципальный контракт может быть заключен только после предоставления победителем аукциона, с которым заключается контракт, вместе с договором поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, копии учредительных документов поручителя, а также документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени поручителя - копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени поручителя без доверенности. В случае, если от имени поручителя действует иное лицо, к договору поручительства должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени поручителя, заверенную печатью и подписанную руководителем поручителя или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем поручителя, к договору поручительства должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия такого лица. Договор поручительства должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Сумма по договору поручительству должна быть 250 000 руб. Срок действия договора поручительства должен быть на 30 дней больше срока выполнения работ и сдачи результата работ. В случае нарушения Подрядчиком условий муниципального контракта (нарушение срока начала выполнения работ, срока окончания выполнения работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ, выполнение работ не соответствующих по качеству требованиям, предусмотренным муниципальным контрактом, невыполнение полного объема работ, предусмотренных муниципальным контрактом) поручитель исполняет свои обязательства по договору поручительства (уплату денежных средств) в течение 15 (Пятнадцать) банковских дней с момента получения письменного требования Заказчика. Все листы представляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность представленных документов, сведений поручителя. |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи Заказчику в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта в залог денежных средств, в размере 250 000 руб., участник аукциона, с которым заключается контракт, перечисляет денежные средства по следующим реквизитам: ИНН: 5905000430 КПП: 590501001 Банк: РКЦ (Пермь) г.Пермь БИК: 045744000 Р/счет: 40302810000005000009 Получатель: Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ «ГДКБ 15», лицевой счет: 04920010405). В назначении платежа указать: «Обеспечение исполнения муниципального контракта (извещение № 422 А от 29 октября 2010)». Обеспечение исполнения муниципального контракта возвращается Подрядчику в течение 15 банковских дней с момента подписания акта о приемке результата работ. В случае нарушения Подрядчиком условий муниципального контракта (нарушение срока начала выполнения работ, срока окончания выполнения работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ, выполнение работ не соответствующих по качеству требованиям, предусмотренным муниципальным контрактом, невыполнение полного объема работ, предусмотренных муниципальным контрактом), он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения муниципального контракта. Заказчик обращает взыскание на сумму залога во внесудебном порядке – залог поступает в собственность залогодержателя. |

Приложение № 1

к документации об аукционе

Техническое задание

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на выполнение капитального ремонта приемного отделения соматического корпуса

МУЗ ГДКБ № 15

|  |  | ед.измерения | кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Коридоры |  |  |  |
| 1 | Разборка деревянных подвесных потолков из плит асбоцементных | 100 м2 | 0,898 |
| 2 | Устройство подвесных потолков (типа Армстронг или "Байкал", "Волга", Taurus или эквивалент.) по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,898 |
| 3 | Панели потолочные (типа Армстронг, "Байкал" или эквивалент) с комплектующими | м2 | 92,49 |
| 4 | Разборка плинтус : деревянных | 100 м плинтусов | 0,8188 |
| 5 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 покрытий | 0,898 |
| 6 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0,898 |
| 7 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтусов | 0,8188 |
| 8 | Разборка кладки стен из: кирпича (перегородка) | 10 м3 кладки | 0,108 |
| 9 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных | 100 м2 | 0,0504 |
| 10 | Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов: сборно-разборных с остеклением | 100 м2 | 0,0866 |
| 11 | Перегородки пластиковые с остеклением глухие площадью более 2 м2 | м2 | 8,66 |
| 12 | Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2 выпускаемые по ГОСТ 30674-99. | 100 м2 проемов | 0,0504 |
| 13 | Блоки дверные входные пластиковые двупольные | м2 | 5,04 |
| 14 | Очистка вручную стен от масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 1,1425 |
| 15 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит" или эквивалент) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 2,285 |
| 16 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 покрытия | 2,285 |
| 17 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,285 |
| Раздел 2. Помещения |  |  |  |
| 18 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,315 |
| 19 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при наличии створок глухого остекления Профили поливинилхлоридные системы «Экспроф» S 358 (или эквивалент) для оконных и дверных блоков, ГОСТ 30673-99, соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в НПБ 244-97, группа горючести Г1 по ГОСТ 30244-94 (слабогорючие по СНиП 21-01-97), группа воспламеняемости – В2 по ГОСТ 30402-96 (умеренновоспламеняемые по по СНиП 21-01-97), СанПиН 2.1.2.729-99, ГН 2.1.6.1338-03; Фурнитура, устройства поворотно-откидные и поворотные для оконных и балконных дверных блоков: устройства поворотно-откидные системы «Maco Multi Trend» (или эквивалент), устройства поворотные системы «Maco Rustico» (или эквивалент). | 100 м2 проемов | 0,315 |
| 20 | Блоки оконные пластиковые трехстворные с открывающимися створками площадью более 2 м2 | м2 | 31,5 |
| 21 | Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах ТУ 5772-001-48160374-2003 | 100 п.м. | 0,21 |
| 22 | Плиты подоконные пластиковые, Альта-профиль (или эквивалент) длина 6 метров, ширина 150 мм (Россия) | п.м. | 22,05 |
| 23 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клее | 100 м2 облицовки | 0,063 |
| 24 | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | 1 м2 проема | 31,5 |
| 25 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных | 100 м2 | 0,5103 |
| 26 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,5103 |
| 27 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2 | м2 | -51,03 |
| 28 | Блоки дверные "Финка" (или эквивалент) коробка+полотно | шт | 27 |
| 29 | Изделия скобяные для блоков входных дверей в помещение однопольных | комплект | 27 |
| 30 | Замки-ручки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 27 |
| 31 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 2,7 |
| 32 | Монтаж: конструкций дверей | 1 т конструкций | 0,6 |
| 33 | Блоки дверные металлические утепленные, окрашенные, + замок, петли | шт | 6 |
| 34 | Разборка плинтус : деревянных | 100 м плинтусов | 0,89 |
| 35 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 покрытий | 0,691 |
| 36 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,691 |
| 37 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,691 |
| 38 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ | м2 | -70,48 |
| 39 | Линолеум коммерческий | м2 | 70,48 |
| 40 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100 м плинтусов | 0,89 |
| 41 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,96 |
| 42 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0,96 |
| 43 | Смывка поверхности потолков | 100 м2 промытой поверхности | 1,248 |
| 44 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит" или эквивалент) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков | 100 м2 поверхности | 1,248 |
| 45 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков | 100 м2 покрытия | 1,248 |
| 46 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,248 |
| 47 | Устройство подвесных потолков (типа Армстронг или "Байкал", "Волга", Taurus или эквивалент) по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,403 |
| 48 | Панели потолочные (типа Армстронг или "Байкал" или эквивалент) с комплектующими | м2 | 41,51 |
| 49 | Насечка поверхностей под штукатурку, стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса: по бетону | 100 м2 поверхности | 5,653 |
| 50 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит" или эквивалент) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 2,01 |
| 51 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 покрытия | 2,01 |
| 52 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 1,131 |
| 53 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,131 |
| 54 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,879 |
| 55 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 3,645 |
| 56 | Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин | 100 приборов | 0,09 |
| 57 | Установка умывальников одиночных0: с подводкой холодной и горячей воды | 10 комплектов | 0,9 |
| 58 | Установка смесителей | 10 шт | 0,9 |
| 59 | Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0,02 |
| 60 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0,2 |
| 61 | Демонтаж санитарных приборов: ванн | 100 приборов | 0,01 |
| 62 | Установка ванн купальных прямых: чугунных | 10 комплектов | 0,01 |
| 63 | Установка смесителей | 10 шт | 0,1 |
| 64 | Смесители латунные с гальванопокрытием для мойки настольный с верхней камерой смешения | шт | -1 |
| 65 | Смесители общие для ванн и умывальников СМ-ВУ-ШЛР с душевой сеткой на гибком шланге с золотниково-кривошипным переключателем | комплект | 1 |
| Раздел 3. Прочие работы |  |  |  |
| 66 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,39 |
| Раздел 4. Электроосвещение |  |  |  |
| 67 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки | 100 шт. | 0,5 |
| 68 | Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания | 100 шт. | 0,38 |
| 69 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,2 |
| 70 | Демонтаж кабеля | 100 м | 5 |
| 71 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2 | 100 м борозд | 5 |
| 72 | Пробивка в бетонных конструкциях потолков борозд площадью сечения до 20 см2 | 100 м борозд | 1 |
| 73 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100 шт. | 0,4 |
| 74 | Светильник накаливания НПБ-02 1х60 "таблетка" | шт | 30 |
| 75 | Светильник настенно-потолочный НББ 02-60 (или эквивалент) | шт | 10 |
| 76 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,26 |
| 77 | Светильник люминесцентный ЛПО 2х40 (или эквивалент) | шт | 26 |
| 78 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,22 |
| 79 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт | 22 |
| 80 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,4 |
| 81 | Штепсельные розетки | шт | 40 |
| 82 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 4 |
| 83 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр, мм, до: 50 | 100 м | 1 |
| 84 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 | 100 м | 1 |
| 85 | Трубки защитные гофрированные | м | 100 |
| 86 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 | 1000 м | 5 |
| Раздел 5. Ремонт фасада и крыльца |  |  |  |
| 87 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 2,8653 |
| 88 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2,8653 |
| 89 | Шпатлевка поверхностей шпатлевкой: толщиной слоя 3 мм | 100 м2 шпатлюемой поверхности | 2,8653 |
| 90 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: кремнийорганическая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,8653 |
| 91 | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей: мастикой герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками | 100 м восстановленной герметизации стыков | 1,26 |
| 92 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,75 |
| 93 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м труб и покрытий | 0,357 |
| 94 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при наличии створок глухого остекления Профили поливинилхлоридные системы «Экспроф» S 358 (или эквивалент) для оконных и дверных блоков, ГОСТ 30673-99, соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в НПБ 244-97, группа горючести Г1 по ГОСТ 30244-94 (слабогорючие по СНиП 21-01-97), группа воспламеняемости – В2 по ГОСТ 30402-96 (умеренновоспламеняемые по по СНиП 21-01-97), СанПиН 2.1.2.729-99, ГН 2.1.6.1338-03; Фурнитура, устройства поворотно-откидные и поворотные для оконных и балконных дверных блоков: устройства поворотно-откидные системы «Maco Multi Trend» (или эквивалент), устройства поворотные системы «Maco Rustico» (или эквивалент). | 100 м2 проемов | 0,75 |
| 95 | Блоки оконные пластиковые трехстворные с открывающимися створками площадью более 2 м2 ГОСТ 30674-99. | м2 | 75 |
| 96 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м ТУ 5772-001-48160374-2003 | 100 п.м. | 0,357 |
| 97 | Плиты подоконные пластиковые, Альта-профиль (или эквивалент) длина 6 метров, ширина 300 мм (Россия) | п.м. | 36,4 |
| 98 | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | 1 м2 проема | 75 |
| 99 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 2,0325 |
| 100 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2,0325 |
| 101 | Разборка кладки стен из: кирпича | 10 м3 кладки | 1,8 |
| 102 | Кладка из керамического одинарного полнотелого кирпича наружных стен простых: при высоте этажа до 4м | 1 м3 кладки | 18 |
| 103 | Шпатлевка поверхностей шпатлевкой: толщиной слоя 3 мм | 100 м2 шпатлюемой поверхности | 2,0325 |
| 104 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: кремнийорганическая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,0325 |
| Раздел 6. Вывоз мусора |  |  |  |
| 105 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 45 |
| 106 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км: класс груза 1 | 1 т | 45 |

Приложение № 2

к документации об аукционе

Опись документов,

входящих в состав заявки (тома заявки) на участие в аукционе

на право заключения муниципального контракта на выполнение капитального ремонта приемного отделения соматического корпуса МУЗ ГДКБ № 15

| № п/п | Наименование представленных документов (копий документов) | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| … |  |  |
| n |  |  |
| ИТОГО: |  |  |

_________________                           _________________            ____________________

(должность) 	  (подпись, печать)	  (Ф.И.О.)

Приложение № 3

к документации об аукционе

Сведения об участнике размещения заказа.

| Для юридических лиц: |  |
| --- | --- |
| Фирменное наименование (наименование) с указанием организационно-правовой формы |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Номер контактного телефона |  |
| Для физических лиц, в том числе для индивидуальных предпринимателей: |  |
| Фамилия, имя, отчество |  |
| Паспортные данные |  |
| Сведения о месте жительства: |  |
| Номер контактного телефона |  |

Приложение № 4

Документации об аукционе

Заявка на участие в аукционе

Главному врачу МУЗ ГДКБ № 15

М.А.Лишке

.(Ф.И.О./ наименование участника размещения заказа)

изучив документацию об аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение капитального ремонта приемного отделения соматического корпуса МУЗ ГДКБ № 15, намерен принять участие в аукционе и в случае признания победителем аукциона, предлагает выполнить работы на условиях документации об аукционе и муниципального контракта.

В случае признания победителем открытого аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ,

_____________________________________________________________________________________

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

обязуется подписать в установленный документацией об аукционе срок, направленный Заказчиком муниципальный контракт по цене, предложенной представителем

_____________________________________________________________________________________

(Ф.И.О/ наименование участника размещения заказа)

в ходе аукциона.

Настоящим ______________________________________________________подтверждаю(ет), что:

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

- в отношении _____________________________________________________________________________

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

процедура ликвидации не проводится, отсутствует решение арбитражного суда о признании участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного производства;

-деятельность _____________________________________________________________________________ не

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

- у _____________________________________________________________________________задолженность

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

отсутствует по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- выполнит работу в срок, установленный муниципальным контрактом, в полном объеме, а качество всех работ будет соответствовать требованиям технического задания, действующим техническим нормам, нормативным документам.

_________________                           _________________            ____________________

(должность) 	  (подпись, печать)	  (Ф.И.О.)

Приложение № 5         Документации об аукционе

Сведения о качестве выполняемых работ.

| №п/п | Обоснования (ТЕР, СЦМ) | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |

Срок гарантий

Предлагаемые к выполнению работы будут соответствовать ГОСТам, СНиПам и проектно-сметной документации.

Виды и объемы работ, указываемые в столбцах 2-5 должны соответствовать позициям локальных сметных расчетах, являющихся техническим заданием документации об аукционе (Приложение 1)

Приложение № 6

Документации об аукционе

/ПРОЕКТ/

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_____

на выполнение капитального ремонта приемного отделения соматического корпуса

МУЗ ГДКБ № 15

г.Пермь                                                                                                                                 «__» __________ 2010г.

МУЗ «Городская детская клиническая больница № 15», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Лишке Михаила Августовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________, действующего на основании __________ , с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», на основании решения аукционной комиссии (протокол № ___от «__» __________ 2010г) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Договор) о нижеследующем:

### ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика капитальный ремонт приемного отделения соматического корпуса МУЗ ГДКБ № 15, расположенного по адресу: г.Пермь, ул.Баумана, 17 (далее – объект), в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 «Ведомость объемов работ»), сдать результат Заказчику, который обязуется принять и оплатить принятый результат работ по цене, указанной в п.3 настоящего Договора.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ  ДОГОВОРА

  - Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

### ЦЕНА ДОГОВОРА

  - Цена Договора составляет ______________________  (                        ) рублей.

Цена Договора определена на основании аукциона и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков выполнения работ.

Цена включает в себя все расходы по выполнению работ в полном объеме, с учетом всех расходов на выполнение всех работ, приобретение и поставку материалов и оборудования, включая выплаченные или подлежащие выплате налоги, таможенные, страховые и прочие платежи.

3.2. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта.

3.3. Дополнительные работы, выполненные Подрядчиком без согласования с Заказчиком, оплате не подлежат.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Сроки выполнения работ:

4.1.1. Начало выполнения работ:      «_____» ____________ 2010г.;

4.1.2. Окончание выполнения работ: «____» ____________ 2010г.;

- ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

5.1. Заказчик:

5.1.1. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения Договора передает Подрядчику по акту приема-передачи объект в работу.

5.1.2. Заказчик обеспечивает Подрядчика возможностью временного присоединения оборудования для производства работ к сетям и коммуникациям.

5.1.3. Заказчик проверяет ход выполнения работ.

5.1.4. В целях осуществления функций Заказчика, в соответствии со ст.749 ГК РФ, Заказчик привлекает для осуществления технического контроля за работами Инженерную организацию. Представитель Инженерной организации, от имени Заказчика:

- контролирует соблюдение сроков выполнения работ;

- контролирует виды и объемы работ;

- проверяет ход выполнения работ и оценивает качество работ на соответствие требованиям СниПов, ГОСТов, СанПиНов, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов, Технического задания (ведомость объемов работ);

- подписывает акты приема-передачи объекта в работу, о приемке выполненных работ (КС-2), о приемке результата работ;

- осуществляет приемку скрытых работ;

- проверяет соответствие используемых Подрядчиком материалов и установленного оборудования условиям Технического задания;

- осуществляет проверку оформления первичных документов в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтных строительных работ». При наличии замечаний в течение 5 рабочих дней отправляет представленные акты на доработку Подрядчику с одновременным уведомлением Заказчика.

5.1.5. В случае, если будут обнаружены недостатки или дефекты работ (с отступлением от Технического задания, СниПов, ГОСТов, СанПиНов, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов), в том числе дефектов,  выявленных в ходе приемки работ, результата работ и в течение срока гарантии, то Инженерная организация в течение 2 (двух) рабочих дней направляет Подрядчику мотивированные замечания с указанием согласованных с Заказчиком сроков устранения недостатков или дефектов работ. Подрядчик, своими силами и за свой счет, в срок, установленный Инженерной организацией по согласованию с Заказчиком, переделывает эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

5.1.6. Для оформления актов, предусмотренных муниципальным контрактом, Заказчик и Подрядчик назначают своих представителей.

5.2. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на объектах осуществляет Подрядчик.

5.3. Подрядчик:

5.3.1. При подписании акта приема-передачи объекта в работу Подрядчик представляет локальный сметный расчет на выполнение работ по заявленной в ходе аукциона цене, соответствующий по видам и объемам работ техническому заданию. Локальный сметный расчет, представленный Подрядчиком и утвержденный Заказчиком, будет являться неотъемлемой частью Договора.

5.3.2. Выполняет своими силами или с привлечением субподрядных организаций весь комплекс работ, предусмотренный техническим заданием (Приложение № 1 «Ведомость объемов работ») в соответствии с требованиями ГОСТов, СНиПов, СанПиНов и сдает результат работ Заказчику.

5.3.3. Приступает к выполнению работ в течение дня, следующего за днем передачи объекта в работу. Выполняет работу в сроки установленные настоящим Договором. Самостоятельно приобретает и поставляет материалы, конструкции и оборудование необходимые для выполнения работ по настоящему Договору. Используемые в работе материалы и оборудование, должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество.

5.3.4. Обеспечивает выполнение на объекте всех необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения работ. Обеспечивает надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объекте, в течение всего срока действия настоящего Договора.

5.3.5. Письменно информирует Инженерную организацию о приемке скрытых работ по мере их готовности. Приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Инженерной организации, внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Инженерной организации, или он был информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за своей счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.

5.3.6. Осуществляет вывоз строительного мусора, представляет вместе с документами на оплату корешок по вывозу строительного мусора с соответствующей отметкой и указанием объема мусора.

5.3.7. Извещает Заказчика и Инженерную организацию в письменном виде в течение 3-х рабочих дней об изменении места нахождения или(и) почтового адреса или(и) номеров телефонов (факсов). При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные по адресу Подрядчика считаются направленными надлежащим образом.

5.3.8. В сроки, установленные Заказчиком и согласованные с Инженерной организацией, прибывает лично либо направляет представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления всех необходимых актов. Представитель  Подрядчика  обязан  представить  и  передать заверенную копию доверенности представителю Заказчика до начала составления акта. В случае если от имени Подрядчика на составление акта явилось лицо без доверенности или представитель подрядчика не явился, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности или не явки представителя Подрядчика, является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке представителем Инженерной организации.

5.3.9. В срок, установленный Инженерной организацией по согласованию с Заказчиком, Подрядчик переделает некачественно выполненные (с отступлением от Технического задания, СНиПов, ГОСТов, СанПиНов, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов) работы, устраняет недостатки и дефекты работ, в том числе дефекты,  выявленные в ходе приемки работ и в течение срока гарантии.

5.3.10. В случае, если Подрядчик в срок, установленный Инженерной организацией по согласованию с Заказчиком, не устранит недостатки или дефекты работ, Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения недостатков и дефектов работ, в том числе дефектов,  выявленных в ходе приемки результата работ и в течение срока гарантии. Все расходы, связанные с устранением некачественно выполненных работ, недостатков или дефектов работ третьими лицами, оплачивает Подрядчик.

- ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ

  - Приемка результата работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

Приемка результата работ производится в течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения Заказчиком и Инженерной организацией письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ. Приемка результата работ оформляется актом о приемке результата работ.

  - При возникновении между Заказчиком, Инженерной организацией и Подрядчиком споров, по поводу обнаруженных недостатков или/и дефектов работ, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения. Если экспертиза назначена по соглашению между сторонами – обеими сторонами поровну.

### ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

  - Заказчик производит оплату за результат выполненных работ в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня предоставления оформленных в установленном порядке: акта приемки выполненных работ (КС-2), счета и счета-фактуры на выполненные работы, счета-фактуры на материалы, подписанных Сторонами акта о приемке результата работ.

7.2. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Валюта оплаты работ – российский рубль, официальные курсы иностранной валюты к рублю Российской Федерации не применяются.

- ГАРАНТИИ

  - Подрядчик гарантирует:

8.1.1. Срок гарантии качества на выполненные работы устанавливается 24 месяца со дня подписания акта о приемке результата работ и распространяется на весь объем работ (100%).

8.1.2. Объём гарантии распространяется на все виды установленного оборудования и материалы (составляет 100%) и устанавливается 24 месяца со дня подписания акта о приемке результата работ.

8.1.3. Выполнение всего объема работ в соответствии с Приложением № 1 - Техническое задание «Ведомость объемов работ».

8.1.4. Выполнение всех работ в соответствии с действующими техническими нормами, СниПами, ГОСТами, СанПиНами, действующими государственными и отраслевыми стандартами (далее - нормативными документами), в том числе:

- СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»

- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»

- Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков соответствуют требованиям пожарной безопасности, установленным в НПБ 244-97, группа горючести Г1 по ГОСТ 30244-94 (слабогорючие по СНиП 21-01-97), группа воспламеняемости – В2 по ГОСТ 30402-96 (умеренновоспламеняемые по по СНиП 21-01-97), СанПиН 2.1.2.729-99;

- Изделия профильные погонажные поливинилхлоридные (подоконник) ТУ 5772-001-48160374-2003;

- Блоки оконные и перегородки из поливинилхлоридных профилей выпускаемые по ГОСТ 30674-99.

8.1.5. Оборудование и материалы, устанавливаемое согласно требованиям Технического задания, не были в употреблении, сопровождаются техническими паспортами завода изготовителя и иными документами, подтверждающими их качество и соответствие нормативным документам.

- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1.  Риск случайной невозможности исполнения контракта несет Подрядчик.

9.2. Подрядчик не вправе без согласия Заказчика уступить третьим лицам вытекающее из Договора право (требование).

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, стороны Договора несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - За нарушение срока начала выполнения работ, срока окончания выполнения работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки исполнения обязательств по Договору, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы.

  - За выполнение работ не соответствующих по качеству требованиям, предусмотренным Договором; невыполнение полного объема работ, предусмотренных Договором, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 10% от цены Договора.

Заказчик вправе удержать неустойку с Подрядчика из любой суммы, подлежащей уплате последнему.

  - Факты нарушения сроков начала выполнения работ, окончания выполнения работ, устранения недостатков и дефектов выполненных работ фиксируются в соответствующих актах Заказчика.

  - Взыскание неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по Договору либо устранения нарушений.

  - За нарушение сроков оплаты принятых работ по Договору, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

  - Подрядчик несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам.

  - В случае нарушения Подрядчиком условий муниципального контракта (нарушение срока начала выполнения работ, срока окончания выполнения работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ, выполнение работ не соответствующих по качеству требованиям, предусмотренным Договором, невыполнение полного объема работ, предусмотренного Договором), он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения муниципального контракта.

- УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ  ДОГОВОРА

11.1 Расторжение муниципального контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

12.2. При исполнении муниципального контракта не допускается перемена Подрядчика за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме  преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены муниципального заказчика по контракту права и обязанности заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.3. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, применяются нормы действующего  законодательства РФ.

12.4. Настоящий муниципальный контракт составлен в трех экземплярах (один для Подрядчика и два для Заказчика), имеющих одинаковую юридическую силу и вступает в силу с момента его подписания.

12.5. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по Договору, решаются путем переговоров, в течение 20 дней. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

12.6. Для  решения текущих вопросов по Договору от Заказчика назначается ответственное лицо: ________________________, контактный тел.: (342) _______________

12.7. Для  решения текущих вопросов по Договору от Подрядчика назначается ответственное лицо: ___________________________________________ контактный тел.: _______________.

12.8. К настоящему Договору прилагаются:

- Приложение № 1 - Техническое задание «Ведомость объемов работ».

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| # ЗАКАЗЧИК _______________________ Адрес: ________________________ Банковские реквизиты: ИНН ____________ КПП ________________ Р/с: ________________________ Кор.сч.: ___________________ Банк: ______________________ БИК: ___________________ |  | # ПОДРЯДЧИК _______________________ Адрес: ________________________ Банковские реквизиты: ИНН ____________ КПП ________________ Р/с: ________________________ Кор.сч.: ___________________ Банк: ______________________________ БИК: ___________________ |
| --- | --- | --- |
| Заказчик: ____________________/М.А.Лишке/ печать |  | Подрядчик: __________________________/____________/ печать |

Приложение № 1

к муниципальному контракту № _______

от «___» ______________ 2010г.

Техническое задание – «Ведомость объемов работ»

на выполнение капитального ремонта приемного отделения соматического корпуса

МУЗ ГДКБ № 15

|  |  | ед.измерения | кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Коридоры |  |  |  |
| 1 | Разборка деревянных подвесных потолков из плит асбоцементных | 100 м2 | 0,898 |
| 2 | Устройство подвесных потолков (типа Армстронг или "Байкал", "Волга", Taurus или эквивалент.) по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,898 |
| 3 | Панели потолочные (типа Армстронг, "Байкал" или эквивалент) с комплектующими | м2 | 92,49 |
| 4 | Разборка плинтус : деревянных | 100 м плинтусов | 0,8188 |
| 5 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 покрытий | 0,898 |
| 6 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0,898 |
| 7 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтусов | 0,8188 |
| 8 | Разборка кладки стен из: кирпича (перегородка) | 10 м3 кладки | 0,108 |
| 9 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных | 100 м2 | 0,0504 |
| 10 | Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов: сборно-разборных с остеклением | 100 м2 | 0,0866 |
| 11 | Перегородки пластиковые с остеклением глухие площадью более 2 м2 | м2 | 8,66 |
| 12 | Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2 выпускаемые по ГОСТ 30674-99. | 100 м2 проемов | 0,0504 |
| 13 | Блоки дверные входные пластиковые двупольные | м2 | 5,04 |
| 14 | Очистка вручную стен от масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 1,1425 |
| 15 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит" или эквивалент) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 2,285 |
| 16 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 покрытия | 2,285 |
| 17 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,285 |
| Раздел 2. Помещения |  |  |  |
| 18 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,315 |
| 19 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при наличии створок глухого остекления Профили поливинилхлоридные системы «Экспроф» S 358 (или эквивалент) для оконных и дверных блоков, ГОСТ 30673-99, соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в НПБ 244-97, группа горючести Г1 по ГОСТ 30244-94 (слабогорючие по СНиП 21-01-97), группа воспламеняемости – В2 по ГОСТ 30402-96 (умеренновоспламеняемые по по СНиП 21-01-97), СанПиН 2.1.2.729-99, ГН 2.1.6.1338-03; Фурнитура, устройства поворотно-откидные и поворотные для оконных и балконных дверных блоков: устройства поворотно-откидные системы «Maco Multi Trend» (или эквивалент), устройства поворотные системы «Maco Rustico» (или эквивалент). | 100 м2 проемов | 0,315 |
| 20 | Блоки оконные пластиковые трехстворные с открывающимися створками площадью более 2 м2 | м2 | 31,5 |
| 21 | Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах ТУ 5772-001-48160374-2003 | 100 п.м. | 0,21 |
| 22 | Плиты подоконные пластиковые, Альта-профиль (или эквивалент) длина 6 метров, ширина 150 мм (Россия) | п.м. | 22,05 |
| 23 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клее | 100 м2 облицовки | 0,063 |
| 24 | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | 1 м2 проема | 31,5 |
| 25 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных | 100 м2 | 0,5103 |
| 26 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,5103 |
| 27 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2 | м2 | -51,03 |
| 28 | Блоки дверные "Финка" (или эквивалент) коробка+полотно | шт | 27 |
| 29 | Изделия скобяные для блоков входных дверей в помещение однопольных | комплект | 27 |
| 30 | Замки-ручки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 27 |
| 31 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 2,7 |
| 32 | Монтаж: конструкций дверей | 1 т конструкций | 0,6 |
| 33 | Блоки дверные металлические утепленные, окрашенные, + замок, петли | шт | 6 |
| 34 | Разборка плинтус : деревянных | 100 м плинтусов | 0,89 |
| 35 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 покрытий | 0,691 |
| 36 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,691 |
| 37 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,691 |
| 38 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ | м2 | -70,48 |
| 39 | Линолеум коммерческий | м2 | 70,48 |
| 40 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100 м плинтусов | 0,89 |
| 41 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,96 |
| 42 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0,96 |
| 43 | Смывка поверхности потолков | 100 м2 промытой поверхности | 1,248 |
| 44 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит" или эквивалент) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков | 100 м2 поверхности | 1,248 |
| 45 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков | 100 м2 покрытия | 1,248 |
| 46 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,248 |
| 47 | Устройство подвесных потолков (типа Армстронг или "Байкал", "Волга", Taurus или эквивалент) по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,403 |
| 48 | Панели потолочные (типа Армстронг или "Байкал" или эквивалент) с комплектующими | м2 | 41,51 |
| 49 | Насечка поверхностей под штукатурку, стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса: по бетону | 100 м2 поверхности | 5,653 |
| 50 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит" или эквивалент) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 2,01 |
| 51 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 покрытия | 2,01 |
| 52 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 1,131 |
| 53 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,131 |
| 54 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,879 |
| 55 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 3,645 |
| 56 | Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин | 100 приборов | 0,09 |
| 57 | Установка умывальников одиночных0: с подводкой холодной и горячей воды | 10 комплектов | 0,9 |
| 58 | Установка смесителей | 10 шт | 0,9 |
| 59 | Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0,02 |
| 60 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0,2 |
| 61 | Демонтаж санитарных приборов: ванн | 100 приборов | 0,01 |
| 62 | Установка ванн купальных прямых: чугунных | 10 комплектов | 0,01 |
| 63 | Установка смесителей | 10 шт | 0,1 |
| 64 | Смесители латунные с гальванопокрытием для мойки настольный с верхней камерой смешения | шт | -1 |
| 65 | Смесители общие для ванн и умывальников СМ-ВУ-ШЛР с душевой сеткой на гибком шланге с золотниково-кривошипным переключателем | комплект | 1 |
| Раздел 3. Прочие работы |  |  |  |
| 66 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,39 |
| Раздел 4. Электроосвещение |  |  |  |
| 67 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки | 100 шт. | 0,5 |
| 68 | Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания | 100 шт. | 0,38 |
| 69 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,2 |
| 70 | Демонтаж кабеля | 100 м | 5 |
| 71 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2 | 100 м борозд | 5 |
| 72 | Пробивка в бетонных конструкциях потолков борозд площадью сечения до 20 см2 | 100 м борозд | 1 |
| 73 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100 шт. | 0,4 |
| 74 | Светильник накаливания НПБ-02 1х60 "таблетка" | шт | 30 |
| 75 | Светильник настенно-потолочный НББ 02-60 (или эквивалент) | шт | 10 |
| 76 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,26 |
| 77 | Светильник люминесцентный ЛПО 2х40 (или эквивалент) | шт | 26 |
| 78 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,22 |
| 79 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт | 22 |
| 80 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,4 |
| 81 | Штепсельные розетки | шт | 40 |
| 82 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 4 |
| 83 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр, мм, до: 50 | 100 м | 1 |
| 84 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 | 100 м | 1 |
| 85 | Трубки защитные гофрированные | м | 100 |
| 86 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 | 1000 м | 5 |
| Раздел 5. Ремонт фасада и крыльца |  |  |  |
| 87 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 2,8653 |
| 88 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2,8653 |
| 89 | Шпатлевка поверхностей шпатлевкой: толщиной слоя 3 мм | 100 м2 шпатлюемой поверхности | 2,8653 |
| 90 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: кремнийорганическая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,8653 |
| 91 | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей: мастикой герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками | 100 м восстановленной герметизации стыков | 1,26 |
| 92 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,75 |
| 93 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м труб и покрытий | 0,357 |
| 94 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при наличии створок глухого остекления Профили поливинилхлоридные системы «Экспроф» S 358 (или эквивалент) для оконных и дверных блоков, ГОСТ 30673-99, соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в НПБ 244-97, группа горючести Г1 по ГОСТ 30244-94 (слабогорючие по СНиП 21-01-97), группа воспламеняемости – В2 по ГОСТ 30402-96 (умеренновоспламеняемые по по СНиП 21-01-97), СанПиН 2.1.2.729-99, ГН 2.1.6.1338-03; Фурнитура, устройства поворотно-откидные и поворотные для оконных и балконных дверных блоков: устройства поворотно-откидные системы «Maco Multi Trend» (или эквивалент), устройства поворотные системы «Maco Rustico» (или эквивалент). | 100 м2 проемов | 0,75 |
| 95 | Блоки оконные пластиковые трехстворные с открывающимися створками площадью более 2 м2 ГОСТ 30674-99. | м2 | 75 |
| 96 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м ТУ 5772-001-48160374-2003 | 100 п.м. | 0,357 |
| 97 | Плиты подоконные пластиковые, Альта-профиль (или эквивалент) длина 6 метров, ширина 300 мм (Россия) | п.м. | 36,4 |
| 98 | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | 1 м2 проема | 75 |
| 99 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 2,0325 |
| 100 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2,0325 |
| 101 | Разборка кладки стен из: кирпича | 10 м3 кладки | 1,8 |
| 102 | Кладка из керамического одинарного полнотелого кирпича наружных стен простых: при высоте этажа до 4м | 1 м3 кладки | 18 |
| 103 | Шпатлевка поверхностей шпатлевкой: толщиной слоя 3 мм | 100 м2 шпатлюемой поверхности | 2,0325 |
| 104 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: кремнийорганическая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,0325 |
| Раздел 6. Вывоз мусора |  |  |  |
| 105 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 45 |
| 106 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км: класс груза 1 | 1 т | 45 |

| Заказчик: ____________________/М.А.Лишке/ печать |  | Подрядчик: __________________________/___________/ печать |
| --- | --- | --- |