Приложение №2

к Извещению №37

от «29» октября 2010года

Техническое задание на тест - полоски для

Центра здоровье МУЗ «ГКП №4»

| № поз. | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1. | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2. | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3. | Регистрационное удостоверение ФС по надзору в сфере здравоохранения и социального развития РФ | Наличие | от_____№_____, сроком действия до___________ |
|  | 4. | Тест-полоска для совместного определения общего холестерина и глюкозы в цельной крови к прибору Cardiocheck 25 шт /уп | Наличие |  |
|  | 5. | Предназначена для количественного измерения уровня общего холестерина и глюкозы в цельной крови | Наличие |  |
|  | 6. | Определение методом Триндера (“Trinder Method”). | Наличие |  |
|  | 7. | содержит следующие ингредиенты: |  |  |
|  | 8. | Холестерин- эстераза. | 0.6 М.Е |  |
|  | 9. | Холестерин-оксидаза | 0.4 М.Е. |  |
|  | 10. | Пероксидаза хрена | 1 М.Е. |  |
|  | 11. | 4-аминоантипирин | 5 мкг |  |
|  | 12. | Замещенные производные анилина | 20 мкг |  |
|  | 13. | N, N-дизамещенный анилин | 15 мкг |  |
|  | 14. | Глюко -оксидаза | 0.2 М.Е |  |
|  | 15. | Каждый флакон содержит не более силикагеля и/или ультрафильтра | 5 гр. |  |
|  | 16. | Объем крови для исследования | 30 мкл |  |
|  | 17. | Диапазон измерений: |  |  |
|  | 18. | Холестерин: | 100-400 мг/дл (2.59- 10.36 ммоль/л) |  |
|  | 19. | Глюкоза: | 20-600 мг/дл (1.1- 33.3 ммоль/л) |  |
|  | 20. | Количество тест – полосок в упаковке не менее | 25 | Указать |
|  | 21. | Количество, упаковок | 165 | 165 |
|  | 22. | Цена за упаковку, руб. | Указать | 0,00 |
|  | 23. | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| Остаточный срок годности – не менее 70 % от срока, указанного производителем. |  |  | Указать |  |
| ИТОГО: |  |  |  | 490 500,00 руб. |

Главный врач

МУЗ «ГКП № 4»                                                                           Н.М. Зуева