Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№39 от «29» октября 2010г.

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки выполнения работ | Начало выполнения работ – в течение 3 (Трех) календарных дней со дня передачи объекта в работу.  Максимальный срок выполнения работ - 30 календарных дней со дня передачи объекта в работу. |
| Условия выполнения работ и требования к выполнению работ | Заказчик в течение 7 (Семи) календарных дней с момента заключения муниципального контракта передает Подрядчику по акту приема-передачи объект в работу.  Заказчик обеспечивает Подрядчика возможностью временного присоединения оборудования для производства работ к сетям и коммуникациям.  Заказчик привлекает для осуществления технического надзора за работами ГКУК «Пермский краевой научно-производственный центр по охране памятников (объектов культурного наследия)» (далее – Инженерная организация). Представитель Инженерной организации, от имени Заказчика:  - контролирует соблюдение сроков окончания выполнения работ;  - проверяет ход выполнения работ и оценивает качество работ на соответствие требованиям нормативных документов: по порядку выполнения работ-СП 10.13130.2009;СНиП 12-03-2001;СНиП 12-04-2002;СНиП 21-01-97(2002);СНиП 12-01-2004;СНиП 31-05-2003;СНиП 41-01-2003;СНиП 2.04.01.85(2000);СНиП 2.05.06-85(2000);СанПиН 2.1.4.1175-02;СанПиН 2.2.3.1384-03;ГОСТ 12.3.003-86(2000);ГОСТ 12.3.005-75(2000);ГОСТ 12.2.063-81(2001);ГОСТ 12.2.085-2002;ГОСТ12.3.006-75(2000);ГОСТ 5264-80(2003);ГОСТ 7512-82(2003);ГОСТ 19521-74(далее- Нормативные документы по порядку выполнения работ); по используемым материалам- СНиП 41-03-2003;ГОСТ 10706-76(2001);ГОСТ 2246-70(2003);ГОСТ 14651-78(2003);ГОСТ 4640-93(2003);ГОСТ 25880-83;ГОСТ 3262-75(2005);ГОСТ 5762-2002;ГОСТ 10692-80(2003);ГОСТ 22130-86;ГОСТ 24950-81(2003);ГОСТ 1153-76(1988);ГОСТ 10944-97;ГОСТ 19681-94(2003);ГОСТ 23289-94(далее- Нормативные документы по используемым материалам) , рабочего проекта, локального сметного расчета;  - подписывает акты сдачи-приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ;  - осуществляет приемку скрытых работ, выполненных работ и результата работ;  - проверяет соответствие используемых Подрядчиком материалов и установленного оборудования условиям Рабочего проекта и локального сметного расчета, наличие сертификатов соответствия- на продукцию «Трубы стальные электросварные»(серийный выпуск),»Отводы крутоизогнутые из углеродистой стали»(серийный выпуск); паспортов изготовителя- на задвижку, электрооборудование, шкафы пожарные вертикальные, пожарные краны в сборе; сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности- на шкафы пожарные вертикальные(серийный выпуск или серийное производство), пожарные краны в сборе(серийный выпуск или серийное производство); сертификата пожарной безопасности, сертификата соответствия, санитарно- эпидемиологического заключения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека- на лакокрасочный материал(серийный выпуск);  - осуществляет проверку оформления первичных документов в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтных строительных работ». При наличии замечаний в течение 5 рабочих дней отправляет представленные акты на доработку Подрядчику с одновременным уведомлением Заказчика.  В случае, если будут обнаружены недостатки или дефекты работ (с отступлением от Рабочего проекта и локального сметного расчета ,Нормативных документов по порядку выполнения работ, Нормативных документов по используемым материалам, в том числе дефекты, выявленные в ходе приемки работ и в течение гарантийного срока, то Инженерная организация в течение 2 (двух) рабочих дней направляет Подрядчику мотивированные замечания с указанием согласованных с Заказчиком сроков устранения недостатков или дефектов работ. Подрядчик, своими силами и за свой счет, в срок, установленный Инженерной организацией по согласованию с Заказчиком, переделывает эти работы для обеспечения их надлежащего качества.  Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на объектах осуществляет Подрядчик.  Подрядчик:  Выполняет своими силами (без привлечения субподрядных организаций) весь комплекс работ, предусмотренный Рабочим проектом и локальным сметным расчетом в соответствии с требованиями Нормативных документов по порядку выполнения работ, Нормативных документов по используемым материалам и сдает результат работ Заказчику.  Приступает к выполнению работ в течение 3 дней со дня передачи объекта в работу.  Выполняет работу в сроки, установленные в муниципальном контракте. За свой счет приобретает и поставляет материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ.  Установленные материалы и оборудование должны быть новыми, соответствовать требованиям рабочего проекта и сметной документации, Нормативным документам по порядку выполнения работ, Нормативным документам по используемым материалам, иметь в наличии сертификаты соответствия- на продукцию «Трубы стальные электросварные»(серийный выпуск),»Отводы крутоизогнутые из углеродистой стали»(серийный выпуск); паспорта изготовителя- на задвижку, электрооборудование, шкафы пожарные вертикальные, пожарные краны в сборе; сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности- на шкафы пожарные вертикальные(серийный выпуск или серийное производство), пожарные краны в сборе(серийный выпуск или серийное производство); сертификат пожарной безопасности, сертификат соответствия, санитарно- эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека- на лакокрасочный материал(серийный выпуск);  Обеспечивает выполнение на объекте всех необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ.  Письменно информирует Инженерную организацию о приемке скрытых работ по мере их готовности. Приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения представителя Инженерной организацией, внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Инженерной организацией, или он был информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за своей счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.  Осуществляет вывоз строительного мусора на полигон бытовых отходов.  Извещает Заказчика и Инженерную организацию в письменном виде в течение 3-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или(и) номеров телефонов (факсов). При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные по адресу Подрядчика считаются направленными надлежащим образом.  В сроки, установленные Инженерной организацией и согласованные с Заказчиком, прибывает лично либо направляет представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления всех необходимых актов. Представитель Подрядчика обязан представить и передать заверенную копию доверенности представителю Инженерной организации до начала составления акта. В случае, если от имени Подрядчика на составление акта явилось лицо без доверенности или представитель подрядчика не явился, акт составляется в одностороннем порядке представителем Инженерной организации и обстоятельства, указанные в акте, считаются установленными надлежащим образом.  В срок, установленный Инженерной организацией по согласованию с Заказчиком, Подрядчик переделывает некачественно выполненные (с отступлением от: рабочего проекта и локального сметного расчета , Нормативных документов по порядку выполнения работ, Нормативных документов по используемым материалам, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов) работы, устраняет недостатки и дефекты работ, в том числе дефекты, выявленные в ходе приемки работ и в течение гарантийного срока.  В случае если Подрядчик в срок, установленный Инженерной организацией по согласованию с Заказчиком, не устранит недостатки или дефекты работ, Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения недостатков и дефектов работ, в том числе дефектов, выявленных в ходе приемки работ и в течение гарантийного срока. Все расходы, связанные с устранением некачественно выполненных работ, недостатков или дефектов работ третьими лицами, оплачивает Подрядчик.  При исполнении муниципального контракта не допускается перемена подрядчика за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.  В случае перемены муниципального заказчика по контракту права и обязанности заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях. |
| Порядок приемки работ | Заказчик по согласованию с Инженерной организацией извещает Подрядчика о дате и месте проведения испытания работоспособности и правильности монтажа пожарного водопровода. Подрядчик в срок не менее чем за 3 рабочих дня до даты проведения испытания готовит исполнительную документацию согласно ст.3.8 ВСН 42-85(р) и предоставляет её комиссии во время проведения испытания. При положительных результатах испытания (обеспечена возможность подачи воды в любую наиболее удаленную точку помещений с количеством струй 1 и расходом не менее 2,5 л\сек; гарантированный напор воды в сети не менее 32 мм водяного столба; установка пожарных кранов осуществлена на высоте 1,35 +- 0,15м от уровня пола; расположение внутренних пожарных кранов не мешает эвакуации людей; пропуск противопожарного расхода воды осуществляется минуя водомерный узел жилого дома через задвижку с электроприводом, с дистанционным открытием задвижки от кнопок, установленных у каждого пожарного крана), результат работ оформляется «Актом ввода в эксплуатацию внутреннего противопожарного водопровода и приемки результата выполненных работ». |
| Срок и объем предоставления гарантий качества работ | Подрядчик гарантирует:  Качество выполнения всех работ в соответствии с техническим заданием, действующими техническими нормами, Нормативными документами по порядку выполнения работ, Нормативными документами по используемым материалам .  Срок гарантии на установленное оборудование устанавливается со дня подписания Акта ввода в эксплуатацию внутреннего противопожарного водопровода и приемки результата выполненных работ и составляет 24 месяца.  Объём гарантии распространяется на все виды установленного оборудования и составляет 100%;  Срок гарантии качества на выполненные работы устанавливается 24 месяца со дня подписания Акта ввода в эксплуатацию внутреннего противопожарного водопровода и приемки результата выполненных работ и распространяется на весь объем работ. водопровода и приемки результата выполненных работ и составляет 24 месяца.  Объём гарантии распространяется на все виды установленного оборудования и составляет 100%;  Срок гарантии качества на выполненные работы устанавливается 24 месяца со дня подписания Акта ввода в эксплуатацию внутреннего противопожарного водопровода и приемки результата выполненных работ и распространяется на весь объем работ. |

Главный врач Н.М. Зуева

Директор С.И. Еремеев