Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 43 от «1» ноября 2010 года

Техническое задание

на капитальный ремонт кабинета № 36 Поликлиники №1 МУЗ «ГДКБ № 18»

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Демонтаж оконных решеток | 1 т конструкций | 0,08 |
| 2 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,02 |
| 3 | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных | 100 м2 | 0,01 |
| 4 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых | 100 м2 проемов | 0,05 |
| 5 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п.м. | 0,026 |
| 6 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапет, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,0052 |
| 7 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,02 |
| 8 | Огрунтовка фасадов простых: с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 0,02 |
| 9 | Шпатлевка фасадов простых: с лестниц | 100 м2 обработанной поверхности | 0,02 |
| 10 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза: с лестниц | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 |
| 11 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,03 |
| 12 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,278 |
| 13 | Разборка плинтус: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,3 |
| 14 | Заделка выбоин в полах цементных площадью до: 0,25 м2 | 100 мест | 0,1 |
| 15 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,278 |
| 16 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного | 100 м2 покрытия | 0,298 |
| 17 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 14 |
| 18 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,02 |
| 19 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,04 |
| 20 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,1 |
| 21 | Демонтаж стальных дверей | 1 т конструкций | 0,045 |
| 22 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в два слоя с изоляцией | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,02 |
| 23 | Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3 общественных зданий | 100 шт. проемов | 0,02 |
| 24 | Установка деревянных дверных блоков - финка | 100 м2 проемов | 0,032 |
| 25 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км: класс груза 1 | 1 т | 0,5 |
| 26 | Изделия скобяные для блоков входных дверей в помещение однопольных | комплект | 2 |
| 27 | Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин | 100 приборов | 0,02 |
| 28 | Установка умывальников одиночных0: с подводкой холодной и горячей воды | 10 комплектов | 0,2 |
| 29 | Смесители латунные для мойки настольный с верхней камерой смешивания | комплект | 2 |
| 30 | Кронштейн | шт. | 4 |
| 31 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до: 165 мм /540 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,048 |
| 32 | Смена жалюзийных решеток | 100 жалюзийных | 0,02 |
| 33 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,72 |
| 34 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,045 |
| 35 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,28 |
| 36 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,72 |
| 37 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,72 |
| 38 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,34 |
| 39 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с оконным проемом | 1 м2 стены за вычетом проемов | 0,024 |
| 40 | Установка по месту шкафных и антресольных стенок | 100 м2 деталей | 0,014 |
| 41 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,03 |
| 42 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков | 100 м2 поверхности | 0,278 |
| 43 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,278 |
| 44 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки | 100 шт. | 0,07 |
| 45 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,05 |
| 46 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 | 100 м борозд | 0,2 |
| 47 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | 100 м | 0,2 |
| 48 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,02 |
| 49 | Розетка штепсельная: трехполюсная | 100 шт. | 0,06 |
| 50 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,07 |
| 51 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 | 1000 м | 0,03 |

Главный врач               __________________________         Лебедев Ю.В.

МП