| Приложение № 2 к Извещению о проведении запроса котировок № ___ от ___._________.2010 г. Техническое задание на поставку кроватей общебольничных металлических |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Требования | Параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
| 1 | Наименование | Указать |  |
| 2 | Модель | Указать |  |
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 4 | Сертификат соответствия Государства РФ на мебель для медицинских учреждений | Наличие |  |
| 5 | Cанитарно- эпидемиологическое заключение Гос. санитарно-эпидемиологической службы РФ | Наличие |  |
| 7 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | Технические характеристики: |  |  |
| 8 | Кровать изготовлена из стальной трубы прямоугольного, квадратного и круглого сечения на основе единой базовой конструкции | Наличие |  |
| 9 | Покрытие кровати нетоксичной, пожаробезопастной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания, полимерно-порошковой краской | Наличие |  |
| 10 | Покрытие металлических деталей по внешнему виду соответствует требованиям IVкласса ГОСТ 9.303 и ГОСТ 9.032.Окраска изделий: экологически чистое полимерно-порошковое, глянцевое покрытие, стойкое к любым видам санитарной обработки. Цвет белый | Наличие |  |
| 11 | Ложе изготовлено из профильной трубы прямоугольного сечения размером, не менее, мм | 40х20 |  |
| 12 | Толщина стенки профиля, не менее, мм | 1,5 |  |
| 13 | Ребра жесткости изготовлены из профильной трубы квадратного сечения с размером, не менее, мм | 20х20 |  |
| 14 | Количество ребер жесткости, не менее, шт. | 2 |  |
| 15 | Ложе кровати – жесткая сварная сетка из прута диаметром в диапазоне, мм | от 3,8 до 4,2 |  |
| 16 | Размер ячеек сетки, не более, мм | 100х50 |  |
| 17 | Спинки состоят из 2-х труб круглого сечения диаметром, мм, по всей длине | Внешняя не менее 38 Внутренняя не менее 25 |  |
| 18 | В головной части кровати держатель для полотенец, из трубы диаметром ,не более мм | 25 |  |
| 19 | Крепление спинок к основанию болтовое | Наличие |  |
| 20 | Количество крепежных болтов к каждой спинке, не менее, шт. | 4 |  |
| 21 | Требование к качеству | ГОСТ16371-93, ГОСТ 19917-93 |  |
| 22 | Номинальная нагрузка, не менее, кг | 150 |  |
| 23 | Размеры, мм: ДхШхВ, не менее | 1976х860х900 |  |
| 24 | Высота ложе над уровнем пола в собранном виде, не менее, мм | 420 |  |
|  | Матрац анатомический | Наличие |  |
| 25 | Наполнитель эластичный пенополиуретан | Наличие |  |
| 26 | Чехол из кожзаменителя, съемный на молнии | Наличие |  |
| 27 | Размеры, мм: ДхШхВ, не менее | 1900х800х100 |  |
| 28 | Масса кровати с матрацем, не более, кг | 40 |  |
| 29 | Доставка, сборка силами поставщика | Соответствие |  |
| 30 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, не менее, мес. | 12 |  |
| 31 | Паспорт (схема сборки) | Наличие |  |
| 32 | Год выпуска, не ранее, год | 2010 |  |
| 33 | Требуемое количество, шт. | 73 |  |
| 34 | Сумма, руб. |  |  |