Приложение  № 3

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 146 от 02.11.2010 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на набор для рентгеноэндоваскулярной профилактики тромбоэмболии легочной артерии

с постоянным кава-фильтром «Песочные часы»

| № п.п | Требования к товару | функциональные характеристики, потребительские свойства и качественные характеристики товара |
| --- | --- | --- |
| 1. | Набор инструментов для эндоваскулярной профилактики тромбоэмболии легочной артерии с постоянным кава-фильтром «Песочные часы» |  |
| 2. | Технические характеристики: |  |
| 2.1 | Фильтр интравенозный | Наличие |
| 2.2 | Материал | Сталь 40 КХНМ-ПН |
| 2.3 | Дизайн | Самоцентрирующийся |
| 2.4 | Уровни фильтрации | Два |
| 2.5 | Размер фильтра | 27 мм |
| 2.6 2.7 | Количество формирующих лучей | 24 |
|  | Фиксация к стенке вены | Точечная |
| 2.8 | Крючки для фиксации к стенке вены | Двунаправленные |
| 2.9 | Система доставки фильтра: проводящая канюля с длиной 740 мм, диаметром 10 Fr, коаксиальный толкатель длиной 800 мм | Наличие |
| 2.10 | Упаковка | Индивидуальная стерильная |
| 2.11 | Срок стерильности с момента изготовления | Не менее 3 лет |
| 2.12 | Количество изделий необходимого размера определяется Заказчиком с возможной последующей заменой внутри диапазона размерного ряда. | Наличие |
| 3. | Количество наборов | 2 |
| 4. | Минимальный остаточный срок годности после поставки товара | не менее 80% остаточного срока стерильности |