Приложение 1

| № п/п | Наименование | Техническое задание |  | Предлагаемые показатели | Единицы измерения | Количество | Стоимость ед. товара, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Требуемые показатели | Значение |  |  |  |  |  |
| 1 | Кровать металлическая с подголовником с круглыми спинками МСК-132 или эквивалент | внешние размеры: |  |  | Шт. | 117 |  |  |
|  |  | длина (мм) | 2000 |  |  |  |  |  |
|  |  | ширина (мм) | 840 |  |  |  |  |  |
|  |  | высота (мм) | 760 |  |  |  |  |  |
|  |  | применяемые материалы: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ложе кровати: | П-образный стальной профиль и сварная сетка диаметром 4 мм, размер ячеек 50х50 мм, покрытые эпоксидным (полимерно-порошковым) покрытием |  |  |  |  |  |
|  |  | Спинки: | Полукруглые, из пары стальных труб круглого сечения, покрытые эпоксидным (полимерно-порошковым) покрытием |  |  |  |  |  |
|  |  | регулировка угла наклона подголовника: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ступенчатая рейка (гребенка) | наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | Угол наклона подголовника | 0-45 град. |  |  |  |  |  |
|  |  | Номинальная нагрузка | 130 кг |  |  |  |  |  |
|  |  | срок предоставления гарантии качества, (месяцев) | 12 (двенадцать) |  |  |  |  |  |
|  |  | Сертификат соответствия | наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | срок поставки на склад заказчика, сборки и ввода в эксплуатацию | В течение 1-го дня после подписания муниципального контракта |  |  |  |  |  |