Приложение 1

| № п/п | Наименование | Техническое задание |  | Предлагаемые показатели | Единицы измерения | Количество | Стоимость ед. товара, руб. | Сумма, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Требуемые показатели | Значение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тумба медицинская прикроватная подкатная на мебельных колесах, с верхней открытой нишей и нижним отделением с дверкой МД-101 или эквивалент | внешние размеры: |  |  | шт. | 203 |  |  |  |  |  |
|  |  | длина (мм) | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ширина (мм) | 430 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | высота (мм) | 660 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | применяемые материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Несущий каркас: | ламинированная ДСП, толщина 16мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Окантовка торцевых частей шкафа: | Кромка ПВХ толщиной 0,4 и 2мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дверца 1 шт. | ламинированная ДСП, толщина 16мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Открытая полка 1 шт. | ламинированная ДСП, толщина 16мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задняя стенка | ДВП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Колеса 4 шт. | мебельные пластиковые, d=50 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цвет | Белый |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | срок предоставления гарантии качества, (месяцев) | 12 (двенадцать) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сертификат соответствия | наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | срок поставки на склад заказчика | В течение 1-го дня после подписания муниципального контракта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Тумба медицинская прикроватная подкатная на мебельных колесах ,с выдвижным ящиком и нижним отделением с дверкой МД-102 или эквивалент | внешние размеры: |  |  | шт. | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  | длина (мм) | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ширина (мм) | 430 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | высота (мм) | 660 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | применяемые материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Несущий каркас: | ламинированная ДСП, толщина 16мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Окантовка торцевых частей шкафа: | Кромка ПВХ толщиной 0,4 и 2мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дверца 1 шт. | ламинированная ДСП, толщина 16мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выдвижной ящик 1 шт. | ламинированная ДСП, толщина 16мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задняя стенка | ДВП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Колеса 4 шт. | мебельные пластиковые, d=50 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | цвет | Светлый орех |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | срок предоставления гарантии качества, (месяцев) | 12 (двенадцать) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | срок поставки на склад заказчика | В течение 1-го дня после подписания муниципального контракта |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | срок предоставления гарантии качества, (месяцев) | 12 (двенадцать) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сертификат соответствия | наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | срок поставки на склад заказчика, сборки и ввода в эксплуатацию | В течение 5-ти дней после подписания муниципального контракта |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |