Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

от «03» ноября 2010года  №70

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«___»______________20___года

| Заполняется юридическим лицом: |  |
| --- | --- |
| Наименование участника размещения заказа |  |
| Место нахождения |  |
| Банковские реквизиты (р/с, к/с, БИК и др.) |  |
| ИНН/КПП |  |
| Телефон/факс |  |
| Наименование, поставляемого товара |  |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена контракта |  |
| Сведения о включенных в цену расходах |  |
| Соответствие требованиям, предъявляемым к субъектам малого предпринимательства. | Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника размещения заказа _________% Доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника размещения заказа _________% Средняя численность работников за предшествующий календарный год (в том числе работников, работающих по договорам гражданско-правового характера и по совместительству, работников филиалов, представительств и других обособленных подразделений юридического лица) __________человек Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год без учета НДС _________ млн. рублей. |
| Заполняется физическим лицом (в т.ч .индивидуальным предпринимателем): |  |
| Ф.И.О. участника размещения заказа |  |
| Место жительства |  |
| Банковские реквизиты (р/с, к/с, БИК и др.) |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс |  |
| Наименование, поставляемого товара |  |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена контракта |  |
| Сведения о включенных в цену расходах |  |

Приложение: на ____ л. в 1 экз.

__________________________      __________________________     ______________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

Место печати

Приложение 1 к котировочной заявке

Изучив Извещение о проведении запроса котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку товаров в соответствии с техническим заданием, а именно:

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наименование | Портативный электрокардиограф «Вид сердца P12/8» или «эквивалент» |  |
| 2. | Производитель | Наличие, указать производителя |  |
| 3. | Страна происхождения | Наличие, указать страну происхождения |  |
| 4. | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| 5. | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
| 6. | Инструкция по применению на русском языке | Наличие |  |
| 7. | Количество записываемых отведений | переключателем на мониторе можно выбирать запись с 12 или 8 отведений |  |
| 8. | Время записи на 1 отведение | Не более 2.5 сек |  |
| 9. | Время записи отведения ритма | Не более 10 сек |  |
| 10. | Передача отведений | последовательно передает 12 или 8 отведений, с разделяющим сигналом в 1 mV. |  |
| 11. | Режим на 8 отведений: | только один этап - одновременно записываются I , II, III, aVR, aVL, aVF, VI, V2. |  |
| 12. | Режим на 12 отведений: | на первом этапе одновременно записывает отведения ритма I , II, III, aVR, aVL, aVF, VI, V2 отведения. На втором этапе записывает V3 и V4 и на третьем V5 nV6. |  |
| 13. | Динамик | Наличие динамика |  |
| 14. | Временные характеристики |  |  |
| 14.1 | Цикл записи | Для 12 отведений не более 45 секунд, для 8 отведений не более 20 секунд |  |
| 14.2 | Цикл передачи | Для 12 отведений не более 50 секунд, для 40 отведений не более 20 секунд |  |
| 14.3 | Длительность полосы ритма | Для 12 отведений не более 10 секунд, для 10 отведений не более 20 секунд |  |
| 15. | Электрические характеристики |  |  |
| 15.1. | Частотный диапазон | 0,05 Hz до 150 Hz.(-3dB) |  |
| 15.2 | Коэффициент ослабления синфазного сигнала | Не менее 60dB |  |
| 15.3 | Входное напряжение | +/- 2,5 mV |  |
| 15.4 | Входное сопротивление | >10 om |  |
| 15.5 | Коррекция переменного тока | +/- 200 mV |  |
| 16. | Выходные характеристики |  |  |
| 16.1 | Модуляция | FM Tone |  |
| 16.2 | Частота | 1900 Hz |  |
| 16.3 | Частичные отклонения | 100 Hz/lmV |  |
| 17. | Память |  |  |
| 17.1. | Размер | Не менее 32Кб. |  |
| 17.2 | Итерация | Не менее 375 сигналов/сек. |  |
| 17.3 | LSB разрешение | 39 µV. |  |
| 17.4.. | Индикатор записи ЭКГ | мигает при наличии записанной ЭКГ |  |
| 18. | Электропотребление |  |  |
| 18.1. | Тип батареи | Alkaline с напряжением 9V |  |
| 18.2. | Индикатор состояния батареи | Загорается при истощении батареи |  |
| 18.3. | Продолжительность работы без смены батареи | Не менее 500 записей/передач |  |
| 19. | Длина | Не более110 мм. |  |
| 20. | Ширина | Не более 60 мм. |  |
| 21. | Толщина | Не более 34 мм. |  |
| 22. | Вес (без батареи) | Не более142 гр. |  |
| 23. | Температурный диапазон эксплуатации | Не менее 0 до 45  С |  |
| 24. | Наличие в комплекте не менее 3 (трех) внешних электродов и кабеля, соединяющего их с электрокардиографом | Наличие |  |
| 25. | Гарантия | не менее 12 месяцев с момента подписания акта приемки-передачи |  |

__________________________      __________________________     ______________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

Место печати