Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок № 82 от 09.11.2010г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № | Наименование | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Стол лабораторный |  |
|  | Модель /или эквивалент/ | ЛСК-04ш |  |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие | № ______, от ______ по ______ |
|  | Санитарно-эпидемиологическое заключение | Наличие | № ______, от ______ по ______ |
|  | Назначение: |  |  |
|  | Для оснащения палат, клиник, больниц и других лечебно-профилактических учреждений | Наличие |  |
|  | Технические характеристики: |  |  |
|  | Металлокаркас – стальная труба квадратного сечения с полимерно-порошковым покрытием | Наличие |  |
|  | Стол выполнен из ламинированной ДСП | Наличие |  |
|  | Толщина ДСП не менее | 16 мм |  |
|  | Окантовка противоударной кромкой ПВХ | Наличие |  |
|  | Толщина кромки ПВХ не менее | 0,45мм |  |
|  | Опоры столов регулируемые | Наличие |  |
|  | Постформинг матовый | Наличие |  |
|  | Три выдвижных ящика | Наличие |  |
|  | Устойчивость наружных поверхностей стола к воздействию влаги, тепла и применяемых в лабораториях растворителей, щелочей и кислот | Наличие |  |
|  | Цвет изделия | Серый |  |
|  | Размеры (Ш × Г × В), не менее | 1200 × 600 × 750 мм |  |
|  | Гарантийные обязательства: |  |  |
|  | Доставка, сборка | Наличие |  |
|  | Срок поставки в течение 15-и дней с момента подписания муниципального контракта | Указать |  |
|  | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
|  | Товар должен быть новым, год выпуска не ранее 2010 г. | Указать |  |
|  | Количество, шт. | 30 |  |
|  | Цена за шт. руб. | Указать |  |
|  | Сумма, руб. | Указать |  |

_______________________                                         ___________________________                            ___________________________

(должность) м.п.	(подпись)	(расшифровка)