УТВЕРЖДАЮ Главный врач Муниципального учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 2» _______________ О.Б.Мелехова «____» _________ 2010 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

на право заключения муниципального контракта на поставку

малодозового сканирующего цифрового флюорографа

для Муниципального учреждения здравоохранения

«Городская поликлиника № 2»

г. Пермь, 2010 год

| Общие сведения. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». |  |  |  |
| I. Сведения о муниципальном заказчике |  |  |  |
| Наименование |  |  | Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 2» |
| Место нахождения |  |  | 614990, г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, 3 |
| Почтовый адрес |  |  | 614990, г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, 3 |
| Адрес электронной почты |  |  | permgp2@lpu.perm.ru |
| Контактный телефон |  |  | (342) 221-67-67 |
| Контактное лицо |  |  | Барабина Екатерина Юрьевна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона |  |  |  |
| Предмет аукциона |  |  | Право заключения муниципального контракта на поставку малодозового сканирующего цифрового флюорографа для Муниципального учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 2» |
| Предмет муниципального контракта |  |  | Поставка малодозового сканирующего цифрового флюорографа для Муниципального учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 2» |
| Начальная (максимальная) цена контракта |  |  | 4 200 000 руб. 00 коп. (Четыре миллиона двести тысяч рублей 00 коп.) |
| Срок поставки |  |  | В течение 5 дней после заключения муниципального контракта |
| Требования заказчика к поставляемому оборудованию |  |  | Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении. Год выпуска оборудования не ранее 2010 года. Поставщик одновременно с поставкой медицинского оборудования передает Заказчику относящиеся к нему документы, предусмотренные законом, иными правовыми актами: - технический паспорт (на русском языке); - регистрационное удостоверение; - сертификат соответствия; - санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора РФ; - инструкцию (руководство) по эксплуатации на русском языке. Требования к качеству и техническим характеристикам закупаемого оборудования представлены в приложении № 4 к настоящей документации об аукционе. |
| Условия поставки |  |  | Товар должен соответствовать требованиям Заказчика, указанным в Техническом задании документации об аукционе в приложение №4. Оборудование поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам. Поставка оборудования осуществляется транспортом Поставщика. Риски утраты или порчи оборудования в процессе его поставки несет Поставщик. Кроме поставки оборудования, требуется оказание вспомогательных услуг - монтаж и установка оборудования, пусконаладочные работы, ввод оборудования в эксплуатацию и инструктаж персонала (далее вспомогательные услуги). Вспомогательные услуги оказываются в течение 1 (одного) рабочего дня со дня оформления (подписания) акта приемки-передачи. |
| Приемка оборудования |  |  | Приемка оборудования Заказчиком осуществляется в два этапа: На первом этапе Заказчик проверяет комплектацию, поставляемого оборудования, его соответствие муниципальному контракту и сопроводительным документам, наличие дефектов и повреждений и осуществляет другие действия в соответствии со ст.513 ГК РФ. При обнаружении в поставляемом оборудовании производственных или иных дефектов, некомплектности оборудования, а также несоответствие его требованиям и условиям, предусмотренным муниципальным контрактом или сопровождающим оборудование документам, заказчик не принимает оборудование. Такое оборудование считается не поставленным. Первый этап приемки оформляется актом приемки-передачи товара. Второй этап приемки производится в процессе оказания вспомогательных услуг, в ходе которых выясняется соответствие поставленного товара требованиям, установленным в техническом задании. Если в процессе оказания вспомогательных услуг, эксплуатации в период гарантийного срока в оборудовании обнаружены несоответствия требованиям, установленным в техническом задании, дефекты, заказчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомляет об этом поставщика. После получения подобного уведомления поставщик должен в течение 15 (пятнадцати) дней исправить дефекты, доукомплектовать или заменить не соответствующее техническому заданию оборудование без расходов со стороны Заказчика. Факт нарушения срока поставки, несоответствия оборудования требованиям, установленным в техническом задании, нарушения срока оказания вспомогательных услуг, фиксируется заказчиком в соответствующем акте. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по муниципальному контракту в части поставки оборудования с момента подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию. |
| Срок и объем предоставления гарантий качества оборудования |  |  | Срок гарантии на оборудование устанавливается со дня подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию и составляет – не менее 12 месяцев. Объём гарантии распространяется на все комплектующие оборудования и составляет 100%. |
| Форма, сроки и порядок оплаты поставки товара |  |  | Оплата за поставленное и введенное в эксплуатацию оборудование производится путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в течение 20 (двадцати) банковских дней после получения оформленных должным образом документов: - товарно-транспортной накладной с обязательным указанием даты поставки оборудования и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика о получении оборудования; - счёта-фактуры на поставленное оборудование ; - акта сдачи-приемки с обязательным указанием даты поставки; - акта ввода оборудования в эксплуатацию. |
| Источник финансирования заказа |  |  | Средства обязательного медицинского страхования |
| Порядок формирования цены контракта |  |  | Цена контракта формируется участником аукциона и включает все расходы, связанные с приобретением и доставкой требуемого Заказчику оборудования, погрузочно-разгрузочными работами, оказанием вспомогательных услуг, выплаченные или подлежащие выплате налоги, транспортные, таможенные, страховые и прочие платежи. Цена контракта определяется в твердых ценах, неизменных на весь период выполнения контракта. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом условий исполнения контракта. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками |  |  | Для формирования цены контракта используется только валюта Российской Федерации – рубль. |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ |  |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
| Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или её нотариально заверенной копией. |  |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |  |
|  | Наличие лицензии на деятельность в области использования источников ионизирующего излучения |  |  |
| IV. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в аукционе: |  |  |  |
| Заявка на участие в аукционе должна содержать: |  |  |  |
|  |  | Опись документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе по форме Приложения № 1. |  |
|  |  | Сведения об участнике размещения заказа по форме Приложения № 2 к настоящей документации. |  |
|  |  | Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. |  |
|  |  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. |  |
|  |  | Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц). |  |
|  |  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта , или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. |  |
|  |  | Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара по форме Приложения №5 |  |
|  |  | Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе - платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, или копию такого поручения. |  |
|  |  | Заявку на участие в аукционе по форме Приложения № 3. |  |
|  |  | Копия лицензии на деятельность в области использования источников ионизирующего излучения |  |
| Требования к оформлению и форме заявки на участие в аукционе. |  |  | Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений. Все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Допускается использование в документах, входящих в состав заявки на участие в аукционе, отдельных слов и словосочетаний на иностранном языке, обозначающих наименования, модели, торговые марки и т.п. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть представлены по форме приложений к документации об аукционе. |
| Инструкция по заполнению участником размещения заказа заявки на участие в аукционе |  |  | 1. В «Описи документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе», оформленной по форме Приложения № 1 необходимо в соответствующей строке указать фамилию, имя, отчество или наименование участника размещения заказа, в таблице построчно указать: в столбце 1 таблицы - номер документа по порядку, в столбце 2 таблицы указать наименование документа, в столбце 3 таблицы указать цифрами количество листов, входящих в состав соответствующего документа. В строке «Итого» указать общее количество листов, входящих в состав заявки и тома заявки. 2. В «Сведениях об участнике размещения заказа», оформленных по форме Приложения № 2, необходимо указать в соответствующих местах: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона (для юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона (для индивидуальных предпринимателей). # 3. В «Заявке на участие в аукционе», оформленной по форме Приложения № 3, необходимо указать в соответствующих местах фамилию, имя, отчество или наименование участника размещения заказа. В заявке на участие в аукционе декларируется соответствие участника размещения заказа требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ # 4. В «Сведениях о качественных и функциональных характеристиках товара», оформленного по форме приложения № 5 необходимо указать наименование участника размещения заказа, в столбце 4 таблицы – построчно, предлагаемые параметры и условия. Параметры и условия предлагаемые Участником должны соответствовать параметрам и условиям, требуемым Заказчиком и указанным в Техническом задании (Приложение № 4). Эквивалентность товара определяется в соответствии со всеми пунктами Технического задания. Сведения, представляемые участниками размещения заказа, должны содержать конкретные значения характеристик. |
| V. Обеспечение заявки на участие в аукционе |  |  |  |
| Размер денежных средств и срок внесения в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе |  |  | Заказчиком установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта. Требование обеспечения заявки на участие в аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. Участник размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе представляет документ, подтверждающий внесение денежных средств в размере 5 (пять) % от начальной (максимальной) цены контракта в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию такого поручения). Обеспечение заявки на участие в аукционе не возвращается в случае уклонения победителя или лица, с которым заключается муниципальный контракт, от подписания муниципального контракта. В случае отсутствия в составе заявки на участие в аукционе документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежного поручения, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копии такого поручения) участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в открытом аукционе. Требование обеспечения заявки на участие в аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе |  |  | Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ «ГП № 2» , л/с 04920013525). ИНН; 5905023290. КПП; 590501001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ ПЕРМЬ, г. Перми. БИК; 045744000. |
| В поле платежного поручения «Назначение платежа» указать: Обеспечение заявки на участие в аукционе, извещение № 457А от «09» ноября 2010г. |  |  |  |
| VI. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе |  |  |  |
| Порядок место и дата подачи заявок на участие в аукционе |  |  | Для участия в открытом аукционе участник размещения заказа может с «10» ноября 2010г. до 10 час. 00 мин «01» декабря 2010г. подать заявку на участие в аукционе, оформленную в соответствии с настоящей документацией, по адресу: 614990, г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых,3, этаж 7, каб. 710Б Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (в пятницу до «16» часов «00» минут) Каждая заявка на участие в открытом аукционе, поступившая в срок, указанный в документации об аукционе, регистрируется Заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, Заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием времени и даты ее получения. |
| Дата и время окончания подачи заявок на участие в аукционе |  |  | «10» час. 00 мин «01» декабря 2010г. - непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказ, подавшим такие заявки. |
| VII. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе |  |  |  |
| - Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, направив заказчику подписанное уполномоченным на то лицом уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе. - В течение пяти рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе, заказчик возвращает участнику размещения заказа, направившему такое уведомление внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства. |  |  |  |
| - VIII. Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам размещения заказа разъяснения положений документации об аукционе |  |  |  |
| Форма и порядок предоставления разъяснений |  |  | С «09» ноября 2010г. до «25» ноября 2010г. любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса, Заказчик в письменной форме ответит на запрос, полученный не позднее «25» ноября 2010г. и в течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа, разместит разъяснение на сайте администрации города Перми (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. |
| Внесение изменений в документацию об аукционе |  |  | Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются Заказчиком в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе будет продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. |
| - IX. Рассмотрение заявок на участие в аукционе |  |  |  |
| Начало рассмотрения заявок |  |  | - По адресу: г.Пермь, ул.Бр.Игнатовых, 3 - «01» декабря 2010г. 10 час. 00 мин. |
| Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе |  |  | Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе, при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, не рассматриваются и возвращаются такому участнику. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений такой заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается Заказчиком на официальном сайте администрации города Перми. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, в указанный протокол вносится информации о признании аукциона не состоявшимся. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. |
| - X. Проведение аукциона |  |  |  |
| Место проведения аукциона |  |  | - г.Пермь, ул.Кирова, 82 (управление муниципального заказа, 2-й этаж, зал заседаний) |
| Дата проведения аукциона |  |  | - «15» декабря 2010 г. |
| Время проведения аукциона |  |  | - «10» часов «30» мин (время местное) |
| Порядок проведения аукциона |  |  | В аукционе могут участвовать только те участники размещения заказа, которые признаны участниками аукциона. Аукцион проводится в присутствии членов конкурсной (аукционной) комиссии, участников аукциона или их представителей. Аукцион проводится в соответствии с положениями ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ. Регистрация участников аукциона начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Участникам аукциона необходимо предоставить документы для прохождения регистрации (руководители организаций – документ, удостоверяющий личность, представители участников аукциона – доверенность и документ, удостоверяющий личность). Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в торгах не допускаются. При регистрации участникам аукциона выдаются карточки с номером (пронумерованные карточки). Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта, «шага аукциона», наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта. «Шаг аукциона» установлен в размере 5 % (пяти процентов) начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона» поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта. При проведении аукциона, Заказчик в обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в соответствии с ч.7 ст.37 Федерального закона РФ от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ. Протокол подписывается Заказчиком, всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проекты контрактов. Протокол аукциона размещается Заказчиком на официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола, а также опубликовывается Заказчиком в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить Заказчику в письменной форме запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме представит такому участнику аукциона соответствующие разъяснения. |
| - XI. Заключение муниципального контракта |  |  |  |
| Порядок заключения муниципального контракта |  |  | Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона один экземпляр протокола аукциона и проект муниципального контракта по форме Приложения № 6, который составляется путем включения цены, предложенной победителем аукциона, в проект муниципального контракта, прилагаемого к документации об аукционе. Неотъемлемой частью муниципального контракта являются спецификация и техническое задание. В случае, если победителем аукциона представлена заявка на участие в аукционе, которая содержит предложение о поставке товара, происходящего из иностранного государства, муниципальный контракт заключается с учетом положений приказа Министерства экономического развития РФ от 05.12.2008 № 427. Преференции не предоставляются в случае, если: - аукцион признан несостоявшимся и заказчик в соответствии с порядком, предусмотренным Законом, размещает заказ у единственного поставщика; - в заявках на участие в аукционе не содержится предложений о поставке товара российского происхождения. Победитель аукциона должен представить Заказчику, в срок не менее 10 и не более 15 дней со дня размещения протокола аукциона на официальном сайте администрации города Перми, подписанный муниципальный контракт. Вместе с экземплярами контракта победитель представляет Заказчику выбранное по своему усмотрению обеспечение исполнения муниципального контракта. В случае, если победитель аукциона, в вышеуказанный срок не представил Заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. В случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта Заказчик в трехдневный срок вправе заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее после победителя предложение о цене контракта. Для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение, заключение контракта при уклонении победителя аукциона от заключения муниципального контракта, обязательно в трехдневный срок со дня получения муниципального контракта. |
| - XII. Обеспечение исполнения муниципального контракта |  |  |  |
| Размер обеспечения исполнения муниципального контракта |  |  | Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта 5% начальной (максимальной) цены контракта. Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется участником аукциона, с которым заключается контракт, в виде: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией - договора поручительства, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения контракта. Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных способов определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно, в соответствии с действующим законодательством РФ. |
| Безотзывная банковская гарантия |  |  | В случае предоставления Поставщиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме безотзывной банковской гарантии, сумма безотзывной банковской гарантии должна быть 5% от начальной (максимальной) цены контракта. Срок действия банковской гарантии должен быть на 30 дней больше срока ввода оборудования в эксплуатацию. В случае нарушения Поставщиком следующих условий муниципального контракта: нарушение срока поставки оборудования, отказ от поставки оборудования, нарушение срока оказания вспомогательных услуг, отказ от оказания вспомогательных услуг, поставка оборудования не соответствующего требованиям и условиям, предусмотренным муниципальным контрактом, нарушение сроков исправления дефектов, доукомплектования или замены не соответствующего техническому заданию оборудования - гарант исполняет свои обязательства по гарантии (уплату денежных средств) в течение 15 (пятнадцать) банковских дней с момента получения гарантом письменного требования бенефициара. При выборе в качестве обеспечения исполнения контракта банковской гарантии необходимо представить оригинал банковской гарантии, которая должна содержать следующие условия: - ссылку на муниципальный контракт, исполнение обязательств по которому обеспечивается банковской гарантией (полное наименование и предмет контракта), а также на аукцион, по результатам которого должен быть заключен муниципальный контракт (полное наименование аукциона, дата и номер извещения), - указание в качестве принципала поставщика по муниципальному контракту, - указание в качестве бенефициара заказчика, - указание на безотзывность банковской гарантии (банковская гарантия не может быть отозвана гарантом), - сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по контракту. - банковская гарантия должна вступать в силу со дня заключения муниципального контракта, - срок действия банковской гарантии должен быть установлен в полном соответствии со ст.190 ГК РФ и определяться календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, часами. - содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии, - в качестве условий предъявления Бенефициаром требования должны быть указаны следующие условия: - указание в письменном требовании на обязательства по муниципальному контракту, которые не исполнены, ненадлежаще исполнены Принципалом. Банковская гарантия не должна содержать дополнительных требований и (или) документов, связанных с предъявлением бенефициаром требования об уплате суммы гарантии. -в качестве места предъявления требования по банковской гарантии должно быть указано место нахождения гаранта, -в качестве места исполнения банковской гарантии должно быть указано место нахождения бенефициара. Ответственность гаранта не должна быть ограничена суммой банковской гарантии. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушить нормативы и (или) иные требования, установленные Банком России. Участник аукциона, с которым заключается контракт, вместе с банковской гарантией должен представить: - в случае, если гарантия выдана кредитной организацией – копию действующей лицензии на осуществление банковских операций, предоставляющей кредитной организации право выдачи банковских гарантий. |
| Договор поручительства |  |  | В случае, если обеспечением исполнения муниципального контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которые соответствуют следующим требованиям: 1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; 2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; 3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей. Соответствие поручителя требованиям, установленным частью 4.1 статьи 29 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г., определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным частью 4.1 статьи 29 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г., определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, контракт может быть заключен только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в подпунктах "в" и "г" пункта 1 части 2 статьи 35 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. и подтверждающих его полномочия. Все листы предоставляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность предоставленных документов, сведений поручителя. Способ обеспечения исполнения обязательств из перечисленных в настоящей части способов определяется таким участником аукциона самостоятельно. При этом срок действия договора поручительства должен быть на 30 дней больше срока ввода оборудования в эксплуатацию. Договор поручительства должен предусматривать выплату поручителем суммы обеспечения в течение не более 15 дней с момента получения соответствующего требования заказчика в случае неисполнении, либо ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств по муниципальному контракту в части: нарушения срока поставки оборудования, отказа от поставки оборудования, нарушения срока оказания вспомогательных услуг, отказа от оказания вспомогательных услуг, поставки оборудования не соответствующего требованиям и условиям, предусмотренным муниципальным контрактом, нарушение сроков исправления дефектов, доукомплектования или замены не соответствующего техническому заданию оборудования. |
| Залог денежных средств |  |  | В случае передачи Заказчику в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта в залог денежных средств, участник аукциона, с которым заключается контракт, перечисляет денежные средства (в размере 5% начальной (максимально) цены контракта) по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ «ГП № 2» , л/с 04920013525). ИНН; 5905023290. КПП; 590501001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ ПЕРМЬ, г. Перми. БИК; 045744000. В поле платежного поручения «Назначение платежа» необходимо указать: Обеспечение исполнения муниципального контракта с МУЗ «Городская поликлиника № 2» (извещение № 457А от « 09 » ноября 2010) Обеспечение исполнения муниципального контракта возвращается Поставщику в течение 15 банковских дней после подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию. В случае нарушения поставщиком условий муниципального контракта (нарушение срока поставки оборудования, отказ от поставки оборудования, нарушение срока оказания вспомогательных услуг, отказ от оказания вспомогательных услуг, поставка оборудования не соответствующего требованиям и условиям, предусмотренным муниципальным контрактом, нарушение сроков исправления дефектов, доукомплектования или замены не соответствующего техническому заданию оборудования), он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения муниципального контракта. Заказчик обращает взыскание на сумму залога во внесудебном порядке – залог поступает в собственность залогодержателя. |
| Отказ от заключения контракта |  |  | 1. После определения победителя аукциона в срок, предусмотренный для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта: 1) проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства; 2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 3 статьи 25 или частью 2 статьи 35 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ; 4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; 5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 2. В случае отказа от заключения контракта с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, Заказчиком в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 1 настоящего раздела и являющихся основанием для отказа от заключения контракта, составляется протокол об отказе от заключения контракта, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым заказчик отказывается заключить контракт, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения контракта, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается Заказчиком в день составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика. Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте администрации города Перми в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым заказчик отказывается заключить контракт. |

Приложение № 1

к документации об аукционе

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

ВХОДЯЩИХ А СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

____________________________________________________________________________________

(ФИО/наименование участника размещения заказа)

| №№ п\п | Наименование документа | Кол-во листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| … |  |  |
| N |  |  |
| Итого: |  |  |

_________________                           ________________________________            ____________________

(должность)                                                (подпись, печать)                                          (Ф.И.О.)

Приложение № 2

к документации об аукционе

- СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

- Для юридических лиц:

Наименование (Фирменное наименование) с указанием организационно-правовой формы: ______________________________________________________________________________

Место нахождения: _____________________________________________________________

Почтовый адрес: _______________________________________________________________

Номер контактного телефона: ____________________________________________________

2. Для индивидуальных предпринимателей (физических лиц):

Фамилия, имя, отчество: _________________________________________________________

Паспортные данные: ____________________________________________________________

Сведения о месте жительства: ____________________________________________________

Номер контактного телефона: ____________________________________________________

_________________                           ________________________________            ____________________

(должность)                                                (подпись, печать)                                          (Ф.И.О.)

Приложение № 3

к документации об аукционе

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

.(Ф.И.О./ наименование участника размещения заказа)

изучив документацию об аукционе на право заключения муниципального контракта на поставку малодозового сканирующего цифрового флюорографа для Муниципального учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 2», намерен  принять участие в аукционе  № 457А от «09» ноября 2010 г  и в случае признания победителем аукциона, предлагает осуществить поставку малодозового сканирующего цифрового флюорографа в соответствии с  техническим заданием и документацией об аукционе.

В случае признания победителем открытого аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ,

________________________________________________________________________________

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

обязуется подписать в установленный документацией об аукционе срок, направленный заказчиком муниципальный контракт по цене, предложенной представителем

________________________________________________________________________________

(Ф.И.О/ наименование участника размещения заказа)

в ходе аукциона.

Настоящим ______________________________________________________подтверждает, что:

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

в отношении __________________________________________________________________

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

процедура ликвидации не проводится, отсутствует решение арбитражного суда о признании ____________________________________________________ банкротом и об открытии

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

конкурсного производства;

-деятельность ____________________________________________________________________________ не

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

-у___________________________________________________________задолженность

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

отсутствует по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

______________                           _________________            ____________________

(должность)                             (подпись, печать)	  (Ф.И.О.)

Приложение №4

к документации об аукционе

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Флюорограф малодозовый цифровой сканирующий

| № п/п | ### Описание требований | Параметры и условия по ТЗ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие требования |  |
| 1.1 | Инструкция по эксплуатации на русском языке. | Наличие |
| 1.2 | Сертификат Соответствия Госстандарта России | Наличие |
| 1.3 | Регистрационного удостоверения МЗ РФ | Наличие |
| 1.4 | Санитарно-эпидемиологическое заключение | Наличие |
| 2. | Рентгенозащитная кабина |  |
| 2.1 | Рентгенозащитная кабина, выполненная из композитных материалов | Наличие |
| 2.2 | Свинцовый эквивалент, мм, не менее | 1.2 |
| 2.3 | Подъемник для пациентов | Наличие |
| 2.4 | Высота перемещения подъемника, мм, не менее | 400 |
| 2.5 | Сканирующий механизм с щелевым коллиматором | Наличие |
| 2.6 | Переговорное устройство | Наличие |
| 2.7 | Комплект видеонаблюдения: - видеокамера для контроля пациента, шт, не менее - видеомонитор для контроля пациента | Наличие 2 Наличие |
| 2.8 | Габаритные размеры (ГхШхВ), мм, не более | 1400х2000х2300 |
| 3. | Сканирующая полупроводниковая линейка |  |
| 3.1 | Линейный кремниевый детектор | Наличие |
| 3.2 | Размер кадра, мм, не менее | 390 х 390 |
| 3.3 | Контрастная разрешающая способность, бит на пиксель, не менее | 16 |
| 3.4 | Пространственное разрешение (в плоскости пациента), пар линий/мм, не менее | 3,2 |
| 3.5 | Динамический диапазон, раз, не менее | 1600 |
| 3.6 | Контрастная чувствительность, %, не более | 1,0 |
| 3.7 | Доза на кадр в плоскости приемника изображения, мкР, не более | 250 |
| 3.8 | Время сканирования, сек, не более | 5 |
| 3.9 | Время получения диагностической информации на экране монитора с момента окончания сканирования, сек, не более | 10 |
| 4. | Рентгеновская трубка |  |
| 4.1 | Скорость вращения анода, об/мин, не менее | 10 000 |
| 4.2 | Размер рабочего фокуса, мм, не более | 0,3 х 0,3 |
| 5. | Рентгеновское питающее устройство |  |
| 5.1 | Питающее устройство, кВт | 30 |
| 5.2 | Напряжение на рентгеновской трубке, кВ | 60 - 125 |
| 5.3 | Пульсации напряжения, %, не более | 5 |
| 5.4 | Точность поддержания анодного напряжения, % | 2,0 |
| 6. | Программно-аппаратный комплекс |  |
| 6.1 | Особенности аппаратной комплектации |  |
| 6.1.1 | Автоматическое рабочее место врача-рентгенолога | наличие |
| 6.1.2 | Автоматическое рабочее место рентгенлаборанта | наличие |
| 6.1.3 | Дисковый накопитель, предназначенный для хранения архива снимков | наличие |
| 6.1.4 | Принтер для печатимедицинских снимков на термобумаге и голубой термопленке | наличие |
| 6.1.5 | Офисный лазерный принтер, формат бумаги А4 | наличие |
| 6.2 | Общие характеристики автоматического рабочего места лаборанта и автоматического рабочего места врача-рентгенолога |  |
| 6.2.1 | Объём оперативной памяти, Мб, не менее | 2048 |
| 6.2.2 | Антивирусное программное обеспечения | наличие |
| 6.2.3 | Специализированное программное обеспечение | наличие |
| 6.2.4 | Средства резервного копирования программного обеспечения АРМов, позволяющие выполнить полное восстановление системного и прикладного ПО из резервной копии | наличие |
| 6.2.5 | Источник бесперебойного питания | наличие |
| 6.3 | Персональные характеристики автоматического рабочего места лаборанта |  |
| 6.3.1 | Графический ЖК монитор с диагональю размером не менее 20 дюймов (51 см), разрешением не менее 1600х1050, яркостью не менее 300 кД/м² | наличие |
| 6.4 | Персональные характеристики автоматического рабочего места врача |  |
| 6.4.1 | Графический ЖК монитор с диагональю размером не менее 17 дюймов (43 см), разрешением не менее 1280х1024, яркостью не менее 250 кД/м² | наличие |
| 6.4.2 | Монохромный медицинский монитор с диагональю размером не менее 20 дюймов (51 см), разрешением не менее 1600x1200, яркостью не менее 900 кД/м², с наличием встроенного калибровочного датчика. | наличие |
| 6.5 | Общие возможности ПО автоматического рабочего места лаборанта и автоматического рабочего места врача-рентгенолога |  |
| 6.5.1 | Ведение базы данных пациентов: |  |
|  | - Хранение следующих данных пациентов: ФИО, дата рождения, пол, домашний адрес и телефон; серия и номер паспорта, номер амбулаторной карты, серия и номер страхового полиса, адрес места работы и профессия, наименование контингента и группы риска, номер и/или название участка, нахождение на контроле патологии | наличие |
|  | - Функции работы с БД пациентов: добавление новых пациентов, редактирование, удаление записей о пациенте и исследовании. Поиск нужного пациента по любым его персональным данным, формирование списка пациентов по различным фильтрам | наличие |
| 6.5.2 | Ведение базы данных исследований, выполненных на аппарате: |  |
|  | - Хранение следующей информации об исследовании: параметры экспозиции (кВ, мАс), эффективное доза облучения пациента, тип исследования, метод проведения исследования, анатомическая область, проекция, латеральность, два протокола исследования с заключением и ФИО врача, создавшего протокол, доступность изображений в исследовании (оперативный, среднесрочный, долговременный архив, транспортный носитель) | наличие |
|  | - Функции работы с БД исследований: добавление нового исследования, удаление исследования, добавление описания и заключения по исследованию, формирование списков исследований по различным критериям: выполненных, но неописанных, выполненных в указанном временном интервале, по типу заключения, по типу исследования, по методу исследования, по анатомической области. Сортировка сформированных списков по различным полям | наличие |
| 6.5.3 | Работа с изображениями: |  |
|  | - Поддерживаемые форматы изображений: DICOM, DICOM с ужатием в JPEG/JPEG2000. | наличие |
|  | - Работа с изображениями и сопутствующей им информацией | наличие |
| 6.5.4 | Просмотр и обработка изображений: |  |
|  | А) Функции визуального анализа: |  |
|  | - вывод одновременно на просмотровый стол до 4 изображений | наличие |
|  | - вывод изображения в размер экрана, вывод изображения в ширину экрана | наличие |
|  | - инструмент "линза" с переключаемым увеличением 2 и 4 раза | наличие |
|  | - зеркальное отображение изображения (вертикальное/горизонтальное) | наличие |
|  | - управление яркостью/контрастностью изображения | наличие |
|  | - просмотр изображения в негативе, позитиве, в цветовой гамме (псевдоцвета) | наличие |
|  | Б)Функции постобработки изображения: |  |
|  | - автоматическое определение яркости и контраста изображения | наличие |
|  | - автоматическая и ручная нормализация изображения | наличие |
|  | - гамма-коррекция | наличие |
|  | - усиление резкости | наличие |
|  | - подчеркивание границ | наличие |
|  | - нелинейное усиление контраста малоконтрастных объектов вне зависимости от их размера | наличие |
|  | - уменьшение шума без воздействия на контраст мелких элементов, таких как кромки и текстура | наличие |
|  | В)Функции рентгенометрии: |  |
|  | - измерение размеров | наличие |
|  | - измерение расстояний | наличие |
|  | - измерение углов | наличие |
|  | - измерение площадей для прямоугольных и эллиптических областей | наличие |
|  | - измерение статистических характеристик изображения и/или выделенной зоны интереса (минимальная, максимальная, средняя яркость, среднеквадратичное отклонение яркости) | наличие |
|  | - оценка оптической плотности в заданной точке | наличие |
|  | - получение гистограммы изображения/выделенной части изображения | наличие |
|  | - построение профиля яркости вдоль выделенной линии | наличие |
| 6.5.5 | Печать изображений: |  |
|  | - Печать выбранных изображений вместе с аннотацией на принтеры формата А3, А4, А5. | наличие |
|  | - Печать изображений на медицинские термопринтеры, определенные в системе MS Windows. | наличие |
|  | - Печать до 4 изображений на одном листе | наличие |
|  | - Печать изображений вместе с аннотацией. | наличие |
|  | - Хранение списка принтеров, предназначенных для печати диагностических изображений. В случае печати изображения на принтер, не входящий в данный список, на печатной копии формируется предупреждение о качестве, не предназначенном для диагностики. | наличие |
| 6.5.6 | Составление протоколов по исследованию следующими способами: |  |
| 6.5.6.1 | Используя формализованный протокол описания исследования: |  |
|  | - Создание и редактирование формализованного протокола по исследованию, используя описания синдромов и симптомов в диалоговом режиме. | наличие |
|  | - Возможность редактирования синдромов в протоколе по исследованию. | наличие |
| 6.5.6.2 | Используя справочник шаблонов описания исследования: |  |
|  | - Создание протокола исследования посредством выбора необходимого шаблона из справочника шаблонов, хранящегося в БД программы. | наличие |
|  | - Возможность редактирования справочника шаблонов врачом-рентгенологом без участия технических специалистов | наличие |
| 6.5.6.3 | Создание произвольного протокола по исследованию в свободной форме | наличие |
| 6.5.6.4 | Сохранение и печать протоколов: |  |
|  | - печать протоколов исследований на принтер | наличие |
|  | - сохранение протоколов исследований в форматах PDF, XML, MS Excel, MS Word, MS Writer, Rich Text (RTF), Crystal Reports (RPT), Lotus Notes (WK1, WK3, WKS), Data Interchange Format (DIF), Обычный текст, Текст, разделенный на страницы, Текст CSV | наличие |
| 6.5.7 | Формирование и печать отчетов о работе аппарата: |  |
|  | - "Журнал работы аппарата" | наличие |
|  | - "Карта снимков пациента" | наличие |
|  | - "Итоговый отчет" | наличие |
|  | - "Отчет по группе исследований" | наличие |
|  | - "Справка о прохождении R-исследования" | наличие |
|  | - Формирование всех отчетов с указанием периода времени, выборки исследований и пациентов (по адресу места жительства, возрастной группе, профессии, группе риска и т.д.) | наличие |
|  | - Печать отчетов на офисный принтер и экспорт в формате MS Word, MS Exell. | наличие |
|  | - Экспорт отчетов в следующие форматы: Adobe Acrobat (PDF), XML, MS Excel, MS Word, MS Writer, Rich Text (RTF), Crystal Reports (RPT), Lotus Notes (WK1, WK3, WKS), Data Interchange Format (DIF), Обычный текст, Текст, разделенный на страницы, Текст CSV. | наличие |
| 6.5.8 | Экспорт исследований на внешние носители информации: |  |
|  | - Экспорт исследований и протоколов на жесткий диск в формате DICOM. | наличие |
|  | - Экспорт исследований и протоколов на диски CD-R в формате DICOMDIR вместе с программой просмотра снимков. | наличие |
| 6.5.9 | Автоматический расчет эффективной дозы облучения пациента в соответствии с методикой МУК 2.6.1.1797-03, с учетом типа проекции, возраста пациента. | наличие |
| 6.6 | Специальные возможности ПО автоматизированного рабочего места врача-рентгенолога: |  |
| 6.6.1 | Электронный справочник, содержащий образцы снимков с различной патологией легких, а также образцы артефактов, возникающих при неправильной укладке пациента и работе аппаратуры. | наличие |
| 6.6.2 | Возможность редактирования электронного справочника врачом-рентгенологом без привлечения технических специалистов: |  |
|  | - Создание нового раздела в справочнике | наличие |
|  | - Добавление в справочник снимков из БД программного обеспечения аппарата. Составление описаний к добавленным снимкам. | наличие |
| 6.6.3 | Встроенный программно-аппаратный комплекс диагностики атерокальциноза сонных артерий | наличие |
| 6.6.4 | Максимальное количество изображений просматриваемых изображений на одном экране одновременно, не менее | 4 |
| 6.6.5 | Возможность передачи исследований в PACS систему по сети по протоколу DICOM (DICOM SCU C-Strore) | наличие |
| 6.6.6 | Возможность передачи во внешнюю системы PACS/HIS рентгенологического отчета в форме DICOM SR (DICOM Structure Report). | наличие |
| 6.7 | Дисковый массив, предназначенный для хранения архива |  |
| 6.7.1 | Компактные размеры, мм, не более | 300х300х250 |
| 6.7.2 | Индикация состояния массива на передней панели устройства, сигнализация о сбоях и неполадках | наличие |
| 6.7.3 | Количество «жестких» дисков в архиве, не менее | 2 |
| 6.7.4 | Гарантия отсутствия потери информации при выходе из строя одного из дисков | наличие |
| 6.7.5 | Емкость архива снимков рассчитана, не менее | 150 000 |
| 6.7.6 | Время доступа к любому снимку, хранящемуся в архиве, не превышает 20 сек | наличие |
| 7. | Требования к электросети: |  |
| 7.1 | Тип | Однофазная |
| 7.2 | Напряжение, В | 220 В  10% |
| 7.3 | Частота, Гц | 50 - 60 |
| 8. | Прочие условия |  |
| 8.1 | Пропускная способность, чел/ час, не менее | 60 |
| 8.2 | Срок предоставления гарантии качества, (месяцев) | Не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |
| 8.3 | Год выпуска | не ранее 2010 |
| 8.4 | монтаж и установка оборудования, пусконаладочные работы, ввод оборудования в эксплуатацию и инструктаж персонала | В течение 1 рабочего дня с момента поставки оборудования |

Приложение № 5.

к документации об аукционе

СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ

| № п/п | ### Описание требований | Параметры и условия по ТЗ | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общие требования |  |  |
| 1.1 | Инструкция по эксплуатации на русском языке. | Наличие |  |
| 1.2 | Сертификат Соответствия Госстандарта России | Наличие |  |
| 1.3 | Регистрационного удостоверения МЗ РФ | Наличие |  |
| 1.4 | Санитарно-эпидемиологическое заключение | Наличие |  |
| 1.5 | Модель | Указать |  |
| 1.6 | Производитель | Указать |  |
| 1.7 | Страна происхождения | Указать |  |
| 2. | Рентгенозащитная кабина |  |  |
| 2.1 | Рентгенозащитная кабина, выполненная из композитных материалов | Наличие |  |
| 2.2 | Свинцовый эквивалент, мм, не менее | 1.2 |  |
| 2.3 | Подъемник для пациентов | Наличие |  |
| 2.4 | Высота перемещения подъемника, мм, не менее | 400 |  |
| 2.5 | Сканирующий механизм с щелевым коллиматором | Наличие |  |
| 2.6 | Переговорное устройство | Наличие |  |
| 2.7 | Комплект видеонаблюдения: - видеокамера для контроля пациента, шт, не менее - видеомонитор для контроля пациента | Наличие 2 Наличие |  |
| 2.8 | Габаритные размеры (ГхШхВ), мм, не более | 1400х2000х2300 |  |
| 3. | Сканирующая полупроводниковая линейка |  |  |
| 3.1 | Линейный кремниевый детектор | Наличие |  |
| 3.2 | Размер кадра, мм, не менее | 390 х 390 |  |
| 3.3 | Контрастная разрешающая способность, бит на пиксель, не менее | 16 |  |
| 3.4 | Пространственное разрешение (в плоскости пациента), пар линий/мм, не менее | 3,2 |  |
| 3.5 | Динамический диапазон, раз, не менее | 1600 |  |
| 3.6 | Контрастная чувствительность, %, не более | 1,0 |  |
| 3.7 | Доза на кадр в плоскости приемника изображения, мкР, не более | 250 |  |
| 3.8 | Время сканирования, сек, не более | 5 |  |
| 3.9 | Время получения диагностической информации на экране монитора с момента окончания сканирования, сек, не более | 10 |  |
| 4. | Рентгеновская трубка |  |  |
| 4.1 | Скорость вращения анода, об/мин, не менее | 10 000 |  |
| 4.2 | Размер рабочего фокуса, мм, не более | 0,3 х 0,3 |  |
| 5. | Рентгеновское питающее устройство |  |  |
| 5.1 | Питающее устройство, кВт | 30 |  |
| 5.2 | Напряжение на рентгеновской трубке, кВ | 60 - 125 |  |
| 5.3 | Пульсации напряжения, %, не более | 5 |  |
| 5.4 | Точность поддержания анодного напряжения, % | 2,0 |  |
| 6. | Программно-аппаратный комплекс |  |  |
| 6.1 | Особенности аппаратной комплектации |  |  |
| 6.1.1 | Автоматическое рабочее место врача-рентгенолога | наличие |  |
| 6.1.2 | Автоматическое рабочее место рентгенлаборанта | наличие |  |
| 6.1.3 | Дисковый накопитель, предназначенный для хранения архива снимков | наличие |  |
| 6.1.4 | Принтер для печатимедицинских снимков на термобумаге и голубой термопленке | наличие |  |
| 6.1.5 | Офисный лазерный принтер, формат бумаги А4 | наличие |  |
| 6.2 | Общие характеристики автоматического рабочего места лаборанта и автоматического рабочего места врача-рентгенолога |  |  |
| 6.2.1 | Объём оперативной памяти, Мб, не менее | 2048 |  |
| 6.2.2 | Антивирусное программное обеспечения | наличие |  |
| 6.2.3 | Специализированное программное обеспечение | наличие |  |
| 6.2.4 | Средства резервного копирования программного обеспечения АРМов, позволяющие выполнить полное восстановление системного и прикладного ПО из резервной копии | наличие |  |
| 6.2.5 | Источник бесперебойного питания | наличие |  |
| 6.3 | Персональные характеристики автоматического рабочего места лаборанта |  |  |
| 6.3.1 | Графический ЖК монитор с диагональю размером не менее 20 дюймов (51 см), разрешением не менее 1600х1050, яркостью не менее 300 кД/м² | наличие |  |
| 6.4 | Персональные характеристики автоматического рабочего места врача |  |  |
| 6.4.1 | Графический ЖК монитор с диагональю размером не менее 17 дюймов (43 см), разрешением не менее 1280х1024, яркостью не менее 250 кД/м² | наличие |  |
| 6.4.2 | Монохромный медицинский монитор с диагональю размером не менее 20 дюймов (51 см), разрешением не менее 1600x1200, яркостью не менее 900 кД/м², с наличием встроенного калибровочного датчика. | наличие |  |
| 6.5 | Общие возможности ПО автоматического рабочего места лаборанта и автоматического рабочего места врача-рентгенолога |  |  |
| 6.5.1 | Ведение базы данных пациентов: |  |  |
|  | - Хранение следующих данных пациентов: ФИО, дата рождения, пол, домашний адрес и телефон; серия и номер паспорта, номер амбулаторной карты, серия и номер страхового полиса, адрес места работы и профессия, наименование контингента и группы риска, номер и/или название участка, нахождение на контроле патологии | наличие |  |
|  | - Функции работы с БД пациентов: добавление новых пациентов, редактирование, удаление записей о пациенте и исследовании. Поиск нужного пациента по любым его персональным данным, формирование списка пациентов по различным фильтрам | наличие |  |
| 6.5.2 | Ведение базы данных исследований, выполненных на аппарате: |  |  |
|  | - Хранение следующей информации об исследовании: параметры экспозиции (кВ, мАс), эффективное доза облучения пациента, тип исследования, метод проведения исследования, анатомическая область, проекция, латеральность, два протокола исследования с заключением и ФИО врача, создавшего протокол, доступность изображений в исследовании (оперативный, среднесрочный, долговременный архив, транспортный носитель) | наличие |  |
|  | - Функции работы с БД исследований: добавление нового исследования, удаление исследования, добавление описания и заключения по исследованию, формирование списков исследований по различным критериям: выполненных, но неописанных, выполненных в указанном временном интервале, по типу заключения, по типу исследования, по методу исследования, по анатомической области. Сортировка сформированных списков по различным полям | наличие |  |
| 6.5.3 | Работа с изображениями: |  |  |
|  | - Поддерживаемые форматы изображений: DICOM, DICOM с ужатием в JPEG/JPEG2000. | наличие |  |
|  | - Работа с изображениями и сопутствующей им информацией | наличие |  |
| 6.5.4 | Просмотр и обработка изображений: |  |  |
|  | А) Функции визуального анализа: |  |  |
|  | - вывод одновременно на просмотровый стол до 4 изображений | наличие |  |
|  | - вывод изображения в размер экрана, вывод изображения в ширину экрана | наличие |  |
|  | - инструмент "линза" с переключаемым увеличением 2 и 4 раза | наличие |  |
|  | - зеркальное отображение изображения (вертикальное/горизонтальное) | наличие |  |
|  | - управление яркостью/контрастностью изображения | наличие |  |
|  | - просмотр изображения в негативе, позитиве, в цветовой гамме (псевдоцвета) | наличие |  |
|  | Б)Функции постобработки изображения: |  |  |
|  | - автоматическое определение яркости и контраста изображения | наличие |  |
|  | - автоматическая и ручная нормализация изображения | наличие |  |
|  | - гамма-коррекция | наличие |  |
|  | - усиление резкости | наличие |  |
|  | - подчеркивание границ | наличие |  |
|  | - нелинейное усиление контраста малоконтрастных объектов вне зависимости от их размера | наличие |  |
|  | - уменьшение шума без воздействия на контраст мелких элементов, таких как кромки и текстура | наличие |  |
|  | В)Функции рентгенометрии: |  |  |
|  | - измерение размеров | наличие |  |
|  | - измерение расстояний | наличие |  |
|  | - измерение углов | наличие |  |
|  | - измерение площадей для прямоугольных и эллиптических областей | наличие |  |
|  | - измерение статистических характеристик изображения и/или выделенной зоны интереса (минимальная, максимальная, средняя яркость, среднеквадратичное отклонение яркости) | наличие |  |
|  | - оценка оптической плотности в заданной точке | наличие |  |
|  | - получение гистограммы изображения/выделенной части изображения | наличие |  |
|  | - построение профиля яркости вдоль выделенной линии | наличие |  |
| 6.5.5 | Печать изображений: |  |  |
|  | - Печать выбранных изображений вместе с аннотацией на принтеры формата А3, А4, А5. | наличие |  |
|  | - Печать изображений на медицинские термопринтеры, определенные в системе MS Windows. | наличие |  |
|  | - Печать до 4 изображений на одном листе | наличие |  |
|  | - Печать изображений вместе с аннотацией на DICOM-принтеры любых форматов. | наличие |  |
|  | - Хранение списка принтеров, предназначенных для печати диагностических изображений. В случае печати изображения на принтер, не входящий в данный список, на печатной копии формируется предупреждение о качестве, не предназначенном для диагностики. | наличие |  |
| 6.5.6 | Составление протоколов по исследованию следующими способами: |  |  |
| 6.5.6.1 | Используя формализованный протокол описания исследования: |  |  |
|  | - Создание и редактирование формализованного протокола по исследованию, используя описания синдромов и симптомов в диалоговом режиме. | наличие |  |
|  | - Возможность редактирования синдромов в протоколе по исследованию. | наличие |  |
| 6.5.6.2 | Используя справочник шаблонов описания исследования: |  |  |
|  | - Создание протокола исследования посредством выбора необходимого шаблона из справочника шаблонов, хранящегося в БД программы. | наличие |  |
|  | - Возможность редактирования справочника шаблонов врачом-рентгенологом без участия технических специалистов | наличие |  |
| 6.5.6.3 | Создание произвольного протокола по исследованию в свободной форме | наличие |  |
| 6.5.6.4 | Сохранение и печать протоколов: |  |  |
|  | - печать протоколов исследований на принтер | наличие |  |
|  | - сохранение протоколов исследований в форматах PDF, XML, MS Excel, MS Word, MS Writer, Rich Text (RTF), Crystal Reports (RPT), Lotus Notes (WK1, WK3, WKS), Data Interchange Format (DIF), Обычный текст, Текст, разделенный на страницы, Текст CSV | наличие |  |
| 6.5.7 | Формирование и печать отчетов о работе аппарата: |  |  |
|  | - "Журнал работы аппарата" | наличие |  |
|  | - "Карта снимков пациента" | наличие |  |
|  | - "Итоговый отчет" | наличие |  |
|  | - "Отчет по группе исследований" | наличие |  |
|  | - "Справка о прохождении R-исследования" | наличие |  |
|  | - Формирование всех отчетов с указанием периода времени, выборки исследований и пациентов (по адресу места жительства, возрастной группе, профессии, группе риска и т.д.) | наличие |  |
|  | - Печать отчетов на офисный принтер и экспорт в формате MS Word, MS Exell. | наличие |  |
|  | - Экспорт отчетов в следующие форматы: Adobe Acrobat (PDF), XML, MS Excel, MS Word, MS Writer, Rich Text (RTF), Crystal Reports (RPT), Lotus Notes (WK1, WK3, WKS), Data Interchange Format (DIF), Обычный текст, Текст, разделенный на страницы, Текст CSV. | наличие |  |
| 6.5.8 | Экспорт исследований на внешние носители информации: |  |  |
|  | - Экспорт исследований и протоколов на жесткий диск в формате DICOM. | наличие |  |
|  | - Экспорт исследований и протоколов на диски CD-R в формате DICOMDIR вместе с программой просмотра снимков. | наличие |  |
| 6.5.9 | Автоматический расчет эффективной дозы облучения пациента в соответствии с методикой МУК 2.6.1.1797-03, с учетом типа проекции, возраста пациента. | наличие |  |
| 6.6 | Специальные возможности ПО автоматизированного рабочего места врача-рентгенолога: |  |  |
| 6.6.1 | Электронный справочник, содержащий образцы снимков с различной патологией легких, а также образцы артефактов, возникающих при неправильной укладке пациента и работе аппаратуры. | наличие |  |
| 6.6.2 | Возможность редактирования электронного справочника врачом-рентгенологом без привлечения технических специалистов: |  |  |
|  | - Создание нового раздела в справочнике | наличие |  |
|  | - Добавление в справочник снимков из БД программного обеспечения аппарата. Составление описаний к добавленным снимкам. | наличие |  |
| 6.6.3 | Встроенный программно-аппаратный комплекс диагностики атерокальциноза сонных артерий | наличие |  |
| 6.6.4 | Максимальное количество изображений просматриваемых изображений на одном экране одновременно, не менее | 4 |  |
| 6.6.5 | Возможность передачи исследований в PACS систему по сети по протоколу DICOM (DICOM SCU C-Strore) | наличие |  |
| 6.6.6 | Возможность передачи во внешнюю системы PACS/HIS рентгенологического отчета в форме DICOM SR (DICOM Structure Report). | наличие |  |
| 6.7 | Дисковый массив, предназначенный для хранения архива |  |  |
| 6.7.1 | Компактные размеры, мм, не более | 300х300х250 |  |
| 6.7.2 | Индикация состояния массива на передней панели устройства, сигнализация о сбоях и неполадках | наличие |  |
| 6.7.3 | Количество «жестких» дисков в архиве, не менее | 2 |  |
| 6.7.4 | Гарантия отсутствия потери информации при выходе из строя одного из дисков | наличие |  |
| 6.7.5 | Емкость архива снимков рассчитана, не менее | 150 000 |  |
| 6.7.6 | Время доступа к любому снимку, хранящемуся в архиве, не превышает 20 сек | наличие |  |
| 7. | Требования к электросети: |  |  |
| 7.1 | Тип | Однофазная |  |
| 7.2 | Напряжение, В | 220 В  10% |  |
| 7.3 | Частота, Гц | 50 - 60 |  |
| 8. | Прочие условия |  |  |
| 8.1 | Пропускная способность, чел/ час, не менее | 60 |  |
| 8.2 | Срок предоставления гарантии качества, (месяцев) | Не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |  |
| 8.3 | Год выпуска | не ранее 2010 |  |
| 8.4 | монтаж и установка оборудования, пусконаладочные работы, ввод оборудования в эксплуатацию и инструктаж персонала | В течение 1 рабочего дня с момента поставки оборудования |  |

Приложение № 6

- к документации об аукционе

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_____

на поставку малодозового сканирующего цифрового флюорографа

г. Пермь                                                                                                                 “____”___________2010г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 2», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Мелеховой Оксаны Борисовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем “Поставщик”, в лице ________________________________,  действующего на основании __________, с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», на основании решения аукционной комиссии (протокол № _ от __.__.____г.)  заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем.

- Предмет контракта.

1.1 Поставщик принимает на себя обязательства поставить Заказчику малодозовый сканирующий цифровой флюорограф  и оказать вспомогательные услуги, а Заказчик – принять их и оплатить.

1.2 Наименование поставляемого оборудования, модель, производитель, страна происхождения, год выпуска, количество оборудования, цена контракта и место поставки указаны в спецификации (Приложение № 1), технические характеристики оборудования указаны в техническом задании (Приложении №2), являющимися неотъемлемой частью Контракта

- Качество и комплектность оборудования.

2.1 Поставляемое медицинское оборудование  должно быть новым, не бывшим в употреблении.

Поставщик одновременно с передачей медицинского оборудования передает Заказчику относящиеся к нему документы, предусмотренные законом, иными правовыми актами:

- технический паспорт (на русском языке);

- регистрационное удостоверение;

- сертификат соответствия;

- санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора РФ;

- инструкцию (руководство) по эксплуатации на  русском языке.

3. Тара, упаковка.

3.1 Оборудование поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам. Тара и упаковка должны быть чистыми, прочными, сухими, без нарушения целостности.

- Условия и сроки поставки.

4.1. Период поставки оборудования – с момента подписания муниципального  контракта по

«     »                    2010 г.

4.2. Поставка оборудования осуществляется транспортом Поставщика. Риски утраты или порчи оборудования в процессе его поставки несет Поставщик.

4.3. Кроме поставки оборудования, требуется оказание вспомогательных услуг – монтаж и установка оборудования, пусконаладочные работы, ввод оборудования в эксплуатацию и инструктаж персонала (далее вспомогательные услуги).

4.4. Вспомогательные услуги оказываются в течении 1 календарного дня после поставки оборудования.

- Приемка оборудования

  - Приемка оборудования Заказчиком осуществляется в два этапа:

5.1.1. На первом этапе Заказчик проверяет комплектацию поставляемого оборудования, его соответствие муниципальному контракту и сопроводительным документам, наличие дефектов и повреждений и осуществляет другие действия в соответствии со ст.513 ГК РФ.

    - При обнаружении в поставляемом  оборудовании производственных или иных дефектов, некомплектности оборудования, а также несоответствие его муниципальному контракту или сопровождающим оборудование документам, заказчик не принимает оборудование. Такое оборудование считается не поставленным.

    - Первый этап приемки оформляется актом приемки-передачи оборудования.

    - Второй этап приемки производится в процессе оказания вспомогательных услуг, в ходе которых выясняется соответствие поставленного оборудования требованиям, установленным в техническом задании.

    - Если в процессе оказания вспомогательных услуг, эксплуатации в период гарантийного срока в оборудовании обнаружены несоответствия требованиям, установленным в техническом задании, дефекты, заказчик не позднее 5 (пяти)  рабочих дней письменно уведомляет об этом поставщика. После получения подобного уведомления поставщик должен в течение 15 (пятнадцати) дней исправить дефекты, доукомплектовать или произвести замену не соответствующего техническому заданию оборудования без расходов со стороны Заказчика.

    - Факт нарушения срока поставки, несоответствия оборудования требованиям, установленным в техническом задании, нарушения срока оказания вспомогательных услуг, фиксируется заказчиком  в соответствующем акте.

    - Поставщик считается выполнившим свои обязательства по муниципальному контракту в части поставки оборудования с момента подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию.

- Цена и порядок расчетов

6.1. Цена контракта определяется в твердых ценах, неизменных на весь период выполнения контракта.

6.2. Цена включает все расходы, связанные с приобретением и доставкой оборудования, погрузочно-разгрузочными работами, оказанием вспомогательных услуг, выплаченные или подлежащие выплате налоги, транспортные,  таможенные, страховые и прочие платежи.

6.3. Оплата за поставленное и введенное в эксплуатацию оборудование производится путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в течение 20 (двадцати) банковских дней после подписания акта ввода  оборудования в эксплуатацию и  получения оформленных должным образом документов:

- товарно-транспортной накладной с обязательным указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика о получении товара;

- счёта-фактуры на поставленный товар (при этом участник размещения заказа, применяющий специальные налоговые режимы также представляет счет-фактуру с нулевой суммой налога на добавленную стоимость);

- акта сдачи-приемки товара с обязательным указанием даты поставки;

- акта ввода оборудования в эксплуатацию.

6.4. В случае обеспечения исполнения муниципального контракта Поставщиком путем перечисления Заказчику в залог суммы обеспечения, последняя возвращается Поставщику после подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию  в течение 15 банковских дней.

6.5. В случае нарушения Поставщиком условий контракта (нарушение срока поставки оборудования, отказ от поставки оборудования, нарушение срока оказания вспомогательных услуг, отказ от оказания вспомогательных услуг, поставка оборудования не соответствующего требованиям и условиям, предусмотренным муниципальным контрактом, нарушение сроков исправления дефектов, доукомплектования или замены не соответствующего техническому заданию оборудования) он теряет право требования возврата суммы обеспечения муниципального контракта. Заказчик обращает взыскание на сумму залога во внесудебном порядке и сумма залога переходит в собственность залогодержателя.

- Гарантии.

  - Срок гарантии на оборудование устанавливается со дня подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию и составляет ___ месяцев.

  - Объём гарантии распространяется на все комплектующие оборудования и составляет 100%.

- Ответственность.

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством.

8.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий Контракта Поставщик:

8.2.1. За нарушение сроков поставки оборудования, в установленные настоящим контрактом сроки, уплачивает неустойку в размере 0,1% стоимости товара за каждый день просрочки.

8.2.2. За отказ от поставки оборудования либо отказ от оказания вспомогательных услуг уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости оборудования, либо возмещает Заказчику убытки в виде разницы между ценой, предусмотренной в контракте, и текущей ценой, обычно взимаемой при сравнимых обстоятельствах за аналогичное оборудование в месте, где должна была быть осуществлена передача оборудования (по выбору Заказчика).

8.2.3. За нарушение сроков выполнения вспомогательных услуг уплачивает неустойку в размере 0,1% стоимости товара за каждый день просрочки.

8.2.4. За поставку оборудования не соответствующего требованиям и условиям, предусмотренным муниципальным контрактом, уплачивает неустойку в размере 10% стоимости оборудования.

8.2.5. За нарушение сроков исправления дефектов, доукомплектования или замены не соответствующего техническому заданию оборудования уплачивает неустойку в размере 0,1% стоимости товара за каждый день просрочки.

8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного контрактом срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты пеней. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.4. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

8.5. Поставщик несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам.

- Расторжение Контракта.

9.1 Контракт может быть досрочно расторгнут по соглашению сторон либо по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

- Заключительные положения.

10.1.  Споры, возникающие при исполнении настоящего Контракта решаются Сторонами путем переговоров в десятидневный срок. В случае не достижения согласия в процессе переговоров,  спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Пермского края в соответствии с действующим законодательством.

10.2. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне, высылается в виде письма или телеграммы, факса, но с письменным подтверждением по адресу другой стороны. В случае не получения стороной письменного подтверждения факсимильного сообщения в течении 7 дней, факсимильное сообщение приравнивается к письменному сообщению.

10.3. Настоящий Контракт составлен в трех экземплярах,  один экземпляр Поставщику, два экземпляра Заказчику. Документы, являющиеся неотъемлемой частью контракта, подписываются сторонами.

10.4. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до выполнения сторонами всех своих обязательств.

10.5. К настоящему контракту прилагается:

10.5.1. Приложение № 1 – Спецификация.

10.5.2. Приложение № 2 – Техническое задание.

11. Юридические адреса и реквизиты сторон:

| ЗАКАЗЧИК: | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- |
| Адрес: тел. | Адрес: тел. |
| Банковские реквизиты: ИНН КПП р/с БИК | Банковские реквизиты: ИНН КПП р\счет к\счет БИК |
| _________________ | __________________ (Ф.И.О.) |
| МП «____» _____________ 2010 г. | МП «____» _____________ 2010 г. |

Приложение №1

к муниципальному контракту

№ ______  от «___» __________2010 г

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование товара (модель, производитель и страна Происхождения) | Год выпуска | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1. |  |  | 1 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |

Цена контракта: __________________ (прописью _________________) (руб.)

Место поставки: г.Пермь, ул.Братьев Игнатовых, 3

ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК Главный врач ___________________ ( Ф.И.О. ) «__» ___________ 2010г. м.п. | ПОСТАВЩИК Директор ___________________ ( Ф.И.О. ) «__» ___________ 2010г. м.п. |
| --- | --- |

Приложение №2

к муниципальному контракту

№ ______  от «___» __________2010 г

Техническое задание

наименование оборудования

| № п.п | Комплектация, характеристики, свойства | Параметры и условия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| … |  |  |
| N |  |  |

ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК Главный врач ___________________ ( Ф.И.О. ) «__» ___________ 2010г. м.п. | ПОСТАВЩИК Директор ___________________ ( Ф.И.О. ) «__» ___________ 2010г. м.п. |
| --- | --- |