ИЗВЕЩЕНИЕ №444 А от «09» ноября  2010 года

о проведении открытого аукциона

на право заключить муниципальный контракт

на выполнение ремонта шахты лифта с заменой лифтового оборудования в Муниципальном Учреждении Здравоохранения «Медико-санитарная часть №11»

| Форма торгов | Открытый аукцион |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик | Муниципальное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть №11» |
| Место нахождения | 614043, г. Пермь, ул.Победы, 41 |
| Почтовый адрес | 614113, г.Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 2а |
| Адрес электронной почты (при наличии) | msj11@mail.ru, msj11buch@mail.ru |
| Контактный телефон | (342) 283-33-25 |
| Контактное лицо | Смирнова Лариса Петровна |
| Предмет муниципального контракта | Выполнение ремонта шахты лифта с заменой лифтового оборудования в МУЗ «МСЧ №11» |
| Объем выполняемых работ | Полный объем работ определяется в приложениях №№ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 |
| Начальная (максимальная) цена контракта | 1 793 467 руб. 51 коп. (Один миллион семьсот девяносто три тысячи четыреста шестьдесят семь рублей 51 копеек) |
| Источник финансирования | Средства бюджета |
| Место выполнения работ | г.Пермь, ул.Победы, 41 |
| Срок предоставления документации об аукционе | С «09» ноября 2010 г. до 10.00 «30» ноября 2010 г. с 09.00 до 17.00 в рабочие дни |
| Порядок предоставления документации об аукционе | На основании заявления (приложение №2) любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения заявления. |
| Место предоставления документации об аукционе | 614113, г. Пермь, ул.Адмирала Нахимова, 2, бухгалтерия МУЗ «МСЧ №11», каб. 4. |
| Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации об аукционе | Не взимается |
| Официальный сайт, на котором размещается документация об аукционе | http://www.gorodperm.ru. |
| Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе | 10:00 (время местное) «30» ноября 2010 г. |
| Место проведения аукциона | г. Пермь, ул. Кирова, д. 82, 2 этаж, зал заседаний |
| Дата проведения аукциона | «09» декабря 2010 г. |
| Время проведения аукциона | 10:30 (время местное) |
| Преимущества осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов | Не предоставляются |

Приложение №1.1

к извещению о проведении открытого аукциона

Техническое заданием на выполнение ремонта шахты лифта с заменой лифтового оборудования в МУЗ «МСЧ №11»  (замена больничного лифта)

| № пп | обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТЕРмр41-01-002-05 | Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде 1 | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРмр41-01-005-01 | Замена двери шахты, грузоподъемность лифта, кг до 500 | 1 дверь | 6 |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРмр41-01-004-03 | Замена купе кабины лифта грузоподъемностью свыше 400 кг: без доработки рамы пола | 1 кабина | 1 |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРмр41-01-007-01 | Замена системы управления лифта на 9 этажей, при количестве лифтов в подъезде: 1, одиночная работа | 1 система управления | 1 |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРмр41-01-007-06 | Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти к расценкам с 41-01-007-01 по 41-01-007-05 | 1 этаж | -3 |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРмр41-01-009-01 | Замена тягового каната | 1 канат | 4 |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРмр41-01-009-02 | Замена устройства стяжки канатов | 1 устройство | 1 |  |  |  |  |
| 8 | ТЕРмр41-01-009-03 | Замена ограничителя скорости | 1 ограничитель | 1 |  |  |  |  |
| 9 | ТЕРмр41-01-009-04 | Замена каната ограничителя скорости | 1 канат | 1 |  |  |  |  |
| 10 | ТЕРмр41-01-009-05 | Замена натяжного устройства каната ограничителя скорости | 1 устройство | 1 |  |  |  |  |
| 11 | ТЕРмр41-01-010-03 | Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде 1 | 1 устройство | 1 |  |  |  |  |
| 12 | ТЕРмр41-01-012-01 | Замена аппарата вызывного работа лифта одиночная | 1 аппарат | 6 |  |  |  |  |
| 13 | ТЕРмр41-01-012-03 | Замена аппарата приказного, количество лифтов в подъезде - 1 | 1 аппарат | 1 |  |  |  |  |
| 14 | ТЕРмр41-01-012-04 | Замена поста "Ревизия" | 1 пост | 1 |  |  |  |  |
| 15 | ТЕРмр41-01-014-01 | Замена балки дверей кабины | 1 балка | 1 |  |  |  |  |
| 16 | ТЕРмр41-01-024-01 | Замена металлического каркаса кабины | 1 каркас | 1 |  |  |  |  |
| 17 | ТЕРмр41-01-025-03 | Выверка четырехплечевого балансира кабины: со снятием нагрузки | 1 балансир | 1 |  |  |  |  |
| 18 | ТЕРмр41-01-026-01 | Замена рамки слабины подъемных канатов | 1 рамка | 1 |  |  |  |  |
| 19 | ТЕРмр41-01-027-01 | Замена клиньев ловителей лифта, скорость движения кабины, м/с до 1, мгновенного действия | 1 компл. клиньев | 1 |  |  |  |  |
| 20 | ТЕРмр41-01-030-02 | Замена противовеса при подвеске: четырехканатной | 1 противовес | 1 |  |  |  |  |
| 21 | ТЕРмр41-01-034-01 | Снятие силовой электропроводки машинного помещения | 1 провод | 20 |  |  |  |  |
| 22 | ТЕРмр41-01-034-02 | Прокладка проводов силовой электропроводки в трубах | 1 м провода | 50 |  |  |  |  |
| 23 | СЦМ-507-0268 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 4 мм2 | 1000 м | 0,05 |  |  |  |  |
| 24 | ТЕРмр41-01-034-03 | Подключение проводов электропроводки машинного помещения | 1 провод | 20 |  |  |  |  |
| 25 | ТЕРмр41-01-035-08 | Снятие электропроводки, проложенной в трубах | 1 этаж | 6 |  |  |  |  |
| 26 | ТЕРмр41-01-035-12 | Прокладка шлейфа электропроводки: по шахте КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=4; ОЗП=4; ЭМ=4; ЗПМ=4; МАТ=4; ТЗ=4; ТЗМ=4 | 1 этаж | 6 |  |  |  |  |
| 27 | ТЕРмр41-01-035-13 | Прокладка шлейфа электропроводки в трубах к шкафу управления КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=4; ОЗП=4; ЭМ=4; ЗПМ=4; МАТ=4; ТЗ=4; ТЗМ=4 | 1 погон. метр | 5 |  |  |  |  |
| 28 | ТЕРмр41-01-035-16 | Подсоединение проводов к электрическим аппаратам, установленным в шахте и приямке лифта | 1 аппарат | 22 |  |  |  |  |
| 29 | ТЕРмр41-01-035-19 | Прозвонка электропроводки от шкафа управления до распаянной коробки этажной | 1 коробка | 6 |  |  |  |  |
| 30 | ТЕРмр41-01-036-01 | Замена подвесного кабеля | 1 кабель | 5 |  |  |  |  |
| 31 | ТЕРмр41-02-001-01 | Выверка направляющих кабины (противовеса), длиной 2 м | 1 направляющая длиной 2м | 4 |  |  |  |  |
| 32 | ТЕРмр41-02-001-02 | На каждые последующие 2 м высоты подъема лифта добавлять к расценке 41-02-001-01 | 2 м высоты подъема | 32 |  |  |  |  |
| 33 | ТЕРмр41-02-001-03 | Очистка и промывка направляющих кабины (противовеса) длиной 2 м | 1 направляющая длиной 2м | 4 |  |  |  |  |
| 34 | ТЕРмр41-02-001-04 | На каждые последующие 2 м высоты подъема лифта добавлять к расценке 41-02-001-03 | 2 м высоты подъема | 32 |  |  |  |  |
| 35 | ТЕРмр41-02-011-01 | Установка подлебедочной рамы | 1 рама | 1 |  |  |  |  |
| 36 | ТЕРмр41-02-012-01 | Установка шунта точной остановки кабины | 1 шунт | 6 |  |  |  |  |
| 37 | ТЕРмр41-02-012-02 | Установка шунта замедления движения кабины | 1 шунт | 10 |  |  |  |  |
| 38 | ТЕРмр41-04-003-01 | Балансировка системы "кабина-противовес" | 1 система | 1 |  |  |  |  |
| 39 | ТЕРмр41-01-024-01 | Разборка металлического каркаса кабины КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,6; ЭМ=0,6; ЗПМ=0,6; МАТ=0; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | 1 каркас | 1 |  |  |  |  |
| 40 | ТЕРмр41-03-016-02 | Ремонт купе кабины, с дверями раздвижными, грузоподъемность лифта, кг: св. 400 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,6; ЭМ=0,6; ЗПМ=0,6; МАТ=0; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | 1 купе | 1 |  |  |  |  |

Приложение №1.2

к извещению о проведении открытого аукциона

Техническое заданием на выполнение ремонта шахты лифта с заменой лифтового оборудования в МУЗ «МСЧ №11»  (пусконаладочные работы)

| № пп | обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТЕРп01-14-027-01 | Лифт грузовой, или больничный, грузоподъемность до 500 кг, на 10 остановок | лифт | 1 |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРп01-14-027-02 | При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к норме 01-14-027-01 | остановка | -4 |  |  |  |  |

Приложение №1.3

к извещению о проведении открытого аукциона

Техническое заданием на выполнение ремонта шахты лифта с заменой лифтового оборудования

в МУЗ «МСЧ №11» (диспетчеризация лифта)

| № пп | обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТЕРм10-02-015-03 | Станция, пульт и установка оперативной телефонной связи с усилительным устройством и стативом, емкость, номеров: до 50 | 1 номер | 1 |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРм10-02-016-06 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРм10-06-034-19 | Ввод абонентский или групповой с установкой коробок или АЗУ со столба или стойки на стену | ввод | 1 |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРм10-02-030-02 | Монтаж переговорного устройства лифтового | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРм10-02-030-02 | Монтаж переговорного устройства служебного | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРм10-01-055-03 | Прокладка кабеля и провода по стенам. Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене: бетонной | 100 м кабеля | 0,4 |  |  |  |  |
| 11 | ТЕРм10-08-002-04 | Извещатели ОС автоматические: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 12 | ТЕРм08-03-530-04 | Пускатель магнитный общего назначения отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток, А, до: 40 | шт. | 1 |  |  |  |  |

Приложение №1.4

к извещению о проведении открытого аукциона

Техническое заданием на выполнение ремонта шахты лифта с заменой лифтового оборудования в МУЗ «МСЧ №11»   (полное техническое освидетельствование больничного лифта)

| № пп | обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТЕРмр41-05-001-01 | Полное техническое освидетельствование лифта на две остановки | 1 лифт | 1 |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРмр41-05-001-02 | За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 41-05-001-01 | 1 остановка | 4 |  |  |  |  |

Приложение №1.5

к извещению о проведении открытого аукциона

Техническое заданием на выполнение ремонта шахты лифта с заменой лифтового оборудования в МУЗ «МСЧ №11»   (замена силового кабеля к лифту)

| № пп | обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТЕРр67-02-01 | Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до: 6 мм2 | 100 м пучка проводов | 0,75 |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРм08-02-411-01 | Демонтаж Рукав металлический, наружный диаметр, мм, до: 48 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | 100 м | 0,75 |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРм08-02-144-02 | Отсоединение от зажимов жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до: 6 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,5; ЭМ=0,5; ЗПМ=0,5; МАТ=0; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5 | 100 шт. | 0,1 |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРм08-02-409-02 | Труба винапластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 50 | 100 м | 0,75 |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРм08-02-148-01 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 1 | 100 м кабеля | 0,75 |  |  |  |  |
| 6 | СЦМ-501-0586-81 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 5х6 мм2 | 1000 м | 0,075 |  |  |  |  |
| 7 | Прайс | Труба ПХВ,диаметром 32мм | м | 75 |  |  |  |  |
| 8 | ТЕРм08-02-144-02 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до: 6 | 100 шт. | 0,1 |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР46-03-010-01 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 отверстий | 0,02 |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР46-03-017-05 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,007 |  |  |  |  |

Приложение №1.6

к извещению о проведении открытого аукциона

Техническое заданием на выполнение ремонта шахты лифта с заменой лифтового оборудования в МУЗ «МСЧ №11»   (общестроительные работы в шахте и машинном помещении лифта)

| № пп | обоснование |  | Наименование |  | Ед. изм. | Кол. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | ТЕР09-06-001-01 |  | Демонтаж: конструкций дверей КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | 1 т конструкций | 0,09 |  |  |  |  |
| 2 |  | ТЕР09-06-001-01 |  | Монтаж: конструкций дверей | 1 т конструкций | 0,09 |  |  |  |  |
| 3 |  | Текущая цена |  | Металлические противопожарные двери | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 4 |  | ТЕР46-04-003-08 |  | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 200 (тумба, пол) | 1 м3 | 1,734 |  |  |  |  |
| 5 |  | ТЕР11-01-011-01 |  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,12 |  |  |  |  |
| 6 |  | ТЕРр62-41-01 прим. |  | Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,3 |  |  |  |  |
| 7 |  | ТЕРр62-41-01 прим. |  | Очистка вручную поверхности потолков от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,12 |  |  |  |  |
| 8 |  | ТЕР15-04-006-03 |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,39 |  |  |  |  |
| 9 |  | ТЕР15-04-006-01 |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 0,12 |  |  |  |  |
| 10 |  | ТЕРр61-02-07 |  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,08 |  |  |  |  |
| 11 |  | ТЕРр61-04-07 |  | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,12 |  |  |  |  |
| 12 |  | ТЕР15-04-005-03 |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,39 |  |  |  |  |
| 13 |  | ТЕР15-04-005-04 |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,12 |  |  |  |  |
| 14 |  | ТЕР15-04-025-10 |  | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,12 |  |  |  |  |
| 15 |  | ТЕР13-03-002-04 |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: за два раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 |  |  |  |  |
| 16 |  | ТЕР13-03-004-26 |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (монорельс) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 |  |  |  |  |
| 17 |  | ТЕРр67-09-01 |  | Смена выключателей | 100 шт. | 0,02 |  |  |  |  |
| 18 |  | ТЕРр67-08-01 |  | Смена светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0,02 |  |  |  |  |
| 19 |  | ТЕР09-03-039-04 |  | Демонтаж существующих опорных стаканов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | 1 т конструкций | 0,015 |  |  |  |  |
| 20 |  | ТЕР09-03-039-04 |  | Монтаж опорных стаканов | 1 т конструкций | 0,015 |  |  |  |  |
| 21 |  | СЦМ-201-9002 |  | Конструкции стальные | т | 0,015 |  |  |  |  |
| 22 |  | ТЕР06-01-015-08 |  | Установка закладных деталей весом: до 20 кг | 1 т | 0,0254 |  |  |  |  |
| 23 |  | ТЕРм38-01-004-06 |  | Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы): лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением | 1 т конструкций | 0,24 |  |  |  |  |
| 24 |  | ТЕР09-03-029-01 |  | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций | 0,24 |  |  |  |  |
| 25 |  | ТЕРм38-01-004-05 |  | Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы): площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов | 1 т конструкций | 0,142 |  |  |  |  |
| 26 |  | ТЕР09-03-030-01 |  | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1 т конструкций | 0,142 |  |  |  |  |
| 27 |  | ТЕРм38-01-003-03 |  | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок электрических ( с установкой и снятием их в процессе работы) | 1 т конструкций | 0,212 |  |  |  |  |
| 28 |  | ТЕР09-03-040-01 |  | Монтаж защитных ограждений оборудования | 1 т конструкций | 0,212 |  |  |  |  |
| 29 |  | ТЕР13-03-002-04 |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (лестницы) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: за два раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1 |  |  |  |  |
| 30 |  | ТЕР13-03-004-26 |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (лестницы) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1 |  |  |  |  |
| 31 |  | ТЕРр58-17-01 |  | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (1-3 слоя) | 100 м2 покрытий кровель | 0,22 |  |  |  |  |
| 32 |  | ТЕРр58-17-07 |  | Разборка теплоизоляции на кровле из: плит пенополистерольных толщиной 100 мм | 100 м2 покрытий кровель | 0,22 |  |  |  |  |
| 33 |  | ТЕР12-01-015-01 |  | Устройство пароизоляции оклеечной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,22 |  |  |  |  |
| 34 |  | ТЕР12-01-013-01 |  | Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой | 100 м2 утепляемого покрытия | 0,22 |  |  |  |  |
| 35 |  | СЦМ-104-0103 |  | Плиты из пенопласта полистирольного теплоизоляционные ПСБС-40 | м3 | -1,133 |  |  |  |  |
| 36 |  | СЦМ-104-0103-2 |  | Плиты из пенопласта полистирольного теплоизоляционные ПСБС-25 | м3 | 1,133 |  |  |  |  |
| 37 |  | ТЕР12-01-014-01 |  | Утепление покрытий легким (ячеистым) бетоном | 1 м3 утеплителя | 2,55 |  |  |  |  |
| 38 |  | ТЕР12-01-017-01 |  | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжек | 0,22 |  |  |  |  |
| 39 |  | ТЕР12-01-017-02 |  | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к (12-01-017-01) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: толщина 30мм ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15) | 100 м2 стяжек | 0,22 |  |  |  |  |
| 40 |  | ТЕРр58-13-02 |  | Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо с промазкой кромок мастикой | 100 м2 кровли | 0,22 |  |  |  |  |
| 41 |  | ТЕР12-01-010-01 |  | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,095 |  |  |  |  |
| 42 |  | ТЕР06-01-015-07 |  | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 1 т | 0,04 |  |  |  |  |
| 43 |  | ТЕР06-01-015-01 |  | Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | 1 т | 0,0105 |  |  |  |  |
| 44 |  | ТЕР46-03-009-01 |  | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм | 100 шт. | 0,48 |  |  |  |  |
| 45 |  | ТЕР46-03-017-07 |  | Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок | 1 м3 заделки | 0,2 |  |  |  |  |
| 46 |  | ТЕР09-03-040-01 |  | Монтаж защитных ограждений оборудования (скобы, поручни) | 1 т конструкций | 0,026 |  |  |  |  |
| 47 |  | СЦМ-201-9002 |  | Конструкции стальные (скобы, поручни) | т | 0,026 |  |  |  |  |
| 48 |  | ТЕРм08-03-600-02 |  | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 49 |  | ТЕР09-03-031-01 |  | Монтаж порогов | 1 т конструкций | 0,042 |  |  |  |  |
| 50 |  | СЦМ-201-9002 |  | Конструкции стальные | т | 0,042 |  |  |  |  |
| 51 |  | ТЕР09-04-001-02 |  | Монтаж щитов покрытий зданий высотой до 25 м с обшивкой из тонколистовой стали размером 3х6 м (пластина на плите перекрытия) | 1 т конструкций | 0,016 |  |  |  |  |
| 52 |  | СЦМ-201-9002 |  | Конструкции стальные | т | 0,016 |  |  |  |  |
| 53 |  | ТЕР13-03-002-04 |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (закладные) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: за два раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,012 |  |  |  |  |
| 54 |  | ТЕР13-03-004-26 |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (закладные) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,012 |  |  |  |  |
| 55 |  | ТЕРр61-02-07 |  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,5 |  |  |  |  |
| 56 |  | ТЕР15-04-006-04 |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен | 100 м2 покрытия | 1,6 |  |  |  |  |
| 57 |  | ТЕР15-04-005-01 |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,6 |  |  |  |  |
| 58 |  | ТЕРр67-08-01 |  | Смена светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0,04 |  |  |  |  |
| 59 |  | ТЕРр67-03-01 |  | Демонтаж кабеля | 100 м | 0,2 |  |  |  |  |
| 60 |  | ТЕРм08-02-146-02 |  | Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до 1 | 100 м кабеля | 0,3 |  |  |  |  |
| 61 |  | СЦМ-507-0586-58 |  | Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 380 В марки ПВС 2х0.75 мм2 | 1000 м | 0,03 |  |  |  |  |
| 62 |  | ТЕР46-04-003-08 |  | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 200 (пандусы перед дверями шахты 3,4,5 этажи, тумба и пол в приямке) | 1 м3 | 0,482 |  |  |  |  |
| 63 |  | ТЕР11-01-011-03 |  | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,052 |  |  |  |  |
| 64 |  | ТЕР11-01-011-04 |  | Устройство стяжек бетонных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Толщина 50 мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6) | 100 м2 стяжки | 0,052 |  |  |  |  |
| 65 |  | ТЕР11-01-006-02 |  | Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм на латексе СКС-65-ГП | 100 м2 поверхности | 0,2 |  |  |  |  |
| 66 |  | СЦП1-3-26 |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | за т груза | 3 |  |  |  |  |
| 67 |  | СЦП3-3-25-1 |  | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км класс груза 1 | 1 т | 3 |  |  |  |  |

Приложение №2

к извещению о проведении открытого аукциона

Запрос документации об аукционе

Главному врачу МУЗ «МСЧ №11»

Гринбергу С.Н.

«___» ____________

Прошу выдать пакет документации об аукционе на бумажном/электронном (указать) носителе.

| Сведения об открытом аукционе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого аукциона |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| Контактный телефон |  |
| Контактное лицо |  |

_________________________		_________________			_____________

должность 				        подпись, М.П. 			        Ф.И.О.